ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 ноября 2008 г. № 1044

Об утверждении Примерного табеля оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения

Изменения и дополнения:

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 76 <U614e0770>;

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. № 497 <U614e3235>

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 с целью укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения, для повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи, обеспечения равной ее доступности населению всех регионов Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Примерный табель оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения (приложение 1).

1.2. Примерный табель оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники больничных организаций здравоохранения (приложение 2).

1.3. Примерный табель оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники лабораторий (приложение 3).

2. Финансирование расходов, связанных с введением примерных нормативов оснащения амбулаторно-поликлинических, больничных организаций здравоохранения и организаций здравоохранения особого типа (лабораторий), осуществляется за счет республиканского и местных бюджетов.

3. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям республиканских организаций здравоохранения обеспечить оснащение подведомственных организаций здравоохранения в соответствии с примерными нормативами оснащения амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра Р.А.Часнойтя.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.11.2008 № 1044 |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Кабинет доврачебного приема

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Анализатор концентрации паров этанола в парах выдыхаемого воздуха | 1 | 6 |
| 2 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 5 |
| 3 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 4 | Ростомер | 1 | 10 |
| 5 | Глюкометр | 1 | 3 |
| 6 | Дефибриллятор переносной | 1 | 5 |
| 7 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | 1 | 5 |
| 8 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 9 | Спирометр сухой портативный | 1 | 5 |
| 10 | Термометр медицинский | 10 | 3 |
| 11 | Тонометр для измерения внутриглазного давления через веко | 1 | 5 |
| 12 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 13 | Корнцанг | 1 | 5 |
| 14 | Ножницы прямые | 1 | 3 |
| 15 | Пинцет анатомический | 1 | 5 |
| 16 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 17 | Шпатель металлический для языка | 10 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 18 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 19 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 20 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 21 | Линза очковая пробная (набор малый) | 1 | 9 |
| 22 | Набор посиндромный для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 23 | Носилки санитарные | 1 | 8 |
| 24 | Оправа пробная универсальная | 1 | 9 |
| 25 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 26 | Пипетка глазная | 10 | 1 |
| 27 | Секундомер | 1 | 7 |
| 28 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 29 | Таблица для определения индекса массы тела | 2 | 9 |
| 30 | Таблица для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 31 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 32 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 33 | Кушетка для проведения электрокардиографии | 1 | 8 |
| 34 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 35 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 36 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| 37 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 38 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 39 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-терапевта (общей практики)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |  |  |
| 1 | Весы медицинские1 | 1 | 10 |
| 2 | Ростомер1 | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | 1 | 5 |
| 4 | Отоскоп с набором ушных воронок | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 6 | Термометр медицинский | 10 | 3 |
| 7 | Тонометр для измерения внутриглазного давления через веко | 1 | 5 |
| 8 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| 9 | Отоскоп с набором ушных воронок | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |  |  |
| 9 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 10 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 11 | Аптечка врача-терапевта участкового | 1 | – |
| 12 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 13 | Набор участкового врача-терапевта | 2 | 6 |
| 14 | Таблица для определения индекса массы тела | 2 | 9 |
| 15 | Респиратор для использования медработником первичной медицинской помощи при объективном обследовании пациента с подозрением на активный туберкулез (Стандарт EN149:2001+А1:2009, FFP2) | 1 | Одноразовый |
| 16 | Набор одноразовых масок хирургических для раздачи кашляющим пациентам до и во время приема врачом | 100 | Одноразовый |
| 17 | Емкости для забора мокроты (одноразовые пластмассовые с прилегающей крышкой) | 20 | Одноразовый |
| 18 | Набор одноразовых мундштуков для пикфлоуметра | 50 | Одноразовый |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 15 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 16 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 17 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |  |  |
| 18 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 19 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 20 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

1При отсутствии кабинета доврачебного приема.

*По потребности.

Хирургическое отделение

Кабинет врача-хирурга

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 5 |
| 4 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 8 |
| 5 | Термометр медицинский | 5 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 6 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 7 | Шпатель металлический для языка | ** | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 9 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 10 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 11 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 13 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |
| ОПЕРАЦИОННАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ингаляционного наркоза* | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии* (ЭХВЧ) | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для искусственного дыхания ручной с отсасывателем (АДР) | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких* | 1 | 5 |
| 5 | Дефибриллятор* | 1 | 5 |
| 6 | Монитор гемодинамический с капнографом | 1 | 5 |
| 7 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 8 | Ларингоскоп универсальный* | 1 | 5 |
| 9 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | ** | 5 |
| 10 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 11 | Отсасыватель хирургический | 1 | 5 |
| 12 | Прибор (скальпель) радиохирургический или электрокоагулятор* | 1 | 10 |
| 13 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 8 |
| 14 | Светильник медицинский бестеневой операционный потолочный | 1 | 8 |
| 15 | Светильник операционный бестеневой потолочный | 1 | 8 |
| 16 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Воздуховод (набор) | 1 | 5 |
| 18 | Векоподъемник* | 1 | 5 |
| 19 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 3 |
| 20 | Зажим для прикрепления операционного белья | 9 | 5 |
| 21 | Зажим для эластичных трубок | 4 | 5 |
| 22 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 30 | 5 |
| 23 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | 12 | 5 |
| 24 | Зонд с отверстием | 1 | 4 |
| 25 | Зонд хирургический желобоватый (разные) | 10 | 4 |
| 26 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | 10 | 4 |
| 27 | Игла атравматическая (разные) | ** | – |
| 28 | Игла лигатурная (разные) | 4 | 3 |
| 29 | Игла хирургическая (разные) | ** | 1 |
| 30 | Иглодержатель общехирургический | 10 | 5 |
| 31 | Игольник металлический | 3 | 5 |
| 32 | Инструменты для операции на кисти (набор) | 1 | 5 |
| 33 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 2 | 3 |
| 34 | Катетер уретральный женский (набор) | 2 | 4 |
| 35 | Катетер уретральный мужской (набор) | 2 | 4 |
| 36 | Корнцанг прямой | 2 | 5 |
| 37 | Корнцанг изогнутый | 2 | 5 |
| 38 | Крючок пластиковый двухсторонний парный (по Фарабефу) | 2 | 5 |
| 39 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 5 |
| 40 | Крючок хирургический двузубый тупой | 2 | 5 |
| 41 | Крючок хирургический двузубый острый | 2 | 5 |
| 42 | Ложка костная двухсторонняя острая | 2 | 5 |
| 43 | Ложка нейрохирургическая острая овальная (разные) | 5 | 5 |
| 44 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые (разные) | 8 | 3 |
| 45 | Ножницы тупоконечные прямые (разные) | 8 | 3 |
| 46 | Ножницы с одним острым концом прямые (разные) | 8 | 3 |
| 47 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые | 1 | 3 |
| 48 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 |
| 49 | Нож резекционный брюшистый | 2 | 5 |
| 50 | Пинцет анатомический (разные) | 15 | 5 |
| 51 | Пинцет зубчато-лапчатый | 8 | 5 |
| 52 | Пинцет хирургический (разные) | 15 | 5 |
| 53 | Пинцет хирургический глазной большой | 6 | 5 |
| 54 | Пинцет для наложения и снятия металлических скобок | 2 | 5 |
| 55 | Расширитель трахеотомический | 2 | 5 |
| 56 | Роторасширитель с кремальерой | 1 | 5 |
| 57 | Роторасширитель винтовой | 1 | 5 |
| 58 | Ручка к проволочной пиле (пар) | 1 | 5 |
| 59 | Скальпель (набор) | 2 | 3 |
| 60 | Трубка трахеотомическая (набор) | 2 | 5 |
| 61 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 62 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 2 | 3 |
| 63 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 2 | 3 |
| 64 | Шпатель металлический для языка | ** | 5 |
| 65 | Штатив для длительных вливаний | 4 | 10 |
| 66 | Языкодержатель | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 67 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 68 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 69 | Емкость для шпателей | 2 | 3 |
| 70 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 6 | 10 |
| 71 | Контейнер для сбора грязного белья | 1 | 10 |
| 72 | Лупа бинокулярная | 1 | 6 |
| 73 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 74 | Стаканчик для приема лекарств | ** | 3 |
| 75 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 76 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 77 | Подставка для тазов | 4 | 10 |
| 78 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 79 | Стол для медицинских препаратов | 2 | 10 |
| 80 | Стол операционный универсальный* | 1 | 8 |
| 81 | Столик инструментальный | 3 | 8 |
| 82 | Стол для операций и манипуляций на руке | 1 | 8 |
| 83 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 84 | Установка для мытья рук хирурга | 2 | 8 |
| 85 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| 86 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 87 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 |
| 88 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 8 | 5 |
| 89 | Судно подкладное | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 90 | Банка стеклянная градуированная с притертой пробкой | 6 | 3 |
| 91 | Бутыль с притертой пробкой | 6 | 3 |
| ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 92 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 93 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 94 | Отсасыватель хирургический | 1 | 5 |
| 95 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 96 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 3 |
| 97 | Зажим для прикрепления операционного белья | 8 | 5 |
| 98 | Зажим для эластичных трубок | 2 | 5 |
| 99 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 30 | 5 |
| 100 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | 8 | 5 |
| 101 | Зеркало ректальное | 4 | 5 |
| 102 | Зонд хирургический желобоватый (разные) | 8 | 5 |
| 103 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | 8 | 5 |
| 104 | Игла для взятия крови | ** | 3 |
| 105 | Игла хирургическая (разные) | ** | 1 |
| 106 | Иглодержатель общехирургический | 3 | 5 |
| 107 | Игольник металлический | 2 | 5 |
| 108 | Катетер уретральный женский (набор) | 8 | 4 |
| 109 | Катетер уретральный мужской (набор) | 2 | 4 |
| 110 | Катетер резиновый или полимерный (комплект) | 2 | 3 |
| 111 | Корнцанг изогнутый | 3 | 5 |
| 112 | Корнцанг прямой | 3 | 5 |
| 113 | Крючок пластинчатый двухсторонний парный по Фарабефу (комплект) | 2 | 5 |
| 114 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 5 |
| 115 | Крючок хирургический двузубый тупой | 2 | 5 |
| 116 | Крючок хирургический двузубый острый | 2 | 5 |
| 117 | Кусачки костные типа Листона с удлиненными ручками | 1 | 5 |
| 118 | Ложка костная двухсторонняя острая | 2 | 5 |
| 119 | Нож для разрезания гипсовых повязок | 1 | 5 |
| 120 | Нож резекционный брюшистый | 1 | 5 |
| 121 | Ножницы для рассечения мягких тканей (разные) | 8 | 3 |
| 122 | Ножницы для перевязочного материала | 3 | 3 |
| 123 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 3 |
| 124 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | 2 | 3 |
| 125 | Пила для разрезания гипсовых повязок | 2 | 3 |
| 126 | Пинцет анатомический (разные) | 12 | 5 |
| 127 | Пинцет зубчато-лапчатый (разные) | 9 | 5 |
| 128 | Пинцет для наложения и снятия металлических скобок | 2 | 5 |
| 129 | Пинцет хирургический (разные) | 12 | 5 |
| 130 | Распатор медицинский для общей хирургии (разные) | 6 | 5 |
| 131 | Роторасширитель с кремальерой | 1 | 5 |
| 132 | Скальпель (разные) | 15 | 3 |
| 133 | Троакар медицинский (набор) | 2 | 5 |
| 134 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 135 | Шпатель металлический для языка | ** | 5 |
| 136 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 10 |
| 137 | Щипцы тампонные носовые | 1 | 5 |
| 138 | Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок (комплект) | 1 | 5 |
| 139 | Языкодержатель для взрослых | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 140 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 141 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 142 | Емкость для термометров и шпателей | 1 | 3 |
| 143 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 6 | 10 |
| 144 | Контейнер для сбора грязного белья | 1 | 10 |
| 145 | Коробка стерилизационная круглая | ** | 10 |
| 146 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 147 | Носилки санитарные | 1 | 8 |
| 148 | Пипетка глазная | ** | 1 |
| 149 | Стаканчик для приема лекарств | ** | 3 |
| 150 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 151 | Часы песочные (набор) | 1 | 5 |
| 152 | Шина проволочная (лестничная) для верхних и нижних конечностей | 12 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 153 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 154 | Стол для операций и манипуляций на руке | 1 | 8 |
| 155 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 156 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 157 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| 158 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 159 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 160 | Грелка резиновая | 1 | 3 |
| 161 | Грелка резиновая для льда | 1 | 3 |
| 162 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 163 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 5 |
| 164 | Поильник | 1 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 165 | Бутыль стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 |
| 166 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 167 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 168 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 169 | Стакан для дезинфекции инструментов | 4 | 3 |

______________________________

*При наличии отделений амбулаторной хирургии.

**По потребности.

Процедурный кабинет

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 5 |
| 2 | Дефибриллятор переносной | 1 | 5 |
| 3 | Ингалятор кислородный | 1 | 5 |
| 4 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 5 | Отсасыватель медицинский электрический | 1 | 5 |
| 6 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 7 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| 8 | Небулайзер | 1 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Воздуховод (набор) | 2 | 3 |
| 9 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 |
| 10 | Зонд дуоденальный | 5 | 3 |
| 11 | Зонд желудочный | 6 | 3 |
| 12 | Катетер резиновый или полимерный (разные) | 12 | 3 |
| 13 | Корнцанг изогнутый | 2 | 5 |
| 14 | Корнцанг прямой | 2 | 5 |
| 15 | Ножницы для перевязочного материала | 3 | 3 |
| 16 | Пинцет анатомический | 12 | 5 |
| 17 | Роторасширитель | 1 | 5 |
| 18 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 19 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| 20 | Шприц для промывания полостей | 2 | 3 |
| 21 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 10 |
| 22 | Штатив для пробирок | 6 | 10 |
| 23 | Языкодержатель | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 24 | Набор посиндромный, в т.ч.: |  |  |
|  | аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
|  | аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 25 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 25 | Респиратор для использования медработником первичной медицинской помощи при объективном обследовании пациента с подозрением на активный туберкулез (Стандарт EN149:2001+A1:2009, FFP2) | 1 | Одноразовый |
| 26 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 10 | 10 |
| 26 | Набор одноразовых масок хирургических для раздачи кашляющим пациентам до и во время приема врачом | 100 | Одноразовый |
| 27 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 28 | Носилки санитарные | 1 | 8 |
| 29 | Пипетка глазная | * | 1 |
| 30 | Сумка для оказания скорой медицинской помощи | 1 | 5 |
| 31 | Контейнер для транспортировки проб биоматериалов | 1 | 10 |
| 32 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 33 | Термоконтейнер | 2 | 10 |
| 34 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 35 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 10 |
| 36 | Столик инструментальный | 2 | 8 |
| 37 | Столик манипуляционный | 2 | 8 |
| 38 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 39 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 8 |
| 40 | Шкаф для медицинских препаратов группы "А" и "В" | 1 | 8 |
| 41 | Шкаф-сейф для наркотических препаратов | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 42 | Банка медицинская | 20 | 3 |
| 43 | Грелка резиновая | 1 | 3 |
| 44 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 |
| 45 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 10 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 46 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 47 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 48 | Пробирка стеклянная (для взятия крови) | * | 3 |
| 49 | Стакан для дезинфекции инструментов | 8 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-онколога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 4 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 5 | Термометр медицинский | 10 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 6 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 7 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 9 | Набор участкового врача-терапевта | 2 | 6 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 10 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 11 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 12 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 13 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 14 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 15 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-онколога (проктолога)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Ректоскоп | 2 | 5 |
| 2 | Колоноскоп | 1 | 5 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 4 | Термометр медицинский | * | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 5 | Конхотом | 1 | 5 |
| 6 | Пинцет (разные) | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Контейнер для транспортировки пробирок | 1 | 5 |
| 8 | Емкость для дезинфицирующих средств | 7 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 9 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 10 | Столик для инструментов медицинский | 2 | 8 |
| 11 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 13 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-онколога (абдоминального хирурга)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 2 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3 | Емкость для дезинфицирующих средств | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 4 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 5 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 6 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-онколога (маммолога)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 3 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4 | Емкость для дезинфицирующих средств | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 5 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 6 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 8 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-онколога (оториноларинголога)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Ларингофиброскоп | 2 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 5 |
| 4 | Рефлектор лобный (Симановского) | 2 | 5 |
| 5 | Рабочее место врача-оториноларинголога | 1 | 5 |
|  | Установка рабочая | 2 | 5 |
|  | Осветитель налобный со встроенным источником света | 2 | 5 |
|  | Микроскоп диагностический | 2 | 6 |
|  | Фиброназофарингоскоп | 2 | 5 |
| 6 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Зеркало для гортани (комплект) | 140 | 4 |
| 8 | Инструменты для лор-диагностической установки (набор) | 2 | 3 |
| 9 | Инструменты для проведения лор-диагностики (набор) | 2 | 5 |
| 10 | Ножницы (разные) | 3 | 3 |
| 11 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Емкость для дезинфицирующих средств | 8 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 13 | Столик медицинский инструментальный | 4 | 8 |
| 14 | Стул-вертушка | 2 | 10 |
| 15 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 16 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 17 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-хирурга (реконструктивной хирургии), врача-онколога (пульмонолога), врача-онколога (химиотерапевта), врача радиационного онколога, врача-невролога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 3 | Термометр медицинский | * | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 4 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 5 | Емкость для дезинфицирующих средств | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 6 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 8 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-онколога (гинеколога)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для криохирургических гинекологических операций с наконечниками3 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для резания и коагуляции токами высокой частоты (электронож)1, 2 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат лазерный хирургический для гинекологических операций3 | 1 | 5 |
| 4 | Дефибриллятор переносной | 1 | 5 |
| 5 | Кольпоскоп | 1 | 5 |
| 6 | Лампа бактерицидная | 4 | 5 |
| 7 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 8 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 5 |
| 9 | Светильник медицинский бестеневой гинекологический | 1 | 8 |
| 10 | Термометр медицинский | * | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 11 | Зеркало гинекологическое ложкообразное | 50 | 10 |
| 12 | Зонд маточный | 10 | 5 |
| 13 | Иглодержатель | 5 | 5 |
| 14 | Конхотом биопсийный | 6 | 5 |
| 15 | Корнцанг | 20 | 5 |
| 16 | Набор гинекологический | * | – |
| 17 | Ножницы остроконечные | 15 | 3 |
| 18 | Пинцет хирургический длинный | 30 | 5 |
| 19 | Пулевые щипцы | 15 | 5 |
| 20 | Ручка для скальпеля | * | – |
| 21 | Цитощетка | * | – |
| 22 | Шприц для внутриматочных вливаний (Брауна) | 20 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 23 | Емкость для дезинфицирующих средств | 7 | 3 |
| 24 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 25 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 26 | Кресло операционное | 1 | 8 |
| 27 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 28 | Столик медицинский инструментальный | 4 | 8 |
| 29 | Стул-вертушка | 1 | 10 |
| 30 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 31 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 32 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 33 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |
| 34 | Стекло предметное | * | 1 |

______________________________

1Межрайонный уровень.

2Областной уровень.

3Республиканский уровень.

*По потребности.

Кабинет врача-онколога (уролога)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Цистоуретроскоп | 1 | 5 |
| 2 | Цистоскоп | 4 | 5 |
| 3 | Лампа бактерицидная | 2 | 5 |
| 4 | Система для пункционной биопсии предстательной железы автоматическая | 1 | 5 |
| 5 | Термометр медицинский | * | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 6 | Игла для пункционной биопсии к системе пункционной биопсии предстательной железы | * | 0,5 |
| 7 | Ножницы (разные) | 5 | 3 |
| 8 | Пинцет (разные) | 10 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Емкость для дезинфицирующих средств | 5 | 3 |
| 10 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 11 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 12 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 13 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| 14 | Столик медицинский инструментальный | 3 | 8 |
| 15 | Стул-вертушка | 1 | 10 |
| 16 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 17 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 18 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 19 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-онколога (окулиста)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Камера скрининговая ретинальная для осмотра глазного дна | 1 | 5 |
| 2 | Лазер офтальмологический | 1 | 1 |
| 3 | Набор для оцифровки изображения | 1 | 2 |
| 4 | Офтальмологическое рабочее место с системой видеоархивации | 1 | 5 |
| 5 | Офтальмоскоп электрический | 1 | 1 |
| 6 | Офтальмоскоп бинокулярный с системой видеоархивации | 1 | 5 |
| 7 | Периметр автоматический | 1 | 9 |
| 8 | Рефрактометр | 1 | 9 |
| 9 | Термометр медицинский | * | 3 |
| 10 | Тонометр бесконтактный | 1 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 11 | Емкость для дезинфицирующих средств | 2 | 3 |
| 12 | Линза офтальмологическая | 4 | 1 |
| 13 | Линза очковая пробная (набор) | 1 | 9 |
| 14 | Таблица для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 15 | Стол приборный для рефрактометра | 1 | 10 |
| 16 | Столик медицинский инструментальный | 1 | 8 |
| 17 | Стул-вертушка | 2 | 10 |
| 18 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 19 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 20 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-травматолога-ортопеда

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 5 |
| 4 | Оборудование для подачи кислорода (комплект) | 1 | 5 |
| 5 | Отсасыватель медицинский | 1 | 5 |
| 6 | Плантограф | 1 | 5 |
| 7 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 8 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 10 |
| 9 | Стремя металлическое для взрослых и детей (набор) | 2 | 8 |
| 10 | Термометр медицинский | 4 | 3 |
| 11 | Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев (комплект) | 1 | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 12 | Воздуховод | 2 | 3 |
| 13 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 3 |
| 14 | Зажим для временного пережатия сосудов | 4 | 5 |
| 15 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже | 20 | 5 |
| 16 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 4 | 5 |
| 17 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 30 | 5 |
| 18 | Зажим сосудистый | 3 | 5 |
| 19 | Зонд пуговчатый | 10 | 5 |
| 20 | Зонд желобоватый | 5 | 5 |
| 21 | Игла хирургическая | * | 1 |
| 22 | Иглодержатель | 6 | 5 |
| 23 | Инструменты для операции на кисти (набор) | 1 | 5 |
| 24 | Корнцанг прямой | 6 | 5 |
| 25 | Корнцанг изогнутый | 6 | 5 |
| 26 | Кусачки костные Листена | 1 | 5 |
| 27 | Кусачки костные Люэра | 1 | 5 |
| 28 | Крючок пластинчатый двухсторонний по Флоеру | 2 | 5 |
| 29 | Крючок трахеотомический острый | 3 | 5 |
| 30 | Крючок хирургический зубчатый | 4 | 5 |
| 31 | Ложка медицинская костная острая | 4 | 5 |
| 32 | Лопаточка для разделения тканей | 3 | 5 |
| 33 | Нож для разрезания гипсовых повязок | 1 | 5 |
| 34 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 |
| 35 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 3 | 3 |
| 36 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей | 12 | 3 |
| 37 | Пила для разрезания гипсовых повязок | 3 | 3 |
| 38 | Пила для разрезания гипсовых повязок электрическая | 1 | 8 |
| 39 | Пинцет анатомический | 10 | 5 |
| 40 | Пинцет зубчато-лапчатый | 2 | 5 |
| 41 | Пинцет хирургический | 14 | 5 |
| 42 | Плоскогубцы | 2 | 5 |
| 43 | Расширитель трахеотомический | 2 | 5 |
| 44 | Роторасширитель с кремальерой | 1 | 5 |
| 45 | Скальпель | 20 | 3 |
| 46 | Трубка трахеотомическая из пластмассы (набор) | 2 | 5 |
| 47 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 48 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| 49 | Шприц для промывания полостей | 5 | 3 |
| 50 | Штатив для длительных вливаний | 1 | 10 |
| 51 | Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок | 2 | 5 |
| 52 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 2 | 3 |
| 53 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 2 | 3 |
| 54 | Щипцы носовые тампонные | 1 | 3 |
| 55 | Языкодержатель для взрослых | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 56 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 57 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 58 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 59 | Дрель электрическая | 1 | 10 |
| 60 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 61 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 6 | 10 |
| 62 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 63 | Носилки санитарные | 3 | 8 |
| 64 | Светильник аварийного освещения | 1 | 8 |
| 65 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 66 | Трость деревянная с устройством против скольжения | 3 | 8 |
| 67 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 68 | Шина транспортная металлическая для иммобилизации верхних и нижних конечностей (комплект) | 3 | 8 |
| 69 | Фонарь для аварийного освещения | 1 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 70 | Кресло-коляска для взрослых | 2 | 8 |
| 71 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 72 | Подставка для тазов | 4 | 10 |
| 73 | Стол операционный | 1 | 8 |
| 74 | Стол хирургический | 2 | 8 |
| 75 | Столик манипуляционный | 3 | 8 |
| 76 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 77 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| 78 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 79 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 80 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 |
| 81 | Костыли | 10 | 8 |
| 82 | Лента измерительная | 2 | 3 |
| 83 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 10 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 84 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 85 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГИПСА |
| I. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 86 | Стол перевязочный (для хранения и смачивания гипсовых бинтов) | 2 | 8 |
| 87 | Тумбочка для гипса с гипсоотстойником | 1 | 10 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-уролога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кабинет врача | процедурный кабинет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | – | 10 |
| 2 | Облучатель бактерицидный передвижной | – | 1 | 5 |
| 3 | Осветитель галогеновый | – | 2 | 8 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | – | 5 |
| 5 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | – | 1 | 8 |
| 6 | Система для пункционной биопсии предстательной железы автоматическая | – | 1 | 5 |
| 7 | Термометр медицинский | 2 | – | 3 |
| 8 | Термостат для хранения бакпосевов | – | 1 | 8 |
| 9 | Цистоскоп смотровой | – | 2 | 5 |
| 10 | Цистоскоп операционный | – | 1 | 5 |
|  | щипцы для биопсии | – | 3 | 5 |
| 11 | Уретроскоп | – | 1 | 5 |
| 12 | Урофлоурометр | – | 1 | 5 |
| 13 | Электрокоагулятор | – | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 14 | Буж для тоннелизации уретры прямой Гегара (комплект) | – | 2 | 4 |
| 15 | Буж уретральный металлический изогнутый Гюйона (комплект) | – | 2 | 4 |
| 16 | Буж уретральный металлический изогнутый с пуговкой Розера (комплект) | – | 2 | 4 |
| 17 | Буж-щуп уретральный | – | 3 | 4 |
| 18 | Жгут кровоостанавливающий | – | 4 | 3 |
| 19 | Зажим для полового члена | – | 2 | 5 |
| 20 | Зажим для резиновых трубок | – | 6 | 5 |
| 21 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | – | 8 | 5 |
| 22 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | – | 6 | 5 |
| 23 | Зеркало влагалищное двухстороннее по Куско | – | 10 | 5 |
| 24 | Зонд желобоватый (разные) | – | 4 | 4 |
| 25 | Зонд маточный с делениями | – | 4 | 4 |
| 26 | Зонд хирургический пуговчатый | – | 10 | 4 |
| 27 | Игла атравматическая (разные) | – | * | – |
| 28 | Игла для внутривенных вливаний | – | * | 3 |
| 29 | Игла для пункционной биопсии к системе пункционной биопсии предстательной железы | – | * | 0,5 |
| 30 | Игла хирургическая (разные) | – | * | 1 |
| 31 | Иглодержатель общехирургический | – | 3 | 5 |
| 32 | Катетер для спринцевания и орошения | – | 6 | 3 |
| 33 | Катетер мочеточниковый (набор) | – | 2 | 3 |
| 34 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | – | 5 | 4 |
| 35 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | – | 5 | 4 |
| 36 | Катетер уретральный мужской цилиндрический из полимерных материалов или резиновый (набор) | – | 5 | 4 |
| 37 | Корнцанг изогнутый | – | 6 | 5 |
| 38 | Корнцанг прямой | – | 6 | 5 |
| 39 | Крючок хирургический зубчатый | – | 4 | 5 |
| 40 | Ножницы для перевязочного материла | – | 2 | 3 |
| 41 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | – | 2 | 3 |
| 42 | Ножницы хирургические (разные) | – | 6 | 3 |
| 43 | Пинцет анатомический (разные) | – | 10 | 5 |
| 44 | Пинцет хирургический (разные) | – | 10 | 5 |
| 45 | Скальпель (разные) | – | 10 | 3 |
| 46 | Троакар (набор) | – | 2 | 5 |
| 47 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | – | 5 |
| 48 | Шпатель металлический для языка | * | – | 5 |
| 49 | Шприц для промывания полостей | – | 8 | 3 |
| 50 | Штатив для длительных вливаний | – | 2 | 10 |
| 51 | Щипцы уретральные с нарезкой и зубцами на губках | – | 15 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 52 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | – | 1 | – |
| 53 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | – | 3 |
| 54 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | – | 6 | 10 |
| 55 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | – |
| 56 | Пипетка глазная | – | * | 1 |
| 57 | Стаканчик для приема лекарств | * | – | 3 |
| 58 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | – | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 59 | Кресло гинекологическое | – | 1 | 8 |
| 60 | Кушетка медицинская | – | 1 | 10 |
| 61 | Стол перевязочный | – | 1 | 8 |
| 62 | Столик манипуляционный | – | 2 | 8 |
| 63 | Столик инструментальный | – | 3 | 8 |
| 64 | Стол для емкостей с дезрастворами | – | 1 | 10 |
| 65 | Ширма медицинская | 1 | 1 | 10 |
| 66 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 8 |
| 67 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 8 |
| 68 | Шкаф для медицинских препаратов группы «A» и «B» | – | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 69 | Баллон резиновый | – | 6 | 3 |
| 70 | Грелка резиновая | – | 1 | 3 |
| 71 | Грелка резиновая для льда | – | 2 | 3 |
| 72 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | – | 2 | 3 |
| 73 | Кювета эмалированная | – | 4 | 5 |
| 74 | Лента измерительная | 1 | – | 3 |
| 75 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | – | 2 | 5 |
| 76 | Мочеприемник | – | 3 | 5 |
| 77 | Судно подкладное | – | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 78 | Банка градуированная | – | 4 | 3 |
| 79 | Банка стеклянная с притертой пробкой | – | 20 | 3 |
| 80 | Бутыль с притертой пробкой | – | 4 | 3 |
| 81 | Воронка стеклянная | – | 6 | 3 |
| 82 | Дозатор для антисептика | – | 1 | 3 |
| 83 | Дозатор для жидкого мыла | – | 1 | 3 |
| 84 | Пробирка стеклянная | – | * | 3 |
| 85 | Сосуд для измерения количества мочи | – | 4 | 3 |
| 86 | Стекло предметное | – | * | – |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-уролога урологического отделения поликлиники

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кабинет врача | процедурный кабинет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат ультразвуковой с датчиками для надлобкового и трансректального исследования предстательной железы с направляющими для прицельной биопсии | – | 1 | 5 |
| 2 | Видеосистема (экран, видеокамера) для цистоскопических и эндоскопических операций | – | 1 | 8 |
| 3 | Светильник медицинский бестеневой* | – | 1 | 8 |
| 4 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | – | 10 |
| 5 | Облучатель бактерицидный передвижной | – | 1 | 5 |
| 6 | Осветитель галогеновый | – | 3 | 8 |
| 7 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | – | 5 |
| 8 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | – | 1 | 8 |
| 9 | Система для пункционной биопсии предстательной железы автоматическая | – | 2 | 5 |
| 10 | Термометр медицинский | 2 | – | 3 |
| 11 | Термостат для хранения бакпосевов | – | 1 | 8 |
| 12 | Урофлоуриметр | – | 1 | 5 |
| 13 | Цистоскоп операционный | – | 2 | 5 |
| 14 | Цистоскоп смотровой | – | 6 | 5 |
| 15 | Щипцы для биопсии | – | 5 | 5 |
| 16 | Электрокоагулятор | – | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Буж для тоннелизации уретры прямой Гегара (комплект) | – | 2 | 4 |
| 18 | Буж уретральный металлический изогнутый Гюйона (комплект) | – | 2 | 4 |
| 19 | Буж уретральный металлический изогнутый с пуговкой Розера (комплект) | – | 2 | 4 |
| 20 | Буж-щуп уретральный | – | 3 | 4 |
| 21 | Жгут кровоостанавливающий | – | 4 | 3 |
| 22 | Зажим для полового члена | – | 2 | 5 |
| 23 | Зажим для резиновых трубок | – | 6 | 5 |
| 24 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | – | 8 | 5 |
| 25 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | – | 6 | 5 |
| 26 | Зеркало влагалищное двухстороннее по Куско | – | 10 | 5 |
| 27 | Зонд желобоватый (разные) | – | 4 | 4 |
| 28 | Зонд маточный с делениями | – | 4 | 4 |
| 29 | Зонд хирургический пуговчатый | – | 10 | 4 |
| 30 | Игла атравматическая (разные) | – | ** | – |
| 31 | Игла для внутривенных вливаний | – | ** | 3 |
| 32 | Игла для пункционной биопсии к системе пункционной биопсии предстательной железы | – | ** | 0,5 |
| 33 | Игла хирургическая (разные) | – | ** | 1 |
| 34 | Иглодержатель общехирургический | – | 3 | 5 |
| 35 | Катетер для спринцевания и орошения | – | 6 | 3 |
| 36 | Катетер мочеточниковый (набор) | – | 2 | 3 |
| 37 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | – | 5 | 4 |
| 38 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | – | 5 | 4 |
| 39 | Катетер уретральный мужской цилиндрический из полимерных материалов или резиновый (набор) | – | 5 | 4 |
| 40 | Корнцанг изогнутый | – | 6 | 5 |
| 41 | Корнцанг прямой | – | 6 | 5 |
| 42 | Крючок хирургический зубчатый | – | 4 | 5 |
| 43 | Ножницы для перевязочного материла | – | 2 | 3 |
| 44 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | – | 2 | 3 |
| 45 | Ножницы хирургические (разные) | – | 6 | 3 |
| 46 | Пинцет анатомический (разные) | – | 10 | 5 |
| 47 | Пинцет хирургический (разные) | – | 10 | 5 |
| 48 | Скальпель (разные) | – | 10 | 3 |
| 49 | Троакар (набор) | – | 2 | 5 |
| 50 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | – | 5 |
| 51 | Шпатель металлический для языка | ** | – | 5 |
| 52 | Шприц для промывания полостей | – | 8 | 3 |
| 53 | Штатив для длительных вливаний | – | 2 | 10 |
| 54 | Щипцы уретральные с нарезкой и зубцами на губках | – | 15 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 55 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | – | 1 | – |
| 56 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | – | 3 |
| 57 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | – | 6 | 10 |
| 58 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | – |
| 59 | Пипетка глазная | – | ** | 1 |
| 60 | Стаканчик для приема лекарств | ** | – | 3 |
| 61 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | – | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 62 | Кресло гинекологическое | – | 1 | 8 |
| 63 | Кушетка медицинская | – | 1 | 10 |
| 64 | Стол операционный* | – | 1 | 8 |
| 65 | Стол перевязочный | – | 1 | 8 |
| 66 | Столик манипуляционный | – | 2 | 8 |
| 67 | Столик инструментальный | – | 3 | 8 |
| 68 | Стол для емкостей с дезрастворами | – | 1 | 10 |
| 69 | Ширма медицинская | 1 | 1 | 10 |
| 70 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 8 |
| 71 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 8 |
| 72 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | – | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 73 | Баллон резиновый | – | 6 | 3 |
| 74 | Грелка резиновая | – | 1 | 3 |
| 75 | Грелка резиновая для льда | – | 2 | 3 |
| 76 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | – | 2 | 3 |
| 77 | Кювета эмалированная | – | 4 | 5 |
| 78 | Лента измерительная | 1 | – | 3 |
| 79 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | – | 2 | 5 |
| 80 | Мочеприемник | – | 3 | 5 |
| 81 | Судно подкладное | – | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 82 | Банка градуированная | – | 4 | 3 |
| 83 | Банка стеклянная с притертой пробкой | – | 20 | 3 |
| 84 | Бутыль с притертой пробкой | – | 4 | 3 |
| 85 | Воронка стеклянная | – | 6 | 3 |
| 86 | Дозатор для антисептика | – | 1 | 3 |
| 87 | Дозатор для жидкого мыла | – | 1 | 3 |
| 88 | Пробирка стеклянная | – | ** | 3 |
| 89 | Сосуд для измерения количества мочи | – | 4 | 3 |
| 90 | Стекло предметное | – | ** | – |

______________________________

*При наличии урологической операционной для выполнения операций хирургии одного дня.

**По потребности.

Отделение врача-стоматолога (врача общей практики)

Кабинет врача-стоматолога (врача общей практики)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при количестве врачебных должностей в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для лечения парадонтоза вакуумный | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Аппарат для снятия зубного камня с помощью ультразвука | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Бормашина электрическая портативная | ** | 10 |
| 4 | Диатермокоагулятор стоматологический (при отсутствии в стоматологической установке) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Негатоскоп стоматологический | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Отсасыватель электрический стоматологический | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | Светильник стоматологический (напольный или настенный) | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | Стерилизатор воздушный | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | Термометр медицинский | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 13 | Установка стоматологическая универсальная | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 14 | Установка ультразвуковая предстерилизационной очистки стоматологических инструментов | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | Электрообезболиватель стоматологический автоматический | ** | 10 |
| 16 | Электроодонтометр | 1 | 1 | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Бор стальной особо стойкий для прямого наконечника (разные)* | 200 | 400 | 600 | 1 |
| 18 | Бор стальной особо стойкий для углового наконечника (разные)* | 400 | 800 | 1 200 | 1 |
| 19 | Бор твердосплавный для турбинных наконечников* | 50 | 100 | 150 | 1 |
| 20 | Бор твердосплавный особо стойкий для прямого наконечника* | 50 | 100 | 150 | 1 |
| 21 | Бор твердосплавный особо стойкий для углового наконечника* | 60 | 120 | 180 | 1 |
| 22 | Бурав корневой (пяти номеров)* | 100 | 200 | 300 | 1 |
| 23 | Воздуходувка (пустер) | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 24 | Гладилка (разные) | 15 | 30 | 45 | 5 |
| 25 | Головка фасонная алмазная стоматологическая для турбинного наконечника* | 40 | 80 | 120 | 1 |
| 26 | Головка фасонная шлифовальная для прямого наконечника* | 100 | 200 | 300 | 1 |
| 27 | Головка фасонная шлифовальная для углового наконечника* | 100 | 200 | 300 | 1 |
| 28 | Держатель наждачной бумаги | ** | 3 |
| 29 | Дискодержатель для прямого наконечника с левой резьбой* | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 30 | Дискодержатель для прямого наконечника с правой резьбой* | 10 | 20 | 30 | 1 |
| 31 | Дискодержатель для углового наконечника с левой резьбой* | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 32 | Дискодержатель для углового наконечника с правой резьбой* | 8 | 16 | 24 | 1 |
| 33 | Долото медицинское (разные) | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 34 | Дрильбор машинный к прямому наконечнику* | 50 | 100 | 150 | 1 |
| 35 | Дрильбор машинный к угловому наконечнику* | 90 | 100 | 150 | 1 |
| 36 | Дрильбор ручной* | 80 | 160 | 240 | 1 |
| 37 | Зажим для операционного белья | 10 | 20 | 30 | 5 |
| 38 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости и прямой | 12 | 24 | 36 | 5 |
| 39 | Зеркало стоматологическое | 18 | 36 | 54 | 3 |
| 40 | Зонд зубной изогнутый | 20 | 40 | 60 | 3 |
| 41 | Зонд зубной штыковидный | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 42 | Игла хирургическая изогнутая | 10 | 1 |
| 43 | Иглодержатель общехирургический | 4 | 8 | 12 | 5 |
| 44 | Игла корневая граненая* | 200 | 400 | 600 | 1 |
| 45 | Игольник металлический | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 46 | Инструмент для пломбирования зубов (комплект) | 8 | 16 | 24 | 3 |
| 47 | Инструменты для снятия зубных отложений, легированные твердым сплавом (комплект) | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 48 | Инструменты для биопсии слизистой оболочки полости рта (набор) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | Инструменты для извлечения отломков стержневых инструментов из корневых каналов зубов (набор) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 50 | Инструменты для исследования и лечения протоков слюнных желез (набор) | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 51 | Каналонаполнитель для прямого наконечника* | 200 | 400 | 600 | 1 |
| 52 | Каналонаполнитель для углового наконечника* | 400 | 800 | 1 200 | 1 |
| 53 | Крючок хирургический | 9 | 11 | 6 | 5 |
| 54 | Кусачки костные стоматологические | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 55 | Ложка кюретажная глазная | 6 | 12 | 18 | 3 |
| 56 | Ложка стоматологическая для слепков | 12 | 24 | 36 | 3 |
| 57 | Матрицедержатель | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 58 | Матрицы для контурных пломб эластичные нержавеющие* | 50 | 100 | 150 | 1 |
| 59 | Молоток хирургический | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 60 | Наконечник к бормашине прямой | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 61 | Наконечник к бормашине угловой | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 62 | Нож для операций в полости рта и носа | ** | 3 |
| 63 | Ножницы глазные | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 64 | Ножницы для металла | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 65 | Ножницы для перевязочного материла | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 66 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 67 | Ножницы с одним острым концом | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 68 | Ножницы тупоконечные изогнутые по плоскости | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 69 | Пинцет анатомический | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 70 | Пинцет анатомический глазной | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 71 | Пинцет для аподактильного наложения волосяного шва | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 72 | Пинцет окончатый изогнутый для взятия слизистой губы | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 73 | Пинцет стоматологический изогнутый | 15 | 30 | 45 | 5 |
| 74 | Пинцет хирургический | 4 | 8 | 12 | 5 |
| 75 | Пинцет хирургический глазной прямой | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 76 | Пластинка стеклянная для замешивания цемента | 15 | 30 | 45 | 3 |
| 77 | Плоскогубцы технические оксидированные | ** | 5 |
| 78 | Полоска сепарационная металлическая | 100 | 200 | 300 | 1 |
| 79 | Пульпоэкстрактор с длинной ручкой* | 125 | 250 | 375 | 1 |
| 80 | Пульпоэкстрактор с короткой ручкой* | 900 | 1 800 | 2 700 | 1 |
| 81 | Распатор изогнутый | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 82 | Распатор стоматологический | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 83 | Роторасширитель винтовой | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 84 | Ручка для стоматологического зеркала | 15 | 30 | 45 | 3 |
| 85 | Скальпель стоматологический | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 86 | Скальпель брюшистый малый | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 87 | Скальпель остроконечный средний | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 88 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 89 | Фреза (набор)* | 80 | 160 | 240 | 1 |
| 90 | Шпатель металлический для языка | 10 | 5 |
| 91 | Шпатель пластмассовый для замешивания цемента | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 92 | Шпатель стоматологический для цемента двухсторонний | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 93 | Шприц для воды | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 94 | Щипцы для взятия инструментов прямые | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 95 | Щипцы зубные для удаления зубов верхней челюсти (разные) | 16 | 24 | 30 | 5 |
| 96 | Щипцы зубные для удаления зубов нижней челюсти (различные) | 18 | 27 | 33 | 5 |
| 97 | Щипцы крампонные | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 98 | Щипцы-кусачки костные прямые | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 99 | Экскаватор зубной двухсторонний (комплект) | 10 | 20 | 30 | 3 |
| 100 | Экскаватор стоматологический двухсторонний с № 1 по № 4 (комплект) | 12 | 24 | 36 | 3 |
| 101 | Элеватор стоматологический (разные) | 10 | 14 | 18 | 5 |
| 102 | Языкодержатель пружинный | 1 | 2 | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 103 | Емкость для шпателей | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 104 | Кусачки технические | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 105 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | – |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 106 | Кресло стоматологическое | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 107 | Стол перевязочный складной | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 108 | Столик инструментальный | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 109 | Шкаф вытяжной | ** | 10 |
| 110 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 4 | 5 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 111 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 20 | 40 | 60 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 112 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 5 | 8 | 13 | 3 |
| 113 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 114 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 115 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 116 | Мензурка аптечная | 2 | 2 | 3 | 3 |

______________________________

*Количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей, дано из расчета годовой нормы расходования.

**По потребности.

Стоматологическое отделение

Кабинет врача-стоматолога-терапевта

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при числе врачебных должностей в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат гидромассажный стоматологический1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Аппарат для гальванизации полости рта1 | ** | 10 |
| 3 | Аппарат для лечения пародонтоза вакуумный1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | Аппарат для снятия зубного камня с помощью ультразвука | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 5 | Аппарат для флюктуаризации1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Бормашина электрическая портативная (комплект) | ** | 10 |
| 7 | Диатермокоагулятор стоматологический | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Негатоскоп стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Облучатель бактерицидный передвижной | ** | 5 |
| 11 | Отсасыватель электрический стоматологический2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 12 | Светильник стоматологический (настенный или напольный)2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 13 | Стерилизатор воздушный | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | Термометр медицинский | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | Установка стоматологическая | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 16 | Установка ультразвуковая для предстерилизационной очистки мелких стоматологических инструментов | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Бор стальной для прямого наконечника из сплава ХВ-5 особо стойкий* | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 1 |
| 18 | Бор стальной для углового наконечника из сплава ХВ-5 особо стойкий* | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 1 |
| 19 | Бор твердосплавный для турбинных наконечников* | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 1 |
| 20 | Бор твердосплавный особо стойкий для прямого наконечника* | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1 |
| 21 | Бор твердосплавный особо стойкий для угловых наконечников* | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | 1 |
| 22 | Бурав корневой пяти номеров (комплект 50 штук)* | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1 |
| 23 | Воздуходувка (пустер) | ** | 5 |
| 24 | Гладилка двухсторонняя серповидная | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5 |
| 25 | Головка фасонная алмазная стоматологическая для турбинного наконечника | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 1 |
| 26 | Головка фасонная шлифовальная для прямого наконечника* | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1 |
| 27 | Головка фасонная шлифовальная для углового наконечника* | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1 |
| 28 | Гуттаперчивый штифт | ** | – |
| 29 | Держатель копировальный | ** | 1 |
| 30 | Дискодержатель для прямого наконечника с правой резьбой* | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 40 | 1 |
| 31 | Дискодержатель для углового наконечника с правой резьбой* | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 1 |
| 32 | Дрильбор машинный к прямому наконечнику (разные)* | 20 | 50 | 60 | 80 | 120 | 200 | 1 |
| 33 | Дрильбор машинный к угловому наконечнику (разные)* | 50 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1 |
| 34 | Дрильбор ручной (с № 1 по № 5)* | 80 | 200 | 240 | 320 | 480 | 800 | 1 |
| 35 | Зеркало стоматологическое | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 3 |
| 36 | Зонд зубной изогнутый | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 | 3 |
| 37 | Зонд зубной штыкообразный | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 40 | 5 |
| 38 | Зонд периодонтальный | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 3 |
| 39 | Зонд эндодонтический | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 3 |
| 40 | Игла корневая граненая (разные)* | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 4200 | 6600 | 1 |
| 41 | Инструментарий эндодонтический (разные) | по 2 упаковки 2 видов в 1 месяц на одного врача | 1 |
| 42 | Инструменты для пломбирования зубов (комплект) | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 40 | 5 |
| 43 | Инструменты для снятия зубных отложений (комплект), легированные твердым сплавом | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 |
| 44 | Инструменты для извлечения отломков стержневых инструментов из корневых каналов зубов (набор) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 45 | Каналонаполнитель для прямого наконечника* | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 200 | – |
| 46 | Каналонаполнитель для углового наконечника* | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 400 | – |
| 47 | Карпульный шприц | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 48 | Корнцанг изогнутый | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Корнцанг прямой | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 50 | Лампа для полимеризации пломб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 |
| 51 | Матрицы для контурных пломб эластичные нержавеющие* | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | – |
| 52 | Модель для обучения гигиене полости рта | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 53 | Набор для шлифовки и полировки пломб (дискодержатели и диски по стандартным размерам) | 1 набор на месяц на 1 врача | – |
| 54 | Наконечник для бормашины прямой | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 5 |
| 55 | Наконечник для бормашины угловой | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 30 | 5 |
| 56 | Наконечник турбинный | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 57 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 |
| 58 | Пинцет анатомический | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 20 | 5 |
| 59 | Пинцет стоматологический изогнутый | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 120 | 5 |
| 60 | Пластинка стеклянная для замешивания цемента | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | 3 |
| 61 | Полоска сепарационная металлическая | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | – |
| 62 | Пульпоэкстрактор с длинной ручкой* | 125 | 250 | 375 | 600 | 750 | 1250 | – |
| 63 | Пульпоэкстрактор с короткой ручкой* | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 9000 | – |
| 64 | Ручка для стоматологического зеркала | 8 | 16 | 24 | 32 | 54 | 80 | 5 |
| 65 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 66 | Шпатель металлический для языка | ** | 5 |
| 67 | Шпатель пластмассовый для замешивания цемента | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 3 |
| 68 | Шпатель стоматологический для цемента двухсторонний | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 5 |
| 69 | Щеточка для полировки зубов пастой | ** | – |
| 70 | Щипцы крампонные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 71 | Экскаватор стоматологический двухсторонний (с № 1 по № 4) (комплект) | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 120 | 5 |
| 72 | Языкодержатель пружинный (комплект) | ** | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 73 | Емкость для шпателей | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 74 | Лупа бинокулярная | ** | 6 |
| 75 | Лупа ручная | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 76 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 77 | Спиртовка | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 78 | Кресло стоматологическое | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 79 | Столик инструментальный | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 80 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 81 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 82 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 20 | 36 | 52 | 67 | 100 | 140 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 83 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 84 | Банка стеклянная с притертой пробкой (для сбора отходов амальгамы) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | Воронка стеклянная | ** | 3 |
| 86 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 87 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 88 | Мензурка аптечная разной емкости | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 89 | Стакан для пинцета | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 90 | Ступка фарфоровая с пестиком | ** | 5 |
| 91 | Чашка Петри | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 3 |

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМАЛЬГАМЫ3

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при числе врачебных должностей в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Амальгамосмеситель стоматологический с реле времени | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Амальгамотрегер и емкость для амальгамы (комплект) | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | Капельница для ртути пластмассовая | 1 | 1 | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 4 | Кисточки из медной проволоки | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Пинцет анатомический | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Пластины амальгированные (комплект) | 1 | 1 | 1 | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Индикаторные бумажки (комплект) | 1 | 1 | 1 | – |
| 8 | Щиток с наголовным креплением | 1 | 1 | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 9 | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Шкаф вытяжной | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 12 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Банка стеклянная с притертой пробкой (для сбора отходов амальгамы) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Воронка стеклянная | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Ступка фарфоровая с пестиком | 1 | 1 | 1 | 5 |

______________________________

1Для физиотерапевтического отделения (кабинета) поликлиники.

2При отсутствии в комплекте рабочего места врача-стоматолога.

3Для детских стоматологических отделений.

*Количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей, шнуров для бормашины, рукавов гибких дано из расчета годовой нормы расходования.

**По потребности.

Кабинет врача-стоматолога-хирурга

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при числе врачебных должностей в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) | * | 5 |
| 2 | Диатермокоагулятор стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Диафаноскоп | * | 10 |
| 4 | Инъектор стоматологический безыгольный | * | 5 |
| 5 | Комплекс стоматологический (кресло стоматологическое, светильник медицинский бестеневой, установка стоматологическая) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Негатоскоп стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Отсасыватель электрический стоматологический | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Светильник медицинский 1-рефлекторный передвижной | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Термометр медицинский | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Физиодиспенсер | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 14 | Бор стальной из сплава ХВ-5 особо стойкий для прямого наконечника** | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1 |
| 15 | Бор стальной из сплава ХВ-5 особо стойкий для углового наконечника** | 50 | 100 | 150 | 200 | 1 |
| 16 | Воздуходувка (пустер) | * | 5 |
| 17 | Гладилка двухсторонняя серповидная | 30 | 60 | 90 | 120 | 5 |
| 18 | Долото медицинское (набор) | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 19 | Зажим с кремальерой для прикрепления операционного белья | 8 | 12 | 16 | 20 | 5 |
| 20 | Зажим кровоостанавливающий «Москит» (набор) | 12 | 24 | 36 | 40 | 5 |
| 21 | Зеркало стоматологическое | 40 | 80 | 120 | 160 | 3 |
| 22 | Зонд зубной изогнутый | 40 | 80 | 120 | 160 | 3 |
| 23 | Зонд зубной штыковидный | 40 | 80 | 120 | 160 | 4 |
| 24 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 40 | 80 | 120 | 160 | 4 |
| 25 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | 40 | 80 | 120 | 160 | 4 |
| 26 | Зонд носовой с навивкой | 40 | 80 | 120 | 160 | 4 |
| 27 | Игла атравматическая | 300 | 600 | 900 | 1200 | – |
| 28 | Игла хирургическая изогнутая (набор) | * | 1 |
| 29 | Иглодержатель общехирургический | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 30 | Игольник металлический | * | 5 |
| 31 | Инструменты для биопсии слизистой оболочки полости рта (набор) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Инструменты для исследования и лечения протоков слюнных желез (набор) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | Корнцанг изогнутый | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| 34 | Корнцанг прямой | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| 35 | Крючок для скуловой дуги | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 36 | Крючок глазной четырехзубый острый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Крючок раздвижной для косметических операций | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Крючок хирургический острый трехзубый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Крючок хирургический острый четырехзубый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Кусачки костные стоматологические | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Кусачки технические | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 42 | Ложка стоматологическая | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| 43 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой средний | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 44 | Молоток хирургический текстолитовый малый | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | Наконечник для бормашины (прямой) | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 |
| 46 | Наконечник для бормашины (угловой) | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 |
| 47 | Ножницы глазные | 6 | 12 | 18 | 24 | 3 |
| 48 | Ножницы для металла | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 49 | Нож для операций в полости рта и носа | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 50 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 51 | Ножницы для разрезания повязок пуговчатые | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 52 | Ножницы прямые | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 53 | Ножницы с одним острым концом | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 54 | Ножницы тупоконечные изогнутые по плоскости | 4 | 8 | 12 | 16 | 3 |
| 55 | Пинцет анатомический | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 56 | Пинцет глазной хирургический | 6 | 12 | 15 | 18 | 5 |
| 57 | Пинцет зубчато-лапчатый | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 58 | Пинцет для аподактильного наложения волосяного шва | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 59 | Пинцет изогнутый зубной | 20 | 40 | 60 | 80 | 5 |
| 60 | Пинцет окончатый изогнутый для фиксации (взятия) слизистой губы | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 61 | Пинцет хирургический | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| 62 | Пинцет эпиляционный (для удаления волос) | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 63 | Распатор прямой | 4 | 8 | 12 | 16 | 5 |
| 64 | Распатор изогнутый | 4 | 4 | 12 | 16 | 5 |
| 65 | Распатор стоматологический для неба (двухсторонний) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 66 | Роторасширитель винтовой | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 67 | Роторасширитель с кремальерой (большой) | * | 5 |
| 68 | Роторасширитель с кремальерой (средний) | * | 5 |
| 69 | Ручка для стоматологического зеркала | 30 | 60 | 90 | 120 | 5 |
| 70 | Скальпель глазной | 20 | 20 | 30 | 30 | 3 |
| 71 | Скальпель (лезвие) стоматологический | * | – |
| 72 | Фиксатор отломков нижней челюсти внеротовой (комплект) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 73 | Фреза хирургическая (набор)** | 80 | 160 | 240 | 320 | – |
| 74 | Шина назубная ленточная (по Васильеву) (набор) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 75 | Шпатель металлический для языка | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 76 | Щипцы для удаления зубов верхней челюсти: |  |  |  |  |  |
|  | фронтальных | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | малых коренных | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | больших коренных левой половины | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | больших коренных правой половины | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | зубов мудрости | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 77 | Щипцы для удаления корней зубов верхней челюсти: |  |  |  |  |  |
|  | штыковидные со средними щечками | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | штыковидные с малыми щечками | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | штыковидные с широкими щечками | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 78 | Щипцы клиновидные для удаления зубов нижней челюсти: |  |  |  |  |  |
|  | фронтальных и малых коренных | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | больших коренных | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
|  | зубов мудрости (щипцы изогнутые по ребру) | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 79 | Щипцы клювовидные для удаления корней зубов нижней челюсти | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 80 | Щипцы крампонные | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 81 | Экскаватор зубной двухсторонний (комплект) | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 82 | Элеваторы зубные (набор) | 15 | 30 | 40 | 40 | 5 |
| 83 | Языкодержатель для взрослых | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 84 | Языкодержатель пружинный (комплект) | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 85 | Лупа ручная | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 86 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 87 | Плоскогубцы технические (оксидированные) | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 88 | Кресло рабочее поворотное | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 89 | Кресло стоматологическое | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 90 | Плевательница стоматологическая | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 91 | Подставка для тазов | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 92 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 93 | Банка стеклянная с притертой пробкой для перевязочного материала | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 |
| 94 | Воронка стеклянная | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 96 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 97 | Мензурка аптечная | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ (СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при числе врачебных должностей в отделении в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 12 | от 12 до 24 | свыше 24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный | по числу помещений | 5 |
| 3 | Стерилизатор воздушный | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Установка ультразвуковая предстерилизационной очистки стоматологических инструментов | 1 | 1 | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 5 | Корнцанг прямой | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Ножницы тупоконечные прямые | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Ножницы с одним острым концом прямые | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Ножницы для перевязочного материала прямые | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Пинцет анатомический | 2 | 2 | 4 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 11 | Контейнер пластиковый для дезинфекции инструмента | 1 | 1 | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 12 | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 13 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 14 | Стол рабочий с металлическим покрытием | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Столик для инструментов | 1 | 1 | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 16 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 2 | 3 | 5 |

______________________________

*По потребности.

**Количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей, шнуров для бормашины, рукавов гибких дано из расчета годовой нормы расходования.

Кабинет врача-парадонтолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат внутриротовой пескоструйный | 1 | 10 |
| 2 | Аппарат Кулаженко | 1 | 10 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой полнофункциональный (скейлер для ультразвуковой чистки и эндообработки зубов) | 1 | 10 |
| 4 | Коагулятор электрохирургический | 1 | 10 |
| 5 | Компрессор | 1 | 10 |
| 6 | Облучатель бактерицидный | 1 | 5 |
| 7 | Микромотор | 1 | 10 |
| 8 | Негатоскоп стоматологический | 1 | 10 |
| 9 | Одонтодиагност | 1 | 10 |
| 10 | Прибор для определения выносливости периодонта (гнатодинамометр) | 1 | 10 |
| 11 | Прибор для определения степени подвижности зубов (периотест) | 1 | 10 |
| 12 | Стерилизатор глассперленовый | 1 | 10 |
| 13 | Установка стационарная стоматологическая | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 14 | Инструмент для биопсии | 1* | 5 |
| 15 | Инструмент для избирательного пришлифовывания | 1 | 5 |
| 16 | Инструменты для терапии периодонта (набор) | 10* | 5 |
| 17 | Инструменты для хирургии периодонта (набор) | 3* | 5 |
| 18 | Инструменты для шинирования зубов (набор) | 1* | 5 |
| 19 | Набор стоматологический | 15* | 5 |
| 20 | Наконечник угловой турбинный | 1 | 5 |
| 21 | Насадка к скейлеру | 10 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 22 | Бор | 20* | 1 |
| 23 | Зажим для салфетки | 1 | 5 |
| 24 | Очки фотозащитные | 1 | 3 |
| 25 | Резинка полировочная | 20* | 3 |
| 26 | Ротодержатель | 5 | 5 |
| 27 | Щетка полировочная | 20* | 3 |
| 28 | Экран защитный (со съемным экраном) | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 29 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 30 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 31 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 32 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 33 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*Количество на одну смену.

Ортопедическое стоматологическое отделение (кабинет)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при числе врачебных должностей в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных протезов | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Аппарат Ларина | – | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Бормашина электрическая переносная | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Диатермокоагулятор стоматологический | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | Кипятильник дезинфекционный электрический | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Кресло стоматологическое | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | Микрометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Негатоскоп стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Параллелометр (прибор для конструирования элементов зубных протезов) | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | Параллелофрез стоматологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Стерилизатор воздушный | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | Установка стоматологическая универсальная | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Установка ультразвуковая для предстерилизационной очистки мелких стоматологических инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Устройство для получения плоской поверхности на восковых шаблонах | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 15 | Бор стальной особо стойкий для прямого наконечника: |  |  |  |  |  |
|  | колосовидный № 5, 7 | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | 1 |
|  | конусный фиссурный № 1, 3, 5 | 80 | 160 | 240 | 320 | 1 |
|  | шаровидный № 3, 5, 7, 9 | 70 | 140 | 210 | 280 | 1 |
| 16 | Бор твердосплавный для прямого наконечника: |  |  |  |  |  |
|  | фиссурный цилиндрический № 5 | 50 | 80 | 95 | 120 | 1 |
|  | полостной шаровидный № 5 | 30 | 50 | 65 | 95 | 1 |
| 17 | Воздуходувка (пустер) | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 18 | Головка фасонная шлифовальная для прямого наконечника | 50 | 100 | 150 | 200 | 1 |
| 19 | Головка фасонная шлифовальная для углового наконечника | 20 | 40 | 60 | 80 | 1 |
| 20 | Головка фасонная алмазная для прямого наконечника разных диаметров (комплект) | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 |
| 21 | Головка сменная для турбинного наконечника (комплект) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 22 | Головка алмазная стоматологическая для турбинного наконечника разной формы | 15 | 25 | 35 | 45 | 1 |
| 23 | Диск (карборундовый, вулканитовый) для сепарации зубов | 10 | 15 | 21 | 2 | 0,5 |
| 24 | Диск металлический для сепарации зубов | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 0,5 |
| 25 | Дискодержатель для прямого наконечника с правой резьбой | 45 | 90 | 135 | 180 | 3 |
| 26 | Дискодержатель для углового наконечника с левой резьбой | 10 | 20 | 30 | 40 | 3 |
| 27 | Дискодержатель для углового наконечника с правой резьбой | 10 | 20 | 30 | 40 | 3 |
| 28 | Диск алмазный стоматологический разных размеров и конфигураций (набор) | 60 | 120 | 180 | 240 | 0,5 |
| 29 | Зеркало стоматологическое | 100 | 130 | 140 | 160 | 3 |
| 30 | Зонд зубной изогнутый под углом | 10 | 20 | 30 | 40 | 3 |
| 31 | Инструменты моделировочные для работы с самотвердеющими пластмассами (комплект) | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 32 | Инструменты, приспособления и готовые детали для микропротезирования (набор) | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 33 | Инструменты для моделирования вкладок (набор) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Круг алмазный стоматологический односторонний (набор) | 20 | 40 | 60 | 80 | 0,5 |
| 35 | Круг алмазный стоматологический двухсторонний (набор) | 20 | 40 | 60 | 80 | 0,5 |
| 36 | Круг алмазный стоматологический изогнутый | 20 | 40 | 60 | 80 | 0,5 |
| 37 | Круг алмазный стоматологический (набор) | 30 | 60 | 90 | 120 | 1 |
| 38 | Круг карборундовый для бормашины (набор) | 100 | 200 | 300 | 400 | 1 |
| 39 | Круг эластичный шлифовальный для бормашины | 20 | 40 | 60 | 80 | 2 |
| 40 | Коронкосниматель | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 41 | Корнцанг изогнутый | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 42 | Корнцанг прямой | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 43 | Круглогубцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Ложка для снятия слепков с верхней челюсти | 15 | 25 | 35 | 45 | 5 |
| 45 | Ложка для снятия слепков с нижней челюсти | 15 | 25 | 35 | 45 | 5 |
| 46 | Молоток стоматологический стальной с резиновой накладкой | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 47 | Молоток стоматологический латунный | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 48 | Ножницы для перевязочного материала прямые | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 49 | Ножницы для коронок изогнутые по плоскости | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 50 | Ножницы для металла прямые | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 51 | Ножницы зуботехнические для гипса | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 52 | Нож-шпатель зуботехнический | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 53 | Наковальня зуботехническая | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 54 | Наконечник для бормашины (прямой) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 55 | Наконечник для бормашины (угловой) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 56 | Наконечник турбинный | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 57 | Пинцет зубной изогнутый | 15 | 25 | 35 | 45 | 5 |
| 58 | Пинцет анатомический общего назначения | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 59 | Пластинка стеклянная для замешивания | 50 | 100 | 150 | 200 | 3 |
| 60 | Ручка для стоматологического зеркала | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 61 | Фреза зуботехническая (набор) | 43 | 86 | 129 | 172 | 2 |
| 62 | Чашка резиновая для гипса | 6 | 12 | 18 | 24 | 3 |
| 63 | Шпатель зубоврачебный для цемента двухсторонний | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 64 | Шпатель для замешивания гипса | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 65 | Щипцы клювовидные для коронок | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 66 | Щипцы крампонные (набор) | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 67 | Языкодержатель пружинный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 68 | Столик инструментальный | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 69 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 70 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 71 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 15 | 30 | 45 | 60 | 5 |
| 72 | Мензурка аптечная | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 73 | Чашка для мытья зубных протезов | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 74 | Воронка стеклянная | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 75 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Зуботехническая лаборатория

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при числе зубных техников | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для холодной полимеризации пластмасс | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Аппарат для вакуумного замеса зуботехнических материалов | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Аппарат для вытяжки зубных гильз | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Аппарат для дублирования моделей | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 5 | Аппарат для обрезки моделей | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Аппарат для полимеризации пластмассы зуботехнический (светополимерный) | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Аппарат для точечной электросварки стальных мостовидных и бюгельных зубных протезов | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Аппарат для электрополировки зубов | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Аппарат паяльный зуботехнический переносной | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | Артикулятор анатомический для установки прикуса | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 11 | Вибростол вакуумный зуботехнический | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Воскотопка | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Компрессор мембранный для зуботехнических работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Машина шлифстоматологическая | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 15 | Микромотор зуботехнический бесколлекторный | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Осветитель люминесцентный для зуботехнических работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 17 | Палитра для смешивания керамических масс | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Параллелометр координатноопределяющий | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Пистолет к аппарату для пайки зубных протезов | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 20 | Полимеризатор для зубных протезов | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 21 | Пресс для выдавливания гипса из кювет | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 22 | Пресс для зуботехнических кювет | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 23 | Приспособление электронагревательное для обработки восковых шаблонов | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 24 | Станок для обработки гипсовых моделей | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 25 | Установка высокочастотная литейная универсальная | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 26 | Установка для предварительного нагрева литейных форм | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 27 | Установка для сушки форм и вытопки воска | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 28 | Электрошпатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 29 | Бор стальной особо стойкий (комплект) | 120 | 240 | 360 | 480 | 1 |
| 30 | Бор твердосплавный | 100 | 200 | 300 | 400 | 1 |
| 31 | Бюгель одно-, двух- и трехкюветный (комплект) | 5 | 10 | 13 | 15 | – |
| 32 | Головка алмазная | 100 | 200 | 300 | 400 | – |
| 33 | Головка для обработки кобальто-хромового сплава | * | 1 |
| 34 | Диск алмазный от 0,1 до 0,14 мм для обработки металлокерамики | 100 | 200 | 300 | 400 | – |
| 35 | Диск сепарационный бумажный | * | – |
| 36 | Диск сепарационный металлический | * | – |
| 37 | Дискодержатель для прямого наконечника с левой резьбой (комплект) | 30 | 40 | 60 | 70 | 5 |
| 38 | Дискодержатель для прямого наконечника с правой резьбой (комплект) | 50 | 80 | 100 | 120 | 5 |
| 39 | Камера очистная пескометная зуботехническая | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 40 | Круг шлифовальный (карбундовый) для шлифмашины | 50 | 60 | 70 | 80 | – |
| 41 | Круг эластичный шлифовальный для бормашины карбундовый (комплект) | 700 | 840 | 980 | 1 120 |  |
| 42 | Круг эластичный шлифовальный для шлифмашины | 200 | 400 | 600 | 800 | – |
| 43 | Круглогубцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Кювета зуботехническая (бронзовая) | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 45 | Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов (латунная) | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 |
| 46 | Лобзик специальный с пилками стоматологический | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 47 | Ложка стоматологическая для разогревания легкоплавких сплавов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | Молоток стоматологический латунный | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 49 | Молоток стоматологический стальной | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 50 | Наковальня зуботехническая | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 51 | Нож-шпатель зуботехнический | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 52 | Нож зуботехнический большой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Нож зуботехнический малый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Ножницы для коронок вертикально изогнутые | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 55 | Ножницы для металла | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 56 | Ножницы зуботехнические большие | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 57 | Стандартная силиконовая пластинка для моделировки бюгельных протезов | 3 | 6 | 10 | 14 | – |
| 58 | Фильцы для полировки зубных протезов дискообразные (комплект) | 20 | 40 | 60 | 80 | – |
| 59 | Фреза зуботехническая (комплект) | 160 | 192 | 224 | 256 | – |
| 60 | Чашка для гипса резиновая | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 61 | Шпатель для замешивания гипса | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 62 | Штихель желобоватый (разных размеров) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 63 | Штихель ножевидный | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 64 | Щипцы зуботехнические контурные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Щипцы клювовидные для коронок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | Щипцы крампонные № 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Щипцы крампонные № 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 68 | Бачок бензиновый для зубопротезных работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 69 | Кусачки технические | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 70 | Печь для обжига керамики | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 71 | Печь муфельная с программным управлением | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 72 | Пинцет технический | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 73 | Плоскогубцы технические | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 74 | Рукав гибкий к шлифмашине | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 75 | Стол для гипсовочных работ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 76 | Стол зуботехнический | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 77 | Стол зуботехнический с вытяжкой, пылесосом, бормашиной и осветительной лампой | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 78 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 79 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 80 | Бутыль с притертой пробкой | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 81 | Воронка стеклянная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 82 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-инфекциониста

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские* | 1 | 10 |
| 2 | Ростомер* | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 4 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 5 | Термометр для воды | 2 | 3 |
| 6 | Термометр медицинский | 10 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Корнцанг (изогнутый) | 2 | 5 |
| 8 | Корнцанг (прямой) | 2 | 5 |
| 9 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 |
| 10 | Ножницы прямые | 2 | 3 |
| 11 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 12 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 13 | Шпатель металлический для языка | ** | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 14 | Емкость для проведения текущей дезинфекции (набор) | 12 | – |
| 15 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 16 | Комплект противоэпидемический | 10 | – |
| 17 | Набор для забора бакматериала от больного особо опасной инфекцией | 1 | – |
| 18 | Набор для доставки бакматериала в лабораторию | 1 | – |
| 19 | Набор для личной профилактики | 1 | 3 |
| 20 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 21 | Пипетка глазная | ** | 1 |
| 22 | Стаканчик для приема лекарств | ** | 3 |
| 23 | Термоконтейнер | 3 | 10 |
| 24 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 25 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 26 | Холодильник с морозильником для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 27 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 10 |
| 28 | Подставка для кружек | 1 | 10 |
| 29 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 30 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 31 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| 32 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 8 |
| 33 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 34 | Грелка резиновая | 2 | 3 |
| 35 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 36 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 2 | 3 |
| 37 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 3 |
| 38 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 39 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*При отсутствии кабинета доврачебного приема.

**По потребности.

Кабинет врача-кардиолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Дефибриллятор переносной | 1 | 5 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Термометр медицинский | 3 | 3 |
| 7 | Электрокардиограф | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Ножницы прямые | 1 | 3 |
| 9 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 10 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| 11 | Таблица измерения индекса массы тела | 1 | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 13 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 14 | Секундомер | 1 | 7 |
| 15 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 16 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 17 | Кушетка электрокардиографическая | 1 | 8 |
| 18 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 19 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 20 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 21 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-невролога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 2 | Облучатель бактерицидный переносной | 1 | 5 |
| 3 | Периметр электрический | 1 | 9 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 6 | Камертон медицинский (набор) | 1 | 10 |
| 7 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 8 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 9 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 10 | Динамометр ручной | 2 | 10 |
| 11 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 3 |
| 12 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 13 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 14 | Фонарик карманный | 1 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 15 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 16 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 17 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 18 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 19 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-оториноларинголога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для пневматического массажа барабанной перепонки | 1 | 5 |
| 2 | Аудиометр поликлинический | 1 | 5 |
| 3 | Гальванокаутер с насадками (комплект) | 2 | 10 |
| 4 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 5 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 6 | Отсасыватель электрический медицинский | 1 | 5 |
| 7 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 8 | Рабочее место врача-оториноларинголога | 1 | 5 |
|  | Установка отоларинголога рабочая1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
|  | Осветитель налобный с встроенным источником света1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
|  | Микроскоп диагностический1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 6 |
|  | Фиброназофарингоскоп1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
|  | Эндоскоп жесткий 0°, 70° с видеомонитором2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
| 9 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| 10 | Тимпанометр | 1 | 5 |
| 11 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 12 | Баллон для продувания ушей | 5 | 5 |
| 13 | Воронка ушная | 300 | 5 |
| 14 | Воронка пневматическая Зигля | 3 | 4 |
| 15 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 |
| 16 | Заглушитель ушной | 1 | 3 |
| 17 | Зеркало гортанное (разных размеров) | 50 | 3 |
| 18 | Зеркало носоглоточное (разных размеров) | 50 | 3 |
| 19 | Зеркало носовое (разных размеров) | 300 | 5 |
| 20 | Зонд Воячека | 10 | 4 |
| 21 | Зонд желобоватый | 10 | 4 |
| 22 | Зонд пуговчатый для миндалин | 10 | 4 |
| 23 | Зонд носовой с навивкой | 200 | 4 |
| 24 | Зонд носовой пуговчатый | 20 | 4 |
| 25 | Зонд с нарезкой для протирания и смазывания полостей | 60 | 4 |
| 26 | Зонд ушной острый | 20 | 4 |
| 27 | Зонд ушной пуговчатый | 40 | 4 |
| 28 | Зонд ушной с навивкой | 200 | 4 |
| 29 | Игла для пункции верхнечелюстного синуса (Куликовского) | 50 | 3 |
| 30 | Иглодержатель | 5 | 5 |
| 31 | Камертон медицинский (набор) | 1 | 15 |
| 32 | Канюля для промывания верхнечелюстной пазухи | 30 | 4 |
| 33 | Канюля для промывания аттика (набор) | 50 | 4 |
| 34 | Катетер резиновый (набор) | 4 | 3 |
| 35 | Катетер для продувания слуховых труб |  | 5 |
|  | № 1 | 30 |  |
|  | № 2 | 40 |  |
|  | № 3 | 20 |  |
| 36 | Крючок для удаления инородных тел из носа | 7 | 5 |
| 37 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 5 |
| 38 | Крючок для удаления инородных тел из уха | 7 | 5 |
| 39 | Набор (чемоданчик) инструментов с отоскопом для обслуживания больных на дому | 2 | 6 |
| 40 | Нож гортанный скрытый Тобольда | 10 | 5 |
| 41 | Нож (игла) парацентезный штыкообразный | 30 | 3 |
| 42 | Ножницы для перевязочного материала | 3 | 3 |
| 43 | Ножницы хирургические (разные) | 2 | 3 |
| 44 | Петля полипная гортанная | 3 | 5 |
| 45 | Петля полипная носовая с двумя наконечниками | 30 | 5 |
| 46 | Петля полипная ушная | 15 | 5 |
| 47 | Пинцет анатомический | 7 | 5 |
| 48 | Пинцет ушной штыкообразный | 300 | 5 |
| 49 | Пинцет хирургический | 2 | 5 |
| 50 | Проволока для носовых полипных петель | 100 | – |
| 51 | Проволока для ушных полипных петель | 40 | – |
| 52 | Распылитель анестезирующих веществ | 8 | 5 |
| 53 | Расширитель трахеотомический с кремальерой | 2 | 5 |
| 54 | Ручка для гальванокаутеров отоларингологических | 3 | 5 |
| 55 | Ручка к зеркалам | 4 | 5 |
| 56 | Ручка для скальпеля | 10 | 3 |
| 57 | Трубка трахеостомическая с внутренней трубкой размерами |  | 5 |
|  | № 6 | 10 |  |
|  | № 5 | 20 |  |
|  | № 4 | 10 |  |
| 58 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 59 | Шпатель металлический для языка | 300 | 5 |
| 60 | Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин (набор) | 40 | 3 |
| 61 | Шприц для промывания полостей Жанэ 100 мл | 4 | 3 |
| 62 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | 10 | 5 |
| 63 | Щипцы тампонные носовые | 7 | 5 |
| 64 | Щипцы тампонные ушные (набор) | 18 | 5 |
| 65 | Щипцы ушные чашечкообразные | 20 | 5 |
| 66 | Элеватор носовой двухсторонний | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 67 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 68 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 69 | Бутылеопрокидыватель | 1 | 8 |
| 70 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 71 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 6 | 10 |
| 72 | Лупа ручная | 1 | 9 |
| 73 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 74 | Пипетка глазная | 10 | 1 |
| 75 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 76 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 77 | Кресло вращающееся для исследования вестибулярного аппарата (Барани) | 1 | 5 |
| 78 | Кресло оториноларингологическое | 1 | 5 |
| 79 | Подставка для тазов | 1 | 10 |
| 80 | Столик инструментальный | 4 | 8 |
| 81 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 82 | Шкаф для медицинских препаратов группы «A» и «B» | 1 | 8 |
| 83 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 84 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 85 | Баллон резиновый | 6 | 3 |
| 86 | Грелка резиновая для льда | 3 | 3 |
| 87 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 88 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 40 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 89 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 10 | 3 |
| 90 | Бутыль с притертой пробкой | 15 | 3 |
| 91 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 92 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 93 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 94 | Мензурка градуированная | 4 | 3 |

______________________________

1Районный уровень.

2Межрайонный уровень.

3Областной уровень.

4Городской уровень.

5Республиканский уровень.

*По потребности.

Кабинет врача-офтальмолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | А/В-сканер офтальмологический ультразвуковой1 | 1 | 5 |
| 2 | А/В-сканер офтальмологический с наконечником для ультразвуковой биомикроскопии2, 3 | 1 | 5 |
| 3 | Авторефкератометр | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат для интраокулярных линз2, 3 | 1 | 5 |
| 5 | Аппарат для проведения криовоздействия1, 2, 3 | 1 | 5 |
| 6 | Биомикроскоп эндотелиальный3 | 1 | 5 |
| 7 | Гониолинза (гониоскоп) | 1 | 5 |
| 8 | Диатермокоагулятор офтальмологический1, 2, 3 | 1 | 9 |
| 9 | Камера скрининговая ретинальная для осмотра глазного дна1, 2, 3 | 1 | 5 |
| 10 | Камера ретинальная для флуоресцентной ангиографии2, 3 | 1 | 5 |
| 11 | Камера ретинальная для диагностики ретинопатии недоношенных2, 3 | 1 | 5 |
| 12 | Лазер диодный3 | 1 | 5 |
| 13 | Лазер для селективной трабекулопластики2, 3 | 1 | 5 |
| 14 | Лазер офтальмологический для термотерапии3 | 1 | 5 |
| 15 | Лазер офтальмологический комбинированный2, 3 | 1 | 5 |
| 16 | Лазер фемтосекундный3 | 1 | 5 |
| 17 | Лазер эксимерный3 | 1 | 5 |
| 18 | Лампа щелевая | 1 | 5 |
| 19 | Линейка скиаскопическая с прямоугольными линзами (комплект) | 2 | 9 |
| 20 | Линза офтальмологическая (29Д, 60Д, 75Д, 90Д) (комплект) | 1 | 9 |
| 21 | Микроскоп офтальмологический операционный3 | 1 | 5 |
| 22 | Микроскоп офтальмологический операционный с широкоугольной системой для осмотра глазного дна с обязательными видеорегистрацией и архивированием2, 3 | 1 | 5 |
| 23 | Набор микрохирургический для амбулаторных операций | 1 | 5 |
| 24 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | 1 | 5 |
| 25 | Офтальмоскоп зеркальный | 2 | 9 |
| 26 | Офтальмометр | 1 | 5 |
| 27 | Офтальмоскоп электрический | 1 | 5 |
| 28 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный1, 2 | 1 | 5 |
| 29 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный с видеорегистрацией и архивированием3 | 1 | 5 |
| 30 | Периметр компьютерный (скрининговый) | 1 | 5 |
| 31 | Периметр компьютерный статический3 | 1 | 5 |
| 32 | Периметр проекционный с ретинальной камерой для исследования макулярной области2, 3 | 1 | 5 |
| 33 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 34 | Прибор для исследования остроты зрения для дали переносной | 1 | 5 |
| 35 | Прибор для определения мультифокальной электроретинографии2, 3 | 1 | 5 |
| 36 | Поляриметр лазерный сканирующий2, 3 | 1 | 5 |
| 37 | Рабочее место офтальмолога (лампа щелевая, набор очковых линз, тонометр бесконтактный, офтальмоскоп электрический) | 1 | 5 |
| 38 | Рефрактометр автоматический | 1 | 5 |
| 39 | Тонометр аппланационный Маклакова (Шиотца) | 5 | 9 |
| 40 | Тонометр бесконтактный | 1 | 5 |
| 41 | Томограф оптический когерентный (двухмерный) для заднего отрезка глазного яблока2, 3 | 1 | 5 |
| 42 | Томограф оптический когерентный для переднего отрезка глазного яблока2, 3 | 1 | 5 |
| 43 | Томограф оптический когерентный трехмерный3 | 1 | 5 |
| 44 | Стерилизатор для быстрой стерилизации1, 2, 3 | 1 | 5 |
| 45 | Стерилизатор плазменный2, 3 | 1 | 5 |
| 46 | Система фако-витреоэктомическая комбинированная2, 3 | 1 | 5 |
| 47 | Система эндоскопическая для хирургии слезных путей3 | 1 | 5 |
| 48 | Фундус-линза | 1 | 9 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 49 | Векоподъемник | 1 | 5 |
| 50 | Векорасширитель | 1 | 5 |
| 51 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 3 |
| 52 | Зажим для эластичных трубок | 1 | 5 |
| 53 | Зонд конический для слезного канала (комплект) | 2 | 5 |
| 54 | Зонд цилиндрический двухсторонний для зондирования слезного канала (комплект) | 2 | 5 |
| 55 | Игла тупая для промывания слезного канала (набор) | 4 | 3 |
| 56 | Игла-нож для удаления инородных тел из роговицы | 3 | 3 |
| 57 | Корнцанг прямой | 2 | 5 |
| 58 | Крючок глазной для раздвигания краев раны на веках | 1 | 5 |
| 59 | Ложка глазная острая (набор) | 1 | 5 |
| 60 | Ножницы глазные остроконечные прямые | 2 | 3 |
| 61 | Ножницы глазные тупоконечные вертикально изогнутые | 2 | 3 |
| 62 | Ножницы глазные тупоконечные прямые | 2 | 3 |
| 63 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 |
| 64 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 2 | 3 |
| 65 | Пинцет анатомический глазной прямой | 3 | 5 |
| 66 | Пинцет для фиксации века | 2 | 5 |
| 67 | Пинцет для фиксации глазного яблока | 2 | 5 |
| 68 | Пинцет окончатый для операции на веках | 2 | 5 |
| 69 | Пинцет роговичный Поляка | 2 | 5 |
| 70 | Пинцет хирургический глазной прямой большой | 3 | 5 |
| 71 | Пинцет хирургический глазной прямой малый | 2 | 5 |
| 72 | Пинцет хирургический глазной слабоизогнутый | 2 | 5 |
| 73 | Пинцет эпиляционный | 2 | 5 |
| 74 | Пластинка для операций на веках | 2 | 5 |
| 75 | Скальпель глазной брюшистый | 2 | 3 |
| 76 | Скальпель глазной остроконечный | 3 | 3 |
| 77 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 78 | Шпатель глазной изогнутый | 2 | 5 |
| 79 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 80 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 81 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 82 | Ванночка глазная медицинская | 10 | 3 |
| 83 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 84 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 6 | 10 |
| 85 | Линза, призма очковая пробная (набор) | 1 | 9 |
| 86 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 87 | Оправа пробная универсальная | 2 | 9 |
| 88 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 89 | Пипетка глазная | 20 | 1 |
| 90 | Проектор знаков | 1 | 5 |
| 91 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 92 | Таблица для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 93 | Таблица полихроматическая для исследования цветоощущения (комплект) | 1 | 9 |
| 94 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 95 | Цветотест | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 96 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 97 | Стол для офтальмологических приборов | 3 | 8 |
| 98 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 99 | Столик манипуляционный | 2 | 8 |
| 100 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 101 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 8 |
| 102 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 103 | Грелка резиновая | 1 | 3 |
| 104 | Лопатка глазная | 20 | 3 |
| 105 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 106 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 107 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 108 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

1Для межрайонного уровня.

2Для областного уровня.

3Для республиканского уровня.

*По потребности.

Кабинет врача-эндокринолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Глюкометр портативный | 1 | 3 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 4 | Ростомер | 1 | 10 |
| 5 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 6 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 7 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 9 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 10 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 11 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 12 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 13 | Шкаф одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 14 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 15 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-реабилитолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские* | 1 | 10 |
| 2 | Гониометр | 1 | 8 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 4 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 6 | Ростомер* | 1 | 10 |
| 7 | Спирометр портативный | 1 | 5 |
| 8 | Термометр медицинский | 1 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 9 | Молоточек неврологический | 1 | 10 |
| 10 | Ножницы прямые | 1 | 3 |
| 11 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 12 | Шпатель металлический для языка | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Динамометр | 1 | 5 |
| 14 | Емкость для термометров | 1 | 3 |
| 15 | Емкость для шпателей | 1 | 3 |
| 16 | Контейнер для дезинфекции термометров | 1 | 10 |
| 17 | Контейнер для дезинфекции шпателей | 1 | 10 |
| 18 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 19 | Секундомер | 1 | 7 |
| 20 | Стаканчик для приема лекарств | 5 | 3 |
| 21 | Фонарик-ручка портативный | 1 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 22 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 23 | Столик медицинский инструментальный | 2 | 8 |
| 24 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| 25 | Шкаф медицинский одностворчатый металлический с сейфом | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 26 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 27 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*При отсутствии кабинета доврачебного приема.

Кабинет врача реабилитолога-эксперта

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские* | 1 | 10 |
| 2 | Гониометр | 1 | 8 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер* | 1 | 10 |
| 6 | Спирометр портативный | 1 | 5 |
| 7 | Термометр медицинский | 1 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Молоточек неврологический | 1 | 10 |
| 9 | Ножницы прямые | 1 | 3 |
| 10 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 11 | Емкость для хранения термометров | 1 | 3 |
| 12 | Емкость для хранения шпателей | 1 | 3 |
| 13 | Динамометр | 1 | 5 |
| 14 | Контейнер для дезинфекции термометров | 1 | 10 |
| 15 | Контейнер для дезинфекции шпателей | 1 | 10 |
| 16 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 17 | Стаканчик для приема лекарств | 5 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 18 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 19 | Столик медицинский инструментальный | 2 | 8 |
| 20 | Шкаф медицинский одностворчатый металлический с сейфом | 1 | 15 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 21 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*При отсутствии кабинета доврачебного приема.

Кабинет лечебной физкультуры

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | 501–750 | свыше 751 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для вибрационного массажа | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Механоаппарат для разработки всех суставов конечностей, с учетом функции каждого сустава, стойки к нему с расчетом 1 стойка на 2 сустава | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Механоаппарат блочный | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | Облучатель бактерицидный переносной | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Спирометр автоматизированный | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев | 2 | 2 | 3 | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 10 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 11 | Бинт эластичный | 8 | 12 | 18 | 3 |
| 12 | Биостимулятор механический | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Булавы гимнастические (пары) | 5 | 8 | 11 | 8 |
| 14 | Гантели разного веса от 500 г до 3 кг | 7 | 10 | 12 | 10 |
| 15 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Диск «Грация» | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 17 | Каток гимнастический | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 18 | Коврик гимнастический | 8 | 12 | 16 | 3 |
| 19 | Кольца гимнастические (комплект) | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 20 | Манеж для мячей | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Медицинбол весом 1–2 кг | 7 | 10 | 15 | 3 |
| 22 | Метроном | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | Мелкие предметы (шарики, пуговицы, пирамидки, конструктор) (набор) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Мяч баскетбольный | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Мяч волейбольный | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 26 | Мяч для шейпинга | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | Мяч теннисный | 9 | 14 | 19 | 3 |
| 28 | Палка гимнастическая длиной 105 см | 13 | 20 | 23 | 8 |
| 29 | Проигрыватель для воспроизведения аудиозаписей (магнитофон, CD, DVD-плеер) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 30 | Секундомер | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 31 | Сетка волейбольная | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Скакалка | 7 | 10 | 14 | 6 |
| 33 | Часы песочные (набор) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Часы процедурные | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 35 | Штурвал для разработки плеча | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 36 | Эспандер пружинный для кисти | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 37 | Эспандер пружинный для рук | 5 | 8 | 11 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 38 | Дорожка беговая | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 39 | Дорожка следовая | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 40 | Доска наклонная | – | 1 | 1 | 8 |
| 41 | Кушетка гимнастическая полужесткая | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | Кушетка медицинская массажная с поднимающимся изголовьем | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 43 | Лесенка из трех ступеней | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 44 | Лестница гимнастическая | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 45 | Скамья гимнастическая (высокая, низкая) | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 46 | Стенка гимнастическая | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 47 | Степпер | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 48 | Стол для механотерапии верхних конечностей | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 49 | Столик для медицинских препаратов | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 50 | Столик для операций и манипуляций на руке (для массажа) | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 51 | Тренажеры: |  |  |  |  |
|  | тренажер гребной | 1 | 2 | 4 | 8 |
|  | велотренажер | 1 | 2 | 4 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 52 | Лента измерительная | 1 | 1 | 1 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 53 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 3 |

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для поликлиники по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | 251–500 | 501–750 | 751–1200 | свыше 1200 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат вакуумной терапии | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат виброакустического воздействия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат для аэроионотерапии (люстра Чижевского) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат для вибромассажа портативный | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Аппарат для гальванизации (портативный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Аппарат для гальванизации с ваннами для конечностей (комплект) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Аппарат для дарсонвализации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Аппарат для индуктотермии передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Аппарат для инфитатерапии | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Аппарат для крайне высокочастотной терапии (КВЧ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Аппарат для лечения электросном портативный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Аппарат для локальной гипотермии | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Аппарат для магнитолазерной терапии | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Аппарат для магнитотерапии | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 16 | Аппарат для микроволновой терапии (дециметроволновой, сантиметроволновой) стационарный большой мощности | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Аппарат для микроволновой терапии (дециметроволновой, сантиметроволновой) малой мощности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | Аппарат для мониторной очистки кишечника | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Аппарат для низкочастотной импульсной электротерапии (синусоидальные модулированные, диадинамические, интерференционные, флюктуирующие и др. токи) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 20 | Аппарат для пневмокомпрессионной терапии (аппарат для лечения лимфатических отеков) | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Аппарат для стимуляции лимфооттока | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии высокой мощности | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии малой мощности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии средней мощности передвижной | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Аппарат для ультратонотерапии | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | Аппарат для франклинизации | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Аппарат для чрескожной электростимуляции | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 28 | Аппарат для электростимуляции | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Аппарат лазерный терапевтический | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Аппарат полихроматического поляризованного света | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | Аппарат электродиагностики | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | Аэрогидроионизатор | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | Биодозиметр для ультрафиолетового облучения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | Ванна светотепловая для конечностей | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 36 | Ванна светотепловая для туловища | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Измеритель мощности лазерного излучения | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 38 | Ионизатор | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 39 | Кушетка (кресло) для механического термомассажа | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 40 | Лампа инфракрасных лучей на штативе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Лампочка неоновая (контрольная) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Облучатель ультрафиолетовый настольный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Облучатель ультрафиолетовый на штативе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Облучатель светотепловой настольный (лампа «Соллюкс» настольная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 46 | Облучатель светотепловой портативный (лампа «Соллюкс» портативная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 47 | Облучатель светотепловой стационарный (лампа «Соллюкс» стационарная) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 48 | Облучатель ультрафиолетовый для групповых облучений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | Облучатель ультрафиолетовый для общих индивидуальных облучений (солярий) | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 50 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | Стерилизатор для прокладок | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| ВОДОЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 52 | Аппарат для насыщения воды углекислым газом | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 53 | Аппарат для подводно-кишечных промываний | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 54 | Ванна вихревая для нижних конечностей | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | Ванна вихревая для верхних конечностей | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 56 | Ванна фаянсовая (или эмалированная) | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 57 | Ванна для подводного душа-массажа | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 58 | Ванна для подводного вытяжения позвоночника | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 59 | Кафедра водолечебная с душами (комплект) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 60 | Компрессор для приготовления жемчужных ванн | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 61 | Решетка для газирования воды в ванне | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 62 | Система очистки и ароматизации воздуха | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 63 | Парафинонагреватель с электрическим обогревом | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 64 | Термометр химический на 100 и 150 °C | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 65 | Термостат | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 66 | Душ дождевой (количество рожков) | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 67 | Нагреватель паровой автоматический для грязи | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 68 | Термометр для грязи (от 60 до 100 °C) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 69 | Галокомплекс для камерной галотерапии | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 70 | Галоингалятор портативный | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 71 | Ингалятор аэрозольный масляный | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 72 | Ингалятор компрессорный (небулайзер) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 73 | Ингалятор паровой | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 74 | Ингалятор ультразвуковой переносной | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 75 | Ингалятор ультразвуковой портативный | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 76 | Термометр для воды | – | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 77 | Термометр медицинский | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 78 | Кабина экранированная для подавления радиопомех | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 79 | Кисть флейцовая | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 80 | Ковш для парафина и озокерита |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | Контейнер для замачивания отработанных наконечников | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 82 | Кювета для парафина и озокерита | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 83 | Нож для отскабливания парафина | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 84 | Отжималка деревянная для салфеток | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 85 | Очки для защиты от ультрафиолетовых лучей | * | 3 |
| 86 | Редуктор к баллону | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 87 | Холодильник для хранения растворов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 88 | Часы процедурные настольные с электрическим звуковым сигналом | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 89 | Часы песочные (набор) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 90 | Шапочка резиновая | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 91 | Кресло гинекологическое | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 92 | Кушетка медицинская массажная | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 93 | Подножка для ног (для ванн) | – | 8 |
| 94 | Стол для парафинонагревателя (с огнеупорным покрытием) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 95 | Столик (тумбочка) для аппаратов | по количеству аппаратов | 10 |
| 96 | Столик для портативных аппаратов | * | 10 |
| 97 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 98 | Шкаф медицинский (для медикаментов) | * | 8 |
| 99 | Шкаф медицинский (для перевязочного материала) | * | 8 |
| 100 | Шкаф медицинский (для чистого и грязного белья) | * | 8 |
| 101 | Шкаф сушильный (для сушки электродов-прокладок) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 102 | Грелка резиновая для льда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 103 | Лоток эмалированный (для чистых наконечников) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 104 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 105 | Бутыль емкостью 25, 30 и 50 л | * | 3 |
| 106 | Дозатор для жидкого мыла | * | 3 |
| 107 | Мензурка градуированная | * | 3 |
| 108 | Цилиндр измерительный емкостью 0,5 и 1 л | * | 3 |
| 109 | Штанглаз емкостью 0,5 и 1 л | * | 5 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-физиотерапевта

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 2 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 3 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 4 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 5 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 6 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 7 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 8 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет лечебного массажа

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники на 1 должность медицинской сестры по массажу в смену | Количество изделий по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | 501–750 | свыше 751 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для вибрационного массажа | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 3 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4 | Клеенка подкладная (м) | 4 | 8 | 12 | – |
| 5 | Массажер (разные) | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | Часы песочные (набор) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 7 | Скамеечка под ноги | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | Стол для массажа или кушетка медицинская массажная с поднимающимся изголовьем | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Стол массажный для рук | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | Столик инструментальный | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | Ширма медицинская секционная | 1 | 2 | 3 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 12 | Лента измерительная | 1 | 2 | 3 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 2 | 3 |

Кабинет иглорефлексотерапии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат массажный переносной (для воздействия вакуумом на акупунктурные точки) | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для электролазеропунктуры | 1 | 5 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 4 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для электропунктуры и электроанальгезии | 1 | 5 |
| 6 | Прибор универсальный для рефлексотерапии (для электрического и теплового воздействия на биологически активные точки) | 1 | 5 |
| 7 | Программно-аппаратный комплекс для электропунктурной диагностики и лечения | 1 | 5 |
| 8 | Стерилизатор воздушный | 1 | 10 |
| 9 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 10 | Зонд пуговчатый для индикации точек ушных раковин | 5 | 4 |
| 11 | Инструменты для микроиглотерапии (набор) | 1 | 5 |
| 12 | Комплект игл для рефлексотерапии | 20 | 5 |
| 13 | Корнцанг | 2 | 5 |
| 14 | Набор для рефлексотерапии универсальный | 5 | 5 |
| 15 | Ножницы прямые | 1 | 3 |
| 16 | Пинцет анатомический | 4 | 5 |
| 17 | Пинцет анатомический глазной прямой | 1 | 5 |
| 18 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 19 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 20 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 21 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 22 | Пипетка глазная | * | 1 |
| 23 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 24 | Часы процедурные | 1 | 5 |
| 25 | Часы песочные (набор) | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 26 | Кушетка медицинская массажная с поднимающимся изголовьем | 6 | 8 |
| 27 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 28 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 29 | Грелка резиновая | 2 | 3 |
| 30 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 7 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 31 | Банка кровоотсосная (для баночного массажа) | 30 | 3 |
| 32 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 8 | 3 |
| 33 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 34 | Чашка биологическая с крышкой (Петри) | 5 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет рентгенодиагностики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для поликлиники по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | 251–500 | 501–750 | свыше 750 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат рентгеновский дентальный | – | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Комплекс рентгеновский диагностический с телевизионной установкой и усилителем рентгеновского изображения | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Машина проявочная автоматическая | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Негатоскоп демонстрационный | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | Негатоскоп стоматологический | – | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Термометр спиртовой | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Бак-танк для фотохимической обработки рентгенограмм (комплект)* | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | Кассета для рентгеновских пленок (разных размеров) | 12 | 14 | 16 | 32 | 10 |
| 11 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | Трафарет маркировки времени и сторон объекта | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | Фонарь неактиничный | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 14 | Часы фотолабораторные | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 15 | Стол для мониторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 16 | Стол рентгенолаборанта | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 17 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 18 | Шкаф-сейф металлический (для хранения рентгенограмм) | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 19 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 20 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |  |  |  |
| 21 | Емкость для приготовления химреактивов на 20 литров | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 22 | Емкость для сбора фиксажных растворов на 10 литров | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 |

______________________________

*При отсутствии проявочной машины.

Кабинет флюорографии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для поликлиники по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | 251–500 | 501–750 | свыше 750 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат рентгеновский флюорографический | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Машина проявочная для флюоропленки | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Негатоскоп для чтения флюорограмм | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4 | Бак-танк для фотохимической обработки рентгенограмм (комплект)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Фонарь неактиничный | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Часы фотолабораторные | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 7 | Кушетка медицинская смотровая | – | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Стол для проявочной машины | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Стол рентгенолаборанта | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 10 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Емкость для сбора фиксажных растворов на 10 л | – | 3 | 3 | 3 | 3 |

______________________________

*При отсутствии проявочной машины.

Кабинет ультразвуковой диагностики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для поликлиники по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | 251–500 | 501–750 | свыше 750 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат ультразвуковой портативный | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат ультразвуковой цветной высокого и экспертного класса | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой цветной среднего класса | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Допплерограф | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 5 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | Стол инструментальный | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Ширма медицинская | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| III. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Емкость для дезинфицирующих средств | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |

Кабинет функциональной диагностики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для поликлиники по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 750 | свыше 751 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Комплекс велоэргометрический компьютерный | 1* | 1 | 5 |
| 2 | Комплекс компьютерный для исследования функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Комплекс реографический компьютерный | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Система суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления | – | 1* | 5 |
| 6 | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Электрокардиограф портативный | 3 | 3 | 5 |
| 8 | Электроэнцефалограф | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 9 | Корнцанг прямой | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Ножницы прямые | 3 | 4 | 3 |
| 11 | Пинцет анатомический | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Стаканчик для приема лекарств | ** | ** | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 14 | Кресло для электромиографии | 1 | 1 | 8 |
| 15 | Кресло для электроэнцефалографии | 1 | 1 | 8 |
| 16 | Кушетка медицинская кардиографическая | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Кушетка медицинская реографическая | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Мебель медицинская функциональная для кабинетов | в зависимости от проводимых исследований и помещений | 8 |
| 19 | Стол для приборов | 1 | 2 | 10 |
| 20 | Ширма медицинская секционная | 2 | 2 | 10 |
| 21 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 22 | Лента измерительная | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 4 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 24 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 3 |

______________________________

*При наличии штатов.

**По потребности.

Эндоскопический кабинет

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для поликлиники по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 251 до 500 | от 501 до 750 | свыше 751 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Бронхоскоп: фибробронхоскоп (видеобронхоскоп) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Гастроскоп: фиброгастроскоп (видеогастроскоп) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Источник света | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Источник света для ректороманоскопа | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Колоноскоп: фиброколоскоп (видеоколоноскоп) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Комплекс для записи и архивирования изображений с автоматизированным рабочим местом (АРМ) врача-эндоскописта и редактором протоколов | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Машина моечная для эндоскопов | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Монитор цветной (при наличии видеоэндоскопа) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Отсасыватель медицинский | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Очиститель ультразвуковой | – | 1 | – | 10 |
| 12 | Насос портативный для техобслуживания | – | 1 | – | 10 |
| 13 | Процессор для видеоэндоскопа (при наличии видеоэндоскопа) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Ректороманоскоп | – | – | 1 | 5 |
| 15 | Сигмоскоп: фибросигмоскоп (видеосигмоскоп) | – | – | 1 | 5 |
| 16 | Стойка приборная с креплением для эндоскопов | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | рН-метр с набором зондов* | – | 1 | – | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 18 | Зеркало ректальное | – | – | 6 | 5 |
| 19 | Инъектор эндоскопический | – | 10 | – | – |
| 20 | Инструменты для интубации (набор) | 1 | – | – | 5 |
| 21 | Инструменты для трахеотомии (набор) | 1 | – | – | 5 |
| 22 | Катетер эндоскопический | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 23 | Корзина Дормиа (разные) | – | 2 | – | 3 |
| 24 | Корнцанг | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | Ножницы медицинские | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Пинцет хирургический | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Штатив для крепления эндоскопов и инструментария | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 28 | Щетка для очистки каналов эндоскопа | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 29 | Щипцы биопсийные | 6 | 12 | 8 | 3 |
| 30 | Щипцы биопсийные вращающиеся | – | 2 | 2 | 3 |
| 31 | Щипцы захватывающие (тип «крокодил») | 1 | 1 | 1 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 32 | Блок подачи воды | – | 1 | 1 | 10 |
| 33 | Загубник автоклавируемый | 10 | 20 | – | 5 |
| 34 | Контейнер для биоптатов | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 35 | Очки защитные | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | Комплекс для мойки эндоскопов с 2 раковинами и локтевыми смесителями | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 37 | Контейнер для обеззараживания биоматериалов | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 38 | Контейнеры для дезинфицирующих средств | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 39 | Контейнеры для эндоскопов | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 40 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 41 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | – |
| 42 | Принтер для цветной фотопечати | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 43 | Течеискатель | – | 1 | – | 8 |
| 44 | Трансформатор изолирующий | 1 | 1 | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 45 | Стол анестезиологический | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 46 | Стол для инструментария | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 47 | Стол для проведения исследований (кресло для проведения бронхоскопии) | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 48 | Стол для комплекса для записи и архивирования изображений | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 49 | Ступеньки для стола для проведения исследования или для операционного стола | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 50 | Шкаф-сейф для хранения инструментов и медицинских препаратов | – | 1 | – | 15 |
| 51 | Шкаф-сейф для хранения эндоскопов | 1 | 1 | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 52 | Лоток эмалированный (для инструментов) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 53 | Лоток пластмассовый | 10 | 10 | 10 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 54 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 3 |

Женская консультация

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Ростомер | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 | 5 |
| 4 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 5 | Термометр медицинский | 4 | 3 |
| 6 | Термостат | 1 | 10 |
| 7 | Шкаф сухожаровой | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (по Куско) | 120 | 5 |
| 9 | Зеркало ректальное | 1 | 5 |
| 10 | Корнцанг изогнутый | 10 | 5 |
| 11 | Корнцанг прямой | 10 | 5 |
| 12 | Пинцет анатомический | 4 | 5 |
| 13 | Ложка гинекологическая двухсторонняя (типа Фолькмана) или онкоцитощетка | 120 | 5 |
| 14 | Цитощетка для забора материала из цервикального канала, влагалища, цервикса на цитологическое исследование | * | – |
| 15 | Цитощетка для мазков | * | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 16 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 17 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 18 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 19 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 20 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 21 | Столик инструментальный | 2 | 8 |
| 22 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| 23 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 24 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 25 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 26 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 27 | Стекло предметное | 120 | – |
| КАБИНЕТ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 28 | Аппарат ультразвукового исследования с допплеровской приставкой | 1 | 5 |
| 29 | Вагиноскоп детский | * | 5 |
| 30 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 31 | Кольпоскоп | 1 | 5 |
| 32 | Монитор фетальный | 1 на 5–7 кабинетов | 5 |
| 33 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 | 5 |
| 34 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 35 | Ростомер | 1 | 10 |
| 36 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 37 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (по Куско) | 40 | 5 |
| 38 | Зеркало влагалищное одностворчатое (по Дуайену) | 40 | 5 |
| 39 | Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу) | 30 | 5 |
| 40 | Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто) | 30 | 5 |
| 41 | Зеркало влагалищное детское | 3 | 5 |
| 42 | Катетер резиновый (набор) | 2 | 3 |
| 43 | Корнцанг изогнутый | 15 | 5 |
| 44 | Корнцанг прямой | 15 | 5 |
| 45 | Ложка гинекологическая двухсторонняя (типа Фолькмана) | 30 | 5 |
| 46 | Ножницы хирургические | 10 | 3 |
| 47 | Пинцет анатомический | 10 | 5 |
| 48 | Стетоскоп акушерский деревянный | 2 | 5 |
| 49 | Тазомер | 1 | 8 |
| 50 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 51 | Цитощетка для забора материала из цервикального канала, влагалища, цервикса на цитологическое исследование | * | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 52 | Коробка стерилизационная круглая | * | 10 |
| 53 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 54 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 55 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 56 | Подставка для тазов | 1 | 10 |
| 57 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 58 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| 59 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 60 | Кювета эмалированная | 2 | 5 |
| 61 | Лента измерительная | 2 | 3 |
| 62 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 5 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 63 | Банка стеклянная с притертой пробкой для хранения предметных стекол | 1 | 3 |
| 64 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 65 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 66 | Пробирка стеклянная для взятия посева | * | 3 |
| 67 | Стакан для дезинфекции инструментов | 2 | 3 |
| 68 | Стекло предметное не шлифованное | * | – |
| 69 | Стекло предметное шлифованное | * | – |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 70 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 71 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 | 5 |
| 72 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 73 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 74 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 3 |
| 75 | Катетер резиновый (набор) | 2 | 3 |
| 76 | Корнцанг изогнутый | 3 | 5 |
| 77 | Корнцанг прямой | 3 | 5 |
| 78 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 |
| 79 | Пинцет анатомический | 5 | 5 |
| 80 | Штатив для пробирок | 2 | 10 |
| 81 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 82 | Коробка стерилизационная круглая | 3 | 10 |
| 83 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 84 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 85 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 86 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 10 |
| 87 | Подставка для тазов | 1 | 10 |
| 88 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 89 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 90 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| 91 | Шкаф медицинский (для медицинских препаратов) | 1 | 8 |
| 92 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 93 | Грелка резиновая для льда | 1 | 3 |
| 94 | Кювета эмалированная | 2 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 95 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 96 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 97 | Пробирка стеклянная | * | 3 |
| МАНИПУЛЯЦИОННАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 98 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 | 5 |
| 99 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 100 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (по Куско) | 30 | 5 |
| 101 | Зеркало влагалищное одностворчатое (по Дуайену) | 15 | 5 |
| 102 | Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу) | 30 | 5 |
| 103 | Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто) | 20 | 5 |
| 104 | Корнцанг изогнутый | 20 | 5 |
| 105 | Корнцанг прямой | 20 | 5 |
| 106 | Ложка гинекологическая двухсторонняя | 30 | 5 |
| 107 | Ножницы хирургические | 5 | 3 |
| 108 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 109 | Штатив для пробирок | 4 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 110 | Бутылеопрокидыватель | 1 | 8 |
| 111 | Коробка стерилизационная круглая | 3 | 10 |
| 112 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 113 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 114 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 115 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 10 |
| 116 | Подставка для тазов | 1 | 10 |
| 117 | Столик инструментальный | 2 | 8 |
| 118 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 119 | Кювета эмалированная | 1 | 5 |
| 120 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 121 | Бутыль стеклянная с притертой пробкой | 1 | 3 |
| 122 | Банка стеклянная с притертой пробкой для хранения предметных стекол | 1 | 3 |
| 123 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 124 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 125 | Пробирка стеклянная | * | 3 |
| 126 | Стекло предметное | * | – |
| 127 | Стекло покровное | * | – |
| ОПЕРАЦИОННАЯ (МАЛАЯ) С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 128 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический (ЭХВЧ) | 1 | 5 |
| 129 | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной | 1 | 5 |
| 130 | Аппарат для криохирургии гинекологический | 1 | 5 |
| 131 | Аппарат для прерывания беременности | 1 | 5 |
| 132 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 5 |
| 133 | Гистероскоп с волоконным световодом | 1 | 5 |
| 134 | Дефибриллятор | 1 | 5 |
| 135 | Наконечник к аппарату для прерывания беременности | * | – |
| 136 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 | 5 |
| 137 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 138 | Сборник аспирата гинекологический полимерный | * | 3 |
| 139 | Светильник медицинский 4-рефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 140 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 141 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 3 |
| 142 | Зажим кровоостанавливающий | 2 | 5 |
| 143 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (по Куско) | 10 | 5 |
| 144 | Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу) | 10 | 5 |
| 145 | Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто) | 10 | 5 |
| 146 | Зеркало влагалищное детское | 2 | 5 |
| 147 | Зонд маточный | 10 | 5 |
| 148 | Игла атравматическая | * | – |
| 149 | Иглодержатель | 4 | 5 |
| 150 | Конхнотом (для биопсии) | 10 | 5 |
| 151 | Корнцанг изогнутый | 10 | 5 |
| 152 | Корнцанг прямой | 10 | 5 |
| 153 | Ложка гинекологическая двухсторонняя | 5 | 5 |
| 154 | Ножницы хирургические | 3 | 3 |
| 155 | Пинцет анатомический | 10 | 5 |
| 156 | Скальпель | * | 3 |
| 157 | Шприц для внутриматочных вливаний | 4 | 3 |
| 158 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 10 |
| 159 | Щипцы двузубые для захватывания и оттягивания матки | 25 | 5 |
| 160 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 25 | 5 |
| 161 | Щипцы полипные окончатые | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 162 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 163 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 164 | Бутылеопрокидыватель | 1 | 8 |
| 165 | Емкость для термометров | 1 | 3 |
| 166 | Набор для принятия родов | 1 | 5 |
| 167 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 168 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 169 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 170 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 10 |
| 171 | Подставка для тазов | 3 | 10 |
| 172 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 173 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 174 | Грелка резиновая для льда | 1 | 3 |
| 175 | Кювета эмалированная | 1 | 5 |
| 176 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 20 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 177 | Банка стеклянная градуированная с притертой пробкой | 2 | 3 |
| 178 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 3 |
| 179 | Дозатор локтевой для антисептика | 1 | 3 |
| 180 | Дозатор локтевой для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 181 | Стакан для дезинфекции инструментов | 2 | 3 |
| 182 | Стекло покровное | * | – |
| 183 | Стекло предметное | * | – |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-психотерапевта

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 2 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 3 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4 | Диапроектор слайдов | 1 | 10 |
| 5 | Диктофон | 1 | 10 |
| 6 | Кассета (диск) магнитофонная | 15 | 3 |
| 7 | Музыкальный центр | 1 | 10 |
| 8 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 9 | Наушники стереофонические | 15 | 10 |
| 10 | Осветительная система (боковые источники света) | 8 | 10 |
| 11 | Персональный компьютер с устройством для чтения и записи компакт-дисков | 1 | 10 |
| 12 | Принтер для цветной фотопечати | 1 | 10 |
| 13 | Секундомер | 1 | 7 |
| 14 | Слайды (набор) | 10 | 5 |
| 15 | Экран настенный | 1 | 10 |
| 16 | Экспериментально-психологические методики | 15 | 5 |
| 17 | Элементы терапии средой (картины, эстампы, графика) | 3 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 18 | Кресло мягкое с высокой спинкой и подголовником | 15 | 10 |
| 19 | Кушетка медицинская психоаналитическая (кресло функциональное) | 2 | 10 |
| 20 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 21 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 15 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 22 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-психиатра (-нарколога)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 2 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 3 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 5 | Секундомер | 1 | 7 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 6 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 7 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 15 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-психолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | Диапроектор слайдов | 1 | 10 |
| 2 | Диктофон | 1 | 10 |
| 3 | Кассета магнитофонная | 15 | 3 |
| 4 | Компакт-диски | 15 | 5 |
| 5 | Компьютер персональный с устройством для чтения и записи компакт-дисков | 1 | 10 |
| 6 | Методики экспериментально-психологические | 15 | 8 |
| 7 | Музыкальный центр | 1 | 10 |
| 8 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 9 | Наушники стереофонические | 15 | 10 |
| 10 | Принтер для цветной фотопечати | 1 | 10 |
| 11 | Секундомер | 1 | 7 |
| 12 | Система осветительная (боковые источники света) | 8 | 10 |
| 13 | Слайды (набор) | 10 | 8 |
| 14 | Экран настенный | 1 | 10 |
| 15 | Элементы терапии средой (картины, эстампы, графика) | 3 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 16 | Кресло мягкое с высокой спинкой и подголовником | 15 | 10 |
| 17 | Кушетка медицинская психоаналитическая (кресло функциональное) | 2 | 10 |
| 18 | Шкаф для предметов медицинского назначения | 1 | 10 |
| 19 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 15 |
| III. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 20 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Отделение дневного пребывания психиатрическое

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Ростомер | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 5 | Термометр для воды | 1 | 3 |
| 6 | Термометр медицинский | 15 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Жгут кровоостанавливающий | 8 | 3 |
| 8 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 9 | Ножницы | 2 | 3 |
| 10 | Пинцет анатомический | 10 | 5 |
| 11 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 12 | Шпатель металлический для языка | 8 | 5 |
| 13 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 10 |
| 14 | Штатив для пробирок | 1 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 15 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 4 | 10 |
| 16 | Контейнер для пробирок | 1 | 10 |
| 17 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 4 | 10 |
| 18 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 19 | Пипетка глазная | 10 | 1 |
| 20 | Секундомер | 1 | 7 |
| 21 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 22 | Элементы терапии – игрушки (куклы, машинки, пирамидки, кубики, мячи, конструкторы, игрушечные животные, маски, карандаши, краски, пластилин) (набор) | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 23 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 24 | Стол манипуляционный | 1 | 8 |
| 25 | Шкаф вытяжной | 1 | 10 |
| 26 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 8 |
| 27 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| 28 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 29 | Грелка резиновая | 3 | 3 |
| 30 | Круг резиновый подкладной | 3 | 3 |
| 31 | Лоток эмалированный (разные) | 5 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 32 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 33 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |
| 34 | Мензурка | по 2 на каждого больного | 3 |
| 35 | Пробирка для забора крови | 20 | 3 |

Отделение дневного пребывания психоневрологическое

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Ростомер | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 5 | Термометр для воды | 1 | 3 |
| 6 | Термометр медицинский | 15 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Жгут кровоостанавливающий | 8 | 3 |
| 8 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 9 | Ножницы | 2 | 3 |
| 10 | Пинцет анатомический | 10 | 5 |
| 11 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 12 | Шпатель металлический для языка | 8 | 5 |
| 13 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 10 |
| 14 | Штатив для пробирок | 2 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 15 | Диапроектор слайдов | 1 | 10 |
| 16 | Кассета магнитофонная | 15 | 3 |
| 17 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 4 | 10 |
| 18 | Контейнер для пробирок | 2 | 10 |
| 19 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 4 | 10 |
| 20 | Музыкальный центр | 1 | 10 |
| 21 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 22 | Наушники стереофонические | 15 | 10 |
| 23 | Осветительная система (боковые источники света) | 8 | 10 |
| 24 | Пипетка глазная | 10 | 1 |
| 25 | Секундомер | 1 | 7 |
| 26 | Слайды (набор) | 10 | 8 |
| 27 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 28 | Экран настенный | 1 | 10 |
| 29 | Элементы терапии – игрушки (куклы, машинки, пирамидки, кубики, мячи, конструкторы, игрушечные животные, маски, карандаши, краски, пластилин) (набор) | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 30 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 31 | Стол манипуляционный | 1 | 8 |
| 32 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 8 |
| 33 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| 34 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 35 | Грелка резиновая | 3 | 3 |
| 36 | Круг резиновый подкладной | 3 | 3 |
| 37 | Лоток эмалированный (разные) | 5 | 5 |
| 38 | Мензурка | по 2 на каждого больного | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 39 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 40 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 41 | Пробирка для забора крови | 20 | 3 |

Кабинет врача-фтизиатра

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Весы для детей до 1 года (электронные) | 1 | 10 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 7 | 10 |
| 4 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 6 | Ростомер | 2 | 10 |
| 7 | Термометр медицинский | 20 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Ножницы прямые | 2 | 3 |
| 9 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 10 | Пинцет хирургический | 2 | 5 |
| 11 | Фонендоскоп комбинированный | 9 | 5 |
| 12 | Шпатель металлический для языка | 45 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Емкость для термометров и шпателей | 28 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 14 | Кушетка медицинская смотровая | 5 | 10 |
| 15 | Столик инструментальный | 1 | 10 |
| 16 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 17 | Банка для сбора мокроты | 300 | 3 |
| 18 | Лента измерительная | 9 | 3 |
| 19 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 20 | Банка стеклянная с притертой пробкой (для мокроты) | 40 (в сутки) | 3 |
| 21 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 22 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-аллерголога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственного дыхания ручной с отсасывателем | 1 | 5 |
| 2 | Ингалятор аэрозольный портативный | 1 | 5 |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения пиковой скорости выдоха (пикфлуометр) | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 6 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 |
| 8 | Игла для прик-теста | * | – |
| 9 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 3 |
| 10 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 11 | Роторасширитель | 1 | 5 |
| 12 | Скальпель | 1 | 3 |
| 13 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 14 | Шпатель металлический для языка | 6 | 5 |
| 15 | Штатив для пробирок | 2 | 5 |
| 16 | Языкодержатель | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 17 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 18 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 19 | Пипетка глазная | 3 | 1 |
| 20 | Стаканчик для приема лекарств | 3 | 3 |
| 21 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 2 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 22 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 10 |
| 23 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 10 |
| 24 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 25 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| 26 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 27 | Грелка резиновая для льда | 10 | 3 |
| 28 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 29 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 30 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-пульмонолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственного дыхания ручной с отсасывателем | 1 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 3 | Ингалятор аэрозольный ультразвуковой | 1 | 5 |
| 4 | Ингалятор кислородный | 1 | 5 |
| 5 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 6 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 5 |
| 7 | Пикфлуометр | 1 | 5 |
| 8 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 9 | Ростомер | 1 | 10 |
| 10 | Спирометр | 1 | 5 |
| 11 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 12 | Загубник многоразового использования | 50 | 3 |
| 13 | Зажим для носа | 3 | 3 |
| 14 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 3 |
| 15 | Пинцет анатомический | 1 | 5 |
| 16 | Пинцет хирургический | 2 | 5 |
| 17 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 18 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 19 | Емкость для обработки многоразовых загубников | 3 | 3 |
| 20 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 21 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 22 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 23 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 24 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 25 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 26 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 2 | 3 |
| 27 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-проктолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 5 | Ректоскоп с волоконным световодом и осветителем (комплект) | 6 | 5 |
| 6 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 7 | Сигмоскоп | 4 | 5 |
| 8 | Термометр для воды | 2 | 3 |
| 9 | Термометр медицинский | 4 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 10 | Буж уретральный металлический изогнутый (комплект) | 1 | 4 |
| 11 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 3 |
| 12 | Зажим для прикрепления операционного белья | 10 | 5 |
| 13 | Зажим кровеостанавливающий (разные) | 20 | 5 |
| 14 | Зажим кровеостанавливающий типа «Москит» | 6 | 5 |
| 15 | Зеркало ректальное двухстворчатое | 20 | 5 |
| 16 | Зонд желобоватый | 10 | 5 |
| 17 | Зонд хирургический пуговчатый | 10 | 5 |
| 18 | Иглодержатель | 4 | 5 |
| 19 | Игольник металлический | 2 | 5 |
| 20 | Корнцанг изогнутый | 4 | 5 |
| 21 | Корнцанг прямой | 4 | 5 |
| 22 | Крючок пластинчатый двухсторонний по Фабефу (комплект) | 1 | 5 |
| 23 | Крючок хирургический двузубый острый | 4 | 5 |
| 24 | Крючок хирургический однозубый тупой | 4 | 5 |
| 25 | Крючок хирургический трехзубый острый | 2 | 5 |
| 26 | Ложка медицинская для взятия соскоба со слизистой прямой кишки | 2 | 5 |
| 27 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 |
| 28 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 3 |
| 29 | Ножницы к ректоскопу для биопсии прямой кишки | 1 | 3 |
| 30 | Ножницы хирургические | 10 | 3 |
| 31 | Пинцет анатомический | 10 | 5 |
| 32 | Пинцет хирургический | 10 | 5 |
| 33 | Скальпель | 6 | 3 |
| 34 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 35 | Шпатель металлический для языка | * | 5 |
| 36 | Шприц для промывания полостей | 2 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 37 | Бутылеопрокидыватель | 1 | 8 |
| 38 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 39 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 40 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 41 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 42 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 43 | Подставка для тазов | 2 | 10 |
| 44 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 45 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 46 | Столик манипуляционный | 1 | 8 |
| 47 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| 48 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 49 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 50 | Грелка резиновая | 1 | 3 |
| 51 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 |
| 52 | Кружка Эсмарха с набором наконечников | 2 | 3 |
| 53 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 5 | 5 |
| 54 | Судно подкладное | 2 | 3 |
| 55 | Трубка газоотводная | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 56 | Банка стеклянная с притертой пробкой для хранения предметных стекол | 1 | 3 |
| 57 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 58 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-дерматовенеролога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | 1 | 5 |
| 2 | Дерматоскоп | 1 | 5 |
| 3 | Кольпоскоп | 1 | 5 |
| 4 | Криодеструктор медицинский универсальный | 1 | 5 |
| 5 | Лампа бактерицидная | 1 | 5 |
| 6 | Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний (лампа Вуда) | 1 | 5 |
| 7 | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией | 1 | 6 |
| 8 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 9 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 10 | Осветитель к микроскопу | 1 | 6 |
| 11 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 12 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 13 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 14 | Термометр для воды | 1 | 3 |
| 15 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| 16 | Уретроскоп | 2 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Буж уретральный металлический (комплект) | 2 | 4 |
| 18 | Буж уретральный оливчатый цельной конструкции из полимерных материалов (комплект) | 2 | 4 |
| 19 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 |
| 20 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (по Куско) | 25 | 4 |
| 21 | Зонд желобоватый | 30 | 5 |
| 22 | Катетер уретральный резиновый (набор) | 1 | 3 |
| 23 | Корнцанг изогнутый | 1 | 5 |
| 24 | Корнцанг прямой | 1 | 5 |
| 25 | Ложка гинекологическая двухсторонняя | 30 | 5 |
| 26 | Ножницы для перевязочного материла | 2 | 3 |
| 27 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 3 |
| 28 | Ножницы изогнутые | 1 | 5 |
| 29 | Ножницы прямые | 2 | 3 |
| 30 | Пинцет анатомический | 7 | 5 |
| 31 | Пинцет хирургический (разные) | 30 | 5 |
| 32 | Пинцет эпиляционный | 10 | 5 |
| 33 | Скальпель | 4 | 3 |
| 34 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 35 | Бутылеопрокидыватель | 1 | 8 |
| 36 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 37 | Контейнер для дезинфекции мединструментария разной емкости | * | 10 |
| 38 | Контейнер для хранения жидкого азота (сосуд Дьюара) | 2 | 5 |
| 39 | Контейнер для транспортировки крови | 2 | 10 |
| 40 | Контейнер для транспортировки мазков | 2 | 10 |
| 41 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 42 | Кусачки | 1 | 10 |
| 43 | Пипетка глазная | * | 1 |
| 44 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 45 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 46 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 47 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 48 | Столик манипуляционный | 1 | 8 |
| 49 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| 50 | Шкаф медицинский двухстворчатый с сейфом | 1 | 15 |
| 51 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 52 | Баллон резиновый | 2 | 3 |
| 53 | Грелка резиновая | 1 | 3 |
| 54 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 5 |
| 55 | Наконечник для спринцевания | * | – |
| 56 | Ножницы для стрижки волос | 1 | 3 |
| 57 | Ножницы для стрижки ногтей | 2 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 58 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 2 | 3 |
| 59 | Банка стеклянная с притертой пробкой для хранения предметных стекол | 1 | 3 |
| 60 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 3 |
| 61 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 62 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 63 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |
| 64 | Пробирка стеклянная для взятия посева | * | 3 |
| 65 | Стекло предметное | * | – |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-гематолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские детские | 1 | 10 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Ростомер для детей до 1 года | 1 | 10 |
| 7 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Игла для стернальной пункции | 3 | 1 |
| 9 | Игла для трепанбиопсии | 1 | 2 |
| 10 | Фонендоскоп комбинированный с универсальным набором манжеток | 1 | 5 |
| 11 | Шпатель металлический для языка | 12 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Емкость для термометров и шпателей | 5 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 13 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 14 | Стол пеленальный | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 15 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 16 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-генетика

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские детские | 1 | 10 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 4 | Ростомер для детей до 1 года | 1 | 10 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Фонендоскоп комбинированный с универсальным набором манжеток | 1 | 5 |
| 8 | Шпатель металлический для языка | 12 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Емкость для термометров и шпателей | 5 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 10 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 11 | Стол пеленальный | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет инвазивных пренатальных процедур

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат ультразвуковой среднего класса | 1 | 5 |
| 3 | Стереомикроскоп | 1 | 6 |
| 4 | Облучатель бактерицидный | 2 | 5 |
| 5 | Светильник медицинский 6-рефлекторный (потолочный) | 1 | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 6 | Пинцет | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Бикс для стерилизации перевязочного материала и перчаток | * | 10 |
| 8 | Емкости стерильные (для пинцетов) | * | 10 |
| 9 | Емкость для дезинфекции инструментария | * | 10 |
| 10 | Емкость для дезинфекции перчаток | * | 10 |
| 11 | Емкость для дезинфекции поверхностей | * | 10 |
| 12 | Емкость для дезинфекции отработанного материала | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 13 | Кушетка с гигиеническим покрытием | 6 | 8 |
| 14 | Стол операционный | 1 | 8 |
| 15 | Стол рабочий для акушерки | 1 | 8 |
| 16 | Стол рабочий для врача-лаборанта | 1 | 8 |
| 17 | Столик манипуляционный | 3 | 8 |
| 18 | Стул с гигиеническим покрытием | 3 | 8 |
| 19 | Шкаф медицинский | 3 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 20 | Дозатор для жидкого мыла | * | 3 |
| 21 | Дозатор для антисептика | * | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет врача-нефролога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские электронные | 1 | 10 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| 7 | Урофлуометр | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Фонендоскоп комбинированный с универсальным набором манжеток | 1 | 5 |
| 9 | Шпатель металлический для языка | 12 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 10 | Емкость для термометров и шпателей | 5 | 3 |
| 11 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 12 | Таблица для расчета индекса массы тела | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 13 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 14 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 15 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 16 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 17 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-ревматолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| 7 | Угломер | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Ножницы для перевязочного материла | 2 | 3 |
| 9 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 10 | Фонендоскоп комбинированный с универсальным набором манжеток | 1 | 5 |
| 11 | Шпатель металлический для языка (набор) | 12 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Емкость для термометров и шпателей | 5 | 3 |
| 13 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 14 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 15 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 16 | Столик для инструментов | 1 | 8 |
| 17 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 18 | Костыли раздвижные (пары) | 2 | 8 |
| 19 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 20 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 |
| 21 | Ортез (разные) | 2 | 8 |
| 22 | Трость | 2 | 8 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 23 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 24 | Пробирка стеклянная | 10 | 3 |
| 25 | Стекло предметное | 20 | – |

Кабинет врача-педиатра

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские детские | 1 | 10 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 3 | Ростомер для детей до 1 года | 1 | 10 |
| 4 | Ростомер | 1 | 10 |
| 5 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 6 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 5 |
| 7 | Отоскоп с набором ушных воронок | 1 | 5 |
| 8 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) с универсальным набором манжеток | 1 | 5 |
| 9 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 10 | Пинцет анатомический | 2 | 3 |
| 11 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 12 | Шпатель металлический для языка | 60 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Аптечка участкового врача | 1 | – |
| 14 | Аптечка медицинской сестры | 1 | – |
| 15 | Емкость для дезинфицирующих средств | 1 | 3 |
| 16 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 17 | Контейнер для ветоши (для чистой, для замачивания, для отработанной) | 3 | 10 |
| 18 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 2 | 10 |
| 19 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 20 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 21 | Стол пеленальный | 1 | 10 |
| 22 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 23 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 24 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-ангиохирурга

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат ультразвукового исследования | 1 | 5 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 4 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 5 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 6 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 8 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Стационар на дому*

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для поликлиники по числу посещений в смену | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для врачей | для медсестер |  |
|  |  | хирур- гов | акушеров-гине- кологов | отола- ринго- логов | участ- ковых | хирур- гичес- ких |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Глюкометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Отоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Тонометр для измерения внутриглазного давления через веко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Воронка ушная металлическая (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Зажим кровоостанавливающий | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Зеркало влагалищное двухстворчатое | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Зеркало гортанное (набор) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Зеркало носовое | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Зонд желобоватый | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Зонд пуговчатый | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Игла для взятия крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Катетер внутривенный периферический | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Нож (игла) парацентезный штыкообразный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Ножницы хирургические | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Пинцет анатомический | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | Пинцет хирургический | 2 | – | 2 | – | 3 | 5 |
| 24 | Скальпель | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
| 25 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | Шприц для промывания полостей 100 мл (Жанэ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 27 | Контейнер для перевязочного материала | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 28 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 29 | Сумка для визитов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 30 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 31 | Лента измерительная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 32 | Пробирка стеклянная | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 33 | Стекло покровное | ** | – |
| 34 | Стекло предметное | ** | – |

______________________________

*Набор для врача-терапевта входит в норматив оснащения терапевтического кабинета.

**По потребности.

Отделение дневного пребывания

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 5 |
| 2 | Дефибриллятор с кардиомонитором | 1 | 5 |
| 3 | Лампа инфракрасных лучей на штативе | 2 | 5 |
| 4 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 6 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| 7 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 3 |
| 9 | Ножницы | 1 | 3 |
| 10 | Пинцет | 2 | 5 |
| 11 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 12 | Штатив для длительных вливаний | 12 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 14 | Аптечка «СПИД» экстренной медицинской помощи при аварийных ситуациях | 1 | – |
| 15 | Емкость для термометров и шпателей | 1 | 3 |
| 16 | Контейнер для обработки инструментов | 5 | 10 |
| 17 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 18 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 19 | Набор посиндромный для оказания неотложной помощи | 2 | – |
| 20 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 21 | Часы песочные (набор) | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 22 | Кушетка медицинская смотровая | 12 | 10 |
| 23 | Стол инструментальный | 2 | 8 |
| 24 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 25 | Тумбочка для аппаратов | 3 | 10 |
| 26 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» с сейфом | 1 | 8 |
| 27 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 28 | Грелка резиновая | 2 | 3 |
| 29 | Грелка резиновая для льда | 3 | 3 |
| 30 | Лоток эмалированный (разные) | 3 | 5 |
| 31 | Мочеприемник | 1 | 5 |
| 32 | Судно подкладное | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 33 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 34 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача мануального терапевта

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские напольные | 2 | 10 |
| 2 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер настенный | 1 | 10 |
| 6 | Термометр комнатный | 1 | 7 |
| 7 | Термометр медицинский | 1 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Бинт медицинский резиновый эластичный (5 метров) | * | 3 |
| 9 | Камертон (набор) | 1 | 10 |
| 10 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 11 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 3 |
| 12 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 13 | Угломер для определения подвижности суставов конечностей | 1 | 8 |
| 14 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 15 | Анатомическая модель позвоночника и таза на подставке | 1 | 10 |
| 16 | Анатомическая модель поясничных позвонков с диском | 1 | 10 |
| 17 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 18 | Емкость для термометров и шпателей | 1 | 3 |
| 19 | Линейка измерительная (30 см) | 1 | 5 |
| 20 | Набор для оказания экстренной медицинской помощи | 1 | – |
| 21 | Отвес (строительный) | 1 | 10 |
| 22 | Подушка для головы и живота (40 х 30 х 10 см) | 1 | 5 |
| 23 | Подушка клиновидная (35 х 25 х 10 см) | 1 | 5 |
| 24 | Полувалик подколенный (40 х 10 см) | 1 | 5 |
| 25 | Секундомер | 1 | 7 |
| 26 | Транспортир | 1 | 7 |
| 27 | Уровень (строительный) – длина 30–40 см | 1 | 10 |
| 28 | Фонарь электрический карманный | 1 | 10 |
| 29 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 30 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 31 | Стол многофункциональный для мануальной терапии (2–7-секционный) с регулируемой высотой (электрический / гидравлический привод) | 1 | 8 |
| 32 | Столик для инструментов | 1 | 10 |
| 33 | Стул анатомический передвижной | 1 | 10 |
| 34 | Ширма медицинская | 1 | 10 |
| 35 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| 36 | Шкаф-сейф | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 37 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 38 | Костыли раздвижные (пара) | 1 | 8 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 39 | Бутыль с притертой пробкой для хранения спирта | 2 | 3 |
| 40 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 41 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Врачебная амбулатория

Кабинет врача общей практики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Глюкометр | 2 | 3 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 4 | Отоскоп с набором ушных воронок | 1 | 5 |
| 5 | Офтальмоскоп | 1 | 9 |
| 6 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр с набором манжет) | 1 | 5 |
| 7 | Прибор для измерения пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр детский) | 1 | 5 |
| 8 | Прибор для измерения пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) | 1 | 5 |
| 9 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 5 |
| 10 | Ростомер | 1 | 10 |
| 11 | Термометр медицинский | 5 | 3 |
| 12 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 13 | Зеркало носовое (комплект) | 4 | 4 |
| 14 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 15 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 16 | Шпатель металлический для языка | 20 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 17 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 18 | Набор-укладка врача общей практики для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 19 | Оправа пробная универсальная | 1 | 9 |
| 20 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 21 | Секундомер | 1 | 7 |
| 22 | Таблица для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 23 | Респиратор для использования медработником первичной медицинской помощи при объективном обследовании пациента с подозрением на активный туберкулез (Стандарт EN149:2001+А1:2009, FFP2) | 1 | Одноразовый |
| 24 | Набор одноразовых масок хирургических для раздачи кашляющим пациентам до и во время приема врачом | 100 | Одноразовый |
| 25 | Емкости для забора мокроты (одноразовые пластмассовые с прилегающей крышкой) | 20 | Одноразовый |
| 26 | Набор одноразовых мундштуков для пикфлоуметра | 50 | Одноразовый |
| 27 | Респиратор для использования медработником первичной медицинской помощи при объективном обследовании пациента с подозрением на активный туберкулез (Стандарт EN149:2001+А1:2009, FFP2) | 1 | Одноразовый |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 23 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 24 | Стол пеленальный | 1 | 8 |
| 25 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 26 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 27 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Процедурный кабинет

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 5 |
| 2 | Дефибриллятор | 1 | 5 |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения внутриглазного давления через веко | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр взрослый, детский) | 2 | 1 |
| 6 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 8 |
| 7 | Спироанализатор | 1 | 5 |
| 8 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| 9 | Небулайзер | 1 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 9 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 |
| 10 | Зонд желудочный | 2 | 3 |
| 11 | Зонд дуоденальный | 5 | 3 |
| 12 | Катетер резиновый или полимерный (разные) | 10 | 3 |
| 13 | Катетер внутривенный периферический | 10 | – |
| 14 | Корнцанг изогнутый | 2 | 3 |
| 15 | Ножницы для перевязочного материала | 3 | 3 |
| 16 | Инструменты для малой хирургии (комплект) |  |  |
|  | Зажим Кохера | 3 | 3 |
|  | Зажим кровоостанавливающий типа «Москито» (разные) | 3 | 3 |
|  | Зонд желобоватый | 1 | 4 |
|  | Иглодержатель (разные) | 3 | 5 |
|  | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 3 | 10 |
|  | Корнцанг прямой | 3 | 3 |
|  | Крючок для удаления инородных тел из уха | 1 | 5 |
|  | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 10 | 5 |
|  | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | 1 | 3 |
|  | Ножницы препарирующие (тупоконечные) | 3 | 3 |
|  | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей, остроконечные | 2 | 3 |
|  | Пинцет Пеана (для дезинфицирования) | 2 | 5 |
|  | Пинцет ушной, изогнутый по ребру | 2 | 3 |
|  | Пинцет хирургический (разные) | 15 | 5 |
|  | Скальпеледержатель (для больших и малых лезвий) | 4 | 3 |
| 17 | Инструменты для трахеотомии (набор) | 1 | 5 |
| 18 | Шприц для промывания полостей (Жанэ) (разные) | 2 | 3 |
| 19 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 20 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 21 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 22 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 23 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 10 |
| 24 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 25 | Набор для проведения посиндромной терапии | в установлен- ном порядке | 1 |
| 26 | Пипетка глазная | 20 | 1 |
| 27 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 3 |
| 28 | Термоконтейнер | 2 | 10 |
| 29 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 30 | Шина Крамера для иммобилизации переломов костей верхних конечностей | 2 | 8 |
| 31 | Шина Крамера для иммобилизации переломов костей нижних конечностей | 2 | 8 |
| 32 | Шина Дитерихса | 1 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 33 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 34 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 35 | Столик манипуляционный | 1 | 8 |
| 36 | Стол для емкостей с дезрастворами | 1 | 10 |
| 37 | Шкаф для медицинских препаратов группы «A» и «B» | 1 | 8 |
| 38 | Шкаф-сейф для хранения наркотических препаратов | 1 | 15 |
| 39 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 40 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 5 | 3 |
| 41 | Бутыль с притертой пробкой | 5 | 3 |
| 42 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 43 | Грелка резиновая | 1 | 3 |
| 44 | Грелка резиновая для льда | 1 | 3 |
| 45 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 5 |
| 46 | Мензурка градуированная | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 47 | Стакан для дезинфекции инструментов | 4 | 3 |
| 48 | Пробирка стеклянная (для взятия крови) | 20 | 3 |
| 49 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 50 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет здорового ребенка

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Весы медицинские для взвешивания детей (новорожденных) | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр с набором манжеток) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Ростомер для детей до 1 года | 1 | 10 |
| 7 | Термометр медицинский | 6 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Пинцет анатомический | 1 | 3 |
| 9 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 10 | Шпатель металлический для языка | 12 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 11 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 12 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 13 | Сумка-укладка патронажной медсестры | 1 | 5 |
| 14 | Таблица для определения остроты зрения у детей | 1 | 9 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 15 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 16 | Стол пеленальный | 1 | 8 |
| 17 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 18 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 19 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 20 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Прививочный кабинет

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 2 | Термометр медицинский | 3 | 3 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 4 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 5 | Столик процедурный | 1 | 8 |
| 6 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 8 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет фельдшера

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Глюкометр | 1 | 3 |
| 3 | Отоскоп | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения внутриглазного давления (Маклакова или Шиотца) | 1 | 5 |
| 6 | Прибор для измерения пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) | 1 | 5 |
| 7 | Ростомер | 1 | 10 |
| 8 | Термометр медицинский | 5 | 3 |
| 9 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 10 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 11 | Шпатель металлический для языка | 20 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 12 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 13 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 14 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 15 | Набор-укладка для оказания помощи при особо опасных инфекциях | 1 | 3 |
| 16 | Набор-укладка фельдшера для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 17 | Пипетка глазная | 10 | 1 |
| 18 | Секундомер | 1 | 7 |
| 19 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 20 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 21 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 22 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| 23 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 24 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 25 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет акушерки (смотровой кабинет)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 4 | Ростомер | 1 | 10 |
| 5 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной (галогеновый) | 1 | 8 |
| 6 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (по Куско) | 20 | 5 |
| 8 | Зеркало влагалищное детское | 5 | 5 |
| 9 | Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу) | 20 | 5 |
| 10 | Зеркало ректальное | 1 | 4 |
| 11 | Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто) | 20 | 5 |
| 12 | Зонд желобоватый | 20 | 5 |
| 13 | Катетер резиновый (набор) | 2 | 3 |
| 14 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | 2 | 4 |
| 15 | Корнцанг изогнутый | 3 | 5 |
| 16 | Корнцанг прямой | 3 | 5 |
| 17 | Ложка двухсторонняя гинекологическая (Фолькмана) | 2 | 5 |
| 18 | Инструменты для принятия родов на дому (набор) | 1 | 5 |
| 19 | Ножницы хирургические | 2 | 3 |
| 20 | Пинцет анатомический | 10 | 5 |
| 21 | Стетоскоп акушерский | 1 | 5 |
| 22 | Тазомер | 1 | 8 |
| 23 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 24 | Шпатель гинекологический (для взятия мазков на цитологию) | * | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 25 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 26 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 27 | Кресло гинекологическое | 1 | 8 |
| 28 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 29 | Подставка для тазов | 1 | 10 |
| 30 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 31 | Ширма медицинская секционная | 1 | 10 |
| 32 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 33 | Кювета эмалированная | 1 | 5 |
| 34 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 35 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 5 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 36 | Банка стеклянная с притертой пробкой для хранения предметных стекол | 1 | 3 |
| 37 | Бутыль стеклянная с притертой пробкой | 1 | 3 |
| 38 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 39 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 40 | Пробирка стеклянная для взятия посева | * | 3 |
| 41 | Стакан для дезинфекции инструментов | 2 | 3 |
| 42 | Стекло предметное не шлифованное | * | – |
| 43 | Стекло предметное шлифованное | * | – |

______________________________

*По потребности.

Лаборатория

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Анализатор мочи на основе методов сухой химии полуавтоматический | 1 | 6 |
| 2 | Весы электронные | 1 | 6 |
| 3 | Гемоглобинометр (для экспресс-анализа) | 1 | 6 |
| 4 | Гемокоагулометр 4-канальный полуавтоматический | 1 | 6 |
| 5 | Глюкометр (для экспресс-диагностики) | 1 | 3 |
| 6 | Дистиллятор | 1 | 6 |
| 7 | Дозатор для разлива реактивов | 2 | 6 |
| 8 | Камера Горяева | 5 | 6 |
| 9 | Камера Фукс-Розенталя | 2 | 6 |
| 10 | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией | 3 | 6 |
| 11 | Облучатель бактерицидный потолочный | 3 | 5 |
| 12 | Прибор Панченкова | 4 | 6 |
| 13 | Счетчик калькулятор для форменных элементов крови | 3 | 6 |
| 14 | Термостат лабораторный | 1 | 10 |
| 15 | Фотометр лабораторный | 2 | 6 |
| 16 | Центрифуга лабораторная | 2 | 6 |
| 17 | Шкаф сухожаровой | 3 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 18 | Баллон резиновый (для пипеток) | 2 | 3 |
| 19 | Ванна для окраски мазка крови на предметном стекле | 1 | 6 |
| 20 | Комплект-укладка для взятия крови на дому | 1 | 3 |
| 21 | Копье-скарификатор | * | – |
| 22 | Планшет для хранения предметных стекол | 1 | 10 |
| 23 | Планшет для определения групп крови | 1 | 10 |
| 24 | Урометр | 1 | 6 |
| 25 | Штатив для пробирок | 10 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 26 | Аптечка для оказания первой медицинской помощи при работе с дезинфицирующими веществами | 1 | – |
| 27 | Аптечка для профилактики заражения СПИДом персонала | 1 | – |
| 28 | Емкость для приготовления дезрастворов | 4 | 10 |
| 29 | Контейнер для обработки медицинских инструментов и лабораторной посуды | 12 | 10 |
| 30 | Коробка стерилизационная круглая | 4 | 10 |
| 31 | Кювета эмалированная (большая и средняя) | 10 | 5 |
| 32 | Лупа ручная | 1 | 9 |
| 33 | Набор для оказания скорой и неотложной медицинской помощи | 1 | – |
| 34 | Плита электрическая | 2 | 10 |
| 35 | Секундомер | 1 | 7 |
| 36 | Холодильник (для хранения реактивов) | 1 | 10 |
| 37 | Часы песочные (набор) | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 38 | Стеллаж лабораторный | 4 | 10 |
| 39 | Стол лабораторный для физических исследований | 1 | 8 |
| 40 | Стол лабораторный для химических исследований | 4 | 8 |
| 41 | Стол лабораторный с вытяжным устройством | 1 | 8 |
| 42 | Столик-каталка | 3 | 8 |
| 43 | Стол для емкостей с дезрастворами | 4 | 10 |
| 44 | Шкаф лабораторный вытяжной | 2 | 10 |
| 45 | Шкаф медицинский двухстворчатый (для лабораторной посуды) | 4 | 8 |
| 46 | Шкаф медицинский двухстворчатый (для рабочих материалов) | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 47 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 5 |
| VI. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 48 | Бутыль с крышкой емкостью 1,5 и 5 л | 2 | 3 |
| 49 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 50 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 51 | Капилляр для гематокрита | * | 3 |
| 52 | Капилляр Панченкова (к СОЭ-метру) | * | 3 |
| 53 | Колба коническая различной емкости | * | 3 |
| 54 | Колба мерная различной емкости | * | 3 |
| 55 | Колба плоскодонная различной емкости | * | 3 |
| 56 | Мензура различной емкости | * | 3 |
| 57 | Палочка стеклянная | * | 1 |
| 58 | Посуда лабораторная (единица) | * | 3 |
| 59 | Стекло покровное | * | – |
| 60 | Стекло предметное | * | – |

______________________________

*По потребности.

Физиотерапевтический кабинет

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для микроволновой терапии (дециметроволновой, сантиметроволновой) портативный | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для низкочастотной импульсной электротерапии (синусоидальные модулированные, диадинамические, интерференционные, флюктуирующие и др. токи) | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат лазерный терапевтический | 1 | 5 |
| 5 | Ингалятор | 1 | 5 |
| 6 | Кабина кварцевая для проведения ультрафиолетового облучения | 1 | 5 |
| 7 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 8 | Облучатель ультрафиолетовый для носоглотки (Тубус кварцевый) | 1 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 10 | Очки защитные (от ультрафиолетового излучения) | 1 | 3 |
| 11 | Секундомер | 1 | 7 |
| 12 | Часы песочные (набор) | 1 | 5 |
| 13 | Часы процедурные настольные с электрическим звуковым сигналом | 1 | 5 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 14 | Кушетка медицинская смотровая | * | 10 |
| 15 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 16 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 17 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Кабинет профилактики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Отоскоп | 1 | 5 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения внутриглазного давления | 1 | 5 |
| 5 | Пульсоксиметр | 1 | 5 |
| 6 | Ростомер | 1 | 10 |
| 7 | Электрокардиограф | 1 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 9 | Секундомер | 1 | 7 |
| 10 | Таблица для определения остроты зрения | 1 | 9 |
| 11 | Таблица для измерения индекса массы тела | 1 | 1 |
| 12 | Проектор мультимедийный | 1 | 10 |
| 13 | Экран настенный | 1 | 10 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 14 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 15 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 16 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Кабинет врача-стоматолога

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Амальгамосмеситель | 1 | 10 |
| 2 | Бормашина электрическая портативная | 1 | 10 |
| 3 | Диатермокоагулятор стоматологический (при отсутствии в стоматологической установке) | 1 | 10 |
| 4 | Инъектор стоматологический безыгольный | 1 | 5 |
| 5 | Лупа бинокулярная | 1 | 6 |
| 6 | Негатоскоп стоматологический | 1 | 10 |
| 7 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 8 | Отсасыватель электрический стоматологический | 1 | 5 |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 10 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 8 |
| 11 | Светильник стоматологический (напольный или настенный) | 1 | 8 |
| 12 | Термометр медицинский | 2 | 3 |
| 13 | Установка стоматологическая универсальная | 1 | 10 |
| 14 | Электрообезболиватель стоматологический автоматический | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 15 | Бор стальной (разные) для прямого наконечника* | 200 | 1 |
| 16 | Бор стальной (разные) для углового наконечника* | 400 | 1 |
| 17 | Бор твердосплавный для турбинного наконечника* | 50 | 1 |
| 18 | Бор твердосплавный для прямого наконечника* | 50 | 1 |
| 19 | Бор твердосплавный для углового наконечника* | 60 | 1 |
| 20 | Бурав корневой (пяти номеров)* | 100 | 1 |
| 21 | Воздуходувка (пустер) | 2 | 5 |
| 22 | Гладилка (разные) | 15 | 5 |
| 23 | Головка фасонная алмазная стоматологическая для турбинного наконечника* | 40 | 1 |
| 24 | Головка фасонная шлифовальная для прямого наконечника* | 100 | 1 |
| 25 | Головка фасонная шлифовальная для углового наконечника* | 100 | 1 |
| 26 | Держатель наждачной бумаги | 4 | 3 |
| 27 | Дискодержатель для прямого наконечника с левой резьбой* | 2 | 1 |
| 28 | Дискодержатель для прямого наконечника с правой резьбой* | 10 | 1 |
| 29 | Дискодержатель для углового наконечника с левой резьбой* | 2 | 1 |
| 30 | Дискодержатель для углового наконечника с правой резьбой* | 8 | 1 |
| 31 | Долото медицинское (разные) | 4 | 3 |
| 32 | Дрильбор машинный к прямому наконечнику* | 50 | 1 |
| 33 | Дрильбор машинный к угловому наконечнику* | 90 | 1 |
| 34 | Дрильбор ручной* | 80 | 1 |
| 35 | Зажим для операционного белья | 10 | 5 |
| 36 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости и прямой | 12 | 5 |
| 37 | Зеркало стоматологическое | 18 | 3 |
| 38 | Зонд зубной изогнутый | 20 | 3 |
| 39 | Зонд зубной штыковидный | 4 | 3 |
| 40 | Игла хирургическая изогнутая | ** | 1 |
| 41 | Иглодержатель общехирургический | 4 | 5 |
| 42 | Игла корневая граненая* | 200 | 1 |
| 43 | Игольник металлический | 2 | 3 |
| 44 | Инструмент для пломбирования зубов (комплект) | 8 | 3 |
| 45 | Инструменты для снятия зубных отложений, легированные твердым сплавом (комплект) | 3 | 3 |
| 46 | Инструменты для биопсии слизистой оболочки полости рта (набор) | 1 | 5 |
| 47 | Инструменты для извлечения отломков стержневых инструментов из корневых каналов зубов (набор) | 1 | 3 |
| 48 | Инструменты для исследования и лечения протоков слюнных желез (набор) | 2 | 5 |
| 49 | Каналонаполнитель для прямого наконечника* | 200 | 1 |
| 50 | Каналонаполнитель для углового наконечника* | 400 | 1 |
| 51 | Крючок для скуловой дуги | 1 | 5 |
| 52 | Крючок хирургический | 9 | 5 |
| 53 | Кусачки костные стоматологические | 1 | 5 |
| 54 | Ложка кюретажная глазная | 6 | 3 |
| 55 | Ложка стоматологическая для слепков | 12 | 3 |
| 56 | Матрицедержатель | 2 | 1 |
| 57 | Матрицы для контурных пломб эластичные нержавеющие* | 50 | 1 |
| 58 | Молоток хирургический | 2 | 10 |
| 59 | Наконечник к бормашине прямой | 2 | 5 |
| 60 | Наконечник к бормашине угловой | 3 | 3 |
| 61 | Нож для операций в полости рта и носа | 2 | 3 |
| 62 | Ножницы глазные | 3 | 3 |
| 63 | Ножницы для металла | 1 | 3 |
| 64 | Ножницы для перевязочного материла | 1 | 3 |
| 65 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 3 |
| 66 | Ножницы с одним острым концом | 1 | 3 |
| 67 | Ножницы тупоконечные изогнутые по плоскости | 2 | 3 |
| 68 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 69 | Пинцет анатомический глазной | 3 | 5 |
| 70 | Пинцет для аподактильного наложения волосяного шва | 2 | 5 |
| 71 | Пинцет окончатый изогнутый для взятия слизистой губы | 1 | 5 |
| 72 | Пинцет стоматологический изогнутый | 15 | 5 |
| 73 | Пинцет хирургический | 4 | 5 |
| 74 | Пинцет хирургический глазной прямой | 5 | 5 |
| 75 | Пластинка стеклянная для замешивания цемента | 15 | 3 |
| 76 | Плоскогубцы технические оксидированные | 1 | 5 |
| 77 | Полоска сепарационная металлическая | 100 | 1 |
| 78 | Пульпоэкстракторы с длинной ручкой* | 125 | 1 |
| 79 | Пульпоэкстракторы с короткой ручкой* | 900 | 1 |
| 80 | Распатор изогнутый | 2 | 5 |
| 81 | Распатор стоматологический | 2 | 5 |
| 82 | Роторасширитель винтовой | 2 | 5 |
| 83 | Ручка для стоматологического зеркала | 15 | 3 |
| 84 | Скальпель стоматологический | 4 | 3 |
| 85 | Скальпель брюшистый малый | 3 | 3 |
| 86 | Скальпель остроконечный средний | 3 | 3 |
| 87 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 88 | Фреза (набор)* | 80 | 1 |
| 89 | Шпатель металлический для языка | ** | 5 |
| 90 | Шпатель пластмассовый для замешивания цемента | 5 | 3 |
| 91 | Шпатель стоматологический для цемента двухсторонний | 5 | 3 |
| 92 | Шприц для воды | 1 | 3 |
| 93 | Щипцы для взятия инструментов прямые | 2 | 5 |
| 94 | Щипцы зубные для удаления зубов верхней челюсти (разные) | 16 | 5 |
| 95 | Щипцы зубные для удаления зубов нижней челюсти (различные) | 18 | 5 |
| 96 | Щипцы крампонные | 1 | 3 |
| 97 | Щипцы-кусачки костные прямые | 1 | 5 |
| 98 | Экскаватор зубной двухсторонний (комплект) | 10 | 3 |
| 99 | Экскаватор стоматологический двухсторонний с № 1 по № 4 (комплект) | 12 | 3 |
| 100 | Элеватор стоматологический (разные) | 10 | 5 |
| 101 | Языкодержатель пружинный | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 102 | Емкость для шпателей | 1 | 3 |
| 103 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 104 | Кусачки технические | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 105 | Кресло стоматологическое | 1 | 10 |
| 106 | Стол перевязочный складной | 1 | 8 |
| 107 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 108 | Шкаф вытяжной | 1 | 10 |
| 109 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 110 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 20 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 111 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 5 | 3 |
| 112 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 113 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 114 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 115 | Мензурка аптечная | 2 | 3 |

______________________________

*Количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей дано из расчета годовой нормы расходования.

**По потребности.

Отделение дневного пребывания

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Дефибриллятор | 1 | 5 |
| 2 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 3 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 4 | Термометр для воды | 1 | 3 |
| 5 | Термометр медицинский | 5 | 3 |
| 6 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 7 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 3 |
| 8 | Ножницы | 1 | 3 |
| 9 | Пинцет | 1 | 5 |
| 10 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 11 | Шпатель металлический для языка | 5 | 5 |
| 12 | Штатив для длительных вливаний | * | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 13 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 14 | Контейнер для обработки инструментов | 5 | 10 |
| 15 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 16 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 17 | Пипетка глазная | 10 | 1 |
| 18 | Секундомер | 1 | 7 |
| 19 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 20 | Кушетка медицинская смотровая | * | 10 |
| 21 | Стол манипуляционный | 1 | 8 |
| 22 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 23 | Грелка резиновая | 3 | 3 |
| 24 | Круг резиновый подкладной | 3 | 3 |
| 25 | Лоток эмалированный (разные) | 5 | 5 |
| 26 | Мочеприемник | 1 | 5 |
| 27 | Судно подкладное | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 28 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 29 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 30 | Пробирка для забора крови | 20 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Аптечный пункт

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 1 | Шкаф-сейф для медицинских препаратов | 1 | 15 |
| 2 | Шкаф-сейф для наркотических лекарственных средств | 1 | 15 |
| 3 | Шкаф-сейф для психотропных лекарственных средств | 1 | 15 |
| 4 | Шкаф-сейф для лекарственных средств списка А | 1 | 15 |

Стерилизационная

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Автоклав | 1 | 10 |
| 2 | Дистиллятор или установка для получения деионизированной воды | 1 | 6 |
| 3 | Шкаф сухожаровой | 1 | 10 |
| 4 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 1 | 10 |
| II. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 5 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 6 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

|  | Приложение 2 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.11.2008 № 1044 |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Терапевтическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек для терапевтических больных | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 коек | 26–40 коек | 41–50 коек | 51–75 коек | свыше 76 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для определения центрального венозного давления | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат для распыления жидких и порошкообразных лекарственных препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Ингалятор | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Облучатель бактерицидный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| 10 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Спирометр автоматизированный | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Термометр для воды | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | Термометр медицинский | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3 |
| 16 | Электрокардиограф 1–3-канальный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 19 | Зонд дуоденальный | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Зонд желудочный с воронкой | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Игла для спинномозговой пункции | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 22 | Катетер металлический (разного размера) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 |
| 23 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 26 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27 | Пинцет анатомический | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 28 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 29 | Роторасширитель | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | Скальпель брюшистый | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 31 | Стетоскоп | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 32 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 33 | Шпатель металлический для языка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 34 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 35 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| 36 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 37 | Динамометр | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | Матрац противопролежневый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 |
| 40 | Пипетка глазная | 4 | 6 | 10 | 20 | 20 | 1 |
| 41 | Стаканчик для приема лекарств | по числу коек | 3 |
| 42 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 43 | Кресло-каталка | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 44 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 45 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 46 | Подставка для тазов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 47 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 48 | Столик для инструментов | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 49 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 50 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 51 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 52 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 53 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 54 | Грелка резиновая | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 3 |
| 55 | Грелка резиновая для льда | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 |
| 56 | Груша резиновая | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 57 | Костыли раздвижные (пары) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 58 | Круг подкладной | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 |
| 59 | Кружка градуированная для измерения мочи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 60 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 61 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 62 | Лента измерительная | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 63 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 64 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 65 | Мочеприемник | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 3 |
| 66 | Наконечник для капельных клизм | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 67 | Наконечник для клизм стеклянный | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 |
| 68 | Наконечник для спринцеваний | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 69 | Плевательница карманная | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 70 | Поильник | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 3 |
| 71 | Судно подкладное | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 5 |
| 72 | Трубка газоотводная | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 73 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 74 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 75 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 76 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 77 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 78 | Стакан градуированный | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Хирургическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделения (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | 31–60 коек | свыше 61 койки | до 30 коек | 31–60 коек | свыше 61 койки | до 30 коек | 31–60 коек | свыше 61 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат аспирационный типа Лавриновича | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат для ингаляционного наркоза универсальный | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат для лигирования крупных сосудов | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Аппарат для наложения боковых желудочно-кишечных анастомозов | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Аппарат для обработки костей | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 7 | Аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Аппарат для ушивания культи желудка | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 9 | Аппарат для циркулярного сшивания кровеносных сосудов (средняя модель) комплект | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Аппарат для циркулярного сшивания кровеносных сосудов и нервов (универсальный) комплект | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Аппарат Илизарова (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 8 |
| 12 | Аппарат лазерный хирургический | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Аппарат односкобочный многозарядный для сшивания мягких тканей (комплект) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 14 | Аппарат стержневой внешней фиксации | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 8 |
| 15 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 12 | 5 |
| 16 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 |
| 17 | Гальванокаутер (набор) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | Дефибриллятор | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Комплекс артроскопический | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 20 | Лапароскоп операционный с комплектом инструментов | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 |
| 21 | Ларингоскоп универсальный | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | Лупа телескопическая бинокулярная | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | Монитор гемодинамический | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2 | 3 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Насос инфузионный (система быстрой инфузии) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 27 | Облучатель бактерицидный | по числу палат, перевязочных, процедурных, операционных залов | 5 |
| 28 | Отсасыватель медицинский | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 29 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 30 | Плевроаспиратор | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | Прибор (скальпель) радиохирургический | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 6 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 33 | Ректоскоп | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 5 |
| 34 | Ректоскоп детский | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 5 |
| 35 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 36 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 37 | Светильник медицинский двухкупольный потолочный | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 38 | Светильник медицинский однокупольный передвижной | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 8 |
| 39 | Система для обогрева пациента | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | Скальпель ультразвуковой | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 42 | Термометр для воды | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | 3 |
| 43 | Термометр медицинский | 10 | 40 | 40 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 3 |
| 44 | Цистоскоп катетеризационный односторонний | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | 5 |
| 45 | Цистоскоп эвакуационный (ирригационно-промывной) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 5 |
| 46 | Электрокоагулятор среднего класса (мощностью 200–250 Вт) | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 47 | Буж эластичный для расширения пищевода (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 21 | 3 |
| 48 | Винт бедренный динамический с установочным инструментом (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 49 | Винт мыщелковый динамический с установочным инструментом (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 50 | Долото плоское с граненой ручкой (набор) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 51 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 52 | Жом желудочный со щелью | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 53 | Жом кишечный раздавливающий | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 54 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) | – | – | – | – | – | – | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 55 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | – | – | – | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 5 |
| 56 | Зажим для резиновых трубок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 57 | Зажим желудочный эластичный изогнутый | – | – | – | – | – |  | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 58 | Зажим желудочный эластичный прямой | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 59 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 60 | Зажим кишечный эластичный прямой | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 61 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 6 | 9 | 12 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 5 |
| 62 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | – | – | – | 10 | 12 | 18 | 20 | 30 | 100 | 5 |
| 63 | Зажим сосудистый (разные) | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 60 | 5 |
| 64 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (комплект) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 65 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | Зеркало двухстороннее Ричардсона | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 67 | Зеркало для брюшной стенки большое | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 68 | Зеркало для брюшной стенки малое | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 10 | 4 |
| 69 | Зеркало для левой доли печени | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 70 | Зеркало для мочевого пузыря | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Зеркало для отведения печени | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 72 | Зеркало для отведения печени большое | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 73 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 74 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | Зеркало Федорова для отведения почек | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 76 | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера (набор) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 77 | Зонд дуоденальный с металлической оливой | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 78 | Зонд желобоватый (разные) | – | – | – | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 79 | Зонд зобный с отверстием | – | – | – | – | – |  | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 80 | Зонд-игла Боруша | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 81 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | – | – | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 40 | 4 |
| 82 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | – | – | – | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 83 | Игла атравматическая (разные) | – | – | – | – | – | – | ** | – |
| 84 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 85 | Игла лигатурная (разные) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 |
| 86 | Игла медицинская для взятия крови | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 |
| 87 | Игла хирургическая (разные) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 | 150 | 600 | 1 |
| 88 | Игла хирургическая сосудистая (разные) | – | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 200 | 1 |
| 89 | Иглодержатель (разные) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 60 | 5 |
| 90 | Игольник металлический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 5 |
| 91 | Инструмент для наложения ручного циркулярного шва на крупные сосуды | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 10 |
| 92 | Инструменты для ортопедотравматологических операций (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 93 | Кардиодилятатор для расширения пищевода | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 94 | Катетер для спринцеваний и орошений | – | – | – | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 4 |
| 95 | Катетер мочеточниковый (набор) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 4 |
| 96 | Катетер по Фогарти (набор) | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 400 | 3 |
| 97 | Катетер резиновый (набор) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | Катетер эластичный (набор) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 99 | Клемма (зажим) для захватывания кишечной стенки | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 12 | 5 |
| 100 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 101 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 102 | Корнцанг изогнутый | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 5 |
| 103 | Корнцанг прямой | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 5 |
| 104 | Крючок пластинчатый двухсторонний по Фарабефу (комплект) | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 105 | Крючок трахеотомический острый | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 106 | Крючок ушной для удаления инородных тел | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 107 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | – | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 5 |
| 108 | Кусачки Дальгрена для вскрытия черепной коробки | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 109 | Кусачки для первого ребра | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 110 | Кусачки костные для операций на позвоночнике | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 111 | Кусачки нейрохирургические изогнутые по ребру | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 112 | Кусачки реберные с коробчатыми губками | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 113 | Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 114 | Кусачки с прямоугольными губками | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 115 | Ложка для взятия соскоба со слизистой прямой кишки | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 116 | Ложка костная острая (разные) | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 117 | Ложка костная острая двухсторонняя | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 118 | Лопаточка для разделения тканей | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 119 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой (комплект) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 120 | Набор для интубации | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 121 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 122 | Набор для переливания крови | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 123 | Нож ампутационный большой | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 124 | Нож ампутационный малый | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 125 | Нож для рассечения фистул брюшистый | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 126 | Нож для рассечения фистул остроконечный | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 127 | Нож резекционный брюшистый | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 128 | Ножницы глазные тупоконечные изогнутые по плоскости | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 129 | Ножницы для биопсии прямой кишки (к ректоскопу) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 130 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 131 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 132 | Ножницы нейрохирургические остроконечные изогнутые по плоскости | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 133 | Ножницы нейрохирургические остроконечные прямые | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 134 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 100 | 3 |
| 135 | Пила медицинская рамочная | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 136 | Пила проволочная витая | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 60 | 3 |
| 137 | Пила сагиттальная | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 138 | Риммер | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| 139 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 | 160 | 5 |
| 140 | Пинцет глазной анатомический | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 5 |
| 141 | Пинцет глазной хирургический | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 5 |
| 142 | Пинцет универсальный для наложения и снятия скобок | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 143 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 100 | 5 |
| 144 | Пластинка для оттеснения внутренностей | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 145 | Пластина для стабильно-функционального остеосинтеза с шурупами (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 146 | Пластина для накостного остеосинтеза широкая (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 147 | Пластина для накостного остеосинтеза узкая (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 148 | Пластина 1/3 трубчатая (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 149 | Пластина реконструктивная прямая и изогнутая (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 150 | Пластина L- и T-образная для шейки плеча и мыщелков большеберцовой кости (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 151 | Подставка для конечностей при ампутации | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 152 | Подъемник для лопатки | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 153 | Подъемник для мягких тканей | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 154 | Проводник для проволочных пил | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 155 | Ранорасширитель без кремальеры | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 156 | Ранорасширитель без кремальеры (с добавочной ложкой) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 157 | Ранорасширитель грудной полости | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 158 | Ранорасширитель для мочевого пузыря | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 159 | Ранорасширитель для мочевого пузыря с отсосом и освещением | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 160 | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 161 | Распатор для первого ребра | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 162 | Распатор желобоватый с полукруглой выемкой | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 163 | Распатор изогнутый | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 164 | Распатор овальный | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 165 | Распатор прямой | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 166 | Распатор реберный левый | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 167 | Распатор реберный правый | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 168 | Расширитель ран винтовой | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 169 | Ретрактор ампутационный | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 170 | Роторасширитель винтовой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 171 | Роторасширитель с кремальерой большой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 172 | Ручка к проволочной пиле (пар) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 173 | Система моторная с набором насадок для обработки костей | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 174 | Скальпель брюшистый (разные) | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 | 3 |
| 175 | Скальпель остроконечный средний | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 20 | 3 |
| 176 | Скоба для скелетного вытяжения (большая, средняя, малая) (комплект) | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 |
| 177 | Спица для скелетного вытяжения | ** | – |
| 178 | Стетоскоп | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 179 | Троакар (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 180 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 181 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 18 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 |
| 182 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 183 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 184 | Шуруп кортикальный диаметром 3,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 185 | Шуруп кортикальный диаметром 4,0 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 186 | Шуруп кортикальный диаметром 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 187 | Шуруп спонгиозный диаметром 6,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 188 | Шуруп малеолярный диаметром 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 189 | Шуруп канюлированный диаметром 6,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 190 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов окончатые | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 191 | Щипцы геморроидальные окончатые | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 5 |
| 192 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 193 | Щипцы двузубые острые | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 194 | Щипцы для биопсии прямой кишки | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 195 | Щипцы для захватывания и удержания костей мощные | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 196 | Щипцы для извлечения почечных и желчных камней | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 197 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 198 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 199 | Щипцы-кусачки костные с прямыми губками изогнутые под углом | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 200 | Щипцы секвестральные прямые | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 201 | Щипцы секвестральные изогнутые | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 202 | Элеватор для костных операций | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 203 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 204 | Языкодержатель детский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 205 | Дрель для проведения спиц | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 10 |
| 206 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 15 | 60 | 10 |
| 207 | Маска наркозная складная | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208 | Матрац противопролежневый | 2 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 209 | Метчик 3,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 210 | Метчик 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 211 | Метчик 6,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 212 | Носилки санитарные | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 8 |
| 213 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 214 | Отвертка под кортикальные шурупы 3,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 215 | Отвертка под кортикальные шурупы 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 216 | Пипетка глазная | 10 | 15 | 20 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 40 | 1 |
| 217 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 30 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 218 | Турникет гибкий | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 219 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 220 | Кресло-каталка | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 221 | Кушетка медицинская смотровая | ** | – | – | – | 10 |
| 222 | Лесенка к операционному (и перевязочному) столу | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| 223 | Ногодержатель (пар) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 224 | Подставка для стерилизационных коробок | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 10 |
| 225 | Подставка для тазов | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | 10 |
| 226 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 227 | Подъемник для тяжелобольных | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 10 |
| 228 | Стол операционный | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 229 | Стол перевязочный | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 8 |
| 230 | Столик анестезиологический | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 231 | Столик для инструментов металлический | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| 232 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 233 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 234 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 235 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 8 |
| 236 | Шкаф медицинский двухстворчатый | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 237 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 238 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 239 | Грелка резиновая для льда | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 240 | Костыли (пары) | 3 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 241 | Круг подкладной | 6 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 242 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 243 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 6 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 244 | Кружка градуированная для измерения мочи | 6 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 245 | Лента измерительная | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 246 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 247 | Машинка для стрижки волос | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 10 |
| 248 | Мочеприемник | 6 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| 249 | Наконечник для клизм | 10 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 250 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 12 | 15 | 6 | 10 | 12 | – | – | – | 3 |
| 251 | Поильник | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 252 | Судно подкладное | 10 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 253 | Трубка газоотводная | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | – | – | 6 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 254 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 255 | Бутыль с притертой пробкой | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 256 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 3 |
| 257 | Дозатор для антисептика | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 |
| 258 | Дозатор для жидкого мыла | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Операционная (лапароскопическая)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31–60 коек | свыше 61 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат электрохирургический в комплекте | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для аспирации и ирригации (в комплекте) | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Ванна ультразвуковая для мытья инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Инсуфлятор электронный в комплекте | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Кабель волоконно-оптический | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Камера для хранения и газовой стерилизации инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Лампа-рефлектор хирургическая бестеневая передвижная | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Лампа-рефлектор хирургическая бестеневая стационарная | 1 | 1 | 8 |
| 9 | Лапароскоп диаметром 10 мм 0° | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Лапароскоп диаметром 10 мм 25–30° | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Лапароскоп диаметром 5 мм 0° | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Монитор цветной медицинский с размером экрана по диагонали не менее 50 см | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Облучатель бактерицидный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 14 | Осветитель ксеноновый или металлогалоидный | 1 | 1 | 8 |
| 15 | Отсасыватель медицинский электрический | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Стерилизатор воздушный | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Стерилизатор газовый | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Стерилизатор низкотемпературный плазменный | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Стол хирургический универсальный электромеханический 6–8-секционный в комплекте | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Устройство записывающее цифровое | 1 | 1 | 10 |
| 21 | Шкаф-стойка для монитора и оборудования (в комплекте) | 1 | 1 | 8 |
| 22 | Шнур для биполярной коагуляции | 1 | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 23 | Диссектор 5 мм | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Зажим для холангаографии 5 мм в комплекте | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Зажим с зубцами для захвата тканей 5 мм | 2 | 2 | 5 |
| 26 | Зажим типа «Бебкокк» 10 мм | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Зажимы разных видов на 10 мм | 4 | 4 | 5 |
| 28 | Зажимы разных видов на 5 мм | 4 | 4 | 5 |
| 29 | Игла биопсийная | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Игла Вереша | 2 | 2 | 3 |
| 31 | Иглодержатель разборный | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Инструмент для биполярной коагуляции в комплекте с разъемами (щипцы биполярные) | 2 | 2 | 10 |
| 33 | Инструмент для опускания и затягивания узла 5 мм | 1 | 1 | 5 |
| 34 | Инструменты для лапаротомии (набор) | 2 | 2 | 5 |
| 35 | Канюля пункционная с аспирацией | 2 | 2 | 5 |
| 36 | Ножницы изогнутые | 2 | 2 | 5 |
| 37 | Ножницы клювовидные 5 мм | 1 | 1 | 5 |
| 38 | Ножницы прямые 5 мм | 2 | 2 | 5 |
| 39 | Переходник для троакаров многоразовый с 10 мм на 5 мм | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Переходник для троакаров многоразовый с 12 мм на 10 и 5 мм | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Прокладка для троакаров 5 и 10 мм (комплект) | 160 | 160 | 3 |
| 42 | Ретрактор многоразовый лепестковый изгибающийся 5 и 10 мм | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Ретрактор многоразовый лепестковый прямой 10 мм | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Ретрактор многоразовый лепестковый прямой 5 мм | 2 | 2 | 5 |
| 45 | Рукоятка без кремальеры с устройством для коагуляции | 4 | 4 | 10 |
| 46 | Рукоятка для отсоса-ирригации | 2 | 2 | 5 |
| 47 | Рукоятка с кремальерой и устройством для электрокоагуляции | 4 | 4 | 5 |
| 48 | Ствол (трубка-корпус) к рукояткам изолированный 5 мм | 6 | 6 | 5 |
| 49 | Ствол (трубка-корпус) к рукоятке изолированный 10 мм | 4 | 4 | 5 |
| 50 | Стилет для физиологического раствора | 1 | 1 | 5 |
| 51 | Троакар многоразовый диаметром 10 мм с автоматическим атравматичным клапаном, стилетом и подачей газа | 4 | 4 | 5 |
| 52 | Троакар многоразовый диаметром 12 мм с клапаном и стилетом | 1 | 1 | 5 |
| 53 | Троакар многоразовый диаметром 5 мм с автоматическим атравматичным клапаном, стилетом и подачей газа | 4 | 4 | 5 |
| 54 | Трубка для отсоса-промыва 5 мм | 2 | 2 | 5 |
| 55 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 2 | 10 |
| 56 | Штатив для стерильных пробирок | 1 | 1 | 10 |
| 57 | Щетка для чистки инструментов диаметром 10 мм | 2 | 2 | 3 |
| 58 | Щетка для чистки инструментов диаметром 5 мм | 2 | 2 | 3 |
| 59 | Щипцы биопсийные 5 мм | 2 | 2 | 5 |
| 60 | Электрод L-образный | 3 | 3 | 5 |
| 61 | Электрод для монополярной коагуляции 5 мм | 2 | 2 | 10 |
| 62 | Электрод лопатка | 1 | 1 | 5 |
| 63 | Электрод шарообразный | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 64 | Видеокамера в комплекте | 1 | 1 | 10 |
| 65 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 5 |
| 66 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 1 | 1 | 10 |
| 67 | Часы песочные (набор) | 1 | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 68 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 1 | 10 |
| 69 | Подставка для тазов | 2 | 2 | 10 |
| 70 | Подставка для хирургов | 1 | 1 | 8 |
| 71 | Стол инструментальный большой | 1 | 1 | 8 |
| 72 | Столик для антисептических растворов | 1 | 1 | 8 |
| 73 | Столик инструментальный хирургический | 2 | 2 | 8 |
| 74 | Столик медицинский | 1 | 1 | 8 |
| 75 | Столик медицинский анестезиологический | 1 | 1 | 8 |
| 76 | Стул-вертушка | 2 | 2 | 10 |
| 77 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 8 |
| 78 | Тележка комбинированная для сбора грязного белья | 1 | 1 | 8 |
| 79 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 80 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 5 | 5 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 81 | Банка стеклянная градуированная различных объемов | 2 | 2 | 3 |
| 82 | Дозатор локтевой для антисептика | 1 | 1 | 3 |
| 83 | Дозатор локтевой для жидкого мыла | 1 | 1 | 3 |
| 84 | Таз эмалированный | 2 | 2 | 5 |

Нейрохирургическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуа- тации (лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделения (палат) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | 31–40 коек | 41–50 коек | свыше 51 койки | до 40 коек | 41–50 коек | свыше 51 койки | до 40 коек | 41–50 коек | свыше 51 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат наркозно-дыхательный с гемодинамическим и газовым мониторами | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для операционной мобильный рентгендиагностический | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 5 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Диссектор-аспиратор ультразвуковой | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Лампа щелевая | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 8 | Ларингоскоп с набором клинков | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Лупа бинокулярная с осветителем (волоконно-оптический) и оптическим увеличением 4–6 крат | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Микроскоп операционный | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | * | 5 |
| 12 | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | * | 5 |
| 13 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Облучатель бактерицидный | по числу палат, перевязочных, процедурных, операционных залов | 5 |
| 15 | Ольфактометр | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Отсасыватель медицинский универсальный | 1 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 17 | Офтальмоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 18 | Офтальмоскоп ручной | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 19 | Периметр портативный | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 20 | Периметр проекционный | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |  | – | 9 |
| 21 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Прибор для измерения ликворного давления | – | – | – | – | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 24 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 25 | Светильник медицинский бестеневой двухкупольный (для операционный) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 26 | Светильник медицинский бестеневой однокупольный (для перевязочных) | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 8 |
| 27 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 28 | Система интраоперационного нейрофизиологического мониторинга | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | Система моторная для трепанации черепа | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 30 | Система для внутреннего дренирования желудочков мозга | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Система для наружного дренирования желудочков мозга | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Станция кислородная ингаляционная | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 33 | Стерилизатор** | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 34 | Термометр для воды | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 3 |
| 35 | Термометр медицинский | 10 | 20 | 30 | 40 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 36 | Электрокардиограф трехканальный | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 37 | Электрокоагулятор | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 38 | Электронейромиограф | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 39 | Эндоскоп нейрохирургический | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 40 | Векоподьемник (комплект) | 2 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 41 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | 35 | 5 |
| 43 | Зажим для трубок | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 |
| 44 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 25 | 40 | 60 | 5 |
| 45 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 |
| 46 | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 |
| 47 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 |
| 48 | Зажим сосудистый | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 49 | Зонд желобоватый | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 50 | Зонд желудочный с воронкой | 4 | 4 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 51 | Зонд пуговчатый | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 52 | Игла атравматическая | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – |
| 53 | Игла для спинномозговой пункции | – | – | – | – | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 10 | 3 |
| 54 | Инструменты для электрокоагуляции (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 55 | Инструменты к моторной системе для трепанации черепа (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 56 | Канюля для пункций желудочков мозга (комплект) | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 57 | Канюля переходная | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 58 | Катетер для отсасывания слизи (типа Тимана) | 10 | 10 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | 5 | 3 |
| 59 | Катетер резиновый (набор) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 60 | Катетер уретральный металлический, детский (набор) | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Катетер уретральный металлический, женский (набор) | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 62 | Катетер уретральный металлический, мужской (набор) | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 63 | Клипсы нейрохирургические | * | – |
| 64 | Клише держатели (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 65 | Коловорот массивный с набором фрез и сверл | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 66 | Корнцанг изогнутый | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 67 | Корнцанг прямой | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 68 | Крючок для изоляции нервных стволов | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 69 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) комплект | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 70 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | – | – | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | 20 | 5 |
| 71 | Кусачки Дальгрена для вскрытия черепной коробки | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 72 | Кусачки Егорова-Фрейдина (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 73 | Кусачки нейрохирургические изогнутые по ребру (для трепанации черепа и удаления дужек позвонков) | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 74 | Кюретка нейрохирургическая (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 75 | Ложка для удаления опухоли мозга (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 76 | Ложка нейрохирургическая (разные) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 77 | Лопатка Буяльского | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 78 | Молоток неврологический | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 79 | Молоток хирургический | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 80 | Набор для определения групповой принадлежности крови | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 81 | Набор для переливания крови | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 82 | Нож для перерезки проводящих путей копьевидный (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 83 | Нож резекционный брюшистый | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 84 | Ножницы глазные остроконечные изогнутые по плоскости | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 85 | Ножницы глазные тупоконечные прямые | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 86 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 87 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 89 | Ножницы нейрохирургические остроконечные изогнутые по ребру | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 90 | Ножницы нейрохирургические остроконечные изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 91 | Ножницы нейрохирургические по типу конхотома | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 92 | Ножницы нейрохирургические с узкими закругленными лезвиями | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 93 | Ножницы реберные | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 94 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 95 | Пинцет анатомический (разные) | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 5 |
| 96 | Пинцет глазной анатомический | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 97 | Пинцет глазной хирургический | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 98 | Пинцет нейрохирургический пластинчатый окончатый (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 99 | Пинцет нейрохирургический пластинчатый изогнутый | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 100 | Пинцет хирургический (разные) | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 |
| 101 | Подъемник нейрохирургический | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 102 | Ранорасширитель без кремальеры | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 103 | Ранорасширитель винтовой | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 104 | Ранорасширитель нейрохирургический (по Адсону) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 105 | Ранорасширитель нейрохирургический Егорова-Фрейдина | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 106 | Ранорасширитель с кремальерой | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 107 | Распатор изогнутый | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 108 | Распатор прямой | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 109 | Роторасширитель винтовой | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 110 | Роторасширитель с кремальерой большой | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 111 | Ручка к проволочной пиле (пар) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112 | Сверло (Гребенюка-Танич) для трепанации черепа | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 113 | Скальпель глазной брюшистый средний | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 114 | Скальпель глазной остроконечный средний | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 3 |
| 115 | Скальпель хирургический (разные) | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 50 | 70 | 80 | 3 |
| 116 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 117 | Шпатель металлический для языка | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 118 | Шпатель нейрохирургический (комплект) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 119 | Шприц для промывания полостей | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 120 | Штатив для длительных вливаний | * | 10 |
| 121 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 122 | Щипцы для наложения клипс на сосуды мозга | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 123 | Щипцы ложкообразные для удаления опухоли | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 124 | Щипцы предохранительные для сверления черепа | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 125 | Щипцы с полукруглыми губками мощные с шарнирной передачей | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 126 | Щипцы секветральные изогнутые | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 127 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с овальными губками изогнутые по ребру | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 128 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с прямыми губками изогнутые по плоскости | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 129 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с узкими овальными губками изогнутые по плоскости | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 130 | Электроконхотом с отсосом | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 131 | Языкодержатель | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 132 | Языкодержатель детский | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 133 | Баллон для кислорода (на 40 л) | 4 | 6 | 10 | 10 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 134 | Баллон для углекислоты (на 40 л) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 135 | Динамометр ручной для взрослых | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 136 | Динамометр ручной для детей | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 137 | Доска кампиметрическая | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 138 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 139 | Камертон (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 140 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 141 | Линза очковая пробная (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 142 | Лямка для вытяжения позвоночника | 10 | 10 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 143 | Магазин для клипс | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 20 | 3 |
| 144 | Маска наркозная | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 145 | Матрац противопролежневый | 5 | 5 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 146 | Напильник | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 147 | Носилки санитарные | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 148 | Патрон с цанговым зажимом к коловороту | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 149 | Петля для вытяжения шейных и грудных позвонков | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 150 | Пила проволочная витая | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 50 | 50 | 3 |
| 151 | Пипетка глазная | 3 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 152 | Проводник для проволочных пил | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 25 | 25 | 5 |
| 153 | Рулетка с металлической лентой | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 154 | Стаканчик для приема лекарств | 15 | 15 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 155 | Таблица для определения остроты зрения | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 156 | Фреза и сверло к коловороту (набор) | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 157 | Холодильник для хранения медицинских препаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 158 | Кресло вращающееся для исследования функций ушного лабиринта | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 159 | Кресло хирургическое с подлокотниками | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 160 | Кресло-каталка | 2 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 161 | Кушетка медицинская смотровая | * | – | – | – | 10 |
| 162 | Лесенка к операционному и перевязочному столу | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 163 | Подставка для стерилизационных коробок | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 164 | Подставка для тазов | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 165 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 2 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 166 | Подъемник для тяжелобольных* | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 167 | Стол операционный | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 168 | Стол перевязочный | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 8 |
| 169 | Столик анестезиологический | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 170 | Столик для инструментов | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 171 | Столик для размещения хирургических инструментов передвижной | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 172 | Тележка для перевозки больных | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 173 | Тележка для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 8 |
| 174 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 8 |
| 175 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 176 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ |
| 177 | Ванночка медицинская эмалированная с крышкой | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 5 |
| 178 | Грелка резиновая | 10 | 15 | 25 | 30 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 179 | Грелка резиновая для льда | 10 | 10 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 180 | Груша резиновая | 10 | 15 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 181 | Костыли (пар) | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 182 | Круг резиновый подкладной | 10 | 15 | 20 | 25 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 183 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 184 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 185 | Лента измерительная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 186 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 187 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 188 | Мочеприемник | 15 | 20 | 30 | 35 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 189 | Поильник | 15 | 25 | 30 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 190 | Судно подкладное | по числу коек |  | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 191 | Трость с резиновым наконечником | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 192 | Трубка газоотводная | 5 | 5 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 193 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 194 | Бутыль с притертой пробкой | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 195 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 196 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 197 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

______________________________

*По потребности.

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Отделение торакальной хирургии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат аспирационный типа Лавриновича | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат для зондирования сердца | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат для ингаляционного наркоза универсальный | 1 | 5 |
| 5 | Аппарат для исследования газообмена | 1 | 5 |
| 6 | Аппарат для непрерывной местной анестезии | 1 | 5 |
| 7 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 2 | 5 |
| 8 | Аппарат для перевязки и прошивания крупных кровеносных сосудов (разовые) | 3 | – |
| 9 | Аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума | 1 | 10 |
| 10 | Аппарат для сшивания грудины и ребер | 2 | 10 |
| 11 | Аппарат для ушивания корня легкого (разовые) | 5 | 10 |
| 12 | Аппарат для ушивания культи бронха (разовые) | 2 | 10 |
| 13 | Аппарат для ушивания ушка сердца | 2 | 10 |
| 14 | Аппарат для циркуляторного сшивания кровеносных сосудов | 2 | 10 |
| 15 | Аппарат типа УО-40 (разовые) | * | – |
| 16 | Линейные сшивающие аппараты 75 мл (разовые) | * | – |
| 17 | Сшивающие эндоскопические аппараты (разовые) | * | – |
| 18 | Аппараты сшивающие сосудистые (разовые) | * | – |
| 19 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 5 |
| 20 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 5 |
| 21 | Аппарат односкобочный многозарядный для сшивания мягких тканей (комплект) | 2 | 10 |
| 22 | Аппарат рентгеновский передвижной | 1 | 10 |
| 23 | Бронхоскоп оптический | 2 | 5 |
| 24 | Бронхоэзофагоскоп | 1 | 5 |
| 25 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 26 | Гастроскоп | 1 | 5 |
| 27 | Дефибриллятор | 1 | 5 |
| 28 | Ингалятор кислородный | 2 | 5 |
| 29 | Лампа лобная с трансформатором | 6 | 5 |
| 30 | Ларингоскоп для взрослых | 3 | 5 |
| 31 | Ларингоскоп детский | 2 | 5 |
| 32 | Ларингоскоп хирургический | 2 | 5 |
| 33 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 3 | 5 |
| 34 | Негатоскоп общего назначения | 2 | 10 |
| 35 | Облучатель бактерицидный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 36 | Оксигемометр | 1 | 10 |
| 37 | Осциллометр | 1 | 10 |
| 38 | Отсасыватель медицинский | 3 | 5 |
| 39 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | 2 | 5 |
| 40 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 5 | 5 |
| 41 | Приставка фонокардиографическая | 1 | 5 |
| 42 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 5 |
| 43 | Ростомер | 1 | 10 |
| 44 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | 3 | 8 |
| 45 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 2 | 8 |
| 46 | Спирометр многофункциональный автоматизированный | 1 | 5 |
| 47 | Станция кислородная ингаляционная | 1 | 5 |
| 48 | Стерилизатор воздушный** | 6 | 10 |
| 49 | Стойка видеоторакоскопическая | 1 | 5 |
| 50 | Термометр для воды | 4 | 3 |
| 51 | Термометр медицинский | 50 | 3 |
| 52 | Торакоскоп | 2 | 5 |
| 53 | Фибробронхоскоп | 2 | 5 |
| 54 | Электрокардиограф трехканальный | 2 | 5 |
| 55 | Электротермометр | 10 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 56 | Бронхоудерживатель | 2 | 5 |
| 57 | Буж эластичный для расширения пищевода (набор) | 2 | 4 |
| 58 | Вальвулотом | 1 | 5 |
| 59 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды изогнутая | 2 | 5 |
| 60 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды прямая | 2 | 5 |
| 61 | Выкусыватель (комплект) | 1 | 5 |
| 62 | Диссектор с лопаткой | 2 | 5 |
| 63 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 3 |
| 64 | Зажим для клиновидной резекции легкого изогнутый | 2 | 5 |
| 65 | Зажим для клиновидной резекции легкого прямой | 2 | 5 |
| 66 | Зажим для почечной ножки | 1 | 5 |
| 67 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) | 10 | 5 |
| 68 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | 20 | 5 |
| 69 | Зажим для резиновых трубок | 20 | 5 |
| 70 | Зажим для ушка сердца (комплект) | 1 | 5 |
| 71 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 120 | 5 |
| 72 | Зажим сосудистый | 50 | 5 |
| 73 | Зеркало для печени | 1 | 4 |
| 74 | Зеркало для сердца | 2 | 4 |
| 75 | Зонд вилка | 1 | 4 |
| 76 | Зонд дуоденальный с металлической оливой | 2 | 4 |
| 77 | Зонд желобоватый (разные) | 10 | 4 |
| 78 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 4 |
| 79 | Зонд игла Богуша | 1 | 4 |
| 80 | Игла атравматическая (разные) | * | – |
| 81 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | 1 | 3 |
| 82 | Игла медицинская для взятия крови | 50 | 3 |
| 83 | Игла хирургическая (разные) | 60 | 1 |
| 84 | Иглодержатель (разные) | 15 | 5 |
| 85 | Игольник металлический | 4 | 5 |
| 86 | Инструмент для сближения ребер | 1 | 5 |
| 87 | Кардиодилятатор | 2 | 3 |
| 88 | Катетер для отсасывания слизи | 5 | 3 |
| 89 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 3 |
| 90 | Катетер уретральный металлический детский (набор) | 1 | 4 |
| 91 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | 1 | 4 |
| 92 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | 1 | 4 |
| 93 | Клемма для кровеносных сосудов с винтом (комплект) | 3 | 5 |
| 94 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | 1 | 5 |
| 95 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | 1 | 5 |
| 96 | Комиссуротом (комплект) | 1 | 5 |
| 97 | Комиссуротом гильотинный правый | 1 | 5 |
| 98 | Корнцанг изогнутый | 7 | 5 |
| 99 | Корнцанг прямой | 7 | 5 |
| 100 | Кран трехходовый | 5 | 5 |
| 101 | Крючок однозубый костный | 2 | 5 |
| 102 | Крючок пластинчатый двухсторонний Фарабефа (комплект) | 4 | 5 |
| 103 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 5 |
| 104 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | 30 | 5 |
| 105 | Кусачки для первого ребра | 2 | 5 |
| 106 | Кусачки реберные с коробчатыми губками | 2 | 5 |
| 107 | Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом | 4 | 5 |
| 108 | Кусачки с прямоугольными губками | 1 | 5 |
| 109 | Лампочка на гибком стержне | 2 | 5 |
| 110 | Ложка костная острая (разные) | 5 | 5 |
| 111 | Ложка костная острая двухсторонняя | 3 | 5 |
| 112 | Лопаточка Буяльского | 2 | 5 |
| 113 | Лопаточка для разделения тканей | 1 | 5 |
| 114 | Мобилизатор диафрагмального нерва | 1 | 5 |
| 115 | Набор для интубации | 2 | 5 |
| 116 | Набор для переливания крови | 3 | 3 |
| 117 | Нож ампутационный большой | 2 | 5 |
| 118 | Нож ампутационный малый | 2 | 5 |
| 119 | Нож для рассечения фистул брюшистый | 1 | 5 |
| 120 | Нож для рассечения фистул остроконечный | 1 | 5 |
| 121 | Нож-распатор для снятия хряща с бронха | 2 | 5 |
| 122 | Нож резекционный брюшистый | 3 | 5 |
| 123 | Ножницы для перевязочного материала | 10 | 3 |
| 124 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 6 | 3 |
| 125 | Ножницы реберные гильотинные | 1 | 3 |
| 126 | Ножницы реберные кусачки | 1 | 3 |
| 127 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 20 | 3 |
| 128 | Пинцет анатомический (разные) | 20 | 5 |
| 129 | Пинцет зубчато-лапчатый | 5 | 5 |
| 130 | Пинцет унифицированный для наложения и снятия скобок | 2 | 5 |
| 131 | Пинцет хирургический (разные) | 30 | 5 |
| 132 | Подъемник для кровеносных сосудов | 2 | 5 |
| 133 | Подъемник для лопатки | 1 | 5 |
| 134 | Подъемник для мягких тканей | 1 | 5 |
| 135 | Расширитель ран без кремальеры | 1 | 5 |
| 136 | Расширитель ран винтовой | 1 | 5 |
| 137 | Расширитель ран для грудной полости | 4 | 5 |
| 138 | Расширитель ран с кремальерой трехстворчатый | 2 | 5 |
| 139 | Распатор для первого ребра | 1 | 5 |
| 140 | Распатор изогнутый большой | 2 | 5 |
| 141 | Распатор изогнутый малый | 2 | 5 |
| 142 | Распатор прямой | 1 | 5 |
| 143 | Распатор реберный правый | 2 | 5 |
| 144 | Распатор реберный левый | 2 | 5 |
| 145 | Роторасширитель с кремальерой большой | 3 | 5 |
| 146 | Скальпель (набор) | 25 | 3 |
| 147 | Скарификатор для сердца | 2 | 3 |
| 148 | Стернотом | 1 | 8 |
| 149 | Стетоскоп | 2 | 8 |
| 150 | Троакар (набор) | 10 | 5 |
| 151 | Трубка трахеотомическая (набор) | 1 | 5 |
| 152 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 153 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 10 |
| 154 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 155 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов окончатые | 10 | 5 |
| 156 | Щипцы для захватывания легкого изогнутые | 2 | 5 |
| 157 | Щипцы для захватывания легкого прямые | 2 | 5 |
| 158 | Щипцы для захватывания плевры | 2 | 5 |
| 159 | Щипцы для разделения тканей прямые | 1 | 5 |
| 160 | Щипцы для разделения тканей изогнутые | 2 | 5 |
| 161 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 2 | 3 |
| 162 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 2 | 3 |
| 163 | Языкодержатель | 3 | 5 |
| 164 | Языкодержатель детский | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 165 | Динамометр ручной для взрослых | 1 | 5 |
| 166 | Динамометр ручной для детей | 1 | 5 |
| 167 | Емкость для термометров и шпателей | 3 | 3 |
| 168 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 20 | 10 |
| 169 | Матрац противопролежневый | 2 | 3 |
| 170 | Машинка для стрижки волос | 3 | 10 |
| 171 | Носилки санитарные | 3 | 8 |
| 172 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 2 | 10 |
| 173 | Пила проволочная витая | 5 | 3 |
| 174 | Пипетка глазная | 20 | 1 |
| 175 | Проводник для проволочных пил | 2 | 5 |
| 176 | Ручка к проволочной пиле (пар) | 2 | 5 |
| 177 | Стаканчик для приема лекарств | 50 | 3 |
| 178 | Турникет гибкий | 1 | 8 |
| 179 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | 10 |
| 180 | Часы песочные (набор) | 3 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 181 | Кресло-каталка | 4 | 8 |
| 182 | Кровать медицинская функциональная взрослая | 30 | 8 |
| 183 | Кровать медицинская функциональная детская | 5 | 8 |
| 184 | Кушетка медицинская смотровая | * | 10 |
| 185 | Лесенка к операционному столу | 2 | 10 |
| 186 | Подставка для стерилизационных коробок | 5 | 10 |
| 187 | Подставка для тазов | 5 | 10 |
| 188 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 2 | 10 |
| 189 | Подъемник для тяжелобольных | 3 | 10 |
| 190 | Стол операционный | 2 | 8 |
| 191 | Стол перевязочный | 2 | 8 |
| 192 | Столик анестезиологический | 2 | 8 |
| 193 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | 2 | 8 |
| 194 | Столик для инструментов металлический | 4 | 8 |
| 195 | Столик для стерильного материала | 2 | 8 |
| 196 | Тележка для перевозки больных | 4 | 8 |
| 197 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 198 | Шкаф для инструментов двухстворчатый | 5 | 8 |
| 199 | Шкаф для инструментов одностворчатый | 5 | 8 |
| 200 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 3 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 201 | Баллон резиновый | 8 | 3 |
| 202 | Банка кровоотсосная | 40 | 3 |
| 203 | Грелка резиновая | 15 | 3 |
| 204 | Грелка резиновая для льда | 10 | 3 |
| 205 | Круг подкладной | 6 | 3 |
| 206 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 3 |
| 207 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 10 | 3 |
| 208 | Кружка градуированная для измерения мочи | 6 | 3 |
| 209 | Лента измерительная | 10 | 3 |
| 210 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 10 | 5 |
| 211 | Мочеприемник | 7 | 3 |
| 212 | Наконечник для клизм | 10 | 3 |
| 213 | Плевательница карманная | 30 | 3 |
| 214 | Поильник | 4 | 3 |
| 215 | Судно подкладное | 10 | 5 |
| 216 | Трубка газоотводная | 6 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 217 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | 6 | 3 |
| 218 | Бутыль с притертой пробкой (для растворов) | 10 | 3 |
| 219 | Воронка стеклянная | 4 | 3 |
| 220 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 221 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Ортопедическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделения | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | 31–40 коек | свыше 41 койки | до 40 коек | свыше 41 койки | до 40 коек | свыше 41 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Автоклав на 50–100 куб. дм | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Аппарат для ингаляционного наркоза универсальный | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат Илизарова (набор) | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 8 |
| 4 | Аппарат для резания и коагуляции токами высокой частоты (электронож) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Аппарат для циркулярного сшивания кровеносных сосудов и нервов универсальный (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Аппарат односкобочный многозарядный для сшивания мягких тканей (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Аппарат стержневой внешней фиксации | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 8 |
| 9 | Аппарат стержневой для интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием с инструментами для установки | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Артроскопический комплекс | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 11 | Бронхоскоп | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 13 | Дефибриллятор | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Инструмент для наложения ручного циркулярного шва на крупные сосуды | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 |
| 15 | Лупа телескопическая бинокулярная | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Облучатель бактерицидный | по числу палат, перевязочных, процедурных, операционных залов | 5 |
| 18 | Отсасыватель медицинский | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Прибор для измерения ликворного давления при спинномозговой пункции | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 23 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 |
| 25 | Светильник медицинский двухкупольный потолочный | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 26 | Светильник медицинский однокупольный передвижной | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 27 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 28 | Термометр для воды | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 29 | Термометр медицинский | 10 | 20 | 20 | – | – | – | – | 3 |
| 30 | Уретроскоп комбинированный | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 31 | Цистоскоп катетеризационный односторонний | – | – | – | – | 2 | – | – | 5 |
| 32 | Цистоскоп эвакуационный (ирригационно-промывной) | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 33 | Электрокоагулятор среднего класса (мощностью 200–250 Вт) | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 34 | Буж для тоннелизации уретры (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 35 | Буж-перфоратор | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 36 | Буж уретральный эластичный конический (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | Винт бедренный динамический с установочным инструментом (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 38 | Винт мыщелковый динамический с установочным инструментом (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 39 | Долото желобоватое с граненой ручкой (набор) | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Долото Корнева ложечное (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 41 | Долото плоское с граненой ручкой (набор) | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 43 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) | – | – | – | – | – | 25 | 35 | 5 |
| 44 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | – | – | – | – | 15 | 25 | 30 | 5 |
| 45 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 46 | Зажим желудочный эластичный изогнутый | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 |
| 47 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 4 | 5 | 7 | 40 | 60 | 80 | 120 | 5 |
| 48 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | – | – | – | 4 | 5 | 10 | 12 | 5 |
| 49 | Зажим сосудистый (разные) | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 5 |
| 50 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (комплект) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | Зеркало двухстороннее Ричардсона | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 |
| 52 | Зеркало для гортани (комплект) | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 53 | Зеркало для носоглотки | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 54 | Зеркало носовое для взрослых и детей | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 4 |
| 55 | Зеркало носовое с окончатыми губками | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 56 | Зонд дуоденальный с металлической оливой | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 57 | Зонд желобоватый (разные) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 58 | Зонд желудочный с воронкой | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 59 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 60 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 61 | Игла атравматическая (разные) | – | – | – | – | – | ** | ** | – |
| 62 | Игла для спинномозговой пункции | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 63 | Игла лигатурная (разные) | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 64 | Игла медицинская для взятия крови | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 65 | Игла хирургическая (разные) | – | – | – | 15 | 20 | 90 | 120 | 1 |
| 66 | Игла хирургическая сосудистая | – | – | – | – | – | 20 | 30 | 1 |
| 67 | Иглодержатель (разные) | – | – | – | 4 | 6 | 20 | 25 | 5 |
| 68 | Игольник металлический | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 |
| 69 | Инструменты хирургические (большой хирургический набор) | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 70 | Инструменты для ортопедотравматологических операций (набор) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 71 | Катетер для спринцеваний и орошений | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 72 | Катетер мочеточниковый (набор) | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 73 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 75 | Катетер уретральный металлический детский (набор) | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 76 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 77 | Катетер эластичный (набор) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 78 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 79 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 80 | Клемма для кровеносных сосудов с винтом (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 81 | Корнцанг изогнутый | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 82 | Корнцанг прямой | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 83 | Крючок для изоляции нервных стволов | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 84 | Крючок для удаления инородных тел из носа | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 85 | Крючок однозубый костный | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 86 | Крючок пластинчатый двухсторонний по Фарабефу (комплект) | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 87 | Крючок трахеотомический острый | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 88 | Крючок ушной для удаления инородных тел | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 89 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | – | 15 | 20 | 20 | 25 | 5 |
| 90 | Кусачки для первого ребра | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 91 | Кусачки костные для операций на позвоночнике | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 92 | Кусачки нейрохирургические изогнутые по ребру | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 93 | Кусачки реберные с коробчатыми губками | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 94 | Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 95 | Кусачки с прямоугольными губками | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 96 | Ложка костная острая (разные) | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 97 | Ложка ушная (разные) | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 |
| 98 | Лопаточка Буяльского | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 |
| 99 | Лопаточка для разделения тканей | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 100 | Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 101 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой (комплект) | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 10 |
| 102 | Набор для интубации | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 103 | Набор для переливания крови | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 104 | Нож ампутационный большой | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 105 | Нож ампутационный малый | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Нож для рассечения фистул брюшистый | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 107 | Нож для рассечения фистул остроконечный | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 108 | Нож резекционный брюшистый | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 109 | Ножницы для первого ребра | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 110 | Ножницы для перевязочного материла | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 111 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 112 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 3 |
| 113 | Пинцет анатомический (разные) | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 |
| 114 | Пила сагиттальная | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 115 | Риммер | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| 116 | Пинцет глазной анатомический | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 5 |
| 117 | Пинцет глазной хирургический | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 |
| 118 | Пинцет зубчато-лапчатый | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 119 | Пинцет унифицированный для наложения и снятия скобок | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 120 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 20 | 5 |
| 121 | Пластинка для оттеснения внутренностей | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 122 | Пластина для стабильно-функционального остеосинтеза с шурупами (комплект) | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 123 | Пластина для накостного остеосинтеза широкая (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 124 | Пластина для накостного остеосинтеза узкая (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 125 | Пластина 1/3 трубчатая (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 126 | Пластина реконструктивная прямая и изогнутая (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 127 | Пластина L- и T-образная для шейки плеча и мыщелков большеберцовой кости (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 128 | Подъемник для лопатки | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 129 | Подъемник для мягких тканей | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 130 | Проводник для ретроградного введения катетеров | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 131 | Ранорасширитель без кремальеры | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 |
| 132 | Ранорасширитель без кремальеры (с добавочной ложкой) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 133 | Ранорасширитель винтовой | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 |
| 134 | Ранорасширитель грудной полости | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 135 | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 136 | Распатор для первого ребра | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 137 | Распатор желобоватый с полукруглой выемкой | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 138 | Распатор изогнутый большой | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 139 | Распатор изогнутый малый | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 140 | Распатор прямой | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 |
| 141 | Распатор реберный левый | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 142 | Распатор реберный правый | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 143 | Расширитель трахеотомический | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 144 | Роторасширитель винтовой | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 145 | Роторасширитель с кремальерой большой | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 146 | Скальпель брюшистый (разные) | – | – | – | 5 | 8 | 8 | 20 | 3 |
| 147 | Скальпель глазной (разные) | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 3 |
| 148 | Скальпель остроконечный средний | – | – | – | 7 | 10 | 11 | 15 | 3 |
| 149 | Скобка для сшивания ран | – | – | – | – | – | ** | ** | – |
| 150 | Стетоскоп | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 151 | Троакар (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 152 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 153 | Шпатель для языка с квадратными отверстиями | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 154 | Шпатель металлический для языка | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 155 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 156 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 157 | Шуруп кортикальный диаметром 3,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 158 | Шуруп кортикальный диаметром 4,0 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 159 | Шуруп кортикальный диаметром 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 160 | Шуруп спонгиозный диаметром 6,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 161 | Шуруп малеолярный диаметром 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 162 | Шуруп канюлированный диаметром 6,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 163 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 164 | Щипцы для захватывания легкого | – | – | – | – | – | 10 | 23 | 5 |
| 165 | Щипцы для носоглотки окончатые | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 166 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов окончатые | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 167 | Щипцы носовые тампонные | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 168 | Языкодержатель | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 169 | Языкодержатель детский | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 170 | Емкость для термометров и шпателей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 171 | Дрель | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 172 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 10 |
| 173 | Лампочка на гибком стержне | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 174 | Матрац противопролежневый | 3 | 5 | 7 | – | – | – | – | 3 |
| 175 | Машинка для стрижки волос | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 176 | Метчик 3,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 177 | Метчик 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 178 | Метчик 6,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 179 | Носилки санитарные | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 180 | Отвертка под кортикальные шурупы 3,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 181 | Отвертка под кортикальные шурупы 4,5 мм (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 |
| 182 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 183 | Пипетка глазная | 8 | 10 | 12 | – | – | – | – | 1 |
| 184 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 40 | 50 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 185 | Турникет гибкий | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 186 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 187 | Кресло-каталка | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | 8 |
| 188 | Кушетка медицинская смотровая | ** | ** | ** | – | – | – | – | 10 |
| 189 | Лесенка к операционному и перевязочному столу | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 190 | Ногодержатель (пар) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 191 | Подставка для стерилизационных коробок | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 192 | Подставка для тазов | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 193 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 194 | Подъемник ванный | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 195 | Подъемник для тяжелобольных | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | 10 |
| 196 | Стол операционный | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 197 | Стол ортопедический | – | – | – | – | – | по числу операционных | 8 |
| 198 | Стол перевязочный | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 8 |
| 199 | Столик анестезиологический | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 200 | Столик для инструментов металлический | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 201 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 8 |
| 202 | Столик для стерильного материала | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 203 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 204 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 205 | Шкаф для инструментов двухстворчатый | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 206 | Шкаф для инструментов одностворчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 207 | Шкаф для медицинских препаратов | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 208 | Шкаф для перевязочного материала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 209 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 210 | Банка кровоотсосная | 25 | 40 | 50 | – | – | – | – | 3 |
| 211 | Валик клеенчатый (разные) | ** | 3 |
| 212 | Грелка резиновая | 6 | 10 | 15 | – | – | – | – | 3 |
| 213 | Грелка резиновая для льда | 8 | 10 | 12 | – | – | – | – | 3 |
| 214 | Круг подкладной | 5 | 10 | 15 | – | – | – | – | 3 |
| 215 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 216 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 217 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 4 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 218 | Лента измерительная | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 219 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 220 | Мочеприемник | 10 | 12 | 15 | – | – | – | – | 3 |
| 221 | Наконечник для клизм | 5 | 10 | 12 | – | – | – | – | 3 |
| 222 | Наконечник для спринцеваний | 5 | 6 | 8 | – | – | – | – | 3 |
| 223 | Плевательница карманная | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 224 | Поильник | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 225 | Судно подкладное | 10 | 15 | 20 | – | – | – | – | 5 |
| 226 | Трубка газоотводная | 2 | 4 | 6 | – | – | – | – | 3 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 227 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 3 |
| 228 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 4 | – | – | – | – | 5 | 5 | 3 |
| 229 | Воронка стеклянная | 3 | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 |
| 230 | Дозатор для антисептика | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 231 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Травматологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 коек | 16–30 коек | 31–40 коек | свыше 41 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Автоклав на 50–100 куб. дм | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2 | Аппарат для лечения переломов вытяжением (комплект из 14 аппаратов) | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Аппарат для наложения гипсовых корсетов | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | Аппарат для наложения гипсовых корсетов (портативный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Аппарат для обработки костей | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Аппарат для разрезания гипсовых повязок | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 7 | Аппарат для репозиции, фиксации и удлинения костей (бедра, голени, плеча) (комплект) | – | – | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Аппарат для сшивания грудины и ребер | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Аппарат для устранения межберцового диастаза и вправления отломков при переломах лодыжек | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Аппарат Илизарова (комплект) | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 11 | Аппарат-направитель с пробойником | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Аппарат стержневой внешней фиксации | – | – | 2 | 8 | 8 |
| 13 | Аппарат стержневой для интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием с инструментами для установки | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Комплекс артроскопический | – | – | – | 2 | 8 |
| 15 | Облучатель бактерицидный | по числу палат, перевязочных, процедурных, операционных залов | 8 |
| 16 | Светильник медицинский двухкупольный потолочный | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 17 | Светильник медицинский однокупольный передвижной | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 18 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Электродерматом | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Электрокоагулятор среднего класса (мощностью 200–250 Вт) | – | – | – | 3 | 10 |
| 21 | Установка для лечения вытяжением переломов верхних и нижних конечностей (комплект) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 22 | Установка для обработки ожоговых больных | – | – | 1 | 1 | 8 |
| Аппараты для механотерапии |
| 23 | Аппарат для голеностопного сустава (сгибание-разгибание и отведение-приведение) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 24 | Аппарат для коленного сустава (сгибание и разгибание) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 25 | Аппарат для локтевого сустава (сгибание и разгибание) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 26 | Аппарат для лучезапястного сустава (круговые движения) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 27 | Аппарат для лучезапястного сустава (отведение и приведение) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 28 | Аппарат для лучезапястного сустава (сгибание и разгибание) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 29 | Аппарат для лучелоктевого сустава | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 30 | Аппарат для плечевого сустава (круговые движения) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Аппарат для плечевого сустава (отведение и приведение) | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 32 | Аппарат для разработки тазобедренного сустава | – | – | 2 | 2 | 8 |
| 33 | Аппарат для суставов пальцев | – | – | 1 | 1 | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 34 | Винт бедренный динамический с установочным инструментом (комплект) | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 35 | Винт мыщелковый динамический с установочным инструментом (комплект) | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 36 | Гвоздь трубчатый для остеосинтеза бедра (набор) | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 37 | Груз чугунный для вытяжения конечностей (комплект) | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 |
| 38 | Замок к установке для лечения вытяжением | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 39 | Инструменты для внутрикостной анестезии (набор) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Инструменты для костной пункционной биопсии (набор) | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Инструменты для ортопедотравмато-логических операций (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 42 | Инструменты для остеосинтеза трубчатых костей проволокой (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 43 | Инструменты для разрезания гипсовых повязок (набор) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | Инструменты для соединения отломков трубчатых костей (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 45 | Инструменты для стабильно-функционального остеосинтеза (набор) | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 46 | Инструменты ручные для прокалывания отверстий в костях (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 47 | Инструменты профессора Розова для пластики сухожилий (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 48 | Клемма Павловича для бедра и голени большая | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 49 | Клемма Павловича для бедра и голени малая | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 50 | Ключ к винту для фиксации отломков трубчатых костей | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 51 | Ключ к скобе для скелетного вытяжения (комплект) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 52 | Костодержатель двухрожковый большой | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 53 | Костодержатель двухрожковый малый | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 54 | Костодержатель трехрожковый большой | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 55 | Костодержатель трехрожковый малый | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 56 | Натягиватель для спиц | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 57 | Нож для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 58 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 59 | Пила для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 60 | Пила медицинская листовая | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 61 | Пила проволочная витая | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 62 | Пила хирургическая ножевая | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63 | Пила хирургическая рамочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Пила сагиттальная | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Риммер | – | – | – | 2 | 3 |
| 66 | Пластина для стабильно-функционального остеосинтеза с шурупами (комплект) | – | – | – | 1 | 5 |
| 67 | Пластина для накостного остеосинтеза широкая (комплект) | – | – | – | 2 | 5 |
| 68 | Пластина для накостного остеосинтеза узкая (комплект) | – | – | – | 2 | 5 |
| 69 | Пластина 1/3 трубчатая (комплект) | – | – | – | 2 | 5 |
| 70 | Пластина реконструктивная прямая и изогнутая (комплект) | – | – | – | 2 | 5 |
| 71 | Пластина L- и T-образная для шейки плеча и мыщелков большеберцовой кости (комплект) | – | – | – | 2 | 5 |
| 72 | Подставка для ампутаций | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 73 | Подставка крестцовая | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 74 | Подставка тазовая для детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 75 | Пояс для лечения переломов таза | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 76 | Проводник для проволочных пил | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 77 | Распатор изогнутый | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 78 | Распатор прямой | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 79 | Ретрактор ампутационный | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 80 | Ручка к проволочной пиле (пар) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 81 | Скоба для скелетного вытяжения (большая, средняя, малая) (комплект) | 15 | 20 | 25 | 30 | 8 |
| 82 | Спица для скелетного вытяжения | ** | – |
| 83 | Скоба для скелетного вытяжения при переломах шейных позвонков | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 84 | Струбцинка к винту для фиксации костных отломков | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 85 | Угломер складной | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 86 | Фиксатор к скобе для скелетного вытяжения | 10 | 10 | 10 | 20 | 8 |
| 87 | Шуруп кортикальный диаметром 3,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 88 | Шуруп кортикальный диаметром 4,0 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 89 | Шуруп кортикальный диаметром 4,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 90 | Шуруп спонгиозный диаметром 6,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 91 | Шуруп малеолярный диаметром 4,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 92 | Шуруп канюлированный диаметром 6,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 93 | Щипцы для захватывания и удерживания костей мощные | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 94 | Щипцы для захватывания и удерживания трубчатых костей | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 95 | Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 96 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 97 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 98 | Щипцы-кусачки костные с прямыми копьевидными губками мощные | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с круглыми губками изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 100 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с овальными губками изогнутые по ребру | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 101 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с прямыми губками изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с узкими овальными губками изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 103 | Щипцы нейрохирургические для извлечения осколков костей | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 104 | Щипцы секвестральные изогнутые | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 105 | Щипцы секвестральные прямые | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 106 | Элеватор для костных операций | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 107 | Элеватор для операций на костях голени | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 108 | Электротрепан для нейрохирургических и травматологических операций | – | – | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 109 | Блок навесной надкроватный | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 110 | Блокодержатель | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 111 | Велотренажер | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 112 | Гамак для подвешивания стопы (для взрослых) | 6 | 10 | 10 | 25 | 8 |
| 113 | Гамак для подвешивания стопы (для детей) | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 114 | Гамак к установке для лечения вытяжением | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 115 | Гамак на палочках с крючками для шин | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| 116 | Гамак на петлях для шин (для взрослых) | 6 | 10 | 10 | 25 | 8 |
| 117 | Гамак на петлях для шин (для детей) | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 |
| 118 | Динамометр ручной для взрослых | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 119 | Динамометр ручной для детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 120 | Дрель для проведения спиц | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 121 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 122 | Кусачки для откусывания спиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 123 | Лямка для вытяжения позвоночника | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 124 | Манжетка для вытяжения за голеностопный сустав для взрослых | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 125 | Манжетка для вытяжения за голеностопный сустав для детей | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 126 | Манжетка для вытяжения за голень | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 127 | Метчик 3,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 128 | Метчик 4,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 129 | Метчик 6,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 130 | Отвертка под кортикальные шурупы 3,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 131 | Отвертка под кортикальные шурупы 4,5 мм (комплект) | – | – | – | 2 | 8 |
| 132 | Палочка для гамака к установке для лечения вытяжением | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 133 | Петля для вытяжения шейных и грудных позвонков | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 134 | Распорка для гамака к установке для лечения вытяжением | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 135 | Рашпиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 136 | Стойка для скрепления блоков | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 137 | Стойка к аппаратам механотерапии | – | – | 3 | 4 | 8 |
| 138 | Стремя металлическое для взрослых и детей | 10 | 15 | 20 | 25 | 8 |
| 139 | Шарошка для обработки вертлужной впадины (для детей) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 140 | Шина (Кузьминского) для лечения переломов ключицы для взрослых | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 141 | Шина (Кузьминского) для лечения переломов ключицы для детей | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 142 | Шина для лечения переломов плеча | 3 | 3 | 5 | 10 | 8 |
| 143 | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 144 | Шина для фиксации шейных позвонков | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 145 | Шина проволочная (лестничная) для верхних и нижних конечностей | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 146 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 147 | Кровать медицинская для травматологических больных | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 148 | Кушетка медицинская смотровая | ** | 10 |
| 149 | Подставка под ножки кровати | 6 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 150 | Стол для заготовки гипсовых бинтов | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 151 | Стол для наложения гипсовых повязок | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 152 | Стол ортопедический | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 153 | Тележка для перевозки больных | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 154 | Тележка комбинированная для перевозки чистого белья | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 155 | Шкаф для гипсовых бинтов | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 156 | Бинт резиновый | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 157 | Валик клеенчатый | ** | – |
| 158 | Каркас для лечения ран для взрослых | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 159 | Каркас для лечения ран для детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 160 | Костыли (пар) | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 161 | Трость | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 162 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 163 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 164 | Таз для замачивания гипса | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 165 | Ящик для гипса | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения

**По потребности.

Урологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок экс- плуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделения (палат) | для перевязочной | для операционной | для цистоскопи- ческого кабинета в отделениях |  |
|  |  | до 30 коек | 31–40 коек | свыше 41 койки | до 40 коек | свыше 41 койки | до 40 коек | свыше 41 койки | до 40 коек | свыше 41 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ингаляционной анестезии | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 3 | Аппарат для резания и коагуляции токами высокой частоты (электронож) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат для лечения энуреза | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 5 | Аппарат ультразвуковой диагностический | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Аспиратор для удаления раздробленных камней | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 8 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 9 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Нефроскоп жесткий | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 11 | Облучатель бактерицидный | по числу палат, перевязочных, процедурных, операционных залов, кабинетов | 5 |
| 12 | Осветитель галогеновый | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 13 | Осветитель для цистоскопа со световодом | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 15 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 16 | Резектоскоп | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 17 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 18 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 19 | Светильник медицинский на шарнирно-выносном рычаге | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 21 | Стол рентгено-урологический | по одному для областных и клинических больниц (при наличии хирургического отделения свыше 40 коек) | 8 |
| 22 | Термометр для воды | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 23 | Термометр медицинский | 15 | 20 | 30 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 24 | Уретроскоп жесткий | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 25 | Уретроскоп комбинированный | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | Уретротом (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 27 | Уретроцистоскоп | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | Урометр (от 1000 до 1025 и от 1025 до 1050) пар | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 29 | Цистолитотриптор | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 30 | Цистоскоп катетеризационный двухсторонний | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Цистоскоп катетеризационный односторонний детский | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 32 | Цистоскоп катетеризационный односторонний | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 33 | Цистоскоп операционный | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 34 | Цистоскоп с круговым обзором | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 35 | Цистоскоп эвакуационный (ирригационно-промывной) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 36 | Буж для тоннелизации уретры | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 4 |
| 37 | Буж конический (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | Буж уретральный металлический изогнутый (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Буж уретральный металлический изогнутый с пуговкой (набор) | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Буж уретральный с проводниками (набор) | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 41 | Буж-перфоратор | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 4 |
| 42 | Везикопростатом | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 43 | Держатель для мочеточника | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 44 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 45 | Жом кишечный раздавливающий | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 46 | Зажим для остановки кровотечения из капсулы простаты | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | 5 |
| 47 | Зажим для полового члена | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 48 | Зажим для почечной ножки | – | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | 5 |
| 49 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине | – | – | – | – | – | 20 | 30 | – | – | 5 |
| 50 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | – | – | – | 15 | 20 | 20 | 30 | – | – | 5 |
| 51 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | Зажим желудочный эластичный изогнутый | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 53 | Зажим желудочный эластичный прямой | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 54 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | – | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | 5 |
| 55 | Зажим кишечный эластичный прямой | – | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | 5 |
| 56 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | – | – | – | 15 | 15 | 30 | 40 | – | – | 5 |
| 57 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | – | – | – | 20 | 25 | 30 | 40 | – | – | 5 |
| 58 | Зажим сосудистый (разные) | – | – | – | – | – | 10 | 20 | – | – | 5 |
| 59 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (комплект) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 60 | Зеркало двухстороннее Ричардсона | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 |
| 61 | Зеркало для брюшной стенки большое | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 |
| 62 | Зеркало для брюшной стенки малое | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | 4 |
| 63 | Зеркало для мочевого пузыря | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | 4 |
| 64 | Зеркало для отведения печени | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 4 |
| 65 | Зеркало для разведения краев ран почечной лоханки (набор) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 66 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 4 |
| 67 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 4 |
| 68 | Зеркало Федорова для отведения почек | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 4 |
| 69 | Зонд дуоденальный | 3 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 70 | Зонд желобоватый (разные) |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 8 | – | – | 4 |
| 71 | Зонд желудочный с воронкой | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 72 | Зонд маточный с делениями | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | 4 |
| 73 | Зонд металлический гибкий с оливой | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 4 |
| 74 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | – | – | 6 | 7 | 6 | 8 | – | – | 4 |
| 75 | Игла атравматическая (разные) | – | – | – | – | – | ** | – | – | – |
| 76 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 77 | Игла лигатурная (разные) | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 78 | Игла для взятия и переливания крови | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | – | – | 3 |
| 79 | Иглодержатель (разные) | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 15 | – | – | 5 |
| 80 | Инструменты для пункционной нефростомии (набор) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 81 | Инструменты для трахеотомии (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 82 | Капсула для собирания и отвода мочи | – | – | – | 6 | 8 | – | – | – | – | 4 |
| 83 | Катетер для спринцеваний и орошений | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 84 | Катетер мочеточниковый (набор) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 |
| 85 | Катетер резиновый (набор) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | – | – | 3 |
| 86 | Катетер уретральный металлический детский (набор) | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 87 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 88 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 89 | Катетер эластичный головчатый (набор) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 90 | Катетер эластичный изогнутый (набор) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Кольпоскоп | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 92 | Корнцанг изогнутый | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 93 | Корнцанг прямой | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) комплект | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 95 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | – | 12 | 15 | 20 | 25 | – | – | 5 |
| 96 | Литотриптор ложкообразный № 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 97 | Литотриптор ложкообразный № 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 98 | Литотриптор окончатый № 00, 0, 1, 2 (набор) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 99 | Литотриптор окончатый № 000 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 100 | Набор для переливания крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| 101 | Набор урологический для биполярной и монополярной коагуляции | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 10 |
| 102 | Ложка костная острая двухсторонняя | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 103 | Лопаточка для разделения тканей | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 104 | Нож для рассечения фистул остроконечный | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 105 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 106 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 107 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 1 | 1 | 3 |
| 108 | Петля для удаления камней из мочеточников | – | – | – | – | – | 1 | 20 | 30 | 30 | 5 |
| 109 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 |
| 110 | Пинцет зубчато-лапчатый | – | – | – | 8 | 12 | 10 | 15 | 3 | 5 | 5 |
| 111 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 3 | 5 | 5 |
| 112 | Пластинка для оттеснения внутренностей | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 113 | Проводник для ретроградного введения катетера | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 114 | Ранорасширитель без кремальеры | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 6 | – | – | 5 |
| 115 | Ранорасширитель для мочевого пузыря | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 116 | Ранорасширитель для мочевого пузыря с отсосом и освещением | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 117 | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 118 | Распатор изогнутый | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | 5 |
| 119 | Распатор прямой | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | 5 |
| 120 | Скальпель (набор) | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 15 | – | – | 3 |
| 121 | Стетоскоп | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 122 | Троакар (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 | – | – | 5 |
| 123 | Троакар-выкусыватель для биопсии предстательной железы | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | 5 |
| 124 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 125 | Шпатель для языка с квадратными отверстиями | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 126 | Шпатель металлический для языка | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 127 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 мл) | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 128 | Шприц для промывания полостей (емкостью 150 мл) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 129 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 130 | Штопор для удаления фибромиом | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 131 | Щипцы геморроидальные окончатые | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – | 5 |
| 132 | Щипцы двузубые гинекологические острые | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 133 | Щипцы двузубые гинекологические прямые мощные | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 134 | Щипцы для аденомы | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 135 | Щипцы для извлечения почечных и желчных камней | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 136 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложечные | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 137 | Щипцы лапчатые для простатэктомии | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 138 | Щипцы Левковича изогнутые для извлечения камней из мочевого пузыря | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 139 | Щипцы Левковича прямые для извлечения камней из мочевого пузыря | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 140 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 141 | Щипцы уретральные (для извлечения инородных тел из уретры) | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 142 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов окончатые | – | – | – | – | – | 5 | 8 | – | – | 5 |
| 143 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 144 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 145 | Эвакуатор (катетер) для удаления камней из мочевого пузыря | 4 | 4 | 8 | – | – | – | – | 4 | 8 | 4 |
| 146 | Электрод эластичный для коагуляции опухоли мочевого пузыря (комплект) | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 147 | Языкодержатель | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 148 | Языкодержатель детский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 149 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 150 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 151 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 152 | Маска наркозная складная | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 153 | Матрац противопролежневый | 5 | 7 | 10 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 154 | Носилки санитарные | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 155 | Стаканчик для приема лекарств | 25 | 40 | 60 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 156 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 157 | Кресло гинекологическое | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 158 | Кушетка медицинская смотровая | ** | – | – | – | – | 10 |
| 159 | Лесенка к операционному (перевязочному) столу | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 10 |
| 160 | Подставка для тазов | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 161 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 162 | Стол операционный | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 163 | Стол перевязочный | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 164 | Стол урологический | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 165 | Столик для инструментов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 166 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 167 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 168 | Шкаф для перевязочного материла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 169 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 170 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 171 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 172 | Баллон резиновый | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 173 | Банка кровоотсосная | 15 | 20 | 25 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 174 | Грелка резиновая | 10 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 175 | Грелка резиновая для льда | 6 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 176 | Круг подкладной резиновый | 5 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 177 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 178 | Кружка градуированная для измерения мочи | 8 | 10 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 179 | Лента измерительная | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 180 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 10 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 181 | Лоток для эластичных катетеров | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 182 | Мочеприемник | 10 | 15 | 20 | 1 | 2 | – | – | 2 | 2 | 3 |
| 183 | Судно подкладное | 8 | 12 | 15 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 184 | Трубка газоотводная | 5 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 185 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 186 | Воронка стеклянная | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 187 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 188 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 189 | Пробирка стеклянная | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 20 | 20 | – | – | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения

**По потребности.

Офтальмологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек, в т.ч. детских | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палат) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 25 коек | 26–35 коек | свыше 36 коек | до 35 коек | свыше 36 коек | до 35 коек | свыше 36 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для проведения криовоздействия | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для ультразвукового исследования офтальмологический | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 |
| 3 | Гальванокаутер глазной (комплект) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Гониоскоп для исследования сетчатки | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 5 |
| 5 | Диатермокоагулятор офтальмологический | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 |
| 6 | Лазер офтальмологический комбинированный | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 |
| 7 | Лампа бактерицидная настольная | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 8 | Лампа щелевая | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 9 | Лупа бинокулярная козырьковая | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 |
| 10 | Микроскоп операционный офтальмологический | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Облучатель бактерицидный | по числу палат, перевязочных, процедурных, операционных залов | 5 |
| 12 | Офтальмокоагулятор | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 |
| 13 | Офтальмометр | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 14 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 15 | Офтальмоскоп ручной электрический | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | 2 |
| 16 | Периметр компьютерный | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 17 | Периметр настольный | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 9 |
| 18 | Периметр проекционный | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 19 | Протез-индикатор Балтина для локализации инородных тел в глазу | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 9 |
| 20 | Протезы глазные лечебные (набор) | по 1 набору для больниц, где проводится глазное протезирование | 9 |
| 21 | Рабочее место офтальмолога | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 22 | Рефрактометр автоматический | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 23 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 24 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 25 | Синоптофор | – | – | 1 | – | – | – | – | 9 |
| 26 | Стерилизатор воздушный* | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 10 |
| 27 | Стерилизатор-автоклав для быстрой стерилизации | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 10 |
| 28 | Термометр для воды | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 29 | Термометр медицинский | 5 | 10 | 20 | – | – | – | – | 3 |
| 30 | Томограф оптический когерентный | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 31 | Тонометр для измерения глазного давления (бесконтактный) | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 32 | Тонометр для измерения глазного давления (контактный) | 5 | 10 | 20 | – | – | – | 2 | 9 |
| 33 | Фако-витреоэктомическая система | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 34 | Факоэмульсикатор | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 35 | Фундус-камера для флуоресцентной ангиографии | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 36 | Экзофтальмометр | – | – | 1 | – | – | – | – | 9 |
| 37 | Эластотонометр Филатова-Кальфа | 1 | 2 | 10 | – | – | – | – | 9 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 38 | Векодержатель с опорами на спинку носа и висок (блефаростат) | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 |
| 39 | Векоподъемник (комплект) | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 40 | Векоподъемник пружинный | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 41 | Векорасширитель амагнитный подковообразный | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 42 | Долото глазное для извлечения инородных тел из роговицы | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 43 | Долото ушное желобоватое (разные) | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
| 44 | Долото ушное плоское (разное) | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 |
| 45 | Жгут кровоостанавливающий | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
| 46 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | – | – | – | – | 1 | – | – | 5 |
| 47 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | – | – | – | – | – | 20 | 30 | 5 |
| 48 | Зеркало для операций на слезном мешке | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 49 | Зонд желобоватый | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 50 | Зонд конический для слезного канала (комплект) | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 51 | Зонд цилиндрический двухсторонний для слезного канала (комплект) | – | – | – | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 52 | Игла (нож) глазная дисцизионная | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
| 53 | Игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 54 | Игла Беллярминова для татуажа роговицы | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 55 | Игла для операций дакриоцисториностомии | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
| 56 | Игла для отсасывания стекловидного тела (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| 57 | Игла тупая для промывания слезного канала (набор) | – | – | – | 4 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 58 | Игла хирургическая глазная | – | – | – | – | – | – | 35 | 1 |
| 59 | Иглодержатель глазной | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 5 |
| 60 | Инструмент для татуажа роговицы | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 61 | Инструменты для пересадки роговицы глаза (Филатова-Марциновского) (набор) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 62 | Инструменты микрохирургические для антиглаукоматозных операций (набор) | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 |
| 63 | Инструменты микрохирургические для витреальной хирургии (набор) | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| 64 | Инструменты микрохирургические для отслоечной хирургии (набор) | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| 65 | Инструменты микрохирургические для проведения кератопластики (набор) | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| 66 | Инструменты микрохирургические для хирургии катаракты (набор) | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 1 |
| 67 | Инструменты микрохирургические для хирургии слезных путей (набор) | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| 68 | Ирис-ретрактор | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 5 |
| 69 | Капсулотом микрохирургический | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 3 |
| 70 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 3 |
| 71 | Корнцанг прямой | – | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 72 | Крючок глазной четырехзубчатый острый | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
| 73 | Крючок для оттягивания глазных мышц (комплект) | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
| 74 | Крючок для радужной оболочки (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 75 | Линейка скиаскопическая (комплект) | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 9 |
| 76 | Ложка глазная острая (комплект) | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 77 | Ложка глазная тупая | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 78 | Молоток хирургический деревянный | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 79 | Молоток хирургический с резиновой накладкой | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 |
| 80 | Набор для переливания крови | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | Нож глазной дисцизионный | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 82 | Нож глазной копьевидный (комплект) | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 83 | Нож микрохирургический | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 |
| 84 | Ножницы глазные для отсечения передних синехий радужной оболочки | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 |
| 85 | Ножницы глазные для роговицы остроконечные изогнутые | – | – | – | – | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 86 | Ножницы глазные для роговицы тупоконечные изогнутые | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 3 |
| 87 | Ножницы глазные остроконечные изогнутые | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 |
| 88 | Ножницы глазные остроконечные прямые | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 89 | Ножницы глазные тупоконечные изогнутые | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 90 | Ножницы глазные тупоконечные прямые | – | – | – | 1 | 3 | – | 4 | 3 |
| 91 | Ножницы для перевязочного материала | – | – | 3 | 1 | 3 | – | 8 | 3 |
| 92 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
| 93 | Петля для экстракции катаракты | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 94 | Петля платиновая | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 95 | Пинцет анатомический глазной прямой | – | – | – | – | 10 | 2 | 10 | 5 |
| 96 | Пинцет для взятия слизистой с губы изогнутый | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 97 | Пинцет для капсулы хрусталика | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 5 |
| 98 | Пинцет для радужки с зубцами изогнутый | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 |
| 99 | Пинцет для фиксации века без замка | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 100 | Пинцет для экстракции катаракты с ложкообразными губками | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 101 | Пинцет капсульный (для экстракции катаракты в капсуле) | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 |
| 102 | Пинцет окончатый Беллярминова для выдавливания трахомных зерен | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 103 | Пинцет окончатый для операций на веках | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 5 |
| 104 | Пинцет хирургический глазной прямой | – | – | – | – | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 105 | Пинцет хирургический глазной слабоизогнутый | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 5 |
| 106 | Пинцет эпиляционный для удаления волосков | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 107 | Пинцет-ножницы для радужки | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
| 108 | Пластинка для операций на веках | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 109 | Ранорасширитель глазной пружинный | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
| 110 | Ранорасширитель глазной с вращающимися губками | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 111 | Распатор офтальмологический Андогского | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 112 | Скальпель глазной брюшистый | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 |
| 113 | Скальпель глазной остроконечный | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 |
| 114 | Стетоскоп | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | 5 |
| 115 | Трепан глазной (комплект) | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 |
| 116 | Цистотом (нож) для рассечения наружной оболочки капсулы хрусталика (левый и правый) | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 |
| 117 | Шпатель глазной изогнутый | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 5 |
| 118 | Шпатель глазной немагнитный | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 119 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 120 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| 121 | Щипцы-кусачки с круглыми губками изогнутые | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 122 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 123 | Коробка стерилизационная круглая | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 18 | 10 |
| 124 | Лампа осветительная для осмотра лежачих больных | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 |
| 125 | Лампа осветительная на штативе (для офтальмоскопии) | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 8 |
| 126 | Линейка для измерения расстояния между зрачками | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 9 |
| 127 | Линза очковая пробная (набор) | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 9 |
| 128 | Магнит глазной (комплект) | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 |
| 129 | Маска защитная офтальмологическая | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 130 | Носилки санитарные | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 131 | Оправа универсальная | 1 | 2 | 8 | – | – | – | – | 5 |
| 132 | Осветитель таблиц для определения остроты зрения | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 9 |
| 133 | Очки дырчатые | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 134 | Очки светозащитные | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 135 | Пипетка глазная | 10 | 10 | 60 | 10 | 30 | 10 | 30 | 1 |
| 136 | Проектор знаков | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 137 | Стаканчик для приема лекарств | 5 | 5 | 20 | – | – | – | – | 3 |
| 138 | Таблица и шрифты Сивцева | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 139 | Таблица Рабкина (полихроматические) | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 140 | Циркуль | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 141 | Кресло хирурга | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 8 |
| 142 | Кушетка медицинская смотровая | ** | – | – | – | – |  |
| 143 | Подставка для бутылей | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 144 | Подставка для склянок с лекарствами | – | – | – | – | – | – | 2 | 10 |
| 145 | Подставка для тазов | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 10 |
| 146 | Столик анестезиологический | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 147 | Столик для инструментов передвижной | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 148 | Стол операционный офтальмологический | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 8 |
| 149 | Столик подъемный для офтальмологических приборов | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 8 |
| 150 | Тележка для перевозки больных | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 151 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 8 |
| 152 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 153 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | – | 8 |
| 154 | Шкаф медицинский одностворчатый | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 8 |
| 155 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 156 | Баллон резиновый | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 |
| 157 | Ванночка глазная | 1 | 1 | 6 | – | – | – | 3 | 5 |
| 158 | Грелка резиновая | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 159 | Грелка резиновая для льда | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 160 | Круг подкладной | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 161 | Кружка градуированная для измерения мочи | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 162 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 163 | Лента измерительная | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
| 164 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | – | – | – | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 165 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 166 | Мочеприемник | – | – | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 167 | Палочка стеклянная | 5 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 30 | 1 |
| 168 | Поильник | 2 | 2 | 8 | – | – | – | – | 3 |
| 169 | Сетка защитная глазная | – | – | – | – | 3 | – | 2 | 3 |
| 170 | Судно подкладное | 2 | 4 | 10 | – | – | – | – | 5 |
| 171 | Трубка газоотводная | – | – | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 172 | Ундинка глазная | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 173 | Банка с крышкой малая | – | – | – | – | 10 | – | 2 | 3 |
| 174 | Банка стеклянная с притертой пробкой | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 |
| 175 | Бутыль с притертой пробкой | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 176 | Воронка стеклянная | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 177 | Дозатор для антисептика настенный | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 178 | Дозатор для жидкого мыла настенный | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 179 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 180 | Склянка с притертой пипеткой (белого стекла) | 2 | 2 | 15 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3 |
| 181 | Склянка с притертой пипеткой (оранжевого стекла) | 2 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения

**По потребности.

Оториноларингологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат голосообразующий (для отделений, занимающихся реабилитацией) | 2 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 2 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 3 | Аппарат для ультразвуковой эхолокации пазух носа | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 4 | Аппарат для ультразвуковой деструкции | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Аппарат слуховой (для отделений, занимающихся реабилитацией) (комплект разных типов) | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 6 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электрокаутер) | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 7 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (коагулятор) (комплект) | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Аудиометр | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 9 | Аудиометр ориентировочной аудиометрии (для детских отделений) | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 10 | Баллон Политцера | – | – | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Бронхофиброскоп | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Бронхоэзофагоскоп жесткий с набором инструментов | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Бронхоэзофагоскоп жесткий с набором инструментов детский | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Весы до 3 кг | 2 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 15 | Ингалятор | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 16 | Лазерная установка для операций на лор-органах4, 7 | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Ларингоскоп с набором для микрохирургии гортани | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 18 | Лупа бинокулярная | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 |
| 19 | Микроскоп операционный4, 6, 7 | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Ушная воронка Зигле (набор) | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | 5 |
| 21 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 22 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 23 | Облучатель бактерицидный настенный (комплект) | 15 | 301 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 24 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 26 | Рабочее место врача-оториноларинголога | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
|  | Установка отоларинголога рабочая3, 4, 5, 6, 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
|  | Осветитель налобный с встроенным источником света3, 4, 5, 6, 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
|  | Микроскоп диагностический3, 4, 5, 6, 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
|  | Фиброназофарингоскоп3, 4, 5, 6, 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
|  | Эндоскоп жесткий 0°, 70° с видеомонитором и системой видеоархивации3, 4, 5, 6, 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
|  | Аудиометр3, 4, 5, 6, 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 27 | Рефлектор лобный (Симановского) | 3 | 6 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 28 | Ринопневмометр4, 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 29 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 30 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 31 | Система микромоторная с набором фрез4, 6, 7 | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 32 | Термометр для воды | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 33 | Термометр медицинский | 30 | 60 | – | – | – | – | 3 |
| 34 | Центрифуга | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 35 | Ватодержатель гортанный | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 36 | Ватодержатель для носоглотки | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 37 | Воронка ушная | 40 | 80 | – | – | 4 | 8 | 5 |
| 38 | Выкусыватель Ланга | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 39 | Выкусыватель Френкеля | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Долото ушное желобоватое прямое для лабиринта (малое и большое) | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 |
| 41 | Долото ушное желобоватое изогнутое (среднее и большое) | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 |
| 42 | Долото ушное желобоватое изогнутое (удлиненное) | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 |
| 43 | Долото ушное малое желобоватое (с рифленой ручкой) | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 |
| 44 | Долото ушное малое плоское (с рифленой ручкой) | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 |
| 45 | Долото ушное плоское прямое | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 |
| 46 | Жгут кровоостанавливающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | Заглушитель ушной | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 48 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 | 322 | 5 |
| 49 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | – | – | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 50 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 3 | 6 | 15 | 20 | 20 | 50 | 5 |
| 51 | Зеркало для гортани (комплект) | – | – | 15 | 30 | 3 | 6 | 4 |
| 52 | Зеркало для носоглотки | – | – | 15 | 30 | 3 | 6 | 4 |
| 53 | Зеркало носовое для взрослых и детей (разные) | – | – | 40 | 80 | 8 | 16 | 4 |
| 54 | Зеркало носовое с окончатыми губками | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 55 | Зонд желобоватый | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 56 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 57 | Зонд носовой пуговчатый (Воячека) | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 58 | Зонд носовой с навивкой | – | – | 15 | 30 | 5 | 10 | 4 |
| 59 | Зонд пуговчатый для миндалин (Куликовского) | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Зонд с навивкой для протирания и смазывания полостей | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 4 |
| 61 | Зонд ушной острый (Воячека) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 62 | Зонд ушной с навивкой | – | – | 100 | 200 | 20 | 40 | 4 |
| 63 | Игла для пункции верхнечелюстного синуса (Куликовского) | – | – | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 64 | Игла для спинномозговой пункции | – | – | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 65 | Игла для сшивания небных дужек (Куликовского) | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 66 | Иглодержатель (разные) | – | – | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 67 | Инструменты для перевязочной (набор) | – | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 68 | Инструменты оториноларингологические с автономным питанием (набор) | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 69 | Инструменты для проведения интубации (набор) | – | – | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 70 | Инструменты для трепанопункции лобных пазух (набор) | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
| 71 | Инструменты ушные (комплект) | – | – | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 72 | Канюля для бужирования и промывания лобных пазух (набор) | – | – | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 73 | Канюля для промывания аттика | – | – | 10 | 20 | 5 | 10 | 4 |
| 74 | Канюля для промывания верхнечелюстного синуса | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 75 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 76 | Катетер ушной металлический | – | – | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 77 | Катетер ушной Гартмана (набор) | – | – | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 |
| 78 | Конхотом с круглым отверстием (№ 2 и № 3) | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 79 | Конхотом с круглым отверстием ушной | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 80 | Конхотом с овальным отверстием (№ 2) | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 81 | Конхотом со щелевидным отверстием | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 82 | Корнцанг прямой | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 83 | Крючок для оттягивания крыльев носа | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 84 | Крючок для удаления инородных тел из носа | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 85 | Крючок для удаления носоглоточных полипов | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 86 | Крючок однозубый костный | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 87 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) – комплект | – | – | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 88 | Крючок трахеотомический острый | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 89 | Крючок ушной для удаления инородных тел | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 90 | Крючок хирургический двузубый острый | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 91 | Крючок хирургический двузубый тупой | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 92 | Крючок хирургический трехзубый острый | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 93 | Крючок хирургический трехзубый тупой | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 94 | Кюретка гортанная (разные) | – | – | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 |
| 95 | Ложка глазная острая малая | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 96 | Ложка для придаточных пазух носа изогнутая костная | – | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 97 | Ложка ушная двухсторонняя острая | – | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 98 | Ложка ушная острая малая и большая | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 99 | Микрощипцы ушные | – | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 100 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 101 | Молоток хирургический деревянный | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 102 | Наконечник для отсасывателя | – | – | 4 | 8 | 8 | 16 | 5 |
| 103 | Нож (игла) парацентезный штыкообразный | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 104 | Нож гортанный скрытый | – | – | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 105 | Нож для аденотомии (комплект) | – | – | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 |
| 106 | Нож для операций в полости рта и носа | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 107 | Ножницы | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 |
| 108 | Ножницы глазные | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 109 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 110 | Ножницы для резекции носовых раковин | – | – | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 111 | Ножницы хирургические (разные) | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 112 | Петля полипная гортанная | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 113 | Петля полипная носовая | – | – | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 114 | Петля полипная ушная | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 115 | Пила носовая прямая (Воячека) | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 116 | Пинцет анатомический | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 |
| 117 | Пинцет ушной изогнутый по ребру | – | – | 20 | 40 | 4 | 6 | 5 |
| 118 | Пинцет ушной штыковидный | – | – | 20 | 40 | 10 | 10 | 5 |
| 119 | Пинцет хирургический | – | – | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 |
| 120 | Ранорасширитель винтовой | – | – | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 121 | Распатор изогнутый | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 |
| 122 | Распатор прямой | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 |
| 123 | Распатор двухсторонний для операций на носовой перегородке | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 124 | Расширитель трахеотомический (комплект) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 125 | Роторасширитель (лира) 2-, 3-, 5-зубый | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 126 | Ручка к гортанным зеркалам | – | – | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 127 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | – | – | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 128 | Стамеска желобоватая (Воячека) (набор) | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 129 | Стамеска плоская (Воячека) | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 130 | Стетоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 131 | Тонзиллотом (комплект) | – | – | – | – | 8 | 4 | 5 |
| 132 | Трубка трахеотомическая (разного размера) | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 133 | Шпатель для языка с квадратными отверстиями | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 134 | Шпатель металлический для языка | 10 | 20 | 10 | 20 | – | – | 5 |
| 135 | Шприц для внутригортанных вливаний | – | – | 10 | 20 | 5 | 10 | 3 |
| 136 | Шприц для промывания полостей 100 мл (Жанэ) | – | – | 4 | 6 | – | – | 3 |
| 137 | Шприц для промывания полостей 50 мл | – | – | 5 | 10 | – | – | 3 |
| 138 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 8 | – | – | – | 2 | 10 |
| 139 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 140 | Штатив-светильник медицинский | – | – | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 141 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 142 | Щипцы гортанные полипные | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 143 | Щипцы для извлечения механических булавок | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 144 | Щипцы для извлечения пуговиц | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 145 | Щипцы для носоглотки окончатые | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 146 | Щипцы для операций на придаточных пазухах носа | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 147 | Щипцы для снятия швов | – | – | 2 | 4 | – | – | 5 |
| 148 | Щипцы носовые для введения тампонов и извлечения инородных тел | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 149 | Щипцы ушные для введения тампонов и извлечения инородных тел | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 150 | Щипцы ушные полипные (комплект) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 151 | Щипцы-кусачки костные изогнутые и прямые Гаека | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 152 | Элеватор для миндалин | – | – | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 153 | Элеватор носовой | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 154 | Емкость для дезинфицирующих средств | 12 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 155 | Камертон (набор) | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 156 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 157 | Контейнер для химической стерилизации и дезинфекции | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 158 | Коробка стерилизационная (различного объема) | 15 | 15 | – | – | 10 | 10 | 10 |
| 159 | Кусачки для проволоки | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 160 | Лампочка спиртовая (спиртовка) | – | – | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 161 | Магнитофон | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 162 | Маска наркозная | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 5 |
| 163 | Носилки санитарные | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 164 | Очки защитные | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 165 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 166 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 60 | – | – | – | – | 3 |
| 167 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | – | – | 10 |
| 168 | Часы песочные (набор) | 2 | 2 | – | – | 2 | 4 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 169 | Кресло отоларингологическое | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 170 | Кресло-коляска | 1 | 1 | – | – | – | – | 8 |
| 171 | Кровать медицинская функциональная | 2 | 4 | – | – | – | – | 10 |
| 172 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 10 |
| 173 | Подставка для стерилизационных коробок | – | – | – | – | 4 | 4 | 10 |
| 174 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 175 | Стол операционный | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 176 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 177 | Столик для инструментов и материала передвижной | – | – | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 178 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 179 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 180 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 181 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 182 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 183 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 184 | Шкаф-сейф | 2 | 2 | – | – | – | – | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 185 | Грелка резиновая | 10 | 20 | – | – | – | – | 3 |
| 186 | Грелка резиновая для льда | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 187 | Клеенка подкладная (метров) | 60 | 120 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 мес. |
| 188 | Круг подкладной | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 |
| 189 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 190 | Лента измерительная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 191 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 8 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 |
| 192 | Лоток эмалированный четырехугольный большой | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 193 | Лоток эмалированный четырехугольный малый | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 194 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 195 | Мочеприемник | 5 | 10 | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 196 | Наконечник для спринцеваний | 2 | 6 | – | – | – | – | 3 |
| 197 | Поильник | 2 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 198 | Судно подкладное | 3 | 6 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 199 | Трубка газоотводная | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 200 | Банка стеклянная градуированная с притертой пробкой | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 201 | Банка стеклянная широкогорлая с притертой пробкой большая | – | – | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 202 | Бутыль с притертой пробкой | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 203 | Воронка стеклянная | – | – | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 204 | Дозатор для антисептика | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 205 | Дозатор для жидкого мыла | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 206 | Пробирка № 12–14 | 250 | 300 | – | – | – | – | 3 |
| 207 | Пробирка центрифужная | 100 | 200 | – | – | – | – | 3 |
| 208 | Стакан мерный 250 мл | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 |

______________________________

1В зависимости от условий размещения.

2В зависимости от хирургической активности.

3Городской уровень.

4Областной уровень.

5Районный уровень.

6Межрайонный уровень.

7Республиканский уровень.

*По потребности.

Неврологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии неврологических коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 коек | 26–35 коек | свыше 36 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный* | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Весы медицинские электронные | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Ингалятор | – | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Инфузомат | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 6 | Ларингоскоп | – | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Облучатель бактерицидный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 8 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 10 | Прибор для измерения ликворного давления при спинномозговой пункции | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Ростомер | – | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Стерилизатор воздушный** | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Термометр для воды | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Термометр медицинский электрический | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 15 | Электроэнцефалограф | – | – | 1 | 5 |
| 16 | Электрокардиограф портативный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Трубка воздуховодная интубационная | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 19 | Инструменты для интубации (набор) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Камертон (набор) | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | Молоток неврологический | по 1 на каждого врача-невролога | 10 |
| 22 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Пинцет анатомический | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 24 | Пинцет хирургический | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Роторасширитель | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 26 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 27 | Шпатель металлический | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 28 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 29 | Языкодержатель | 1 | 1 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 30 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 32 | Матрац противопролежневый | 6 | 8 | 12 | 5 |
| 33 | Пипетка глазная | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 34 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | Стаканчик для приема лекарств | 25 | 35 | 50 | 3 |
| 36 | Фонарь электрический карманный | по 1 на каждого врача-невролога | 10 |
| 37 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 38 | Часы песочные (набор) | 2 | 3 | 3 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 39 | Кресло-каталка | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 40 | Ходунки шагающие | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 41 | Ходунки нешагающие | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | Ходунки неподвижные | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 43 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 44 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 45 | Поручень универсальный | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 46 | Столик для инструментов | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 47 | Тележка для перевозки больных (каталка) со съемными носилками | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 48 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 49 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 50 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 51 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 52 | Валик резиновый надувной подкладной | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 53 | Грелка резиновая | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 54 | Грелка резиновая для льда | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 55 | Костыли раздвижные (пар) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 56 | Круг подкладной | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 57 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 58 | Лента измерительная | по 1 на каждого врача-невролога | 3 |
| 59 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 60 | Мочеприемник | 5 | 7 | 10 | 3 |
| 61 | Поильник | 5 | 8 | 12 | 3 |
| 62 | Судно подкладное | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 63 | Трость с подлокотником парная | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 64 | Воротник Шанса | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 65 | Пояс штангиста | 2 | 2 | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 66 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 67 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 5 | 3 |

______________________________

*Для отделений, в которых оказывается респираторная помощь.

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Неврологическое отделение для инсультных больных

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 коек | 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу в комплекте) | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Аппарат электротерапии и электродиагностики | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат мобильный рентгенодиагностический* | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Аппарат ультразвукового исследования для обследований сердца, сосудов, выполнения допплерографии экстракраниальных и интракраниальных сосудов (с дуплексной приставкой) | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Весы медицинские стационарные | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Весы медицинские мобильные (передвижные) для взвешивания в положении сидя | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Ингалятор ультразвуковой | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Кардиомонитор прикроватный с центральным пультом и полным набором функций (электрокардиографией по требованию и с автоматическим включением сигнала тревоги, пульсоксиметром, температурным датчиком, неинвазивным измерением артериального давления) | 4 | 6 | 5 |
| 10 | Кардиомонитор (холтеровский) для контроля электрокардиограммы | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Кардиомонитор (холтеровский) для контроля показателей гемодинамики (артериального давления и частоты сердечных сокращений) | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Ларингоскоп | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Насос (помпа) инфузионный шприцевой | 16 | 25 | 5 |
| 14 | Насос (помпа) для энтерального питания | 13 или 1 на 3 койки | 20 или 1 на 3 койки | 5 |
| 15 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 2 | 10 |
| 16 | Облучатель бактерицидный настенный (стационарный) | 1 комплект на 50 кв. м или по числу палат | 5 |
| 17 | Облучатель бактерицидный портативный (передвижной) | 4 | 8 | 5 |
| 18 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | 10 | 15 | 5 |
| 19 | Отсасыватель медицинский | 6 | 12 | 5 |
| 20 | Офтальмометр | 1 | 1 | 9 |
| 21 | Офтальмоскоп портативный | 1 | 2 | 9 |
| 22 | Отоскоп портативный | 1 | 2 | 5 |
| 23 | Периметр | 1 | 1 | 9 |
| 24 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) с фонендоскопом комбинированным | 8 | 12 | 5 |
| 25 | Прибор для измерения ликворного давления при спинномозговой пункции | 1 | 2 | 5 |
| 26 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 27 | Система конвекционного обогрева больного | 2 или 1 на 20 коек | 3 или 1 на 20 коек | 5 |
| 28 | Система подогрева инфузионных растворов | 3 или по числу процедурных кабинетов | 4 или по числу процедурных кабинетов | 5 |
| 29 | Стерилизатор воздушный** | 1 | 1 | 10 |
| 30 | Фонарик-ручка для исследования зрачковых реакций | 8 | 12 | 8 |
| 31 | Циркуль | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Электроэнцефалограф | – | 1 | 5 |
| 33 | Эхоэнцефалоскоп | 1 | 1 | 5 |
| 34 | Электрокардиограф 6-канальный | 1 | 2 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 35 | Воздуховод (набор) | 8 | 15 | 3 |
| 36 | Воронка ушная (набор) | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 3 |
| 38 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 2 | 4 | 5 |
| 39 | Зеркало для гортани (комплект) | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Зонд пуговчатый | 2 | 2 | 4 |
| 41 | Зонд дуоденальный | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Зонд желобоватый | 2 | 3 | 4 |
| 43 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 2 | 4 |
| 44 | Игла для спинномозговой пункции | 5 | 8 | 1 |
| 45 | Катетер для отсасывания слизи (типа Тимана) | 20 | 20 | 4 |
| 46 | Комплекс гастроэнтерального питания зондовый | 10 | 15 | 4 |
| 47 | Катетер Фолея (для катетеризации мочевого пузыря) | 40 | 60 | 3 |
| 48 | Катетер металлический (разных размеров) | 6 | 12 | 4 |
| 49 | Катетер резиновый (набор) | 4 | 8 | 3 |
| 50 | Корнцанг изогнутый | 1 | 2 | 5 |
| 51 | Корнцанг прямой | 1 | 2 | 5 |
| 52 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 3 | 10 |
| 53 | Молоток неврологический | 4 | 8 | 10 |
| 54 | Набор для катетеризации магистральных сосудов (одноразовый) | 40 | 60 | – |
| 55 | Инструменты для интубации (набор) | 1 | 1 | 5 |
| 56 | Инструменты для трахеотомии (набор) | 1 | 1 | 5 |
| 57 | Пробные очковые линзы (набор) | 1 | 1 | 9 |
| 58 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 3 |
| 60 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 1 | 1 | 3 |
| 61 | Пинцет анатомический | 2 | 4 | 5 |
| 62 | Пинцет хирургический | 2 | 2 | 5 |
| 63 | Роторасширитель | 1 | 2 | 5 |
| 64 | Скальпель | 2 | 2 | 3 |
| 65 | Таблица и шрифты для определения остроты зрения | 1 | 1 | 9 |
| 66 | Таблица Рабкина | 1 | 1 | 9 |
| 67 | Шпатель металлический | 3 | 6 | 5 |
| 68 | Шприц для промывания полостей 100 мл | 4 | 5 | 3 |
| 69 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 10 |
| 70 | Языкодержатель | 1 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 71 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 5 |
| 72 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 3 |
| 73 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 4 | 10 |
| 74 | Лампочка спиртовая | 1 | 2 | 5 |
| 75 | Матрац противопролежневый | 17 | 23 | 3 |
| 76 | Носилки санитарные | 2 | 3 | 8 |
| 77 | Пипетка глазная | 10 | 20 | 1 |
| 78 | Секундомер | 1 | 1 | 7 |
| 79 | Стаканчик для приема лекарств | 40 | 60 | 3 |
| 80 | Фонарь электрический карманный | 1 | 2 | 10 |
| 81 | Шпатель для осмотра зева | *** | *** | – |
| 82 | Штамп для отметок данных исследования чувствительности | 1 | 1 | 5 |
| 83 | Часы песочные (набор) | 3 | 3 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 84 | Каталка для перевозки больных | 4 | 8 | 8 |
| 85 | Каталка с подъемником для транспортировки больных с функцией регулировки высоты панели и откидных боковых ограждений или Тележка медицинская | 6 | 10 | 8 |
| 86 | Кресло-каталка | 6 | 10 | 8 |
| 87 | Кресло-коляска для парализованных больных | 8 | 12 | 8 |
| 88 | Кровать функциональная с ограждениями и регулируемыми головным и ножным устройствами и боковыми спинками | 40 | 60 | 8 |
| 89 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 7 | 10 |
| 90 | Подставка для тазов | 1 | 2 | 10 |
| 91 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 2 | 10 |
| 92 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 3 | 4 | 10 |
| 93 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | 10 |
| 94 | Приспособления реабилитационные для ранней медицинской реабилитации и пассивной кинезотерапии | 15 или по числу палат | 25 или по числу палат | 8 |
| 95 | Столик для инструментов | 1 | 2 | 8 |
| 96 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 2 | 8 |
| 97 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 8 |
| 98 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 8 |
| 99 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 100 | Баллон резиновый | 3 | 4 | 3 |
| 101 | Банка кровоотсосная | 15 | 30 | 3 |
| 102 | Грелка резиновая | 5 | 5 | 3 |
| 103 | Грелка резиновая для льда | 4 | 6 | 3 |
| 104 | Грелка электрическая с регулятором | 4 | 8 | 5 |
| 105 | Костыли раздвижные (пар) | 2 | 4 | 8 |
| 106 | Круг подкладной | 5 | 8 | 3 |
| 107 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 4 | 8 | 3 |
| 108 | Кружка градуированная для измерения мочи | 10 | 15 | 3 |
| 109 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 3 | 3 |
| 110 | Лента измерительная | 1 | 2 | 3 |
| 111 | Машинка для стрижки волос | 4 | 6 | 10 |
| 112 | Мочеприемник | 20 | 30 | 3 |
| 113 | Наконечник для клизм стеклянный | 8 | 12 | 3 |
| 114 | Наконечник для спринцеваний | 2 | 4 | 3 |
| 115 | Поильник | 30 | 50 | 3 |
| 116 | Судно подкладное | 30 | 50 | 5 |
| 117 | Судно подкладное резиновое | 10 | 10 | 3 |
| 118 | Тазик эмалированный почкообразный | 15 | 20 | 10 |
| 119 | Трость | 2 | 4 | 8 |
| 120 | Трубка газоотводная | 12 | 14 | 3 |
| 121 | Чулки компрессионные противотромботические | *** | *** | – |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 122 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 6 | 3 |
| 123 | Бутыль с притертой пробкой | 3 | 6 | 3 |
| 124 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 3 |
| 125 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 3 |
| 126 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 3 |

______________________________

*В составе отделения лучевой диагностики.

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

***По потребности.

Педиатрическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек для детей | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 коек | 26–35 коек | свыше 36 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Весы медицинские для детей электронные | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Ингалятор | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Облучатель ультрафиолетовый настольный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Облучатель ультрафиолетовый для групповых и индивидуальных облучений | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Отсасыватель медицинский | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Прибор для измерения ликворного давления при спинномозговой пункции | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Пульверизатор | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Ростомер для детей до 1 года | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Ростомер | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 16 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Стерилизатор для бутылочек | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Стерилизатор для кипячения сосок | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Термометр для воды | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Термометр медицинский | 40 | 60 | 80 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 21 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 22 | Зажим для резиновых трубок | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 23 | Зонд для искусственного вскармливания грудных детей | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | Зонд желудочный детский (разного размера) | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 25 | Игла для взятия крови | 5 | 8 | 10 | 3 |
| 26 | Игла для спинномозговой пункции | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 27 | Катетер резиновый детский (набор № 7, 8, 9 и 10) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Корнцанг изогнутый | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 29 | Корнцанг прямой | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 30 | Молоток неврологический | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 31 | Набор для переливания крови | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Ножницы для перевязочного материла | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Стетоскоп детский | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 34 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Шпатель металлический для языка | 20 | 25 | 40 | 5 |
| 36 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 37 | Штатив для длительных вливаний | 1 | 2 | 2 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 38 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 39 | Динамометр ручной для детей | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 41 | Коробка стерилизационная круглая | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 42 | Лампочка спиртовая | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Носилки санитарные | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 44 | Пипетка глазная | 10 | 15 | 15 | 1 |
| 45 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 46 | Сетка для градуированных бутылочек | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 47 | Стаканчик для приема лекарств | 70 | 90 | 115 | 3 |
| 48 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 49 | Кресло-каталка | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 50 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 51 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 52 | Подставка для тазов | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 53 | Стол перевязочный (для манипуляционной) | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 54 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 55 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 56 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 57 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 58 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 59 | Баллон резиновый (разной емкости) | 10 | 10 | 15 | 3 |
| 60 | Горшок эмалированный с крышкой | 6 | 8 | 10 | 5 |
| 61 | Грелка резиновая | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 62 | Грелка резиновая для льда | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 63 | Грелка резиновая ушная | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 64 | Круг подкладной | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 65 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 67 | Кювета эмалированная (разные) | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 68 | Лента измерительная | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 70 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 71 | Мочеприемник | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 72 | Наконечник для клизм | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 73 | Судно подкладное (детское) | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 74 | Трубка газоотводная (детская) | 2 | 3 | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 75 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 76 | Бутылочка градуированная (емкостью 200 мл) | 50 | 70 | 100 | 3 |
| 77 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 78 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 79 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 80 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | Склянка с притертой пипеткой | 5 | 5 | 8 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Туберкулезное отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек для туберкулезных больных | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 коек | 26–40 коек | 41–50 коек | свыше 51 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат аспирационно-нагнетательный | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для распыления жидких и порошкообразных лекарственных препаратов | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Ингалятор | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Облучатель бактерицидный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 7 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Ростомер до 1 года | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Спирометр | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Термометр для воды | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 12 | Термометр медицинский | 25 | 35 | 50 | 80 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 13 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 14 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 15 | Зажим кровоостанавливающий | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 16 | Зеркало для гортани (комплект) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Зонд дуоденальный | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Зонд желобоватый | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Зонд пуговчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Игла для спинномозговой пункции | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 22 | Игла хирургическая (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Катетер металлический (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Корнцанг прямой | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 26 | Набор для переливания крови | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 28 | Ножницы хирургические тупоконечные | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 29 | Пинцет анатомический | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 30 | Пинцет хирургический | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 31 | Роторасширитель | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 32 | Скальпель | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 33 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Шпатель металлический для языка | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 35 | Шприц для промывания полостей | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 37 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 38 | Бачок эмалированный емкостью 10 л (для дезинфицирующих растворов) | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 39 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 40 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 42 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 43 | Носилки санитарные | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 44 | Пипетка глазная | 5 | 8 | 10 | 15 | 1 |
| 45 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 46 | Стаканчик для приема лекарств | 40 | 55 | 75 | 115 | 3 |
| 47 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 48 | Кресло-каталка | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 49 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 50 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 51 | Подставка для тазов | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 52 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 53 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 54 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 55 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 56 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 57 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 58 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 59 | Баллон резиновый | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 60 | Грелка резиновая | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 61 | Грелка резиновая для льда | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 62 | Круг подкладной | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 63 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 64 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 65 | Лента измерительная | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 66 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Машинка для стрижки волос | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 68 | Мочеприемник | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 69 | Наконечник для сифонных клизм | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 70 | Плевательница карманная | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 |
| 71 | Поильник | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 72 | Судно подкладное | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 |
| 73 | Судно подкладное резиновое | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 74 | Трубка газоотводная | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 75 | Банка для собирания мочи емкостью: 1 л 2 л | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 3 3 |
| 76 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 77 | Воронка стеклянная | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 78 | Дозатор для антисептика | по числу процедурных кабинетов | 3 |
| 79 | Дозатор для жидкого мыла | по числу процедурных кабинетов | 3 |
| 80 | Мензурка градуированная (разные) | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 81 | Склянка для туберкулина с притертой пипеткой (набор) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Дерматовенерологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для дерматологических больных | для венерологических больных | для смешанных дермато-венерологических отделений |  |
|  |  | до 25 коек | свыше 26 коек | гонореей, 10–20 коек | сифилисом, 10–25 коек | до 25 коек | свыше 26 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для люминесцентной диагностики грибковых заболеваний | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Весы медицинские для взвешивания детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Насос инфузионный (аппарат для длительных капельных внутривенных вливаний) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Облучатель бактерицидный | по числу палат, процедурных, мазевых и других режимных кабинетов | 5 |
| 6 | Облучатель светотепловой портативный | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Облучатель ультрафиолетовый на штативе для индивидуальных и общих облучений | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Светильник медицинский на шарнирно-выносном рычаге | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Стерилизатор для инструментов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | Стерилизатор для катетеров и бужей | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Термометр для воды | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Термометр медицинский | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 30 | 3 |
| 15 | Уретроскоп комбинированный | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Цистоскоп катетеризационный двухсторонний | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Цистоскоп эвакуационный (ирригационно-промывной) | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 18 | Буж конический (набор) | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Буж уретральный металлический изогнутый (набор) | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Буж уретральный металлический изогнутый с пуговкой (набор) | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Буж уретральный с проводниками (набор) | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 24 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (набор) | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 |
| 25 | Зеркало носовое (комплект) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Зеркало ректальное двухстворчатое | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Зонд желобоватый | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 28 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | Зонд маточный с делениями | – | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 30 | Игла Гордеева (набор) | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Игла для спинно-мозговой пункции | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 32 | Игла для акупунктуры (набор) | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
| 33 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 34 | Катетер эластичный головчатый (набор) | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Катетер эластичный изогнутый (набор) | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Кольпоскоп | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 8 |
| 37 | Корнцанг изогнутый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 38 | Корнцанг прямой | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 |
| 39 | Ложка гинекологическая двухсторонняя | 2 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 |
| 40 | Лопаточка для накладывания мази многоразовая | 5 | 10 | – | – | – | – | 1 |
| 41 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 43 | Ножницы хирургические с одним острым концом прямые | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 44 | Петля платиновая | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Пинцет анатомический | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 46 | Пинцет хирургический | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 47 | Пинцет эпиляционный для удаления волосков | 10 | 20 | – | – | 5 | 10 | 5 |
| 48 | Роторасширитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | Скальпель | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 50 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 51 | Шпатель металлический для языка | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 52 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 54 | Щипцы для удаления ногтей | 5 | 15 | – | – | – | – | 5 |
| 55 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 56 | Ванночка металлическая для ног | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 57 | Ванночка металлическая для рук | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 58 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 59 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 60 | Коробка стерилизационная круглая | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 61 | Лампочка спиртовая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 62 | Лупа ручная (разные) | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 63 | Носилки санитарные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 64 | Пипетка глазная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 65 | Стаканчик для приема лекарств | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 |
| 66 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| 67 | Часы песочные (набор) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 68 | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 69 | Кресло-каталка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 70 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 71 | Стол пеленальный | по 1 на каждую палату для детей грудного возраста | 8 |
| 72 | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 73 | Столик для инструментов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 74 | Столик для медицинских препаратов передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 75 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 76 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 77 | Шкаф для медицинских препаратов малый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 78 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 79 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 80 | Баллон резиновый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 81 | Банка кровоотсосная | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 82 | Грелка резиновая | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 |
| 83 | Грелка резиновая для льда | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 84 | Круг подкладной | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 85 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 86 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 87 | Лента измерительная | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 88 | Лоток прямоугольный эмалированный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 89 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 90 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 91 | Мочеприемник | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 92 | Наконечник стеклянный ректальный | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 3 |
| 93 | Наконечник стеклянный уретральный женский (для спринцеваний) | – | – | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 94 | Наконечник стеклянный уретральный мужской (для спринцеваний) | – | – | 20 | – | 10 | 20 | 3 |
| 95 | Напальчник резиновый | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| 96 | Поильник | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 97 | Станок для бритья многоразовый | 5 | 15 | – | – | – | – | 3 |
| 98 | Судно подкладное | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 99 | Тазик стеклянный с крышкой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 100 | Трубка газоотводная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 101 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 102 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 103 | Воронка стеклянная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 104 | Дозатор для антисептика | по числу процедурных, мазевых и других режимных кабинетов | 3 |
| 105 | Дозатор для жидкого мыла | по числу процедурных, мазевых и других режимных кабинетов | 3 |
| 106 | Кружка стеклянная градуированная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 107 | Стакан мерный 100 мл | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Инфекционное отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 коек | 16–25 коек | 26–35 коек | 36–50 коек | свыше 51 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для длительных капельных внутривенных вливаний | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат для аэрозольной ингаляции | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат рентгеновский передвижной | – | – | – | – | 1 | 10 |
| 5 | Бронхоскоп | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Весы медицинские для взвешивания детей (для детских отделений и палат) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Гастроскоп | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Дефибриллятор | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Ингалятор паровой с электрическим подогревом | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Капилляроскоп | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Колоноскоп | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Облучатель бактерицидный | по числу палат и проце- дурных кабинетов | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Отсасыватель медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | Пульверизатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Ректоскоп детский* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Ректоскоп* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | Сигмоскоп | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Стерилизатор воздушный** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 20 | Термометр для воды | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Термометр медицинский | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 3 |
| 22 | Цистоскоп | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Электрокардиограф | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 24 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 25 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 26 | Зеркало ректальное двухстворчатое | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Зонд для кормления | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Зонд дуоденальный | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | Зонд дуоденальный детский | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Зонд желудочный с воронкой для взрослых | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Зонд желудочный с воронкой для детей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Игла для прокола кожи со сменными иглами (копьями) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 33 | Игла для спинномозговой пункции | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | во всех отделениях |  |
|  |  | 15 | 20 | 20 | 100 | 120 | 3 |
|  |  | (в отделениях для больных менингитом) |  |
| 34 | Катетер металлический (разного размера) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 35 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Корнцанг изогнутый | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 37 | Корнцанг прямой | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | Молоток неврологический | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 39 | Набор для интубации | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 40 | Набор для переливания крови | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | Набор инструментов для отоларинголога: |  |  |  |  |  |  |
|  | воронка ушная (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  | зеркало для гортани | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
|  | зеркало для носоглотки | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | зеркало носовое для взрослых и детей | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
|  | зонд с нарезкой (разные) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | крючок ушной для удаления инородных тел | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  | нож (игла) парацентезный штыкообразный | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|  | пинцет ушной | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  | рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|  | шпатель металлический для языка | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 5 |
| 42 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 43 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 45 | Пинцет анатомический | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 46 | Роторасширитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 47 | Скальпель | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 48 | Стетоскоп | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 49 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 50 | Троакар (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 51 | Трубка трахеотомическая (набор) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 54 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 55 | Штатив для длительных вливаний | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 56 | Языкодержатель | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 57 | Емкость для термометров и шпателей | по 2 на сестринский пост | 3 |
| 58 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 59 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 60 | Лампочка спиртовая | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 61 | Лупа ручная | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 62 | Пипетка глазная | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 63 | Носилки санитарные | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 64 | Сетка для градуированных бутылочек | *** | 5 |
| 65 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 66 | Стаканчик для приема лекарств | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 | 3 |
| 67 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | *** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 68 | Кресло-каталка | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 69 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 70 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 71 | Подставка для тазов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 72 | Стол перевязочный (для процедурной) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 73 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 74 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 75 | Шкаф для медицинских препаратов малый | по числу сестринских постов | 8 |
| 76 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 77 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 78 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 79 | Баллон резиновый | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 80 | Банка кровоотсосная для взрослых | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 3 |
| 81 | Банка кровоотсосная для детей | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 3 |
| 82 | Ванночка детская для купания грудных детей | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 83 | Горшок эмалированный с крышкой (для больных с кишечными инфекциями) | по числу коек | 5 |  |  |  |  |
| 84 | Грелка резиновая | 6 | 10 | 15 | 25 | 30 | 3 |
| 85 | Грелка резиновая для льда | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 86 | Грелка резиновая ушная | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 87 | Круг подкладной | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 88 | Круг подкладной детский | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 89 | Кружка градуированная для измерения мочи | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 90 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 91 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 92 | Лента измерительная | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 93 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 94 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 95 | Мочеприемник | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 |
| 96 | Наконечник для капельных клизм | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 3 |
| 97 | Наконечник для клизм стеклянный | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 |
| 98 | Наконечник для спринцеваний | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 99 | Поильник | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 3 |
| 100 | Соска резиновая (в детских отделениях) | *** | – |
| 101 | Судно подкладное | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 |
| 102 | Судно подкладное резиновое | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 |
| 103 | Судно подкладное резиновое (детское) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 104 | Трубка газоотводная | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 105 | Трубка газоотводная детская | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 106 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 107 | Бутылочка градуированная емкостью 200 мл | по 3 на больных детей до 1 года | 3 |
| 108 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 109 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 110 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 111 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

______________________________

*Для дизентерийных отделений (палат).

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

***По потребности.

Аллергологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 коек | свыше 21 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для ингаляционного введения дозированных аэрозолей детям раннего возраста (бебихайлер для детских отделений) | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Весы медицинские | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Дозатор лекарственных средств | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Ингалятор (небулайзер) | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Ларингоскоп | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Облучатель бактерицидный настенный | 3 | 5 | 5 |
| 9 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Отсасыватель с электроприводом | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Прибор для измерения пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) | 20 | 30 | 1 |
| 12 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 6 | 5 |
| 13 | Распылитель лекарственных средств | 10 | 20 | 5 |
| 14 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Спирометр автоматизированный | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Термометр для воды | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Термометр медицинский | 10 | 20 | 3 |
| 18 | Электрокардиограф | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 19 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 5 | 3 |
| 20 | Зажим для эластичных трубок | 3 | 5 | 5 |
| 21 | Игла для взятия крови | * | 3 |
| 22 | Иглы для прик-теста | * | 3 |
| 23 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Ножницы прямые | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые (разные) | 3 | 10 | 3 |
| 27 | Пинцет эпиляционный для удаления волосков | 7 | 20 | 5 |
| 28 | Роторасширитель | 1 | 2 | 5 |
| 29 | Фонендоскоп комбинированный | 3 | 6 | 5 |
| 30 | Шпатель металлический для языка | 2 | 6 | 5 |
| 31 | Штатив для длительных вливаний | 15 | 40 | 10 |
| 32 | Штатив для пробирок | 1 | 2 | 10 |
| 33 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 10 |
| 34 | Языкодержатель | 1 | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 35 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 3 |
| 36 | Коробка стерилизационная круглая | 5 | 10 | 10 |
| 37 | Пипетка глазная | 20 | 60 | 1 |
| 38 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 70 | 3 |
| 39 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 40 | Каталка для мытья больного | 1 | 1 | 8 |
| 41 | Кресло-каталка больничное | 1 | 1 | 8 |
| 42 | Кресло-коляска | 1 | 1 | 8 |
| 43 | Кровать медицинская функциональная | 10 | 20 | 8 |
| 44 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 6 | 10 |
| 45 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 2 | 10 |
| 46 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | 10 |
| 47 | Столик для инструментов | 2 | 4 | 8 |
| 48 | Столик манипуляционный | 4 | 8 | 8 |
| 49 | Столик надкроватный | 7 | 20 | 10 |
| 50 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 8 |
| 51 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 8 |
| 52 | Тележка медицинская многофункциональная | 1 | 1 | 8 |
| 53 | Шкаф вытяжной | 1 | 1 | 8 |
| 54 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 2 | 4 | 8 |
| 55 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 8 |
| 56 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 2 | 8 |
| 57 | Шкаф медицинский с сейфом | 1 | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 58 | Грелка резиновая | 2 | 6 | 3 |
| 59 | Грелка резиновая для льда | 2 | 6 | 3 |
| 60 | Круг подкладной резиновый | 1 | 2 | 3 |
| 61 | Кружка градуированная для измерения мочи | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 | 5 |
| 64 | Мочеприемник | 2 | 6 | 3 |
| 65 | Препараты для диагностики и лечения аллергических заболеваний (набор) | * | – |
| 66 | Пробирка стеклянная | * | 3 |
| 67 | Судно подкладное | 3 | 10 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 68 | Воронка стеклянная | 1 | 2 | 3 |
| 69 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Гематологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Ингалятор | 5 | 7 | 5 |
| 3 | Микроскоп медицинский бинокулярный с иммерсией | 4 | 4 | 6 |
| 4 | Миксер для тромбоцитов | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 10 | 15 | 5 |
| 6 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Облучатель бактерицидный настенный | 5 | 10 | 5 |
| 8 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Облучатель ультрафиолетовый | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Отсасыватель медицинский | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 4 | 6 | 5 |
| 12 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Счетчик лабораторный | 2 | 2 | 6 |
| 14 | Счетчик-калькулятор лабораторный | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Центрифуга лабораторная медицинская | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 2 | 10 |
| 17 | Термометр медицинский | 30 | 40 | 3 |
| 18 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 2 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 19 | Жгут кровоостанавливающий | 8 | 10 | 3 |
| 20 | Зажим кровоостанавливающий | 15 | 20 | 5 |
| 21 | Игла для взятия крови | ** | 3 |
| 22 | Игла для внутривенных вливаний | ** | 3 |
| 23 | Игла для пункционной биопсии паренхиматозных органов (комплект) | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Игла для спинномозговой пункции (разные) | 25 | 100 | 3 |
| 25 | Игла для трепанобиопсии | 15 | 30 | 3 |
| 26 | Игла костно-мозговая с упором (типа иглы Кассирского) | 20 | 30 | 3 |
| 27 | Катетер подключичный | 25 | 30 | 3 |
| 28 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 8 | 10 | 3 |
| 29 | Корнцанг прямой | 8 | 10 | 5 |
| 30 | Ножницы для перевязочного материала | 8 | 10 | 3 |
| 31 | Ножницы операционные прямые | 5 | 5 | 3 |
| 32 | Пинцет анатомический (разные) | 10 | 10 | 5 |
| 33 | Пинцет хирургический 15 мм | 10 | 10 | 5 |
| 34 | Планшет для определения групп крови, резус-фактора | 15 | 20 | 5 |
| 35 | Скарификатор-копье для прокалывания пальца | ** | – |
| 36 | Троакар | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Фонендоскоп комбинированный | 4 | 4 | 5 |
| 38 | Шприц для промывания полостей | 5 | 5 | 3 |
| 39 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 3 | 10 |
| 40 | Штатив для пробирок | 4 | 4 | 10 |
| 41 | Штатив для длительных вливаний | 15 | 20 | 10 |
| 42 | Языкодержатель | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 43 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 3 |
| 44 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 1 | 2 | 10 |
| 45 | Коробка стерилизационная круглая | 20 | 30 | 10 |
| 46 | Морозильник для криопрепаратов | 1 | 1 | 10 |
| 47 | Носилки санитарные | 2 | 5 | 8 |
| 48 | Осветитель к микроскопу | 1 | 1 | 6 |
| 49 | Пипетка глазная | 30 | 40 | 1 |
| 50 | Стакан для дезинфекции инструментов | 15 | 20 | 3 |
| 51 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 40 | 3 |
| 52 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 2 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 53 | Кресло-каталка инвалидное | 1 | 1 | 8 |
| 54 | Кресло-коляска | 1 | 1 | 8 |
| 55 | Кровать медицинская функциональная | 3 | 5 | 8 |
| 56 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 6 | 10 |
| 57 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 2 | 10 |
| 58 | Подставка для тазов | 1 | 2 | 10 |
| 59 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 1 | 10 |
| 60 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 1 | 10 |
| 61 | Стол перевязочный | 1 | 1 | 8 |
| 62 | Столик инструментальный | 2 | 3 | 8 |
| 63 | Столик манипуляционный | 3 | 3 | 8 |
| 64 | Столик надкроватный | 30 | 40 | 8 |
| 65 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 2 | 8 |
| 66 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 8 |
| 67 | Тележка медицинская многофункциональная | 1 | 4 | 8 |
| 68 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 3 | 4 | 15 |
| 69 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 4 | 8 |
| 70 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 71 | Грелка резиновая | 8 | 10 | 3 |
| 72 | Грелка резиновая для льда | 8 | 10 | 3 |
| 73 | Костыли металлические | 2 | 2 | 8 |
| 74 | Круг подкладной резиновый | 15 | 20 | 3 |
| 75 | Кружка градуированная для измерения мочи | 8 | 10 | 3 |
| 76 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 15 | 20 | 3 |
| 77 | Кювета эмалированная | 1 | 1 | 5 |
| 78 | Мочеприемник | 15 | 20 | 3 |
| 79 | Поильник | 12 | 15 | 3 |
| 80 | Судно подкладное | 15 | 20 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 81 | Дозатор для антисептика | 10 | 15 | 3 |
| 82 | Дозатор для жидкого мыла | 10 | 15 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Отделение переливания крови

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Анализатор биохимический | 1 | 6 |
| 2 | Анализатор гематологический | 1 | 6 |
| 3 | Аппарат для встряхивания жидкости в сосудах | 1 | 6 |
| 4 | Баня водяная лабораторная с электрическим подогревом | 1 | 6 |
| 5 | Бидистиллятор | 1 | 6 |
| 6 | Бидистиллятор автоматический (производительность 8 л в час) | 1 | 6 |
| 7 | Весы аналитические (с комплектом разновесов) | 1 | 6 |
| 8 | Весы для взвешивания плазмы | 3 | 6 |
| 9 | Весы-мешалки | 4 | 6 |
| 10 | Гемоглобинометр | 2 | 6 |
| 11 | Дозатор жидкостей до 30 мл | 4 | 6 |
| 12 | Дозатор автоматический на: 100 мкл 50 мкл | 3 3 | 6 6 |
| 13 | Моновет на 2,7 мл и на 7,5 мл | * | 6 |
| 14 | Моновет для определения СОЭ | * | 6 |
| 15 | Аппарат для окрашивания мазков | 1 | 6 |
| 16 | Плазмаразмораживатель | 3 | 6 |
| 17 | Быстрозамораживатель | 1 | 6 |
| 18 | Аппарат для тромбоцитофереза | * | 6 |
| 19 | Камера Горяева для счета форменных элементов крови | 6 | 6 |
| 20 | Микроскоп медицинский бинокулярный с иммерсией | 2 | 6 |
| 21 | Облучатель бактерицидный | 12 | 5 |
| 22 | Плазмоэкстрактор автоматический | 6 | 6 |
| 23 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 4 | 5 |
| 24 | Прибор для определения алкоголя в крови | 1 | 6 |
| 25 | Счетчик лабораторный | 1 | 6 |
| 26 | Счетчик 11-клавишный для подсчета лейкоцитарной формулы | 2 | 6 |
| 27 | Термоконтейнер для крови | 5 | 6 |
| 28 | Термометр лабораторный ртутный со шкалой деления: от 0 до +100 °C от 0 до –100 °C | 2 2 | 6 |
| 29 | Термостат электрический суховоздушный | 1 | 10 |
| 30 | Тромбомиксер | 1 | 6 |
| 31 | Ультратермостат | 1 | 6 |
| 32 | Фильтр-воронка (для фильтрации биологических и других жидкостей) | 1 | 6 |
| 33 | Центрифуга рефрижераторная со стаканами емкостью 1000 мл | 4 | 6 |
| 34 | Центрифуга электрическая лабораторная (для пробирок на 10 мл) | 1 | 6 |
| 35 | Шкаф сушильный прямоугольный электрический | 1 | 6 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 36 | Жгут кровоостанавливающий | 40 | 3 |
| 37 | Зажим для резиновых трубок винтовой | 10 | 5 |
| 38 | Зажим кровоостанавливающий | 10 | 5 |
| 39 | Игла для взятия крови | 100 | 3 |
| 40 | Игла для отсасывания плазмы | 200 | 3 |
| 41 | Игла для прокола кожи со сменными иглами (копьями) | 20 | – |
| 42 | Корнцанг прямой | 200 | 5 |
| 43 | Планшеты для определения групповой принадлежности крови и индивидуальной ее совместимости | 10 | 5 |
| 44 | Ножницы для перевязочного материала | 10 | 3 |
| 45 | Ножницы хирургические прямые | 10 | 3 |
| 46 | Ножницы хирургические с одним острым концом прямые | 200 | 3 |
| 47 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 5 | 5 |
| 48 | Пинцет анатомический 150 мм | 20 | 5 |
| 49 | Пинцет хирургический 150 мм | 20 | 5 |
| 50 | Система для взятия крови | * | – |
| 51 | Скальпель | 10 | 3 |
| 52 | Фонендоскоп комбинированный | 4 | 5 |
| 53 | Щипцы для герметизации трубок с металлическими кольцами | 1 | 5 |
| 54 | Щипцы для снятия металлических колпачков с флаконов | 2 | 5 |
| 55 | Контейнер для переноски сосудов с кровью | 5 | 5 |
| 56 | Штатив для пробирок (на 20 гнезд) | 20 | 10 |
| 57 | Штатив металлический для пробирок (резус-фактора) | 4 | 10 |
| 58 | Штатив на 10 гнезд (для ампул со стандартной сывороткой для определения групповой принадлежности крови) | 15 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 59 | Аквадистиллятор | 1 | 6 |
| 60 | Генератор высокочастотный для запайки пластмассовых мешков | 4 | 6 |
| 61 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 20 | 10 |
| 62 | Коробка стерилизационная круглая | 15 | 10 |
| 63 | Лупа ручная | 2 | 9 |
| 64 | Контейнеры полимерные: сдвоенные 450/300 строенные 450/300/300 для двойного плазмафереза компопласт 300, 300/300 | * * * * | – – – – |
| 65 | Морозильник | 15 | 10 |
| 66 | Осветитель к микроскопу | 1 | 6 |
| 67 | Штатив для склянок с реактивами | 2 | 10 |
| 68 | Станок для закатки колпачков на флаконах | 2 | 10 |
| 69 | Холодильник для хранения крови | 10 | 10 |
| 70 | Часы процедурные настольные с электрическим сигналом | 1 | 5 |
| 71 | Часы песочные (набор) | 10 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 72 | Кресло донорское | 10 | 10 |
| 73 | Кушетка медицинская смотровая | 5 | 10 |
| 74 | Подставка для сосудов | 2 | 10 |
| 75 | Подставка для тазов | 1 | 10 |
| 76 | Стол для аппаратов | 15 | 10 |
| 77 | Стол для взятия материала на пробу | 1 | 10 |
| 78 | Стол для посуды | 1 | 10 |
| 79 | Стол для центрифуги лабораторной | 1 | 10 |
| 80 | Стол перевязочный (для доноров) | 2 | 10 |
| 81 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 8 |
| 82 | Шкаф для картотеки | 2 | 10 |
| 83 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 7 | 8 |
| 84 | Шкаф медицинский одностворчатый | 4 | 8 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 85 | Воронка стеклянная, диаметром 50, 100, 200 и 300 мл | по 1 | 3 |
| 86 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 87 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 88 | Капилляры Панченкова | 100 | 3 |
| 89 | Капилляры Сали | 70 | 3 |
| 90 | Колба коническая, емкостью 50, 500 и 1000 мл | 5 | 3 |
| 91 | Колба плоскодонная, емкостью 50, 100, 300, 500, 1000 и 3000 мл | 5 | 3 |
| 92 | Мензурка градуированная, емкостью 100, 250 и 500 мл | по 2 | 3 |
| 93 | Палочка стеклянная | 50 | – |
| 94 | Пробирка серологическая одноразовая | * | 3 |
| 95 | Пробирка центрифужная одноразовая | * | 3 |
| 96 | Стакан химический (разные) | 10 | 3 |
| 97 | Стекло покровное | * | – |
| 98 | Стекло предметное | * | – |
| 99 | Тарелка фаянсовая белая, мелкая | 10 | 3 |
| 100 | Цилиндр градуированный, емкостью 100, 250 и 500 мл | по 2 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Отделение гнойной хирургии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 40 коек | свыше 41 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для наркоза стационарный | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат для обработки костей | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Аппарат для ультразвуковой кавитации гнойных полостей и ран | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Аппарат лазерный хирургический | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Аппарат односкобочный многозарядный для сшивания мягких тканей (комплект) | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Аппарат ультразвуковой диагностики среднего класса с монитором | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Аэротерапевтическая установка | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Весы медицинские | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Дерматом электрический | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Дозатор шприцевой (инфузомат) | 2 | 4 | 5 |
| 15 | Дренаж вакуумный (набор) | 30 | 50 | 5 |
| 16 | Ингалятор | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Кипятильник дезинфекционный | 3 | 4 | 10 |
| 18 | Лупа телескопическая бинокулярная | 1 | 1 | 6 |
| 19 | Магнит кольцевой | 2 | 2 | 10 |
| 20 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 3 | 5 | 5 |
| 21 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 2 | 10 |
| 22 | Облучатель бактерицидный настенный | 18 | 20 | 5 |
| 23 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 2 | 5 |
| 24 | Облучатель ультрафиолетовый | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Отсасыватель хирургический с элекроприводом | 2 | 2 | 5 |
| 26 | Перфоратор кожных трансплантатов | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 2 | 5 |
| 28 | Прибор для определения центрального венозного давления | 1 | 2 | 5 |
| 29 | Ректоскоп | 1 | 1 | 5 |
| 30 | Ректоскоп с волокнистым световодом и осветителем | 3 | 3 | 5 |
| 31 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 32 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 2 | 2 | 8 |
| 33 | Светильник медицинский бестеневой потолочный 4-ламповый | 1 | 1 | 8 |
| 34 | Светильник медицинский бестеневой потолочный 6-ламповый | 1 | 2 | 8 |
| 35 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | 1 | 2 | 8 |
| 36 | Светильник медицинский хирургический | 1 | 1 | 8 |
| 37 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 2 | 10 |
| 38 | Термометр для воды | 4 | 6 | 3 |
| 39 | Термометр медицинский | 20 | 30 | 3 |
| 40 | Центрифуга лабораторная медицинская | 1 | 1 | 6 |
| 41 | Электродерматом плоский | 1 | 2 | 5 |
| 42 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 2 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 43 | Инструменты хирургические (большой сосудистый набор) | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Инструменты хирургические (большой травматологический набор) | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Инструменты хирургические (большой хирургический набор) | 1 | 1 | 5 |
| 46 | Долото желобоватое (набор) | 1 | 6 | 5 |
| 47 | Долото плоское с граненой ручкой (набор) | 1 | 6 | 5 |
| 48 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 4 | 3 |
| 49 | Зажим для резиновых трубок | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже | 15 | 20 | 5 |
| 51 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | 5 | 6 | 5 |
| 52 | Зажим кишечный эластичный прямой | 5 | 6 | 5 |
| 53 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 15 | 20 | 5 |
| 54 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | 40 | 50 | 5 |
| 55 | Зажим кровоостанавливающий (разные) |  |  |  |
|  | прямой | 30 | 40 | 5 |
|  | изогнутый | 40 | 60 | 5 |
|  | зубчатый прямой | 25 | 30 | 5 |
|  | зубчатый изогнутый | 25 | 30 | 5 |
| 56 | Зажим сосудистый (разные) | 4 | 5 | 5 |
| 57 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (комплект) | 1 | 1 | 4 |
| 58 | Зеркало для брюшной стенки большое | 2 | 2 | 4 |
| 59 | Зеркало для брюшной стенки малое | 3 | 4 | 4 |
| 60 | Зеркало для отведения печени | 1 | 1 | 4 |
| 61 | Зеркало ректальное операционное | 3 | 4 | 4 |
| 62 | Зонд желобоватый | 15 | 20 | 4 |
| 63 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | 15 | 20 | 4 |
| 64 | Игла атравматическая (разные) | 100 | – |
| 65 | Игла для внутривенных вливаний | ** | 3 |
| 66 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | 3 | 4 | 3 |
| 67 | Игла лигатурная (разные) | 6 | 10 | 3 |
| 68 | Игла медицинская для взятия крови | 4 | 5 | 3 |
| 69 | Игла хирургическая (разные) | 80 | 100 | 1 |
| 70 | Иглодержатель (разные) | 5 | 20 | 5 |
| 71 | Инструменты для перевязки (набор перевязочный) | 1 | 1 | 5 |
| 72 | Инструменты хирургические (малый операционный набор) | 1 | 1 | 5 |
| 73 | Инструменты хирургические лапаратомные (набор) | 1 | 1 | 5 |
| 74 | Кардиодилятатор для расширения пищевода | 1 | 1 | 3 |
| 75 | Катетер для спринцеваний и орошений | 2 | 10 | 4 |
| 76 | Катетер металлический женский (набор) | 4 | 5 | 4 |
| 77 | Катетер металлический мужской (набор) | 4 | 5 | 4 |
| 78 | Катетер подключичный | 2 | 3 | 3 |
| 79 | Катетер резиновый (набор) | 10 | 10 | 3 |
| 80 | Катетер эластичный (набор) | 10 | 10 | 3 |
| 81 | Катетер Фогарти (набор) | 2 | 3 | 4 |
| 82 | Коловорот массивный с набором фрез и сверл | 1 | 1 | 5 |
| 83 | Комплектующие для аппарата Илизарова (кольца, спицы, штанги, зажимы) | 8 | 10 | 5 |
| 84 | Корнцанг изогнутый | 6 | 10 | 5 |
| 85 | Корнцанг прямой | 6 | 10 | 5 |
| 86 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) (комплект) | 4 | 6 | 5 |
| 87 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | 8 | 10 | 5 |
| 88 | Кусачки костные (типа Листона) | 2 | 3 | 4 |
| 89 | Кусачки костные (типа Люера) | 2 | 3 | 4 |
| 90 | Кусачки реберные | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Лезвия съемные для скальпеля разных размеров | 500 | – |
| 92 | Ложка костная острая (разных размеров) | 4 | 6 | 5 |
| 93 | Ложка костная острая двухсторонняя | 2 | 3 | 5 |
| 94 | Лопаточка для разделения тканей | 2 | 2 | 5 |
| 95 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой (комплект) | 1 | 2 | 10 |
| 96 | Нож ампутационный большой | 2 | 3 | 5 |
| 97 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 2 | 3 | 5 |
| 98 | Набор для переливания крови | 2 | 3 | 3 |
| 99 | Нож ампутационный малый | 2 | 3 | 5 |
| 100 | Нож резекционный брюшистый | 2 | 2 | 5 |
| 101 | Ножницы для перевязочного материала | 4 | 5 | 3 |
| 102 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 4 | 3 |
| 103 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 20 | 40 | 3 |
| 104 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 1 | 10 |
| 105 | Петля коагуляционная для удаления полипов | 2 | 3 | 5 |
| 106 | Пила для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 5 |
| 107 | Пила медицинская листовая | 1 | 2 | 5 |
| 108 | Пила медицинская рамочная | 1 | 1 | 5 |
| 109 | Пила проволочная витая | 10 | 40 | 5 |
| 110 | Пила Джигли | 10 | 20 | 5 |
| 111 | Пинцет анатомический (разные) | 30 | 50 | 5 |
| 112 | Пинцет глазной анатомический | 3 | 5 | 5 |
| 113 | Пинцет глазной хирургический | 3 | 5 | 5 |
| 114 | Пинцет хирургический (разные) | 30 | 70 | 5 |
| 115 | Подставка для конечностей при ампутации | 1 | 2 | 5 |
| 116 | Подъемник для мягких тканей | 1 | 1 | 5 |
| 117 | Проводник для проволочных пил | 2 | 2 | 5 |
| 118 | Ранорасширитель без кремальеры | 1 | 2 | 5 |
| 119 | Ранорасширитель с кремальерой | 1 | 2 | 5 |
| 120 | Распатор желобоватый с полукруглой выемкой | 2 | 2 | 5 |
| 121 | Распатор изогнутый малый | 4 | 4 | 5 |
| 122 | Распатор прямой | 4 | 4 | 5 |
| 123 | Распатор реберный с двойным изгибом левый | 2 | 2 | 5 |
| 124 | Распатор реберный с двойным изгибом правый | 2 | 2 | 5 |
| 125 | Расширитель ран винтовой | 1 | 1 | 5 |
| 126 | Расширитель трахеостомический | 1 | 1 | 5 |
| 127 | Ретрактор ампутационный | 1 | 2 | 5 |
| 128 | Ручка к проволочной пиле (пар) | 1 | 2 | 5 |
| 129 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | 3 | 9 | 5 |
| 130 | Скальпель брюшистый (разные) | 20 | 100 | 3 |
| 131 | Скальпель остроконечный средний | 20 | 100 | 3 |
| 132 | Стойка лапараскопическая | 1 | 1 | 8 |
| 133 | Троакар (набор) | 1 | 2 | 5 |
| 134 | Фонендоскоп комбинированный | 7 | 10 | 5 |
| 135 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 мл) | 2 | 3 | 3 |
| 136 | Шприц для промывания полостей (емкостью 150 мл) | 2 | 2 | 3 |
| 137 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 20 | 10 |
| 138 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 3 | 10 |
| 139 | Штатив для пробирок | 1 | 2 | 10 |
| 140 | Щипцы геморроидальные окончатые | 1 | 2 | 5 |
| 141 | Щипцы для биопсии | 2 | 3 | 5 |
| 142 | Щипцы двузубые острые | 1 | 1 | 5 |
| 143 | Щипцы для захватывания и удержания костей | 1 | 2 | 5 |
| 144 | Щипцы секвестральные прямые и изогнутые | 2 | 6 | 5 |
| 145 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов (окончатые) | 1 | 1 | 5 |
| 146 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 2 | 3 | 3 |
| 147 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 2 | 3 | 3 |
| 148 | Щипцы-кусачки костные с прямыми губками изогнутые под углом | 2 | 2 | 3 |
| 149 | Элеватор для костных операций | 1 | 3 | 5 |
| 150 | Языкодержатель | 1 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 151 | Аквадистиллятор | 1 | 1 | 6 |
| 152 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 3 |
| 153 | Контейнер для хранения обработанного белья с плотно закрывающейся крышкой | 1 | 1 | 10 |
| 154 | Коробка стерилизационная (разные) | 30 | 45 | 10 |
| 155 | Носилки санитарные | 2 | 2 | 8 |
| 156 | Очки защитные | 1 | 10 | 3 |
| 157 | Пипетка глазная | 15 | 20 | 1 |
| 158 | Стакан для дезинфекции инструментов | ** | 3 |
| 159 | Стеллаж металлический | 10 | 13 | 10 |
| 160 | Ходунки | 4 | 5 | 8 |
| 161 | Холодильник для хранения медицинских препаратов, крови и кровезаменителей | 3 | 8 | 10 |
| 162 | Секундомер | 1 | 1 | 7 |
| 163 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 60 | 3 |
| 164 | Часы песочные (набор) | 1 | 6 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 165 | Каталка для лежачих больных с подъемным устройством | 2 | 2 | 8 |
| 166 | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 8 |
| 167 | Кресло-каталка | 2 | 4 | 8 |
| 168 | Кресло-коляска | 2 | 2 | 8 |
| 169 | Кровать медицинская функциональная | 30 | 40 | 8 |
| 170 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 4 | 10 |
| 171 | Лесенка к операционному (перевязочному) столу | 1 | 2 | 8 |
| 172 | Подставка для стерилизационных коробок | 4 | 6 | 10 |
| 173 | Подставка для тазов | 3 | 8 | 10 |
| 174 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 1 | 10 |
| 175 | Подъемник для тяжелобольных | 3 | 4 | 10 |
| 176 | Стол операционный | 1 | 2 | 8 |
| 177 | Стол перевязочный | 1 | 2 | 8 |
| 178 | Столик для стерильного материала | 2 | 2 | 8 |
| 179 | Столик инструментальный | 3 | 4 | 8 |
| 180 | Столик инструментальный на кронштейне | 2 | 2 | 8 |
| 181 | Столик манипуляционный | 5 | 7 | 8 |
| 182 | Столик медицинский | 8 | 10 | 8 |
| 183 | Столик медицинский передвижной | 2 | 5 | 8 |
| 184 | Столик надкроватный | 40 | 60 | 8 |
| 185 | Столик хирургический | 1 | 1 | 8 |
| 186 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 3 | 8 | 8 |
| 187 | Тележка для перевозки медицинских препаратов | 1 | 2 | 8 |
| 188 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 2 | 8 |
| 189 | Шкаф для медицинских препаратов | 5 | 8 | 8 |
| 190 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 4 | 8 |
| 191 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 6 | 8 |
| 192 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 193 | Грелка резиновая | 2 | 3 | 3 |
| 194 | Грелка резиновая для льда | 8 | 10 | 3 |
| 195 | Каркас для открытого лечения ран для взрослых | 4 | 6 | 8 |
| 196 | Костыли (пары) | 2 | 10 | 8 |
| 197 | Круг подкладной резиновый | 4 | 4 | 3 |
| 198 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 4 | 3 |
| 199 | Кювета эмалированная 13 x 18 см | 5 | 5 | 5 |
| 200 | Кювета эмалированная 30 x 40 см | 3 | 3 | 5 |
| 201 | Лента измерительная | 2 | 2 | 3 |
| 202 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 30 | 40 | 5 |
| 203 | Мочеприемник | 8 | 10 | 3 |
| 204 | Мочеприемник металлический | 1 | 1 | 3 |
| 205 | Наконечник для клизм | 8 | 10 | 3 |
| 206 | Поильник | 8 | 10 | 3 |
| 207 | Судно подкладное | 15 | 20 | 5 |
| 208 | Трубка газоотводная | 15 | 20 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 209 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | 2 | 2 | 3 |
| 210 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 3 | 4 | 3 |
| 211 | Дозатор для антисептика | 3 | 4 | 3 |
| 212 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 4 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Кардиологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20–40 коек взрослых и детских | 41–50 коек | свыше 51 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Дефибриллятор с монитором | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Дозатор шприцевой | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 5 | Кардиомонитор | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Монитор прикроватный реанимационный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 10 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 11 | Отсасыватель медицинский электрический | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 8 | 10 | 12 | 6 |
| 13 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Термометр для воды | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Термометр медицинский | 20 | 25 | 40 | 3 |
| 16 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | Электрокардиограф трехканальный | 1 | 1 | 2 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 18 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 20 | Игла для спинномозговой пункции | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | Игла Кассирского для пункции грудины и извлечения костного мозга | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Катетер металлический (разного размера) | 5 | 7 | 10 | 4 |
| 23 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Набор для переливания крови | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Набор реанимационный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Ножницы 14 см | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 28 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Ножницы хирургические прямые | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Пинцет анатомический | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 31 | Пинцет хирургический | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Роторасширитель | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | Троакар (набор) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 35 | Шпатель металлический для языка | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 36 | Шприц для промывания полостей | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Штатив для длительных вливаний | 3 | 30 | 40 | 10 |
| 38 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 39 | Штатив для пробирок | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 40 | Языкодержатель | 1 | 2 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 41 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 42 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 43 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 44 | Коробка стерилизационная круглая | 4 | 8 | 10 | 10 |
| 45 | Матрац противопролежневый | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Носилки санитарные | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 47 | Пипетка глазная | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 48 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 49 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 30 | 60 | 3 |
| 50 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 51 | Кресло-каталка | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 52 | Кровать медицинская функциональная | 10 | 15 | 20 | 8 |
| 53 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 54 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 55 | Подставка для тазов | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 56 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 57 | Столик для инструментов | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 58 | Столик манипуляционный | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 59 | Столик медицинский передвижной | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 60 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 61 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 62 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 63 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 64 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 65 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 2 | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 66 | Грелка резиновая | 10 | 12 | 12 | 3 |
| 67 | Грелка резиновая для льда | 2 | 6 | 12 | 3 |
| 68 | Груша резиновая | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 69 | Костыли раздвижные (пары) | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 70 | Круг подкладной резиновый | 6 | 8 | 12 | 3 |
| 71 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 72 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 73 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 74 | Лента измерительная | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 75 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 76 | Мочеприемник | 8 | 10 | 20 | 3 |
| 77 | Наконечник для капельных клизм | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 78 | Наконечник для клизм стеклянный | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 79 | Наконечник для спринцеваний | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 80 | Плевательница карманная | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 81 | Поильник | 2 | 8 | 16 | 3 |
| 82 | Судно подкладное | 8 | 10 | 30 | 5 |
| 83 | Трубка газоотводная | 3 | 5 | 8 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 84 | Банка градуированная | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 85 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 86 | Бутыль с притертой пробкой | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 87 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 88 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 89 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 3 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Кардиоревматологическое отделение*

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 3 | Дефибриллятор с монитором | 1 | 5 |
| 4 | Дозатор шприцевой | 3 | 5 |
| 5 | Ингалятор | 2 | 5 |
| 6 | Монитор пациента по Холтеру | 4 | 5 |
| 7 | Монитор пациента гемодинамический | 1 | 5 |
| 8 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 9 | Облучатель бактерицидный настенный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 10 | Отсасыватель медицинский | 1 | 5 |
| 11 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 8 | 5 |
| 12 | Прибор для определения центрального венозного давления | 1 | 5 |
| 13 | Пульсоксиметр | 1 | 5 |
| 14 | Ростомер | 1 | 10 |
| 15 | Стерилизатор воздушный** | 1 | 10 |
| 16 | Термометр для воды | 1 | 3 |
| 17 | Термометр медицинский | 30 | 3 |
| 18 | Шкаф сухожаровой | 1 | 10 |
| 19 | Электрокардиограф одноканальный | 2 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 20 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 3 |
| 21 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 5 |
| 22 | Ножницы | 3 | 3 |
| 23 | Фонендоскоп комбинированный | 6 | 5 |
| 24 | Шпатель металлический для языка | 30 | 5 |
| 25 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 10 |
| 26 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 10 |
| 27 | Штатив для пробирок | 1 | 10 |
| 28 | Языкодержатель | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 29 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 3 |
| 30 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 31 | Носилки санитарные | 1 | 8 |
| 32 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 10 |
| 33 | Коробка стерилизационная круглая | 10 | 10 |
| 34 | Пипетка глазная | 30 | 1 |
| 35 | Секундомер | 1 | 7 |
| 36 | Стаканчик для приема лекарств | 60 | 3 |
| 37 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | *** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 38 | Коляска инвалидная | 5 | 8 |
| 39 | Кровать медицинская функциональная | 5 | 8 |
| 40 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 10 |
| 41 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 42 | Подставка для тазов | 1 | 10 |
| 43 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 44 | Столик для инструментов | 1 | 8 |
| 45 | Столик манипуляционный | 1 | 8 |
| 46 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 8 |
| 47 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 48 | Шкаф для медицинских препаратов | 4 | 8 |
| 49 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый | 1 | 8 |
| 50 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 8 |
| 51 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 52 | Грелка резиновая | 6 | 3 |
| 53 | Груша резиновая | 2 | 3 |
| 54 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 3 |
| 55 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 3 |
| 56 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 57 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 5 |
| 58 | Машинка для стрижки волос | 1 | 10 |
| 59 | Мочеприемник | 8 | 3 |
| 60 | Наконечник для капельных клизм | 2 | 3 |
| 61 | Наконечник для клизм стеклянный | 5 | 3 |
| 62 | Наконечник для спринцеваний | 3 | 3 |
| 63 | Судно подкладное | 10 | 5 |
| 64 | Трубка газоотводная | 3 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 65 | Банка градуированная | 2 | 3 |
| 66 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 |
| 67 | Бутыль с притертой пробкой | 4 | 3 |
| 68 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 69 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 70 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |

______________________________

*Кардиоревматологическое отделение в областных детских больницах и г. Минске.

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

***По потребности.

Кардиохирургическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20–40 коек взрослых и детских | 41–50 коек | свыше 51 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Аппарат для проведения ингаляционного наркоза | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Аппарат для ультразвукового исследования с набором датчиков | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Весы электронные для грудных детей | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Водитель ритма | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Дефибриллятор | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Дозатор шприцевой | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 11 | Ингалятор | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | Комплекс рентгеновский диагностический | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Монитор пациента по Холтеру | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Монитор пациента гемодинамический | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 15 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 16 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 17 | Облучатель бактерицидный настенный | 5 | 10 | 30 | 5 |
| 18 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | Облучатель ультрафиолетовый передвижной | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 20 | Отсасыватель медицинский | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 21 | Отсасыватель послеоперационный | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) с набором возрастных манжеток | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 23 | Прибор для определения центрального венозного давления | – | 1 | 1 | 5 |
| 24 | Программатор | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Пульсоксимер портативный для измерения частоты сердечных сокращений, сатурации с набором сатурационных датчиков | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 26 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 28 | Светильник медицинский 4-рефлекторный | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 29 | Светильник медицинский бестеневой | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 30 | Стерилизатор воздушный* | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 31 | Термометр для воды | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Термометр медицинский | 10 | 15 | 20 | 3 |
| 33 | Термостат для разморозки и согревания препаратов крови и инфузионных растворов | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 34 | Электровибромассажер | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Электрокардиограф 12-канальный многофункциональный | – | 1 | 2 | 5 |
| 36 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 37 | Электрокардиограф трехканальный | – | – | 1 | 5 |
| 38 | Электрокардиостимулятор | ** | ** | 4 | 5 |
| 39 | Электрокардиостимулятор для наружной миокардиальной электростимуляции | 2 | 2 | 4 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 40 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 41 | Зажим для прикрепления операционного белья | 10 | 15 | 40 | 5 |
| 42 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 43 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | 10 | 10 | 30 | 5 |
| 44 | Зажим сосудистый | 10 | 15 | 40 | 5 |
| 45 | Зонд дуоденальный | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 46 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 47 | Игла хирургическая (разные) | 10 | 15 | 50 | 1 |
| 48 | Инструменты хирургические для имплантации электрокардиостимулятора (набор) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 49 | Инструменты хирургические для перевязочной (набор) | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 50 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 51 | Катетер металлический (разного размера) | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 52 | Катетер носовой двухвходной | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 53 | Набор для интубации | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 54 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | Набор для переливания крови | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 56 | Набор реанимационный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 57 | Ножницы хирургические тупоконечные | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 58 | Ножницы 14 см | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 59 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 60 | Ножницы для снятия швов | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 61 | Ножницы хирургические прямые | 1 | 5 | 15 | 3 |
| 62 | Пинцет анатомический | 5 | 10 | 20 | 5 |
| 63 | Пинцет хирургический | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 64 | Проводник инфузионный | ** | – |
| 65 | Роторасширитель | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 66 | Скальпель | 10 | 15 | 30 | 3 |
| 67 | Троакар (набор) | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 68 | Трубка эндотрахеальная | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 69 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 70 | Шпатель металлический для языка | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 71 | Шприц для промывания полостей | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 72 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 20 | 40 | 10 |
| 73 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 74 | Штатив для пробирок | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 75 | Языкодержатель | 1 | 1 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 76 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 77 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 78 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 79 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 80 | Коробка стерилизационная круглая | 5 | 10 | 18 | 10 |
| 81 | Маска орально-назальная | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 82 | Носилки санитарные | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 83 | Очки защитные | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 84 | Пипетка глазная | 40 | 50 | 75 | 1 |
| 85 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 86 | Стаканчик для приема лекарств | 40 | 50 | 60 | 3 |
| 87 | Холодильник для хранения медицинских препаратов, препаратов крови, молочных смесей | 1 | 2 | 5 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 88 | Коляска инвалидная | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 89 | Кровать медицинская функциональная взрослая | 20 | 20 | 25 | 8 |
| 90 | Кровать медицинская функциональная детская | 5 | 10 | 15 | 8 |
| 91 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 92 | Мебель медицинская для функциональных кабинетов | ** | 8 |
| 93 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 94 | Подставка для тазов | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 95 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 96 | Стол операционный | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 97 | Стол перевязочный | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 98 | Столик анестезиологический | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 99 | Столик для инструментов металлический | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 100 | Столик для инструментов на кронштейне | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 101 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 102 | Столик медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 103 | Столик манипуляционный | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 104 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 105 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 106 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 107 | Шкаф для перевязочного материала | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 108 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 109 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 110 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 111 | Грелка резиновая | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 112 | Груша резиновая | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 113 | Грелка резиновая для льда | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 114 | Круг подкладной резиновый | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 115 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 116 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 117 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 118 | Лента измерительная | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 119 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 120 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 121 | Мочеприемник (утка) | 5 | 10 | 20 | 5 |
| 122 | Наконечник для клизм | 6 | 10 | 15 | 3 |
| 123 | Наконечник для спринцеваний | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 124 | Плевательница карманная (индивидуальная) | 10 | 20 | 40 | 3 |
| 125 | Поильник | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 126 | Судно подкладное | 5 | 10 | 25 | 5 |
| 127 | Трубка газоотводная | 4 | 6 | 10 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 128 | Банка градуированная | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 129 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 130 | Бутыль с притертой пробкой | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 131 | Воронка стеклянная | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 132 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 133 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 3 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Наркологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 коек | свыше 26 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для измерения давления спинномозговой жидкости | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Бронхоскоп | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Весы медицинские | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Ингалятор | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Лампа с рефлектором | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Облучатель бактерицидный настенный | 3 | 5 | 5 |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 6 | 8 | 5 |
| 10 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Термометр для воды | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Термометр медицинский | 15 | 20 | 3 |
| 14 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 15 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 3 | 5 | 5 |
| 17 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый | 2 | 4 | 5 |
| 18 | Зажим кровоостанавливающий с овальными губками | 2 | 4 | 5 |
| 19 | Зонд дуоденальный | 2 | 4 | 4 |
| 20 | Зонд желобоватый | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Зонд пуговчатый | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Зонд резиновый для искусственного кормления | 2 | 4 | 3 |
| 24 | Игла для акупунктуры (набор) | 2 | 4 | – |
| 25 | Игла для взятия крови из вены | 10 | 20 | 3 |
| 26 | Игла для спинномозговой пункции | 3 | 5 | 3 |
| 27 | Игла хирургическая (набор) | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Иглодержатель | 1 | 2 | 5 |
| 29 | Катетер металлический мужской (набор) | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Катетер металлический женский | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Корнцанг изогнутый | 2 | 4 | 5 |
| 33 | Корнцанг прямой | 2 | 4 | 5 |
| 34 | Молоток неврологический | 1 | 1 | 10 |
| 35 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 2 | 2 | 3 |
| 36 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 2 | 2 | 3 |
| 37 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Ножницы для снятия гипса | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Пинцет анатомический | 4 | 6 | 5 |
| 40 | Пинцет для снятия и наложения скобок | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Пинцет хирургический | 4 | 6 | 5 |
| 42 | Роторасширитель | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Система для внутривенных вливаний | * | – |
| 44 | Скальпель брюшистый | 2 | 4 | 3 |
| 45 | Фонендоскоп комбинированный | 6 | 8 | 5 |
| 46 | Шпатель металлический для языка | 6 | 8 | 5 |
| 47 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 6 | 10 |
| 48 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 10 |
| 49 | Штатив для пробирок | 2 | 3 | 10 |
| 50 | Языкодержатель | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 51 | Горелка спиртовая | 1 | 2 | 5 |
| 52 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 5 |
| 53 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 3 |
| 54 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 5 | 10 | 10 |
| 55 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 56 | Коробка стерилизационная круглая | 5 | 5 | 10 |
| 57 | Матрац противопролежневый | 2 | 3 | 3 |
| 58 | Носилки санитарные | 1 | 3 | 8 |
| 59 | Пипетка глазная | 30 | 30 | 1 |
| 60 | Секундомер | 1 | 1 | 7 |
| 61 | Стаканчик для приема лекарств | 25 | 60 | 3 |
| 62 | Фонарь электрический карманный | 2 | 4 | 10 |
| 63 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 64 | Кресло-каталка | 1 | 2 | 8 |
| 65 | Кресло-коляска | 1 | 1 | 8 |
| 66 | Кровать медицинская функциональная | 5 | 10 | 8 |
| 67 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 8 | 10 |
| 68 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 3 | 10 |
| 69 | Подставка для тазов | 1 | 2 | 10 |
| 70 | Столик для инструментов | 2 | 3 | 8 |
| 71 | Столик медицинский передвижной | 2 | 2 | 8 |
| 72 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 1 | 8 |
| 73 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 8 |
| 74 | Шкаф для медицинских препаратов | 2 | 3 | 8 |
| 75 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый металлический | 2 | 2 | 15 |
| 76 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 77 | Банка кровоотсосная | 30 | 30 | 3 |
| 78 | Грелка резиновая | 10 | 12 | 3 |
| 79 | Грелка резиновая для льда | 3 | 3 | 3 |
| 80 | Грелка электрическая с регулятором | 4 | 8 | 5 |
| 81 | Костыли раздвижные (пар) | 2 | 4 | 8 |
| 82 | Круг подкладной резиновый | 10 | 10 | 3 |
| 83 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 2 | 3 |
| 84 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 3 | 3 |
| 85 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 3 | 3 |
| 86 | Лента измерительная | 2 | 2 | 3 |
| 87 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 6 | 5 |
| 88 | Машинка для стрижки волос | 2 | 2 | 10 |
| 89 | Мочеприемник | 5 | 6 | 3 |
| 90 | Наконечник для клизм стеклянный | 2 | 3 | 3 |
| 91 | Наконечник для сифонной клизмы | 5 | 5 | 3 |
| 92 | Напальчник | 50 | 100 | – |
| 93 | Поильник | 6 | 12 | 3 |
| 94 | Судно подкладное | 5 | 5 | 5 |
| 95 | Судно подкладное резиновое | 5 | 10 | 3 |
| 96 | Трость | 2 | 4 | 8 |
| 97 | Трубка газоотводная | 2 | 4 | 3 |
| 98 | Электротермометр | 1 | 1 | 8 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 99 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 2 | 3 | 3 |
| 100 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 3 | 3 |
| 101 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 3 |
| 102 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 3 |
| 103 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 3 |
| 104 | Пробирка | 10 | 30 | 3 |

Наркологическое отделение реабилитации

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии 40 коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 105 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | 1 | 5 |
| 106 | Дефибриллятор | 1 | 5 |
| 107 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 108 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 109 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 110 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 111 | Ножницы | 2 | 3 |
| 112 | Пинцет | 8 | 5 |
| 113 | Роторасширитель | 1 | 5 |
| 114 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 10 |
| 115 | Языкодержатель | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 116 | Комплект для антисептика (набор) | 10 | 5 |
| 117 | Контейнер для транспортировки пробирок | 1 | 10 |
| 118 | Очки защитные | 4 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 119 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 120 | Столик медицинский | 2 | 8 |
| 121 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 122 | Кювета эмалированная | 2 | 5 |
| 123 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 124 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 125 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА |
| 126 | Видеокассета | 10 | – |
| 127 | Видеоцентр | 1 | 10 |
| 128 | Музыкальный центр | 1 | 10 |
| КАБИНЕТ ГИПНОТЕРАПИИ |
| 129 | Кресло | 10 | 10 |
| 130 | Музыкальный центр | 1 | 10 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 131 | Аппарат диадинамотерапии | 1 | 5 |
| 132 | Аппарат для лечения электросном портативный | 2 | 5 |
| 133 | Аппарат для проведения амплипульстерапии | 1 | 5 |
| 134 | Аппарат для проведения гальванотерапии | 1 | 5 |
| 135 | Аппарат для проведения дарсонвализации | 2 | 5 |
| 136 | Аппарат для проведения электрофореза | 2 | 5 |
| 137 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии передвижной | 1 | 5 |
| II. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 138 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Отделения неотложной наркологии*

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии | Срок эксплуа-тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25–30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат экстракорпоральной детоксикации | – | 1 | 5 |
| 5 | Бронхоскоп | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Весы медицинские | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Дозатор шприцевой | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Ингалятор | 2 | 4 | 5 |
| 10 | Ларингоскоп (набор) | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Монитор пациента гемодинамический | 1 |  | 5 |
| 12 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Отсасыватель медицинский (хирургический с электроприводом) | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 3 | 5 | 5 |
| 18 | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 21 | Светильник медицинский 4-рефлекторный | 1 | 1 | 8 |
| 22 | Спирометр автоматизированный | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Стерилизатор воздушный** | 1 | 2 | 10 |
| 24 | Термометр для воды | 2 | 2 | 3 |
| 25 | Термометр медицинский | 20 | 30 | 3 |
| 26 | Увлажнитель кислорода | 1 | 5 | 5 |
| 27 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 28 | Воздуховод (всех размеров) | 5 | 20 | 3 |
| 29 | Воронка ушная (комплект) | 1 | 1 | 5 |
| 30 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 5 | 3 |
| 31 | Зажим для прикрепления белья к коже | 5 | 10 | 5 |
| 32 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 3 | 5 | 5 |
| 33 | Зажим зубчатый изогнутый | 3 | 5 | 5 |
| 34 | Зажим кровоостанавливающий | 3 | 6 | 5 |
| 35 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый | 3 | 5 | 5 |
| 36 | Зажим кровоостанавливающий с овальными губками | 3 | 5 | 5 |
| 37 | Зажим сосудистый изогнутый | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Зажим сосудистый прямой | 2 | 3 | 5 |
| 39 | Зажим типа «Москит» | 5 | 10 | 5 |
| 40 | Зеркало носовое (комплект) | 1 | 2 | 4 |
| 41 | Зонд дуоденальный | 2 | 3 | 4 |
| 42 | Игла для акупунктуры (набор) | 2 | 4 | – |
| 43 | Игла для катетеризации периферических вен | 100 | 300 | 3 |
| 44 | Игла для наложения швов (комплект) | 1 | 3 | 1 |
| 45 | Игла для пункции спинномозгового канала (набор) | 1 | 3 | 3 |
| 46 | Игла для пункции центральных вен (набор) | 1 | 3 | 3 |
| 47 | Игла Куликовского | 1 | 2 | 3 |
| 48 | Иглодержатель | 2 | 4 | 5 |
| 49 | Инструменты для проведения трахеотомии (набор) | 1 | 1 | 5 |
| 50 | Катетер аспирационный (типа Тимана) | 20 | 50 | 3 |
| 51 | Катетер металлический | 2 | 4 | 4 |
| 52 | Катетер металлический женский | 2 | 4 | 4 |
| 53 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 4 | 4 | 3 |
| 54 | Катетер Фолея | 20 | 100 | 3 |
| 55 | Корнцанг изогнутый | 4 | 5 | 5 |
| 56 | Корнцанг прямой | 4 | 5 | 5 |
| 57 | Крючок однозубый | 2 | 2 | 5 |
| 58 | Крючок остроконечный многозубый | 2 | 2 | 5 |
| 59 | Крючок узкий тупой | 2 | 2 | 5 |
| 60 | Молоток неврологический | 1 | 2 | 10 |
| 61 | Набор для определения групповой и резус-факторной принадлежности крови | 1 | 1 | 5 |
| 62 | Набор для проведения интубации | 1 | 2 | 5 |
| 63 | Ножницы хирургические | 2 | 10 | 3 |
| 64 | Ножницы хирургические тупоконечные | 2 | 6 | 3 |
| 65 | Ножницы глазные | 2 | 4 | 3 |
| 66 | Ножницы для перевязочного материала | 4 | 4 | 3 |
| 67 | Ножницы для снятия гипса | 1 | 2 | 3 |
| 68 | Ножницы хирургические прямые | 6 | 6 | 3 |
| 69 | Пинцет анатомический | 8 | 10 | 5 |
| 70 | Пинцет хирургический | 8 | 20 | 5 |
| 71 | Расширитель трахеостомический | 2 | 2 | 5 |
| 72 | Роторасширитель ступенчатый | 2 | 5 | 5 |
| 73 | Система для внутривенных вливаний | 8 | 20 | – |
| 74 | Скальпель брюшистый | 2 | 5 | 3 |
| 75 | Скальпель остроконечный (глазной) | 2 | 2 | 3 |
| 76 | Трубка S-образная | 1 | 3 | 5 |
| 77 | Трубка трахеостомическая для взрослых (комплект) | 1 | 2 | 3 |
| 78 | Трубка трахеостомическая для детей (комплект) | 1 | 2 | 5 |
| 79 | Фонендоскоп комбинированный | 7 | 10 | 5 |
| 80 | Шпатель металлический для языка | 6 | 50 | 5 |
| 81 | Шприц для промывания полостей | 1 | 2 | 3 |
| 82 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 10 | 10 |
| 83 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 10 |
| 84 | Штатив для пробирок | 3 | 3 | 10 |
| 85 | Языкодержатель | 2 | 6 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 86 | Горелка спиртовая | 2 | 2 | 5 |
| 87 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 5 |
| 88 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 3 |
| 89 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 2 | 5 | 10 |
| 90 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 91 | Коробка стерилизационная (большая) | 2 | 6 | 10 |
| 92 | Коробка стерилизационная (средняя) | 3 | 10 | 10 |
| 93 | Коробка стерилизационная круглая | 4 | 4 | 10 |
| 94 | Матрац противопролежневый | 3 | 3 | 3 |
| 95 | Носилки санитарные | 3 | 3 | 8 |
| 96 | Пипетка глазная | 30 | 60 | 1 |
| 97 | Секундомер | 1 | 2 | 7 |
| 98 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 60 | 3 |
| 99 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 2 | 10 |
| 100 | Часы песочные (набор) | 2 | 5 | 5 |
| 101 | Щит деревянный для проведения закрытого массажа сердца | 1 | 1 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 102 | Кресло-каталка | 2 | 2 | 8 |
| 103 | Кресло-коляска | 1 | 1 | 8 |
| 104 | Кровать медицинская функциональная | 5 | 10 | 8 |
| 105 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 8 | 10 |
| 106 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 4 | 10 |
| 107 | Подставка для тазов | 2 | 2 | 10 |
| 108 | Стол перевязочный | 1 | 1 | 8 |
| 109 | Столик для инструментов | 1 | 3 | 8 |
| 110 | Столик металлический передвижной | 1 | 1 | 8 |
| 111 | Столик процедурный передвижной с металлическими полочками | 1 | 2 | 8 |
| 112 | Столик процедурный передвижной со стеклянными полочками | 2 | 3 | 8 |
| 113 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 3 | 8 |
| 114 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 8 |
| 115 | Шкаф для медицинских препаратов | 2 | 3 | 8 |
| 116 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый металлический | 2 | 2 | 10 |
| 117 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 8 |
| 118 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 4 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 119 | Грелка резиновая | 6 | 10 | 3 |
| 120 | Грелка резиновая для льда | 2 | 5 | 3 |
| 121 | Грелка электрическая с регулятором | 8 | 10 | 3 |
| 122 | Груша резиновая | 3 | 5 | 3 |
| 123 | Костыли раздвижные (пары) | 4 | 4 | 8 |
| 124 | Круг подкладной резиновый | 8 | 8 | 3 |
| 125 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 5 | 3 |
| 126 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 3 | 3 |
| 127 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 8 | 13 | 3 |
| 128 | Лента измерительная | 2 | 2 | 3 |
| 129 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 6 | 5 |
| 130 | Лоток эмалированный прямоугольный | 3 | 6 | 5 |
| 131 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 10 |
| 132 | Мочеприемник | 5 | 10 | 3 |
| 133 | Наконечник для клизм | 3 | 5 | 3 |
| 134 | Поильник | 5 | 10 | 3 |
| 135 | Судно подкладное | 10 | 10 | 5 |
| 136 | Судно подкладное резиновое | 5 | 10 | 3 |
| 137 | Трость | 4 | 4 | 8 |
| 138 | Трубка газоотводная | 4 | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 139 | Банка градуированная | 2 | 3 | 3 |
| 140 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 | 3 |
| 141 | Бутыль с притертой пробкой | 3 | 3 | 3 |
| 142 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 3 |
| 143 | Дозатор для антисептика | 2 | 2 | 3 |
| 144 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 2 | 3 |
| 145 | Пробирка | 30 | 60 | 3 |

______________________________

*Отделение неотложной наркологии в областных больницах и г. Минске.

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Отделение (кабинет) гипербарической оксигенации и адаптации

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Авометр | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 5 |
| 3 | Барокамера с монитор-системой компьютерной поддержки сеансов гипербарической оксигенации | 2 | 5 |
| 4 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 5 |
| 5 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 6 | Облучатель ультрафиолетовый | 2 | 5 |
| 7 | Отсасыватель медицинский | 1 | 5 |
| 8 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Кондиционер или приточно-вытяжная система для регуляции температуры в барозале | 1 | 8 |
| 10 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 10 |
| 11 | Секундомер | 1 | 7 |
| 12 | Часы процедурные настольные или таймер | 1 | 5 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 13 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 14 | Столик инструментальный | 1 | 8 |
| 15 | Ширма медицинская секционная | 1 | 8 |
| 16 | Шкаф-сейф металлический | 1 | 15 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 17 | Бутыль с притертой пробкой 1, 2, 5 л | 3 | 3 |
| 18 | Воронка стеклянная | 1 | 3 |
| 19 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

Нефрологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии | Срок эксплуа-тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат «Искусственная почка»* | 5 | 10 | 5 |
| 2 | Аппарат для непрерывного цитоплазмафереза* | – | 1 | 5 |
| 3 | Весы медицинские | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Дозатор лекарственных средств (насос шприцевой) | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Ингалятор | – | 1 | 5 |
| 6 | Кипятильник дезинфекционный автоматизированный | – | 2 | 10 |
| 7 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Облучатель бактерицидный настенный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 10 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 | 8 |
| 11 | Отсасыватель медицинский электрический | – | 1 | 5 |
| 12 | Прибор для определения центрального венозного давления | – | 1 | 5 |
| 13 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 7 | 15 | 5 |
| 14 | Рефлектор лобный (Симановского) | – | 1 | 5 |
| 15 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 16 | Система для подачи кислорода | – | 1 | 8 |
| 17 | Стерилизатор воздушный** | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Термометр для воды | 1 | 4 | 3 |
| 19 | Термометр медицинский | 10 | 30 | 3 |
| 20 | Установка водоподготовки для гемодиализа* | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Цистоскоп катетеризационный двухсторонний | – | 1 | 5 |
| 22 | Цистоскоп смотровой | – | 1 | 5 |
| 23 | Электрокардиограф | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 24 | Дренаж нефростомический (набор) | *** | – |
| 25 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 5 | 3 |
| 26 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 10 | 15 | 5 |
| 27 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 5 | 10 | 5 |
| 28 | Зеркало для мочевого пузыря | – | 3 | 4 |
| 29 | Зонд для парентерального питания | 2 | 5 | 4 |
| 30 | Зонд дуоденальный | – | 3 | 4 |
| 31 | Зонд желудочный с воронкой | – | 3 | 4 |
| 32 | Игла для взятия крови | *** | 3 |
| 33 | Игла для внутривенных вливаний | *** | 3 |
| 34 | Игла для пневматоракса | 2 | 5 | 3 |
| 35 | Игла для пункции сердца | 2 | 5 | 3 |
| 36 | Игла для пункционной биопсии паренхиматозных органов | *** | 3 |
| 37 | Игла для спинномозговой пункции (разные) | – | 5 | 3 |
| 38 | Игла Кассирского для пункции грудины и извлечения костного мозга | – | 2 | 3 |
| 39 | Игла костномозговая с упором | – | 5 | 3 |
| 40 | Игла хирургическая (разные) | *** | 1 |
| 41 | Иглодержатель общехирургический | – | 5 | 5 |
| 42 | Катетер венозный периферический | *** | 4 |
| 43 | Катетер металлический (разного размера) | – | 5 | 4 |
| 44 | Катетер перитонеальный Тейнхоффа | *** | 4 |
| 45 | Катетер подключичный двухпросветный (перманентный) | *** | 4 |
| 46 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | – | 2 | 3 |
| 47 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | – | 2 | 4 |
| 48 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | – | 2 | 4 |
| 49 | Корнцанг изогнутый | 5 | 10 | 5 |
| 50 | Корнцанг прямой | 5 | 10 | 5 |
| 51 | Мандрен для катетеров проволочный | *** | – |
| 52 | Набор для переливания крови | 2 | 4 | 3 |
| 53 | Набор нефростомический пункционный большой | *** | – |
| 54 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 5 | 5 | 3 |
| 55 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 | 3 |
| 56 | Ножницы прямые | 2 | 3 | 3 |
| 57 | Пинцет анатомический (разные) | 2 | 5 | 5 |
| 58 | Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый (разные) | – | 5 | 5 |
| 59 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 10 | 5 |
| 60 | Пробозаборник | *** | – |
| 61 | Роторасширитель винтовой | 1 | 2 | 5 |
| 62 | Скальпель медицинский | 2 | 5 | 3 |
| 63 | Троакар медицинский (комплект) | 1 | 2 | 5 |
| 64 | Фонендоскоп комбинированный | 5 | 10 | 5 |
| 65 | Шпатель металлический для языка | 5 | 10 | 5 |
| 66 | Шприц для промывания полостей | 2 | 5 | 3 |
| 67 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 15 | 10 |
| 68 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 3 | 10 |
| 69 | Штатив для пробирок | 3 | 5 | 10 |
| 70 | Языкодержатель | 2 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 71 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 | 3 |
| 72 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 3 | 5 | 10 |
| 73 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 2 | 2 | 10 |
| 74 | Коробка стерилизационная круглая | 3 | 6 | 10 |
| 75 | Носилки санитарные | 1 | 2 | 8 |
| 76 | Пипетка глазная | 30 | 60 | 1 |
| 77 | Секундомер | 1 | 2 | 7 |
| 78 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 60 | 3 |
| 79 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 2 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 80 | Коляска инвалидная | 2 | 3 | 8 |
| 81 | Кресло гинекологическое | – | 1 | 8 |
| 82 | Кресло-каталка | 2 | 3 | 8 |
| 83 | Кровать медицинская функциональная | 10 | 20 | 8 |
| 84 | Кушетка медицинская смотровая | 8 | 12 | 10 |
| 85 | Подставка для стерилизационных коробок | 3 | 3 | 10 |
| 86 | Подставка для тазов | 3 | 3 | 10 |
| 87 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 2 | 10 |
| 88 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 1 | 10 |
| 89 | Стол перевязочный | 1 | 1 | 8 |
| 90 | Столик для инструментов | 2 | 4 | 8 |
| 91 | Столик манипуляционный | 2 | 3 | 8 |
| 92 | Столик прикроватный | 30 | 60 | 8 |
| 93 | Столик хирургический | – | 1 | 8 |
| 94 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 2 | 8 |
| 95 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 8 |
| 96 | Тележка медицинская многофункциональная | 1 | 2 | 8 |
| 97 | Установка для предотвращения пролежней | 1 | 3 | 8 |
| 98 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 1 | 8 |
| 99 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый | 1 | 1 | 8 |
| 100 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 5 | 8 |
| 101 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 4 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 102 | Воронка стеклянная | 2 | 10 | 3 |
| 103 | Грелка резиновая | 3 | 10 | 3 |
| 104 | Грелка резиновая для льда | 2 | 10 | 3 |
| 105 | Груша резиновая | 3 | 5 | 3 |
| 106 | Круг подкладной резиновый | 2 | 10 | 3 |
| 107 | Кружка градуированная для измерения мочи | 5 | 5 | 3 |
| 108 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 4 | 8 | 3 |
| 109 | Лента измерительная | 1 | 2 | 3 |
| 110 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 5 | 10 | 5 |
| 111 | Лоток эмалированный прямоугольный | 2 | 5 | 5 |
| 112 | Машинка для стрижки волос | 1 | 2 | 10 |
| 113 | Мочеприемник женский | 3 | 10 | 3 |
| 114 | Мочеприемник мужской | 3 | 10 | 3 |
| 115 | Наконечник для капельных клизм | *** | 3 |
| 116 | Плевательница карманная | 2 | 5 | 3 |
| 117 | Поильник | 5 | 10 | 3 |
| 118 | Судно подкладное | 5 | 10 | 5 |
| 119 | Спринцовка ирригационная | 3 | 10 | 3 |
| 120 | Трубка газоотводная | 2 | 5 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 121 | Банка градуированная | – | 3 | 3 |
| 122 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 4 | 6 | 3 |
| 123 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 3 | 3 |
| 124 | Дозатор для антисептика | 2 | 6 | 3 |
| 125 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 6 | 3 |

______________________________

*Для специализированного отделения (палаты) заместительной почечной терапии (гемодиализа).

**При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

***По потребности.

Ожоговое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии 40 коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких стационарный с монитором | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для проведения ингаляционного наркоза | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для ультразвукового исследования с набором датчиков | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат ламинарного потока стерильного воздуха | 1 | 5 |
| 5 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 | 5 |
| 6 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 7 | Весы электронные детские | 1 | 10 |
| 8 | Дерматом дисковый электрический различных модификаций | 18 | 5 |
| 9 | Дефибриллятор с кардиомонитором взрослый и детский | 2 | 5 |
| 10 | Диффузор к кровати | 1 | 5 |
| 11 | Дозатор шприцевой | 2 | 5 |
| 12 | Камера параформалиновая для стерилизации | 1 | 10 |
| 13 | Кардиомонитор | 2 | 5 |
| 14 | Коагулятор портативный | 2 | 10 |
| 15 | Кондиционер | 2 | 5 |
| 16 | Лампы для инфракрасного облучения пациента | 5 | 5 |
| 17 | Ларингоскоп с набором клинков | 5 | 5 |
| 18 | Монитор пациента гемодинамический и газовый | 1 | 5 |
| 19 | Насадка сменная к дерматому | 5 | – |
| 20 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 3 | 5 |
| 21 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 22 | Некротом | 1 | 5 |
| 23 | Облучатель бактерицидный настенный | 16 | 5 |
| 24 | Облучатель бактерицидный передвижной | 6 | 5 |
| 25 | Отсасыватель медицинский | 2 | 5 |
| 26 | Перфоратор кожи 1:2 | 3 | 5 |
| 27 | Перфоратор кожи 1:4 | 3 | 5 |
| 28 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 4 | 5 |
| 29 | Пульсоксиметр | 2 | 5 |
| 30 | Рефлектор лобный (Симановского) | 3 | 5 |
| 31 | Ростомер | 1 | 10 |
| 32 | Светильник медицинский 1-рефлекторный | 2 | 8 |
| 33 | Светильник медицинский бестеневой | 1 | 8 |
| 34 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 10 |
| 35 | Термометр для воды | 5 | 3 |
| 36 | Термометр контактный | 3 | 5 |
| 37 | Термометр медицинский | 20 | 3 |
| 38 | Установка аэротерапевтическая различных модификаций | 5 | 5 |
| 39 | Электрокардиограф | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 40 | Жгут кровоостанавливающий | 5 | 3 |
| 41 | Зажим | ** | 5 |
| 42 | Зажим для прикрепления операционного белья | ** | 5 |
| 43 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 5 | 5 |
| 44 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | 10 | 5 |
| 45 | Зажим сосудистый | 5 | 5 |
| 46 | Зонд дуоденальный | 3 | 3 |
| 47 | Зонд желудочный с воронкой | 3 | 3 |
| 48 | Зонд хирургический пуговчатый | 10 | 4 |
| 49 | Игла хирургическая (разные) | ** | 1 |
| 50 | Иглодержатель | 10 | 5 |
| 51 | Инструменты хирургические для перевязочной (набор) | 2 | 5 |
| 52 | Инструменты для венесекции (набор) | 10 | 5 |
| 53 | Инструменты для люмбальной пункции (набор) | 2 | 5 |
| 54 | Инструменты для трахеостомии (набор) | 5 | 5 |
| 55 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 3 | 3 |
| 56 | Катетер уретральный металлический женский | 10 | 4 |
| 57 | Катетер уретральный металлический мужской | 10 | 4 |
| 58 | Катетер Фолея | ** | 4 |
| 59 | Корнцанг изогнутый | 2 | 5 |
| 60 | Крючок пластинчатый двухсторонний | 10 | 5 |
| 61 | Набор для интубации | 2 | 5 |
| 62 | Набор для определения групповой принадлежности крови | ** | 5 |
| 63 | Набор для переливания крови | ** | 3 |
| 64 | Набор реанимационный | 2 | 5 |
| 65 | Нож для дерматома | 5 | 3 |
| 66 | Ножницы | ** | 3 |
| 67 | Ножницы хирургические тупоконечные | 10 | 3 |
| 68 | Ножницы для перевязочного материала | 5 | 3 |
| 69 | Ножницы для снятия швов | 10 | 3 |
| 70 | Ножницы хирургические прямые | 10 | 3 |
| 71 | Пинцет анатомический | 20 | 5 |
| 72 | Пинцет хирургический | 30 | 5 |
| 73 | Роторасширитель | 3 | 5 |
| 74 | Скальпель | 17 | 3 |
| 75 | Троакар (комплект) | 2 | 5 |
| 76 | Трубка эндотрахеальная | 5 | 5 |
| 77 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 5 |
| 78 | Шпатель металлический для языка | 10 | 5 |
| 79 | Шприц для промывания полостей | 3 | 3 |
| 80 | Штатив для длительных вливаний | 20 | 10 |
| 81 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 10 |
| 82 | Штатив для пробирок | 2 | 10 |
| 83 | Языкодержатель | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 84 | Аквадистиллятор | 1 | 6 |
| 85 | Емкость для термометров и шпателей | 3 | 3 |
| 86 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 2 | 10 |
| 87 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 2 | 10 |
| 88 | Коробка стерилизационная круглая | 15 | 10 |
| 89 | Матрац противопролежневый электронадувной с переменным давлением | 3 | 3 |
| 90 | Носилки санитарные | 5 | 8 |
| 91 | Пипетка глазная | 40 | 1 |
| 92 | Поливик (термопластический материал для изготовления временных ортопедических протезов) | ** | – |
| 93 | Стаканчик для приема лекарств | 40 | 3 |
| 94 | Термовентилятор различных модификаций | 6 | 5 |
| 95 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 4 | 10 |
| 96 | Элемент нагревательный | 6 | 10 |
| 97 | Часы песочные (набор) | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 98 | Каталка больничная с подъемником | 2 | 8 |
| 99 | Кресло-каталка | 2 | 8 |
| 100 | Кровать медицинская лечебно-ожоговая с расходными материалами к ней (клинисфера, фильтрующие простыни) | 10 | 8 |
| 101 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 10 |
| 102 | Подставка для стерилизационных коробок | 3 | 10 |
| 103 | Подставка для тазов | 2 | 10 |
| 104 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 10 |
| 105 | Стол операционный | 2 | 8 |
| 106 | Стол перевязочный универсальный | 1 | 8 |
| 107 | Столик анестезиологический | 2 | 8 |
| 108 | Столик для инструментов металлический | 2 | 8 |
| 109 | Столик для инструментов на кронштейне | 2 | 8 |
| 110 | Столик для стерильного материала | 2 | 8 |
| 111 | Столик инструментальный | 5 | 8 |
| 112 | Столик надкроватный | 10 | 8 |
| 113 | Столик-тележка манипуляционный | 10 | 8 |
| 114 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 8 |
| 115 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 116 | Устройство для помывки ожоговых больных | 2 | 8 |
| 117 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 8 |
| 118 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| 119 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 8 |
| 120 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 121 | Банка кровоотсосная | 30 | 3 |
| 122 | Ванна специальная | 1 | 5 |
| 123 | Грелка | 4 | 3 |
| 124 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 |
| 125 | Груша резиновая | 5 | 3 |
| 126 | Костыли (пар) | 6 | 8 |
| 127 | Круг подкладной противопролежневый различных диаметров (резиновый, гелевый, силиконовый) | 10 | 3 |
| 128 | Кружка градуированная для измерения мочи | 5 | 3 |
| 129 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 3 |
| 130 | Лента измерительная | 3 | 3 |
| 131 | Лоток эмалированный (разные) | 30 | 5 |
| 132 | Машинка для стрижки волос | 2 | 10 |
| 133 | Мочеприемник | 10 | 3 |
| 134 | Наконечник для капельных клизм | 10 | 3 |
| 135 | Наконечник для клизм стеклянный | 5 | 3 |
| 136 | Наконечник для спринцеваний | 5 | 3 |
| 137 | Поильник | 10 | 3 |
| 138 | Простыня фильтрующая | 10 | – |
| 139 | Судно подкладное | 8 | 5 |
| 140 | Тазик эмалированный | 7 | 5 |
| 141 | Трубка газоотводная | 5 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 142 | Банка градуированная | 3 | 3 |
| 143 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 |
| 144 | Бутыль с притертой пробкой | 3 | 3 |
| 145 | Воронка стеклянная | 5 | 3 |
| 146 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 147 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Онкологическое отделение (общей онкологии)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 3 | Аппарат для наложения боковых желудочно-кишечных анастомозов | – | – | – | – | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Аппарат для наркоза стационарный | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Аппарат для обработки костей | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Аппарат линейный (типа УКЛ) с длиной шва 30 мм | – | 50 | – | – | – | – | 10 |
| 7 | Аппарат линейный (типа УКЛ) с длиной шва 60 мм | – | 100 | – | – | – | – | 10 |
| 8 | Аппарат линейный (типа УКЛ) с длиной шва 90 мм | – | 50 | – | – | – | – | 10 |
| 9 | Аппарат линейный TLT / № CT 75 мм | – | 100 | – | – | – | – | 10 |
| 10 | Аппарат сшивающий циркулярный диаметром 21 мм | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 11 | Аппарат сшивающий циркулярный диаметром 25 мм | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 12 | Аппарат сшивающий циркулярный диаметром 29 мм | – | 20 | – | – | – | – | 10 |
| 13 | Аппарат сшивающий циркулярный диаметром 33 мм | – | 30 | – | – | – | – | 10 |
| 14 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Весы медицинские | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 16 | Ингалятор портативный | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Ингалятор стационарный | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 18 | Инструмент для наложения ручного циркулярного шва на крупные сосуды | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 19 | Лапароскоп диагностический | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 20 | Лапароскоп операционный с комплектом инструментов | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 23 | Облучатель бактерицидный настенный и передвижной | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Отсасыватель медицинский | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 25 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 27 | Прибор для определения центрального венозного давления | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 28 | Ректоскоп с волоконным световодом и осветителем | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 29 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 30 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 31 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 32 | Термометр для воды | 3 | 6 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 33 | Термометр медицинский | 20 | 30 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 34 | Ушиватель органов (УО-40) | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 10 |
| 35 | Ушиватель органов (УО-60) | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 10 |
| 36 | Фибробронхоскоп | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 37 | Фиброгастроскоп | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 38 | Фиброколоноскоп | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 39 | Электродерматом | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 40 | Эхоэнцефалограф | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 41 | Долото плоское с граненой ручкой (набор) | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 42 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) | – | – | – | – | 20 | 30 | 5 |
| 44 | Зажим для прикрепления | – | – | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 |
|  | операционного белья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к коже (разные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Зажим для резиновых трубок | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 46 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | – | 9 | – | 30 | – | – | 5 |
| 47 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 48 | Зажим сосудистый (разные) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 49 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | 10 | 15 | 20 | 40 | – | – | 4 |
| 50 | Зеркало влагалищное по Симпсу | 10 | 15 | 15 | 20 | – | – | 4 |
| 51 | Зеркало – влагалищный подъемник | 5 | 10 | 15 | 20 | – | – | 4 |
| 52 | Зеркало – расширитель Гегара (набор) | – | – | 2 | 2 | – | – | 4 |
| 53 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | – | – | 1 | 2 | – | – | 4 |
| 54 | Зонд дуоденальный с металлической оливой | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 4 |
| 55 | Зонд желобоватый (разные) | 10 | 20 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 |
| 56 | Зонд маточный | – | – | 10 | 15 | 5 | 10 | 4 |
| 57 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 4 |
| 58 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 59 | Игла атравматическая (разные) | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | – |
| 60 | Игла для пункции брюшной полости через задний свод влагалища | – | – | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 61 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 62 | Игла лигатурная (разные) | – | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
| 63 | Игла медицинская для взятия крови | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 3 |
| 64 | Игла хирургическая (разные) | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 1 |
| 65 | Игла хирургическая сосудистая (разные) | – | – | 15 | 20 | 20 | 25 | 1 |
| 66 | Иглодержатель (разные) | – | – | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 67 | Игольник металлический | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 68 | Инструменты хирургические абдоминальные (набор) | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 69 | Инструменты хирургические гинекологические (набор) | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 70 | Катетер для спринцеваний и орошений | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| 71 | Катетер мочеточниковый (набор) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 72 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 73 | Катетер эластичный (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 74 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 75 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 76 | Коловорот массивный с набором фрез и сверл | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 77 | Конхотом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 78 | Корнцанг изогнутый | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 79 | Корнцанг прямой | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 80 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) (комплект) | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 81 | Крючок трахеотомический острый | – | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 82 | Крючок ушной для удаления инородных тел | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 83 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 84 | Кусачки нейрохирургические изогнутые по ребру | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 85 | Кусачки реберные с коробчатыми губками | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 86 | Кусачки с прямоугольными губками | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 87 | Кюретки для диагностического выскабливания слизистой цервикального канала и полости матки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1 | – | – | 5 | 10 | – | – | 5 |
|  | № 2 | – | – | 5 | 10 | – | – | 5 |
|  | № 3 | – | – | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 88 | Ложка костная острая (разные) | – | – | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 89 | Ложка костная острая двухсторонняя | – | – | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 90 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой (комплект) | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 91 | Набор для интубации | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 92 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 93 | Нож ампутационный большой | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 94 | Нож ампутационный малый | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 95 | Нож для рассечения фистул остроконечный | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 96 | Нож резекционный брюшистый | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 97 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 99 | Ножницы нейрохирургические остроконечные изогнутые по плоскости | – | – | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 100 | Ножницы нейрохирургические остроконечные прямые | – | – | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 101 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 |
| 102 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 103 | Пила медицинская рамочная | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 104 | Пила проволочная витая | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 105 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 106 | Пинцет глазной анатомический | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 107 | Пинцет глазной хирургический | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 108 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 7 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 109 | Подставка для конечностей при ампутации | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 110 | Подъемник для лопатки | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 111 | Подъемник для мягких тканей | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 112 | Проводник для проволочных пил | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 113 | Ранорасширитель без кремальеры | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 114 | Распатор для первого ребра | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 115 | Распатор изогнутый | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 116 | Распатор овальный | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 117 | Распатор прямой | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 118 | Роторасширитель винтовой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 119 | Роторасширитель с кремальерой большой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 120 | Ручка к проволочной пиле (пар) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 121 | Скальпель брюшистый (разные) | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 122 | Скальпель остроконечный средний | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 123 | Стетоскоп | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 124 | Троакар (набор) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 125 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 126 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 127 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 128 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 129 | Щипцы пулевые однозубые | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 130 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 131 | Емкость для термометров и шпателей | 3 | 5 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 132 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 133 | Матрац противопролежневый | 2 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 134 | Носилки санитарные | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 135 | Пипетка глазная | 10 | 15 | 6 | 8 | – | – | 1 |
| 136 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 30 | – | – | – | – | 3 |
| 137 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 138 | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 139 | Кресло-каталка | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 140 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 141 | Лесенка к операционному (и перевязочному) столу | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 142 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 143 | Подставка для тазов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 144 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 145 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 146 | Стол операционный | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 147 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 148 | Столик анестезиологический | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 149 | Столик для инструментов металлический | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 150 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | 2 | 4 | 2 | 2 | – | – | 8 |
| 151 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 152 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 153 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 154 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 155 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 156 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 157 | Ванночка металлическая для ног | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 158 | Ванночка металлическая для рук | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 159 | Грелка резиновая | 5 | 8 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 160 | Грелка резиновая для льда | 5 | 10 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 161 | Костыли (пары) | 5 | 7 | – | – | – | – | 8 |
| 162 | Круг подкладной | 6 | 8 | – | – | – | – | 3 |
| 163 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 164 | Кружка градуированная для измерения мочи | 6 | 8 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 165 | Лента измерительная | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 166 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 167 | Машинка для стрижки волос | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 168 | Мочеприемник | 6 | 10 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 169 | Наконечник для клизм | 10 | 12 | 8 | 10 | – | – | 3 |
| 170 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 12 | 8 | 10 | – | – | 3 |
| 171 | Поильник | 5 | 10 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 172 | Судно подкладное | 10 | 15 | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 173 | Трубка газоотводная | 3 | 6 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 174 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 175 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | 3 |
| 176 | Воронка стеклянная | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 177 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 178 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Онкологическое отделение (для больных с заболеваниями органов брюшной полости)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат аспирационный типа Лавриновича | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат для наложения боковых желудочно-кишечных анастомозов | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Аппарат для ушивания культи желудка | – | – | – | – | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Аппарат односкобочный многозарядный для сшивания мягких тканей (комплект) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Аппарат сшивающий линейный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | типа УО-40 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
|  | типа УО-60 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Аппарат сшивающий циркулярный | – | – | – | – | 2 | 5 | 10 |
| 7 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Весы медицинские | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 9 | Ингалятор | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 10 | Лапароскоп диагностический | – | – | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Лапароскоп операционный с комплектом инструментов | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 13 | Облучатель бактерицидный настенный и передвижной | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Отсасыватель медицинский | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Ректоскоп | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 18 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 19 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 20 | Стерилизатор воздушный* | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 21 | Термометр для воды | 3 | 6 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 22 | Термометр медицинский | 20 | 30 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 23 | Центрифуга лабораторная или рефрижераторная | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 24 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Жом желудочный со щелью | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 26 | Жом кишечный раздавливающий | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 27 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) | – | – | – | – | 20 | 30 | 5 |
| 28 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | – | – | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 |
| 29 | Зажим для резиновых трубок | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 30 | Зажим желудочный эластичный изогнутый | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 |
| 31 | Зажим желудочный эластичный прямой | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 |
| 32 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 |
| 33 | Зажим кишечный эластичный прямой | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 |
| 34 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 6 | 9 | 20 | 30 | 30 | 40 | 5 |
| 35 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 |
| 36 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (комплект) | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | Зеркало для брюшной стенки большое | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Зеркало для брюшной стенки малое | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 |
| 39 | Зеркало для левой доли печени | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Зеркало для мочевого пузыря | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 41 | Зеркало для отведения печени | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Зеркало для отведения печени большое | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера (набор) | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 46 | Зонд дуоденальный с металлической оливой | 1 | 2 | 2 | 4 | – | – | 4 |
| 47 | Зонд желобоватый (разные) | – | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 48 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 49 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 50 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 51 | Игла лигатурная (разные) | – | – | – | 2 | – | 6 | 3 |
| 52 | Игла медицинская для взятия крови | 10 | 20 | 15 | 25 | – | – | 3 |
| 53 | Игла хирургическая (разные) | – | – | 20 | 30 | 100 | 150 | 1 |
| 54 | Игла хирургическая сосудистая (разные) | – | – | 10 | 20 | 20 | 30 | 1 |
| 55 | Иглодержатель (разные) | – | – | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| 56 | Игольник металлический | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 57 | Катетер эластичный (набор) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 58 | Клемма (зажим) для захватывания кишечной стенки | – | – | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 59 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | – | – | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 60 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Корнцанг изогнутый | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 62 | Корнцанг прямой | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 63 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) (комплект) | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | Крючок трахеотомический острый | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 65 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | 10 | 12 | 15 | 20 | 5 |
| 66 | Ложка для взятия соскоба со слизистой прямой кишки | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 67 | Ложка костная острая (разные) | – | – | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 68 | Ложка костная острая двухсторонняя | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 69 | Лопаточка для разделения тканей | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 70 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 71 | Набор для переливания крови | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Ножницы глазные тупоконечные изогнутые по плоскости | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 73 | Ножницы для биопсии прямой кишки (к ректоскопу) | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 74 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 75 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 76 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| 77 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 78 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 5 |
| 79 | Пинцет глазной анатомический | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 80 | Пинцет глазной хирургический | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 81 | Пинцет универсальный для наложения и снятия скобок | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 82 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 |
| 83 | Пластинка для оттеснения внутренностей | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 84 | Ранорасширитель без кремальеры | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 85 | Ранорасширитель грудной полости | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 86 | Ранорасширитель рамочный | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 87 | Ранорасширитель Сигала | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 88 | Расширитель ран винтовой | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 89 | Стетоскоп | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 90 | Троакар (набор) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 91 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 92 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 93 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | 10 |
| 94 | Штатив для длительных вливаний | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 95 | Щипцы геморроидальные окончатые | – | – | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 96 | Щипцы для биопсии прямой кишки | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 97 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов окончатые | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 98 | Языкодержатель | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 99 | Емкость для термометров и шпателей | 3 | 5 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 100 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 101 | Маска наркозная складная | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 102 | Матрац противопролежневый | 2 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 103 | Носилки санитарные | – | 2 | – | 2 | – | – | 8 |
| 104 | Пипетка глазная | 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 105 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 30 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 106 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | – | – | 10 |
| 107 | Часы песочные (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 108 | Каталка больничная | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 109 | Кресло-каталка | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 110 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 111 | Лесенка к операционному (и перевязочному) столу | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 112 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 113 | Подставка для тазов | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 114 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 115 | Стол операционный | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 116 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 117 | Столик для инструментов металлический | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 118 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 119 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 120 | Столик манипуляционный | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 121 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 122 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 123 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 124 | Шкаф для перевязочного материала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 125 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 126 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 127 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 128 | Ванночка металлическая для ног | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 129 | Ванночка металлическая для рук | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 130 | Грелка резиновая | 5 | 8 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 131 | Грелка резиновая для льда | 8 | 10 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 132 | Круг подкладной | 5 | 8 | – | – | – | – | 3 |
| 133 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 134 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 5 | 8 | – | – | – | – | 3 |
| 135 | Кружка градуированная для измерения мочи | 5 | 8 | – | – | – | – | 3 |
| 136 | Лента измерительная | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 137 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 138 | Мочеприемник | 8 | 10 | – | – | – | – | 3 |
| 139 | Наконечник для клизм | 10 | 12 | – | – | – | – | 3 |
| 140 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 12 | 8 | 10 | – | – | 3 |
| 141 | Ножницы для ногтей | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 142 | Поильник | 8 | 10 | – | – | – | – | 3 |
| 143 | Судно подкладное | 10 | 15 | – | – | – | – | 5 |
| 144 | Трубка газоотводная | 3 | 6 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 145 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | – | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 146 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 147 | Воронка стеклянная | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 148 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 149 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Онкологическое отделение (для больных с заболеваниями головы и шеи)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ушивания культи желудка | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Весы медицинские | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 4 | Ларингоскоп универсальный | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Лупа телескопическая бинокулярная | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Облучатель бактерицидный настенный и передвижной | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Стерилизатор для инструментов | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 13 | Стерилизатор для инструментов электрический | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 14 | Стерилизатор для катетеров и бужей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Термометр для воды | 3 | 6 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 16 | Термометр медицинский | 20 | 30 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 17 | Долото плоское с граненой ручкой (набор) | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) | – | – | – | – | 20 | 30 | 5 |
| 20 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | – | – | 15 | 20 | 20 | 30 | 5 |
| 21 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 5 | 9 | 15 | 30 | 20 | 30 | 5 |
| 22 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | – | – | 10 | 12 | 20 | 30 | 5 |
| 23 | Зажим сосудистый (разные) | – | – | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 |
| 24 | Зонд для желчных протоков и рассечения сфинктера (набор) | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Зонд желобоватый (разные) | – | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 26 | Зонд зобный с отверстием | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 28 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Игла лигатурная (разные) | – | 2 | – | 2 | – | 6 | 3 |
| 30 | Игла медицинская для взятия крови | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| 31 | Игла хирургическая (разные) | – | 2 | 25 | 30 | 50 | 100 | 1 |
| 32 | Игла хирургическая сосудистая (разные) | – | – | 10 | 20 | 10 | 20 | 1 |
| 33 | Иглодержатель (разные) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| 34 | Игольник металлический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 35 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Коловорот массивный с набором фрез и сверл | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Корнцанг изогнутый | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 38 | Корнцанг прямой | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 39 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) (комплект) | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 40 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 41 | Крючок ушной для удаления инородных тел | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 42 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | – | – | 15 | 20 | 5 |
| 43 | Кусачки Дальгрена для вскрытия черепной коробки | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Ложка костная острая (разные) | – | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 45 | Ложка костная острая двухсторонняя | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 46 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой (комплект) | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 47 | Набор для интубации | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 48 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 49 | Набор для переливания крови | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 50 | Ножницы глазные тупоконечные изогнутые по плоскости | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 52 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Ножницы нейрохирургические остроконечные изогнутые по плоскости | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Ножницы нейрохирургические остроконечные прямые | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 |
| 55 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| 56 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 57 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| 58 | Пинцет глазной анатомический | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 59 | Пинцет глазной хирургический | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 60 | Пинцет хирургический (разные) | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 |
| 61 | Ранорасширитель винтовой | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 62 | Скальпель брюшистый (разные) | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 63 | Скальпель остроконечный средний | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 |
| 64 | Стетоскоп | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 65 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 66 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 67 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 68 | Штатив для длительных вливаний | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 69 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 70 | Щипцы для биопсии прямой кишки | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 71 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов окончатые | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 72 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 73 | Емкость для термометров и шпателей | 3 | 5 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 74 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 10 |
| 75 | Носилки санитарные | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 76 | Пипетка глазная | 15 | 30 | – | 8 | – | 6 | 1 |
| 77 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 30 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 78 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 79 | Кресло-каталка | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 80 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 81 | Лесенка к операционному (и перевязочному) столу | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 82 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 83 | Подставка для тазов | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 84 | Стол операционный | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 85 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 86 | Столик анестезиологический | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 87 | Столик для инструментов металлический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 88 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 89 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 90 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 91 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 92 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 93 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 94 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 95 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 96 | Грелка резиновая | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 97 | Грелка резиновая для льда | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 5 | 7 | – | – | – | – | 3 |
| 99 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 100 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 101 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 102 | Машинка для стрижки волос | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 10 |
| 103 | Мочеприемник | 6 | 10 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 104 | Наконечник для клизм | 10 | 12 | – | – | – | – | 3 |
| 105 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 15 | – | – | – | – | 3 |
| 106 | Поильник | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 107 | Судно подкладное | 10 | 15 | – | – | – | – | 5 |
| 108 | Трубка газоотводная | 3 | 6 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 109 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | – | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 110 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 111 | Воронка стеклянная | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 112 | Дозатор для антисептика | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 113 | Дозатор для жидкого мыла | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Онкологическое отделение (для больных с урологическими заболеваниями)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ультразвукового исследования | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 2 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Весы медицинские | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 4 | Ингалятор кислородный | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 5 | Камера пароформалиновая для стерилизации эндоскопического оборудования | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 10 |
| 6 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 7 | Нефроскоп | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Облучатель бактерицидный | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | Оборудование для эндоскопических операций | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Осветитель 220 В | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Пистолет биопсийный для трепан-биопсии | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Резектоскоп трансуретральный | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Светильник медицинский 4-рефлекторный | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 15 | Светильник медицинский 6-рефлекторный | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 16 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 10 |
| 17 | Термометр для воды | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 18 | Термометр медицинский | 30 | 60 | – | – | – | – | 3 |
| 19 | Установка ультразвуковой отмывки | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10 |
| 20 | Цистоскоп катетеризационный односторонний | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Цистоскоп операционный | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Цистоскоп эвакуационный (ирригационно-промывной) | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 23 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные) | – | – | – | – | 20 | 30 | 5 |
| 25 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | – | – | 15 | 20 | 20 | 30 | 5 |
| 26 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 |
| 27 | Зажим кишечный эластичный прямой | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 |
| 28 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 3 | 9 | 20 | 30 | 20 | 30 | 5 |
| 29 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 |
| 30 | Зажим сосудистый (разные) | – | – | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 |
| 31 | Зеркало для брюшной стенки большое | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 32 | Зеркало для брюшной стенки малое | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 |
| 33 | Зеркало для мочевого пузыря | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 34 | Зеркало Федорова для отведения почек | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 |
| 35 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 36 | Игла хирургическая (разные) | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 1 |
| 37 | Иглодержатель (разные) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 5 |
| 38 | Игольник металлический | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 39 | Инструменты хирургические абдоминальные (набор) | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 40 | Инструменты хирургические (набор) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Катетер мочеточниковый (набор) |  |  | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 42 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | Клемма (зажим) для захватывания кишечной стенки | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 44 | Комплект для эндоскопических операций | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 45 | Корнцанг изогнутый | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 46 | Корнцанг прямой | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 47 | Крючок пластинчатый двухсторонний (по Фарабефу) (комплект) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 48 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | Набор для переливания крови | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 50 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 |
| 51 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 52 | Ножницы нейрохирургические остроконечные изогнутые по плоскости | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 53 | Ножницы нейрохирургические остроконечные прямые | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 54 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | – | – | 10 | 15 | 15 | 20 | 3 |
| 55 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 56 | Пинцет глазной анатомический | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 57 | Пинцет универсальный для наложения и снятия скобок | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 58 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 59 | Ранорасширитель для мочевого пузыря | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 60 | Ранорасширитель для мочевого пузыря с отсосом и освещением | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 61 | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 62 | Скальпель брюшистый (разные) | – | – | 5 | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 63 | Троакар (набор) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 64 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 65 | Шпатель металлический для языка | 3 | 5 | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 66 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 67 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 68 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 69 | Щипцы для извлечения почечных и желчных камней | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 70 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 71 | Емкость для дезинфекции эндоскопического оборудования | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | 10 |
| 72 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 73 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 74 | Пипетка глазная | 15 | 30 | 6 | 8 | – | – | 1 |
| 75 | Стаканчик для приема лекарств | ** | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 76 | Кресло-каталка | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 77 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 78 | Лесенка к операционному (и перевязочному) столу | – | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 79 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 80 | Стол операционный | – | – | – | – | 1 | 4 | 8 |
| 81 | Стол операционный с моторным приводом | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 82 | Стол операционный урологический | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 83 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 84 | Столик для инструментов металлический | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 85 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 86 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 4 | – | – | – | – | 8 |
| 87 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 8 |
| 88 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | 10 |
| 89 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 7 | 1 | 4 | – | – | 8 |
| 90 | Шкаф для перевязочного материала | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | 8 |
| 91 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 92 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 93 | Грелка резиновая | 6 | 8 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 94 | Грелка резиновая для льда | 6 | 10 | – | – | – | – | 3 |
| 95 | Круг подкладной | 6 | 8 |  |  | – | – | 3 |
| 96 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 97 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 98 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 10 | – | – | – | – | 3 |
| 99 | Мочеприемник | 6 | 60 | – | – | – | – | 3 |
| 100 | Наконечник для клизм | 10 | 30 | – | – | – | – | 3 |
| 101 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 15 | – | – | – | – | 3 |
| 102 | Поильник | 6 | 10 | – | – | – | – | 3 |
| 103 | Судно подкладное | 10 | 15 | – | – | – | – | 5 |
| 104 | Трубка газоотводная | 3 | 6 | – | – | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 105 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 106 | Воронка стеклянная | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 107 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 108 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Онкологическое отделение (для больных с заболеваниями органов грудной клетки)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для наложения боковых желудочно-кишечных анастомозов | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Аппарат для трепанбиопсии | – | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 3 | Аппарат односкобочный многозарядный для сшивания мягких тканей (комплект) | – | – | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 4 | Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу в комплекте) | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 5 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Бронхоскоп | – | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 7 | Весы медицинские | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 8 | Дефибриллятор с кардиомонитором | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 9 | Ингалятор | 2 | 4 | – | – | – | – | 5 |
| 10 | Инструмент для наложения ручного циркулярного шва на крупные сосуды | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 12 | Ларингоскоп | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 13 | Лупа бинокулярная с очками | – | – | – | – | – | 2 | 6 |
| 14 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 15 | Модуль (панель) жизнеобеспечения на послеоперационном посту | – | 14 | – | – | – | – | 5 |
| 16 | Облучатель бактерицидный настенный и передвижной | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Отсасыватель медицинский | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Рефлектор лобный (Симановского) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Светильник операционный бестеневой | – | – | – | 1 | – | – | 8 |
| 22 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 23 | Термометр для воды | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 24 | Термометр медицинский | 20 | 30 | – | – | – | – | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 25 | Лезвие для скальпеля | – | – | – | – | 40 | 60 | – |
| 26 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 28 | Зажим кровоостанавливающий прямой | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 29 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 30 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 31 | Зажим сосудистый (разные) | – | – | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 32 | Зонд хирургический пуговчатый | – | – | 10 | 20 | 10 | 15 | 4 |
| 33 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 34 | Игла для биопсии | – | – | 5 | 10 | – | – | 3 |
| 35 | Игла для стернальной пункции | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 36 | Игла лигатурная (разные) | – | – | – | 2 | – | – | 3 |
| 37 | Игла пункционная | – | – | – | 20 | – | – | 3 |
| 38 | Игла хирургическая (разные) | – | – | – | 5 | – | – | 1 |
| 39 | Иглодержатель (разные) | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 40 | Инструменты для экстренной трахеостомии (набор) | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 41 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Корнцанг изогнутый | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 |
| 45 | Корнцанг прямой | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 |
| 46 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 47 | Молоток хирургический металлический с резиновой накладкой (комплект) | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 48 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 50 | Набор для переливания крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | Ножницы остроконечные прямые 14 мм | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 3 |
| 53 | Ножницы тупоконечные изогнутые 14 мм | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 54 | Ножницы тупоконечные прямые 14 мм | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 55 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 2 | 2 | 10 | 15 | 10 | 20 | 3 |
| 56 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 57 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 5 |
| 58 | Пинцет универсальный для наложения и снятия скобок | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 59 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 7 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 |
| 60 | Ранорасширитель винтовой | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 61 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | – | – | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 62 | Троакар (набор) | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 63 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 64 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 65 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 | 6 | 10 |
| 66 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 67 | Щипцы-зажим для захватывания сосудов окончатые | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 68 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 69 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 70 | Контейнер пластиковый | – | 10 | – | 30 | – | – | 3 |
| 71 | Компрессор для одноразового одеяла | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 72 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 |
| 73 | Маска наркозная складная | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 74 | Носилки санитарные | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 75 | Пипетка глазная | 10 | 15 | 6 | 8 | – | – | 1 |
| 76 | Стаканчик для приема лекарств | 10 | 20 | ** | 3 |
| 77 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 78 | Каталка больничная | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 79 | Кресло-каталка | 1 | 1 | – | – | – | – | 8 |
| 80 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 81 | Лесенка к операционному (и перевязочному) столу | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 82 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 83 | Подставка для тазов | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 84 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 |  | – | – | – | 10 |
| 85 | Стол операционный | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 |
| 86 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 2 |  |  | 8 |
| 87 | Столик для стерильного материала | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 88 | Столик инструментальный | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 89 | Тележка для грязного белья | 1 | 1 | – | – | – | – | 8 |
| 90 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 91 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 92 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 93 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 94 | Грелка резиновая | 5 | 8 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 95 | Грелка резиновая для льда | 6 | 10 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 96 | Костыли (пары) | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 97 | Круг подкладной | 5 | 8 | – | – | – | – | 3 |
| 98 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 99 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 100 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 101 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 102 | Лоток (разные) | – | – | 10 | 10 | – | – | 5 |
| 103 | Мочеприемник | 6 | 10 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 104 | Наконечник для клизм | 10 | 12 | – | – | – | – | 3 |
| 105 | Поильник | 5 | 10 | 3 | 5 | – | – | 3 |
| 106 | Судно подкладное | 10 | 15 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 107 | Трубка газоотводная | 3 | 6 | – | – | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 108 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 109 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Онкологическое (химиотерапевтическое) отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 2 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 4 | Облучатель бактерицидный настенный и передвижной | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Рефлектор лобный (Симановского) | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Ростомер | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 9 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Термометр для воды | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 11 | Термометр медицинский | 20 | 30 | – | – | – | – | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 12 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Зажим для резиновых трубок | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | Игла медицинская для взятия крови | ** | 3 |
| 16 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 |
| 18 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 |
| 19 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Набор для переливания крови | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 21 | Скальпель остроконечный средний | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 22 | Троакар (набор) | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 24 | Шпатель металлический для языка | 3 | 5 | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 25 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 26 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | 10 |
| 27 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 28 | Языкодержатель | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 29 | Емкость для термометров и шпателей | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 30 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 10 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 31 | Матрац противопролежневый | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 32 | Носилки санитарные | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 8 |
| 33 | Пипетка глазная | 15 | 30 | 6 | 8 | – | – | 1 |
| 34 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 60 | – | – | – | – | 3 |
| 35 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 36 | Кресло-каталка | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 37 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 10 |
| 38 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 39 | Подставка для тазов | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 40 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 41 | Столик для инструментов металлический | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 42 | Столик для стерильного материала | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 43 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 44 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 45 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 46 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 47 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 48 | Грелка резиновая | 3 | 5 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 49 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| 50 | Круг подкладной | 2 | 3 | – | – | – | – | 3 |
| 51 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | 3 | 5 | – | – | 3 |
| 52 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 53 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 54 | Лента измерительная | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 55 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 |
| 56 | Мочеприемник | 6 | 10 | – | – | – | – | 3 |
| 57 | Наконечник для клизм | 10 | 15 | 5 | 10 | – | – | 3 |
| 58 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 15 | 10 | 15 | – | – | 3 |
| 59 | Судно подкладное | 10 | 15 | 3 | 5 | – | – | 5 |
| 60 | Трубка газоотводная | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 61 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 |
| 62 | Воронка стеклянная | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 63 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Онкологическое радиологическое (лучевой терапии) отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделений (палаты) | для перевязочной | для операционной |  |
|  |  | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки | до 30 коек | свыше 31 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для близкофокусной рентгентерапии | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 2 | Аппарат контактной лучевой терапии с системой планирования* | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 3 | Аппарат рентгеновский передвижной | – | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 4 | Аппарат ультразвуковой для исследования брюшной полости и сердца | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 5 | Барометр цифровой | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 6 | Дозиметр для измерений in vivo (в живом организме) | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 7 | Дозиметр индивидуальный | 20 | 30 | – | – | – | – | 10 |
| 8 | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 9 | Дозиметр универсальный клинический | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 10 | Ингалятор | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 11 | Комплекс радиотерапевтический кобальтовый облучающий | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 12 | Комплект приспособлений для изготовления формирующих и защитных блоков*: | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
|  | система универсальная компьютеризированная для резки пенопласта | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
|  | система универсальная для плавки, заливки и охлаждения свинца | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
|  | система для верификации блоков | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
|  | система для обработки блоков | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
|  | сплав свинцовый (кг) | 30 | 50 | – | – | – | – | 10 |
|  | форма плоская пенопластовая для заливки свинца | 100 на год | 200 на год | – | – | – | – | – |
| 13 | Набор фиксирующих устройств и приспособлений* | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
|  | мешок вакуумируемый для фиксации пациентов на лечебном столе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размером 150 x 100 см для таза | 10 | 20 | – | – | – | – | 3 |
|  | размером 100 x 100 см для грудной клетки | 10 | 20 | – | – | – | – | 3 |
|  | размером 100 x 50 | 10 | 20 | – | – | – | – | 3 |
|  | насос вакуумный для откачки мешков | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
|  | устройство (базовая плата) для фиксации головы и шеи пациента на лечебном столе в положении лежа на спине | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | устройство (базовая плата) для фиксации головы и шеи пациента на лечебном столе в положении лежа на спине, позволяющее создавать различные углы наклона головы по отношению к плоскости стола | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | устройство (базовая плата) для фиксации головы и шеи пациента на лечебном столе в положении лежа на животе | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | устройство (базовая плата) для фиксации головы и шеи пациента на лечебном столе в положении лежа на боку | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | подголовник различной конфигурации для придания удобного и устойчивого положения головы и шеи при лечении пациента | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | маска одноразовая термопластическая для фиксации головы и шеи | 200 на год | 400 на год | – | – | – | – | – |
|  | ванна водяная для придания термопластическим маскам нужной формы | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
|  | устройство для фиксации живота, таза и бедер пациента на лечебном столе в положении лежа на спине и животе | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | подставка под коленные суставы для комфортной и прочной фиксации ног пациента при проведении лучевой терапии | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | устройство для фиксации положения пациента на лечебном столе в положении лежа на спине, обеспечивающее положение туловища пациента под различными углами по отношению к плоскости стола | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | устройство для отведения и поддержания плечевого пояса в различных положениях по отношению к туловищу пациента | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | система термопластическая фиксирующая для фиксации молочной железы и мягких тканей туловища пациента | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 |
|  | лист термопластический | 200 на год | 400 на год | – | – | – | – | – |
|  | ванна широкая водяная для придания термопластическим листам нужной формы | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 14 | Набор аппликаторов, жестких интрастатов* | ** | – |
| 15 | Облучатель бактерицидный настенный и передвижной | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 18 | Симулятор рентгеновский с приставкой для компьютерной томографии | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 19 | Система верификации облучения | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 20 | Система виртуальной симуляции, связанная с аппаратом компьютерной томографии* | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 21 | Система планирования дистанционной лучевой терапии | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 22 | Система планирования контактной лучевой терапии | ** | ** | – | – | – | – | 10 |
| 23 | Термометр цифровой (от 0 до 40 °C) для измерения температуры воздуха | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 24 | Термометр для воды | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 25 | Термометр медицинский | 15 | 20 | – | – | – | – | 3 |
| 26 | Томограф компьютерный топометрический* | – | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 27 | Ускоритель радиотерапевтический линейный | – | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 28 | Фантом автоматический водяной с программным пакетом (для ускорителей)* | – | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 29 | Фантом для дозиметрии | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 30 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| 32 | Зажим для резиновых трубок | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 33 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 34 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 35 | Зеркало влагалищное Отто | 20 | 40 | 10 | 20 | – | – | 4 |
| 36 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | Зонт маточный | – | – | 5 | 10 | – | – | 5 |
| 38 | Игла атравматическая (разные) | ** | – |
| 39 | Игла медицинская для взятия крови | ** | 3 |
| 40 | Иглодержатель (разные) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 41 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 42 | Конхотом | – | – | 3 | 3 | – | – | 5 |
| 43 | Корнцанг изогнутый | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 |
| 44 | Корнцанг прямой | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 45 | Кюретка № 1, 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | 5 |
| 46 | Набор для интубации | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 47 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | Пинцет анатомический (разные) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 49 | Пинцет хирургический (разные) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| 50 | Расширитель Гегара № 1–6 для контактной лучевой терапии | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 |
| 51 | Фонендоскоп комбинированный | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | Шприц Брауна | ** | 3 |
| 53 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 2 | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 |
| 54 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 55 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 56 | Щипцы пулевые | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 57 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 58 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 59 | Комплект стерилизационный | – | 20 | – | – | – | – | 10 |
| 60 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 61 | Матрац противопролежневый | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 62 | Носилки санитарные | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 63 | Очки защитные | ** | 3 |
| 64 | Пипетка глазная | 30 | 60 | 6 | 8 | – | – | 1 |
| 65 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 60 | 3 | 6 | – | – | 3 |
| 66 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 67 | Кресло гинекологическое |  | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 68 | Кресло-каталка | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 69 | Кушетка медицинская смотровая | 6 | 8 | – | – | – | – | 10 |
| 70 | Подставка для стерилизационных коробок | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 71 | Подставка для тазов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 72 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 73 | Подъемник ванный | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 74 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 75 | Стол лечебный передвижной для контактной лучевой терапии | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 76 | Стол перевязочный | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 77 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 78 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 79 | Столик инструментальный | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 80 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 81 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 8 |
| 82 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 83 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 84 | Баллон резиновый | 3 | 5 | 3 | 5 | – | – | 3 |
| 85 | Ванночка металлическая для ног | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 86 | Ванночка металлическая для рук | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 87 | Грелка резиновая | 6 | 8 | – | – | 2 | 2 | 3 |
| 88 | Грелка резиновая для льда | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 89 | Круг подкладной | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 90 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 5 | 1 | 3 | – | – | 3 |
| 91 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 92 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 93 | Лента измерительная | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 94 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 95 | Мочеприемник | 3 | 5 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 96 | Наконечник для клизм | 10 | 12 | 5 | 10 | – | – | 3 |
| 97 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 12 | 5 | 10 | – | – | 3 |
| 98 | Ножницы (разные) | 6 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 3 |
| 99 | Поильник | ** | 3 |
| 100 | Судно подкладное | 5 | 10 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 101 | Трубка газоотводная | ** | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 102 | Баня водяная | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 103 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 104 | Воронка стеклянная | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 105 | Дозатор для антисептика | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 106 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 3 |

______________________________

*Для областных онкологических диспансеров и научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

**По потребности.

Психиатрическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии 60 коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 2 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 5 |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 3 | 5 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Термометр для воды | 3 | 3 |
| 7 | Термометр медицинский | 30 | 3 |
| 8 | Шкаф-стерилизатор воздушный* | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 9 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 3 |
| 10 | Зонд желудочный с воронкой | 2 | 4 |
| 11 | Игла для акупунктуры (набор) | 4 | – |
| 12 | Корнцанг изогнутый | 2 | 5 |
| 13 | Корнцанг прямой | 2 | 5 |
| 14 | Молоток неврологический | 4 | 10 |
| 15 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 1 | 5 |
| 16 | Набор реанимационный портативный | 1 | 5 |
| 17 | Ножницы | 3 | 3 |
| 18 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 2 | 3 |
| 19 | Ножницы для перевязочного материала | 4 | 3 |
| 20 | Пинцет анатомический | 8 | 5 |
| 21 | Пинцет хирургический (разные) | 4 | 5 |
| 22 | Роторасширитель | 2 | 5 |
| 23 | Фонендоскоп комбинированный | 3 | 5 |
| 24 | Шпатель металлический для языка | 6 | 5 |
| 25 | Штатив для длительных вливаний | 4 | 10 |
| 26 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 27 | Штатив для пробирок | 1 | 10 |
| 28 | Языкодержатель | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 29 | Видеомагнитофон | 1 | 10 |
| 30 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 31 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 3 |
| 32 | Контейнер для транспортировки пробирок | 3 | 10 |
| 33 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 6 | 10 |
| 34 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 10 |
| 35 | Аудиокомплекс: |  | 10 |
|  | магнитофон | 2 |  |
|  | звуковой усилитель | 1 |  |
|  | система стереофоническая | 1 |  |
|  | наушники стереофонические | 20 |  |
|  | диктофон | 1 |  |
|  | кассета магнитофонная (диск) | 10 |  |
|  | диапроектор слайдов | 1 |  |
|  | набор слайдов | 5 |  |
|  | экран настенный | 1 |  |
| 36 | Матрац противопролежневый | 3 | 3 |
| 37 | Носилки санитарные | 3 | 8 |
| 38 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 3 |
| 39 | Пипетка глазная | 50 | 1 |
| 40 | Секундомер | 1 | 7 |
| 41 | Система осветительная для гипнотария (боковые источники света) | 6 | 10 |
| 42 | Стаканчик для приема лекарств | 60 | 3 |
| 43 | Холодильник для хранения медицинский препаратов | 4 | 10 |
| 44 | Шина транспортная Дитерихса | 5 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 45 | Кресло-каталка | 1 | 8 |
| 46 | Кресло-коляска для парализованных больных | 2 | 8 |
| 47 | Кушетка медицинская психоаналитическая (кресло функциональное) | 6 | 10 |
| 48 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 10 |
| 49 | Мебель медицинская для функциональных и процедурных кабинетов | ** | 8 |
| 50 | Столик для инструментов металлический | 1 | 8 |
| 51 | Столик медицинский передвижной | 2 | 8 |
| 52 | Столик манипуляционный | 2 | 8 |
| 53 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 8 |
| 54 | Тележка комбинированная для перевозки грязного и чистого белья | 2 | 8 |
| 55 | Шкаф вытяжной | 1 | 10 |
| 56 | Шкаф для сильнодействующих лекарств | 2 | 8 |
| 57 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 5 | 8 |
| 58 | Шкаф медицинский одностворчатый | 6 | 8 |
| 59 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 60 | Грелка резиновая | 6 | 3 |
| 61 | Грелка резиновая для льда | 4 | 3 |
| 62 | Костыли раздвижные (пар) | 4 | 8 |
| 63 | Круг подкладной резиновый | 8 | 3 |
| 64 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 3 | 3 |
| 65 | Лента измерительная | 2 | 3 |
| 66 | Лоток эмалированный прямоугольный | 2 | 5 |
| 67 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 5 |
| 68 | Машинка для стрижки волос | 1 | 10 |
| 69 | Мензурка | по 2 на каждого больного | 3 |
| 70 | Мочеприемник | 10 | 3 |
| 71 | Подлокотник для забора крови | 5 | 3 |
| 72 | Поильник | 4 | 3 |
| 73 | Судно подкладное | 10 | 5 |
| 74 | Судно подкладное резиновое | 6 | 3 |
| 75 | Трубка газоотводная | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 76 | Банка градуированная | 1 | 3 |
| 77 | Бутыль с притертой пробкой | 4 | 5 |
| 78 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 79 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 80 | Дозатор для жидкого мыла | 10 | 3 |
| 81 | Емкость стеклянная с притертой пробкой | 6 | 3 |
| 82 | Пробирка для забора крови | 30 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Психоневрологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 коек | 26–35 коек | свыше 36 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Система (аппарат) для внутривенных вливаний | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Термометр для воды | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Термометр медицинский | 15 | 20 | 30 | 3 |
| 11 | Электрокардиограф** | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Энцефалограф** | – | – | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 13 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Зонд резиновый для искусственного кормления | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Игла для взятия крови | 5 | 7 | 10 | 1 |
| 17 | Игла для акупунктуры (набор) | 2 | 2 | 4 | – |
| 18 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Корнцанг изогнутый | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 20 | Корнцанг прямой | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Молоток неврологический | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 22 | Набор реанимационный портативный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Ножницы | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Пинцет анатомический | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 27 | Пинцет хирургический | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Роторасширитель | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Шпатель металлический для языка | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 31 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 32 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 33 | Штатив для пробирок | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | Языкодержатель | 1 | 1 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 35 | Аудиокомплекс: |  |  |  | 10 |
|  | магнитофон | – | – | 2 |  |
|  | звуковой усилитель | – | – | 1 |  |
|  | система стереофоническая | – | – | 1 |  |
|  | наушники стереофонические | – | – | 20 |  |
|  | диктофон | – | – | 1 |  |
|  | кассета магнитофонная (диск) | – | – | 10 |  |
|  | диапроектор слайдов | – | – | 1 |  |
|  | набор слайдов | – | – | 5 |  |
|  | экран настенный | – | – | 1 |  |
| 36 | Видеомагнитофон | – | – | 1 | 10 |
| 37 | Динамометр ручной | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 38 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 39 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 40 | Контейнер для транспортировки пробирок | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 41 | Коробка стерилизационная круглая | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 42 | Матрац противопролежневый | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 43 | Набор-укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Носилки санитарные | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 45 | Пипетка глазная | 25 | 30 | 50 | 1 |
| 46 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 47 | Система осветительная для гипнотария (боковые источники света) | – | – | 6 | 10 |
| 48 | Стаканчик для приема лекарств | 25 | 35 | 50 | 3 |
| 49 | Фонарь электрический карманный | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 50 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 51 | Шина транспортная Дитерихса | 2 | 3 | 5 | 8 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 52 | Кресло-каталка | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 53 | Кушетка медицинская психоаналитическая (кресло функциональное) | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 54 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 55 | Мебель медицинская для функциональных и процедурных кабинетов | *** | *** | *** | 8 |
| 56 | Столик для инструментов | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 57 | Столик медицинский передвижной | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 58 | Столик манипуляционный | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 59 | Тележка медицинская многофункциональная | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 60 | Тележка комбинированная для перевозки грязного и чистого белья | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 61 | Шкаф вытяжной | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 62 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 63 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 64 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 65 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 66 | Штатив для пробирок | 1 | 1 | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 67 | Грелка резиновая | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 68 | Грелка резиновая для льда | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 69 | Груша резиновая | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 70 | Костыли раздвижные (пар) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 71 | Круг подкладной резиновый | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 72 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 73 | Лента измерительная | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Лоток эмалированный прямоугольный | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 75 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 5 | 6 | 10 | 5 |
| 76 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 77 | Мензурка | по 2 на каждого больного | по 2 на каждого больного | по 2 на каждого больного | 3 |
| 78 | Мочеприемник | 5 | 7 | 10 | 3 |
| 79 | Подлокотник для забора крови | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 80 | Поильник | 5 | 8 | 12 | 3 |
| 81 | Судно подкладное | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 82 | Судно подкладное резиновое | 5 | 6 | 10 | 3 |
| 83 | Трость | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 84 | Трубка газоотводная | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 85 | Электротермометр | 2 | 3 | 5 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 86 | Банка градуированная | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 88 | Бутыль с притертой пробкой | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 89 | Воронка стеклянная | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 90 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Дозатор для жидкого мыла | 5 | 7 | 10 | 3 |
| 92 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 93 | Кувшин эмалированный | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 94 | Пробирка для забора крови | 15 | 20 | 30 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**Для кабинета функциональной диагностики медицинского учреждения.

***По потребности.

Пульмонологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25–40 коек | 41–60 коек | свыше 61 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат для коррекции параметров внешнего дыхания | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Аппарат для распыления жидких и порошкообразных лекарственных препаратов | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Аппарат для ультразвукового исследования с набором датчиков | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Бронхоскоп | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Бронхоскоп Фиделя | 1 | – | 2 | 5 |
| 8 | Бронхофиброскоп | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Весы медицинские | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | Гастрофиброскоп | 1 | – | 1 | 5 |
| 11 | Генератор аэрозольный | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | Дозатор шприцевой | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Ингалятор аэрозольный | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Ингалятор кислородный | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Ингалятор ультразвуковой портативный (небулайзер компрессорный) | 2 | 10 | 10 | 5 |
| 17 | Ингалятор электрический (небулайзер ультразвуковой) портативный | 2 | 6 | 6 | 5 |
| 18 | Ингалятор электрический (небулайзер) стационарный | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Концентратор кислорода медицинский | 1 | 5 | 8 | 5 |
| 20 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 22 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 24 | Отсасыватель хирургический | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Прибор для эвакуации плевральной жидкости | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | Прибор для измерения пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) | 20 | 40 | 45 | 5 |
| 27 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 5 | 8 | 14 | 5 |
| 28 | Прибор для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 29 | Приспособления массажные (для вибрационного, баночного и других видов массажа) | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 30 | Пульсоксиметр | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 31 | Рециркулятор | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 32 | Рефлектор лобный (Симановского) | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 33 | Ростомер | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 34 | Спирометр автоматизированный | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 35 | Стерилизатор воздушный* | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 36 | Термометр для воды | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 37 | Термометр медицинский | 10 | 20 | 30 | 3 |
| 38 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 1 | 2 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 39 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 40 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 41 | Зонд дуоденальный | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | Зонд желудочный с воронкой | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | Игла для плевральной пункции | 5 | 10 | 10 | 3 |
| 44 | Игла для спинномозговой пункции | ** | 3 |
| 45 | Игла Кассирского для пункции грудины и извлечения костного мозга | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 46 | Игла хирургическая (разные) | ** | 1 |
| 47 | Катетер металлический (разного размера) | 5 | 10 | 10 | 4 |
| 48 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 49 | Корнцанг | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 50 | Набор для интубации | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 51 | Набор для определения групповой принадлежности крови | ** | 5 |
| 52 | Набор для переливания крови | ** | 3 |
| 53 | Набор реанимационный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 54 | Ножницы | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 55 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 56 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 57 | Ножницы остроконечные 14 см | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 58 | Ножницы тупоконечные 14 см | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 59 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 60 | Пинцет анатомический | 5 | – | 15 | 5 |
| 61 | Пинцет хирургический | 5 | – | 15 | 5 |
| 62 | Роторасширитель | 2 | – | 3 | 5 |
| 63 | Скальпель брюшистый (разные) | 3 | – | 5 | 3 |
| 64 | Троакар (набор) | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 65 | Трубка эндотрахеальная | ** | 5 |
| 66 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 67 | Шпатель металлический для языка | 10 | 20 | 30 | 5 |
| 68 | Шприц гортанный | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 69 | Шприц емкостью 100 мл | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 70 | Шприц для промывания полостей емкостью 150 мл | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 71 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 72 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 73 | Штатив для пробирок | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 74 | Языкодержатель | 2 | 3 | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 75 | Видеомагнитофон | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 76 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 77 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 78 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 79 | Контейнер для транспортировки крови | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 80 | Контейнер для транспортировки мокроты (10 л) | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 81 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 82 | Матрац противопролежневый | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 83 | Носилки санитарные | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 84 | Очки защитные | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 85 | Пипетка глазная | 5 | 8 | 10 | 1 |
| 86 | Секундомер | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 87 | Спиртовка | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 88 | Стаканчик для приема лекарств | 10 | 15 | 20 | 3 |
| 89 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 90 | Кресло-каталка | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 91 | Кресло-коляска | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 92 | Кровать медицинская функциональная | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 94 | Подставка для коробки стерилизационной | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 95 | Подставка для тазов | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 96 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 97 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 98 | Стол инструментальный | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 99 | Стол операционный | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 100 | Стол перевязочный | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 101 | Столик анестезиологический | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 102 | Столик для инструментов металлический | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 103 | Столик для инструментов на кронштейне | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 104 | Столик для стерильного материала | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 105 | Столик манипуляционный | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 106 | Столик медицинский передвижной | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 107 | Столик надкроватный | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 108 | Тележка медицинская (для раздачи лекарств) | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 109 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 3 | 5 | 10 | 8 |
| 110 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 111 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 112 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 113 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 5 | 10 | 12 | 8 |
| 114 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 5 | 10 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 115 | Банка кровоотсосная | 15 | 20 | 30 | 3 |
| 116 | Грелка резиновая | 10 | 20 | 30 | 3 |
| 117 | Грелка резиновая для льда | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 118 | Груша резиновая | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 119 | Круг подкладной резиновый | 3 | 5 | 15 | 3 |
| 120 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 121 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 5 | 5 | 10 | 3 |
| 122 | Градуированная чашка для определения группы крови | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 123 | Чашка Петри | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 124 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 5 | 8 | 10 | 3 |
| 125 | Кювета эмалированная 13 x 18 см | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 126 | Кювета эмалированная 30 x 40 см | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 127 | Лента измерительная | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 128 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 129 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 130 | Мочеприемник пластмассовый | 5 | 8 | 10 | 3 |
| 131 | Мочеприемник металлический | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 132 | Наконечник для капельных клизм | 5 | 10 | 15 | 3 |
| 133 | Наконечник для спринцеваний | 10 | 15 | 20 | 3 |
| 134 | Плевательница карманная (индивидуальная) | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 135 | Поильник | 10 | 16 | 20 | 3 |
| 136 | Судно подкладное | 5 | 10 | 20 | 5 |
| 137 | Трубка газоотводная | 3 | 5 | 10 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 138 | Банка градуированная | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 139 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 140 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 141 | Ведро эмалированное | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 142 | Воронка стеклянная | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 143 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 144 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 | 3 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Токсикологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии 30 коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | 12 | 5 |
| 2 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) | 5 | 5 |
| 3 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 1 | 10 |
| 4 | Аппарат экстракорпоральной детоксикации | 1 | 5 |
| 5 | Бронхоскоп | 1 | 5 |
| 6 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 7 | Водитель ритма чреспищеводный | 1 | 5 |
| 8 | Дефибриллятор-монитор бифазный с наружным водителем ритма | 3 | 5 |
| 9 | Дозатор шприцевой | 6 | 5 |
| 10 | Ингалятор передвижной | 2 | 5 |
| 11 | Ингалятор стационарный | 2 | 5 |
| 12 | Ларингоскоп | 5 | 5 |
| 13 | Монитор пациента с центральной станцией | 13 | 5 |
| 14 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 13 | 5 |
| 15 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 16 | Облучатель бактерицидный настенный | 10 | 5 |
| 17 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 5 |
| 18 | Отсасыватель медицинский | 2 | 5 |
| 19 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 5 | 5 |
| 20 | Проводник для интубации | 2 | 5 |
| 21 | Ростомер | 1 | 10 |
| 22 | Система обогрева пациента | 2 | 5 |
| 23 | Стерилизатор воздушный* | 3 | 10 |
| 24 | Термометр для воды | 2 | 3 |
| 25 | Термометр медицинский | 30 | 3 |
| 26 | Центрифуга гематокритная | 1 | 6 |
| 27 | Электрокардиограф портативный 3-канальный | 3 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 28 | Воздуховод (всех размеров) | 5 | – |
| 29 | Жгут кровоостанавливающий | 3 | 3 |
| 30 | Зажим для прикрепления белья к коже | 1 | 5 |
| 31 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 3 | 5 |
| 32 | Зажим Кохера | 6 | 5 |
| 33 | Зажим кровоостанавливающий | 3 | 5 |
| 34 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый | 6 | 5 |
| 35 | Зажим кровоостанавливающий с овальными губками | 3 | 5 |
| 36 | Зажим сосудистый изогнутый | 2 | 5 |
| 37 | Зажим сосудистый прямой | 2 | 5 |
| 38 | Зажим типа «Москит» | 3 | 5 |
| 39 | Зеркало носовое (комплект) | 1 | 5 |
| 40 | Зонд дуоденальный | 2 | 3 |
| 41 | Игла для наложения швов (комплект) | 5 | 1 |
| 42 | Иглодержатель короткий | 14 | 5 |
| 43 | Игла для спинномозговой пункции | 20 | 3 |
| 44 | Катетер Фолея | 700 на год | 5 |
| 45 | Катетер мочевой металлический мужской | 4 | 5 |
| 46 | Катетер носоглоточный кислородный | 500 | – |
| 47 | Катетер носоглоточный секреторный (набор) | 50 | – |
| 48 | Корнцанг прямой | 4 | 5 |
| 49 | Кусачики Люера | 2 | 4 |
| 50 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 51 | Набор для определения групповой и резус-факторной принадлежности крови | 2 | 5 |
| 52 | Трубка трахеостомическая (набор) | 20 на год | – |
| 53 | Ножницы хирургические | 2 | 3 |
| 54 | Ножницы хирургические тупоконечные | 2 | 3 |
| 55 | Ножницы для перевязочного материала | 4 | 3 |
| 56 | Ножницы хирургические прямые | 4 | 3 |
| 57 | Пинцет анатомический | 18 | 5 |
| 58 | Пинцет хирургический короткий | 18 | 5 |
| 59 | Расширитель трахеостомический | 2 | 5 |
| 60 | Роторасширитель ступенчатый | 2 | 5 |
| 61 | Трубка S-образная | 10 | 5 |
| 62 | Фонендоскоп комбинированный | 5 | 5 |
| 63 | Шпатель металлический для языка | 10 | 5 |
| 64 | Шприц для промывания полостей | 2 | 3 |
| 65 | Штатив для длительных вливаний | 30 | 10 |
| 66 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 67 | Штатив для пробирок | 5 | 10 |
| 68 | Языкодержатель | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 69 | Горелка спиртовая | 2 | 5 |
| 70 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 3 |
| 71 | Очки защитные (экран) | 15 | 5 |
| 72 | Пипетка глазная | 30 | 1 |
| 73 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 2 | 5 |
| 74 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 5 |
| 75 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 18 | 10 |
| 76 | Система противопролежневая | 13 | 5 |
| 77 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 3 |
| 78 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 7 | 10 |
| 79 | Часы песочные (набор) | 3 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 80 | Кресло-каталка | 2 | 8 |
| 81 | Кровать медицинская реанимационная | 1 | 10 |
| 82 | Кровать медицинская функциональная | 25 | 10 |
| 83 | Кушетка медицинская смотровая | 8 | 10 |
| 84 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 85 | Подставка для тазов | 12 | 10 |
| 86 | Светильник медицинский бестеневой 4-рефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 87 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 88 | Столик для инструментов | 1 | 8 |
| 89 | Столик металлический передвижной | 1 | 8 |
| 90 | Столик процедурный передвижной с металлическими полочками | 1 | 8 |
| 91 | Столик процедурный передвижной со стеклянными полочками | 2 | 8 |
| 92 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 8 |
| 93 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 94 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 5 | 8 |
| 95 | Шкаф медицинский одностворчатый | 5 | 8 |
| 96 | Шкаф медицинский со встроенным сейфом | 4 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 97 | Грелка резиновая | 6 | 3 |
| 98 | Грелка резиновая для льда | 12 | 3 |
| 99 | Грелка электрическая с регулятором | 2 | 5 |
| 100 | Груша резиновая | 3 | 3 |
| 101 | Костыли раздвижные (пары) | 4 | 8 |
| 102 | Круг подкладной резиновый | 8 | 3 |
| 103 | Кружка градуированная для измерения мочи | 3 | 3 |
| 104 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 3 |
| 105 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 5 | 3 |
| 106 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 5 |
| 107 | Лоток эмалированный прямоугольный | 3 | 5 |
| 108 | Мочеприемник | 15 | 5 |
| 109 | Наконечник для клизм стеклянный | 30 | 3 |
| 110 | Поильник | 15 | 3 |
| 111 | Судно подкладное | 15 | 5 |
| 112 | Судно подкладное резиновое | 12 | 3 |
| 113 | Трость | 2 | 8 |
| 114 | Трубка газоотводная | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 115 | Банка градуированная | 2 | 3 |
| 116 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 |
| 117 | Бутыль с притертой пробкой | 3 | 3 |
| 118 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 119 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 120 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |
| 121 | Пробирка | 50 на сутки | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Проктологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Анаскоп многоразовый | 5 | 5 |
| 2 | Аппарат для ультразвукового исследования | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат линейный перезаряжаемый сшивающий с ножом 50–75 мм | 4 | 10 |
| 4 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | 1 | 5 |
| 5 | Аппарат для ингаляционной анестезии переносной | 1 | 5 |
| 6 | Аппарат для ингаляционного наркоза | 2 | 5 |
| 7 | Аппарат для инфракоагуляции | 2 | 10 |
| 8 | Аппарат для колоногидротерапии | 1 | 5 |
| 9 | Аппарат для круговых анастомозов органов желудочно-кишечного тракта универсальный | 1 | 10 |
| 10 | Аппарат для лечения геморроя биполярной термокоагуляции | 1 | 10 |
| 11 | Аппарат для наложения круговых компрессионных толстокишечных анастомозов | 3 | 10 |
| 12 | Аппарат для наложения пищеводно-кишечных соустий | 1 | 10 |
| 13 | Аппарат для проведения сфинктерометрии и определения физиологических показателей функции толстой кишки | 1 | 5 |
| 14 | Аппарат для прямого переливания крови универсальный | 1 | 5 |
| 15 | Аппарат для ускоренного наложения кисетного шва многоразовый | 2 | 10 |
| 16 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 5 |
| 17 | Аппарат лазерный терапевтический | 1 | 5 |
| 18 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 1 | 10 |
| 19 | Аппарат сшивающий линейного шва с набором танталовых скоб | 1 | 10 |
| 20 | Аппарат электрохирургический высокочастотный для желудочно-кишечных операций | 5 | 5 |
| 21 | Блок электрохирургический для эндоскопических вмешательств | 3 | 5 |
| 22 | Блок эндоскопический электрохирургический с аргоноплазменной коагуляцией | 1 | 10 |
| 23 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 24 | Видеопроцессор электронный с источником света совместимый с данными эндоскопа | 1 | 5 |
| 25 | Видеоэндоскопическое оборудование высокого класса: |  |  |
|  | видеоэндоскоп хирургический в комплекте со стандартным набором; | 2 | 5 |
|  | видеоэндоскоп стандартный в комплекте со стандартным набором; | 2 | 5 |
|  | видеосигмаскоп в комплекте со стандартным набором | 2 | 5 |
| 26 | Гастроэнтеростимулятор | 1 | 8 |
| 27 | Дефибриллятор | 1 | 5 |
| 28 | Инструменты для трахеотомии у взрослых (набор) | 1 | 5 |
| 29 | Кассета для нормальной ткани к линейным сшивающим аппаратам с ножом 75 мм | 20 | 5 |
| 30 | Кассета для нормальной ткани к линейным сшивающим аппаратам с ножом 50–55 мм | 40 | 5 |
| 31 | Кипятильник дезинфекционный электрический | 2 | 10 |
| 32 | Лапароскоп с волоконным световодом | 1 | 5 |
| 33 | Ларингоскоп универсальный | 3 | 5 |
| 34 | Монитор пациента | 2 | 5 |
| 35 | Монитор цветной медицинский | 1 | 5 |
| 36 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 2 | 10 |
| 37 | Облучатель бактерицидный настенный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 38 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 5 |
| 39 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 3 | 5 |
| 40 | Осветитель для аппаратуры со световодом | 3 | 8 |
| 41 | Отсасыватель ножной портативный | 2 | 5 |
| 42 | Отсасыватель хирургический | 4 | 5 |
| 43 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 5 |
| 44 | Ректоскоп диагностический | 2 | 5 |
| 45 | Ректоскоп с волоконным световодом | 6 | 5 |
| 46 | Ректоскоп хирургический | 2 | 5 |
| 47 | Ростомер | 1 | 10 |
| 48 | Светильник медицинский трехрефлекторный передвижной | 1 | 8 |
| 49 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | 2 | 8 |
| 50 | Стерилизатор воздушный* | 3 | 10 |
| 51 | Стимулятор электронный ректально-вагинальный | 2 | 8 |
| 52 | Сфинктероманометр | 1 | 5 |
| 53 | Термокоагулятор проктологический | 2 | 10 |
| 54 | Термометр для воды | 5 | 3 |
| 55 | Термометр медицинский | 20 | 3 |
| 56 | Установка дезинфекционная для ректоскопа | 2 | 10 |
| 57 | Установка хирургическая лазерная с программным обеспечением и набором проктологического инструментария | 1 | 5 |
| 58 | Электрокардиограф | 1 | 5 |
| 59 | Электроотсос эндоскопический | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 60 | Валикодержатель гортанный | 3 | 5 |
| 61 | Держатель бритвенных лезвий (прямой и изогнутый) | 7 | 5 |
| 62 | Жгут кровоостанавливающий | 10 | 3 |
| 63 | Зажим для захватывания кишечной стенки | 40 | 5 |
| 64 | Зажим для прикрепления операционного белья (разные) | 30 | 5 |
| 65 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже пластинчатый | 25 | 5 |
| 66 | Зажим для прямой кишки 320 мм | 6 | 5 |
| 67 | Зажим для прямой кишки с коробчатым замком | 10 | 5 |
| 68 | Зажим для резиновых трубок (разные) | 8 | 5 |
| 69 | Зажим для эластичных трубок | 4 | 5 |
| 70 | Зажим желудочный со щелью | 8 | 5 |
| 71 | Зажим кишечный жесткий с коробчатым замком | 15 | 5 |
|  | длиной 256 мм |  |  |
| 72 | Зажим кишечный эластичный (разные) | 6 | 5 |
| 73 | Зажим кишечный эластичный изогнутый с коробчатым замком 160 мм № 1 | 10 | 5 |
| 74 | Зажим кишечный эластичный прямой с коробчатым замком длиной 240 мм | 30 | 5 |
| 75 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 100 | 5 |
| 76 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый с коробчатым замком № 3 | 50 | 5 |
| 77 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | 30 | 5 |
| 78 | Зажим с кремальерой для прикрепления белья операционного к брюшине с коробчатым замком длиной 195 мм | 50 | 5 |
| 79 | Зажим хирургический Алиса | 30 | 5 |
| 80 | Зажим четырехшарнирный раздавливающий кишечный | 5 | 5 |
| 81 | Зеркало влагалищное | 3 | 5 |
| 82 | Зеркало двухстороннее Ричардсона | 20 | 5 |
| 83 | Зеркало для брюшной стенки | 12 | 5 |
| 84 | Зеркало для брюшной стенки (ширина ложки 60 мм и 100 мм) | 6 | 5 |
| 85 | Зеркало для левой доли печени (длиной 20 мм и шириной 60 мм) | 5 | 5 |
| 86 | Зеркало для мочевого пузыря | 1 | 5 |
| 87 | Зеркало для отведения печени (длиной 285 мм, шириной 36 мм) | 5 | 5 |
| 88 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | 30 | 5 |
| 89 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | 20 | 5 |
| 90 | Зеркало-подъемник влагалищное | 10 | 5 |
| 91 | Зеркало-подъемник влагалищное Отто | 2 | 5 |
| 92 | Зонд дуоденальный | 10 | 5 |
| 93 | Зонд желудочный | 10 | 5 |
| 94 | Зонд хирургический желобоватый | 20 | 5 |
| 95 | Зонд хирургический пуговчатый | 20 | 5 |
| 96 | Зонд хирургический пуговчатый с ушком | 20 | 5 |
| 97 | Игла атравматическая (разные) | ** | – |
| 98 | Игла двойная прямая 2/0 с нитью полипропилен для металлического аппарата кисетного шва | 200 | – |
| 99 | Игла для взятия крови | ** | 3 |
| 100 | Игла для переливания крови | ** | 3 |
| 101 | Игла для пункции сердца | 2 | 3 |
| 102 | Игла лигатурная (разные) | 6 | 3 |
| 103 | Игла хирургическая (разные) | 150 | 1 |
| 104 | Иглодержатель хирургический легированный | 30 | 5 |
| 105 | Игольник металлический (стерилизационный) | 5 | 5 |
| 106 | Инструменты для биполярной коагуляции (гинекологический и урологический; онкологический) (набор) | 1 | 10 |
| 107 | Инструменты для монополярной коагуляции проктологические (набор) | 1 | 10 |
| 108 | Инструментарий для видеоэндоскопов: |  | 5 |
|  | петли диаметрические для колоноскопа; | 20 |  |
|  | петли диаметрические для сигмоскопа; | 10 |  |
|  | инъекторы для колоноскопа; | 5 |  |
|  | инъекторы для сигмоскопа; | 5 |  |
|  | щипцы для горячей биопсии для колоноскопа; | 5 |  |
|  | щипцы для горячей биопсии для сигмоскопа; | 5 |  |
|  | щипцы биопсийные для колоноскопа; | 10 |  |
|  | щипцы биопсийные для сигмоноскопа; | 10 |  |
|  | корзина, извлекающая для колоноскопа; | 2 |  |
|  | коагуляционный электрод для колоноскопа | 2 |  |
| 109 | Катетер носоглоточный кислородный | 20 | 3 |
| 110 | Катетер носоглоточный секреторный (набор) | 2 | 3 |
| 111 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 3 | 3 |
| 112 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | 20 | 5 |
| 113 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | 20 | 5 |
| 114 | Катетер ректальный полимерный (для промывания и орошения прямой кишки) № 18, 24, 30, 36 | 100 | 5 |
| 115 | Катетер Фолея | 40 | 3 |
| 116 | Кольцо латексное (набор) | 2 | 5 |
| 117 | Корнцанг изогнутый | 50 | 3 |
| 118 | Корнцанг прямой | 30 | 3 |
| 119 | Крючок пластинчатый двухсторонний парный Фарабефа (комплект) | 3 | 5 |
| 120 | Крючок трахеотомический острый | 5 | 5 |
| 121 | Крючок хирургический зубчатый (набор) | 10 | 5 |
| 122 | Ложка медицинская для взятия соскоба со слизистой прямой кишки | 10 | 5 |
| 123 | Ложка медицинская для выскабливания свищей | 10 | 5 |
| 124 | Ложка медицинская костная острая | 4 | 5 |
| 125 | Лопатка Буяльского | 4 | 5 |
| 126 | Насадка для введения контрастных и лекарственных веществ (набор) | 6 | 5 |
| 127 | Ногодержатель (пар) | 2 | 3 |
| 128 | Нож для рассечения фистул брюшистый (набор) | 2 | 3 |
| 129 | Нож медицинский для рассечения фистул остроконечный | 5 | 3 |
| 130 | Ножницы глазные тупоконечные изогнутые | 6 | 3 |
| 131 | Ножницы для перевязочного материала | 4 | 3 |
| 132 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 4 | 3 |
| 133 | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях изогнутые | 10 | 3 |
| 134 | Ножницы к ректоскопу для биопсии прямой кишки | 4 | 3 |
| 135 | Ножницы нейрохирургические по типу конхотома | 2 | 3 |
| 136 | Ножницы остроконечные (разные) | 16 | 3 |
| 137 | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые | 6 | 3 |
| 138 | Петля электрохирургическая для ректоскопа | 4 | 5 |
| 139 | Пинцет анатомический (разные) | 20 | 5 |
| 140 | Пинцет анатомический глазной прямой | 9 | 5 |
| 141 | Пинцет хирургический (разные) | 40 | 3 |
| 142 | Пинцет хирургический глазной прямой | 10 | 3 |
| 143 | Подъемник для мягких тканей | 2 | 5 |
| 144 | Ранорасширитель без кремальеры | 4 | 5 |
| 145 | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | 2 | 5 |
| 146 | Роторасширитель винтовой | 2 | 5 |
| 147 | Роторасширитель с кремальерой | 2 | 5 |
| 148 | Ручка для скальпеля металлическая со съемными лезвиями | 5 | 5 |
| 149 | Скальпель брюшистый (набор) | 15 | 3 |
| 150 | Скальпель остроконечный средний | 10 | 3 |
| 151 | Троакар медицинский (комплект) | 4 | 3 |
| 152 | Трубка интубационная с манжетой из полимерных материалов | 35 | 5 |
| 153 | Трубка трахеотомическая (набор) | 2 | 5 |
| 154 | Тубус для ректоскопа на 20 см | 20 | 5 |
| 155 | Тубус для ректоскопа на 25 см | 20 | 5 |
| 156 | Тубус для ректоскопа на 30 см | 20 | 5 |
| 157 | Фонендоскоп комбинированный | 3 | 5 |
| 158 | Шпатель металлический для языка | 2 | 5 |
| 159 | Шприц для промывания полостей | 6 | 3 |
| 160 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 10 |
| 161 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 162 | Штатив для пробирок | 5 | 10 |
| 163 | Щипцы геморроидальные | ** | 5 |
| 164 | Щипцы геморроидальные окончатые (набор) | 5 | 5 |
| 165 | Щипцы для захватывания кишечной стенки длиной 200 мм | 10 | 5 |
| 166 | Щипцы к ректоскопу для биопсии | 10 | 5 |
| 167 | Щипцы кишечные окончатые для взрослых длиной 240 мм | 10 | 5 |
| 168 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 2 | 5 |
| 169 | Языкодержатель | 4 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 170 | Аквадистиллятор | 1 | 6 |
| 171 | Емкость для термометров и шпателей | 10 | 3 |
| 172 | Емкость металлическая для отработанного материала (для операционной) | 8 | 5 |
| 173 | Коробка стерилизационная круглая | 10 | 10 |
| 174 | Матрац противопролежневый | 3 | 2 |
| 175 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 3 |
| 176 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| 177 | Центрифуга | 1 | 6 |
| 178 | Часы песочные | 4 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 179 | Кресло гинекологическое | 2 | 8 |
| 180 | Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом | 2 | 8 |
| 181 | Кресло-коляска | 2 | 8 |
| 182 | Кровать медицинская функциональная | 10 | 8 |
| 183 | Кушетка медицинская смотровая | 8 | 10 |
| 184 | Подставка для стерилизационных коробок | 8 | 10 |
| 185 | Подставка для тазов | 4 | 10 |
| 186 | Подъемник для помещения больного в ванну | 2 | 10 |
| 187 | Подъемник для тяжелобольных | 2 | 10 |
| 188 | Стол операционный универсальный | 2 | 8 |
| 189 | Стол перевязочный | 3 | 8 |
| 190 | Столик анестезиологический | 2 | 8 |
| 191 | Столик инструментальный | 6 | 8 |
| 192 | Столик передвижной для процедурного кабинета | 1 | 8 |
| 193 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 5 | 8 |
| 194 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 8 |
| 195 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 2 | 8 |
| 196 | Шкаф медицинский | 8 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 197 | Банка кровоотсосная | 20 | 3 |
| 198 | Грелка резиновая | 8 | 3 |
| 199 | Грелка резиновая для льда | 10 | 3 |
| 200 | Груша резиновая | 4 | 3 |
| 201 | Костыли | 4 | 8 |
| 202 | Круг подкладной резиновый | 10 | 3 |
| 203 | Кружка Эсмарха с набором наконечников | 10 | 5 |
| 204 | Кювета эмалированная | 12 | 5 |
| 205 | Лента измерительная | 2 | 3 |
| 206 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 20 | 5 |
| 207 | Машинка для стрижки волос | 1 | 10 |
| 208 | Мочеприемник | 15 | 5 |
| 209 | Наконечник для клизм | 15 | 3 |
| 210 | Поильник | 10 | 5 |
| 211 | Судно подкладное | 20 | 5 |
| 212 | Трубка газоотводная | 8 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 213 | Банка стеклянная градуированная с притертой пробкой | 4 | 3 |
| 214 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 10 | 3 |
| 215 | Дозатор для антисептика | ** | 3 |
| 216 | Дозатор для жидкого мыла | ** | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Отделение (кабинеты) медицинской реабилитации

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий с учетом уровня и профиля реабилитационных коек | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | районный уровень | областной и республиканский уровни |  |
|  |  |  | терапевти- ческое | неврологи- ческое | травма- толого- ортопеди- ческое |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КАБИНЕТ МАССАЖА |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Облучатель бактерицидный настенный | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 3 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4 | Часы процедурные | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 5 | Набор массажный: |  |  |  |  |  |
|  | кушетка медицинская массажная | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|  | стол массажный для рук | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|  | лесенка к кушетке массажной | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|  | валики большой и малый | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | Столик инструментальный | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 7 | Лента измерительная | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 9 | Аппарат вакуумного массажа (портативный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Аппарат для коротковолновой частотной пунктуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Аппарат для лазеропунктуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Аппарат для электропунктурной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Аппарат для электропунктуры | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Аппарат магнито-лазерной терапии | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | Аппарат фонопунктуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Облучатель инфракрасного и видимого спектра | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 17 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Термометр медицинский | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 19 | Зажим Кохера | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Зажим типа «Москит» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | Зонд пуговчатый для диагностики аурикулярных точек | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | Игла акупунктурная из нержавеющей стали | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | – |
| 23 | Игла для микроиглотерапии | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 |
| 24 | Молоточек многоигольчатый | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 25 | Молоток неврологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 26 | Ножницы прямые остроконечные | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Пинцет анатомический глазной | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 28 | Пинцет анатомический длиной 150 мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 29 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | Шпатель металлический для языка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | Штатив на 10 пробирок | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 32 | Банка вакуумная для баночного массажа | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 33 | Валик многоигольчатый разных размеров | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 34 | Валик подколенный | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 35 | Аппликатор Кузнецова | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Емкость для зажимов и пинцетов | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 37 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 38 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 39 | Сигары полынные | * |
| 40 | Часы процедурные | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 41 | Кушетка медицинская массажная | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 42 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 43 | Лесенка к кушетке массажной | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 44 | Столик инструментальный | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 45 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 46 | Шкаф для хранения предметов медицинского назначения и аппаратуры | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 47 | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 48 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 49 | Бутыль с притертой пробкой для хранения спирта | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Флакон с притертой пробкой различных размеров | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 52 | Чашка лабораторная диаметром 100 мм (Петри) | 60 | 60 | 60 | 10 | 3 |
| 53 | Пробирки химические 14 x 120 мм для хранения игл | 60 | 60 | 60 | 6 | 3 |
| ЗАЛ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 54 | Аппарат биомеханической стимуляции (Назарова) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 55 | Аппарат для вибрационного массажа | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 56 | Аппараты механотерапии в комплекте | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 57 | Велоэргометр | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 58 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 59 | Весы напольные | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 60 | Пневмотахометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 61 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 62 | Спирометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 63 | Угломер для определения подвижности суставов конечностей | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 64 | Бинт эластичный медицинский | 5 | – | 5 | 5 | 3 |
| 65 | Блок велосипедных педалей на подставке | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 66 | Брусья параллельные | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 67 | Булава | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 68 | Валик подколенный (большой и маленький) | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 69 | Гантели (1, 2, 3, 5, 10 кг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 70 | Динамометр ручной | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 71 | Динамометр становой | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 72 | Дорожка бегущая | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 73 | Доска ребристая | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 74 | Доска для перемещения больных | 2 | – | 2 | 2 | 8 |
| 75 | Коврик гимнастический 70 x 200 x 1 см | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 76 | Кольцо баскетбольное | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 77 | Комплект для бадминтона | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 78 | Корсет полужесткий | 2 | – | 2 | 2 | 8 |
| 79 | Лестница Мастера (3-ступенчатая) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 80 | Магнитофон (музыкальный центр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 81 | Манжета отягощающая | 2 | – | 2 | 2 | 8 |
| 82 | Мат гимнастический | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 83 | Метроном | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 84 | Механоаппарат маятникового типа (набор для всех суставов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 85 | Механоаппарат блокового типа | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 86 | Мяч набивной (1, 2, 3 кг) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 87 | Мяч баскетбольный | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 88 | Мяч пластиковый (диаметром 50, 60, 70 см) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 89 | Мяч резиновый | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 90 | Мяч теннисный | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 91 | Мяч футбольный | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 92 | Обруч гимнастический | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 93 | Палка гимнастическая | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 94 | Приспособление для позиционирования больных | 5 | – | 5 | 5 | 8 |
| 95 | Ролик гимнастический | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 96 | Стенка гимнастическая | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 97 | Секундомер | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 98 | Стенка «Здоровье» | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 99 | Тренажер силовой (комплект) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 100 | Тренажеры: |  |  |  |  |  |
|  | гребной | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
|  | велотренажер | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
|  | степпер | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
|  | типа «Кузнечик» | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 101 | Часы процедурные | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 102 | Шина для коррекции установки стопы | 5 | – | 7 | 7 | 8 |
| 103 | Шина полужесткая для коленных суставов 20х размеров | 2 | – | 2 | 2 | 8 |
| 104 | Эспандер | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 105 | Кушетка (матрац) для вибромеханомассажа | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 106 | Кушетка медицинская массажная с поднимающимся изголовьем | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 107 | Кушетка гимнастическая полужесткая 70 x 190 см | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 108 | Кушетка гимнастическая полужесткая 150 x 200 см | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 109 | Скамейка гимнастическая | – | – | – | 4 | 10 |
| 110 | Подручные средства для передвижения (трости, тележки) | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 111 | Стол для вертикализации больных | 1 | – | 1 | 1 | 8 |
| 112 | Столик для манипуляций на руке (для массажа) | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 113 | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 114 | Табурет высокий 45 см | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 115 | Табурет низкий 25–30 см | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| КАБИНЕТ ЭРГОТЕРАПИИ |
| I. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 116 | Приспособление для шинирования кисти, пальцев | 5 | – | 5 | 5 | 8 |
| 117 | Угломер | 2 | – | 2 | 1 | 8 |
| 118 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 119 | Доска кухонная разделочная адаптированная | 2 | – | 2 | 2 | 5 |
| 120 | Доска школьная, письменные принадлежности для тренировки графомоторики (набор) | 1 | – | 1 | 1 | 8 |
| 121 | Игрушка резиновая мягкая | 10 | – | 10 | 10 | 3 |
| 122 | Комплект кухонной посуды | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| 123 | Комплект столовой посуды (пластиковый) | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 124 | Макет кухонной плиты | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| 125 | Метроном | 1 | – | 1 | 1 | 10 |
| 126 | Морские камешки и другие мелкие предметы (набор) | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| 127 | Мясорубка механическая | 1 | – | 1 | 1 | 10 |
| 128 | Набор столовый (пластиковый) | 1 | – | – | – | 3 |
| 129 | Предметы ведения домашнего хозяйства: телефон, замок, телевизор | 1 | – | 1 | 1 | 10 |
| 130 | Предметы для отработки мелкой моторики и разработки суставов кисти: пластилин, мучное тесто и др. | * | – |
| 131 | Секундомер | 2 | – | 1 | 2 | 7 |
| 132 | Средства тренировки чувствительности: губки резиновые, различные ткани, деревянные и металлические предметы (набор) | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 133 | Функциональные игры: шашки, шахматы, пирамиды и др. | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| 134 | Часы процедурные | 1 | – | 1 | 1 | 5 |
| 135 | Эспандер кистевой | 4 | – | 4 | 4 | 5 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 136 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | – | 2 | 2 | 10 |
| 137 | Стеллаж для хранения приспособлений | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 138 | Столик инструментальный | 1 | – | 1 | 1 | 8 |
| 139 | Шкаф для хранения предметов медицинского назначения | 2 | – | 2 | 2 | 8 |
| КАБИНЕТ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 140 | Велоэргометр (велотренажер) | 2 | 4 | – | – | 8 |
| 141 | Ларингоскоп | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 142 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 143 | Воздуховод оральный и трахеальный (комплект) | 1 | 1 | – | – | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 144 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 145 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 146 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 147 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Ревматологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой диагностики | 1 | 5 |
| 4 | Весы медицинские | 3 | 10 |
| 5 | Дефибриллятор | 1 | 5 |
| 6 | Дозатор лекарственных средств | 1 | 5 |
| 7 | Ингалятор кислородный | 1 | 5 |
| 8 | Лампа настольная кварцевая | 1 | 5 |
| 9 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 5 |
| 10 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 1 | 10 |
| 11 | Облучатель бактерицидный (настенный) | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 12 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 5 |
| 13 | Отсасыватель медицинский электрический | 1 | 5 |
| 14 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 5 | 5 |
| 15 | Прибор для измерения интенсивности кожной микроциркуляции | 1 | 5 |
| 16 | Ростомер | 1 | 10 |
| 17 | Светильник медицинский передвижной | 1 | 8 |
| 18 | Термометр для воды | 3 | 3 |
| 19 | Термометр медицинский | 20 | 3 |
| 20 | Электрокардиограф | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 21 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 3 |
| 22 | Зажим для резиновых трубок | 4 | 5 |
| 23 | Зажим для эластичных трубок | 10 | 5 |
| 24 | Игла для пункции сустава | 10 | 3 |
| 25 | Инструменты для пункционной биопсии суставов (набор) | 1 | 5 |
| 26 | Катетер носоглоточный кислородный | 50 | 4 |
| 27 | Катетер резиновый или полимерный (набор) | 3 | 4 |
| 28 | Корнцанг изогнутый | 5 | 5 |
| 29 | Корнцанг прямой | 5 | 5 |
| 30 | Ножницы для перевязочного материала | 5 | 5 |
| 31 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 5 |
| 32 | Ножницы остроконечные (разные) | 1 | 5 |
| 33 | Ножницы сосудистые горизонтально изогнутые | 1 | 5 |
| 34 | Ножницы сосудистые прямые | 1 | 5 |
| 35 | Ножницы хирургические | 3 | 5 |
| 36 | Пинцет анатомический (разные) | 10 | 5 |
| 37 | Пинцет для разбортовки сосудов | 3 | 5 |
| 38 | Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый (разные) | 3 | 5 |
| 39 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 5 |
| 40 | Роторасширитель | 2 | 5 |
| 41 | Троакар медицинский (комплект) | 1 | 5 |
| 42 | Фонендоскоп комбинированный | 6 | 5 |
| 43 | Шпатель металлический для языка (набор) | 5 | 5 |
| 44 | Шприц для промывания полостей (Жанэ) | 1 | 3 |
| 45 | Штатив для длительных вливаний | 15 | 10 |
| 46 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 47 | Штатив для пробирок | 4 | 10 |
| 48 | Языкодержатель | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 49 | Динамометр ручной | 2 | 5 |
| 50 | Емкость для термометров и шпателей | 10 | 3 |
| 51 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 5 | 10 |
| 52 | Носилки санитарные | 2 | 8 |
| 53 | Пипетка глазная | 20 | 1 |
| 54 | Секундомер | 1 | 7 |
| 55 | Стаканчик для приема лекарств | 15 | 3 |
| 56 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 57 | Кресло-коляска | 2 | 8 |
| 58 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 10 |
| 59 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 60 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 10 |
| 61 | Стол манипуляционный | 1 | 8 |
| 62 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 63 | Столик инструментальный | 3 | 8 |
| 64 | Столик надкроватный | 10 | 10 |
| 65 | Столик ортопедический | 1 | 8 |
| 66 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 8 |
| 67 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 68 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 2 | 8 |
| 69 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 4 | 8 |
| 70 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 71 | Грелка резиновая | 10 | 3 |
| 72 | Грелка резиновая для льда | 4 | 3 |
| 73 | Грелка электрическая | 4 | 3 |
| 74 | Костыли (пар) | 5 | 8 |
| 75 | Круг подкладной резиновый | 4 | 3 |
| 76 | Кружка градуированная для измерения мочи | 4 | 3 |
| 77 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 3 |
| 78 | Кювета эмалированная 13 x 18 см | 2 | 5 |
| 79 | Лента измерительная | 4 | 3 |
| 80 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 4 | 5 |
| 81 | Мочеприемник | 2 | 5 |
| 82 | Наконечники для клизм | 20 | 3 |
| 83 | Ортез (различные) | * | – |
| 84 | Плевательница карманная | 6 | 3 |
| 85 | Поильник | 6 | 3 |
| 86 | Судно подкладное | 6 | 5 |
| 87 | Трость | 5 | 8 |
| 88 | Трубка газоотводная | 4 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 89 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 3 | 5 |
| 90 | Воронка стеклянная | 5 | 3 |
| 91 | Дозатор для антисептика | 3 | 3 |
| 92 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Отделение сосудистой хирургии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Ангиограф | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для ингаляционной анестезии | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | 2 | 5 |
| 5 | Аппарат для искусственного дыхания ручной с отсасывателем | 1 | 5 |
| 6 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 2 | 5 |
| 7 | Аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума | 1 | 5 |
| 8 | Аппарат для резания и коагуляции токами высокой частоты (электронож) | 3 | 5 |
| 9 | Аппарат для реинфузии крови | 1 | 5 |
| 10 | Аппарат для ультрафиолетового облучения крови | 1 | 5 |
| 11 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 5 |
| 12 | Аппарат ультразвукового исследования (для исследования сердца и сосудов) | 1 | 5 |
| 13 | Вакуум-камера для определения давления в артериях | 200 | 5 |
| 14 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 15 | Дерматом | 2 | 5 |
| 16 | Дефибриллятор | 2 | 5 |
| 17 | Дозатор лекарственных средств | 5 | 5 |
| 18 | Ингалятор кислородный | 2 | 5 |
| 19 | Индикатор потока крови | 1 | 5 |
| 20 | Индикатор режима капельного переливания крови | 2 | 5 |
| 21 | Кипятильник дезинфекционный электрический | 2 | 10 |
| 22 | Лампа осветительная передвижная | 1 | 5 |
| 23 | Ларингоскоп универсальный | 2 | 5 |
| 24 | Лупа телескопическая бинокулярная | 6 | 6 |
| 25 | Микроскоп операционный | 1 | 5 |
| 26 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2 | 5 |
| 27 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 2 | 10 |
| 28 | Облучатель бактерицидный настенный | по числу палат и процедурных кабинетов | 5 |
| 29 | Озонатор | 1 | 5 |
| 30 | Отсасыватель хирургический | 4 | 5 |
| 31 | Плевроаспиратор | 1 | 5 |
| 32 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 3 | 5 |
| 33 | Светильник медицинский бестеневой передвижной с автономным питанием | 2 | 8 |
| 34 | Светильник медицинский бестеневой потолочный (7- или 9-рефлекторный) | 2 | 8 |
| 35 | Сшиватель бронхов | 1 | 10 |
| 36 | Термометр для воды | 5 | 3 |
| 37 | Термометр медицинский | 30 | 3 |
| 38 | Торакоскоп | 1 | 5 |
| 39 | Ушиватель бронхов | 2 | 10 |
| 40 | Ушиватель органов | 3 | 10 |
| 41 | Электрокардиограф одноканальный (портативный) | 1 | 5 |
| 42 | Электрокардиостимулятор с электродами | 150 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 43 | Диссектор (разные, набор) | 5 | 5 |
| 44 | Диссектор (сосудистый) | 15 | 5 |
| 45 | Диссектор плевры (комплект) | 5 | 5 |
| 46 | Дренаж латексный | * | – |
| 47 | Зажим для прикрепления операционного белья (разные) | 30 | 5 |
| 48 | Зажим для эластичных трубок | 15 | 5 |
| 49 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 25 | 5 |
| 50 | Зажим сосудистый | 20 | 5 |
| 51 | Зонд желудочный | 10 | 3 |
| 52 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода | * | 3 |
| 53 | Игла атравматическая (разные) | * | – |
| 54 | Игла для взятия крови | * | 3 |
| 55 | Игла для внутривенных вливаний | * | 3 |
| 56 | Игла для переливания крови | 20 | 3 |
| 57 | Иглодержатель общехирургический | 3 | 5 |
| 58 | Инструменты для сосудистой хирургии (набор) | 2 | 5 |
| 59 | Инструменты для микрососудистой хирургии (набор) | 1 | 5 |
| 60 | Катетер носоглоточный кислородный | * | 3 |
| 61 | Катетер носоглоточный секреторный (набор) | 3 | 3 |
| 62 | Корнцанг изогнутый | 10 | 5 |
| 63 | Корнцанг прямой | 10 | 5 |
| 64 | Лезвие съемное для скальпеля | 1000 | – |
| 65 | Набор для катетеризации центральных вен | 2 | 10 |
| 66 | Ножницы глазные остроконечные вертикально изогнутые | 10 | 5 |
| 67 | Ножницы для перевязочного материала | 10 | 5 |
| 68 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 5 | 5 |
| 69 | Ножницы остроконечные (разные) | 30 | 5 |
| 70 | Ножницы сосудистые горизонтально изогнутые | 30 | 5 |
| 71 | Ножницы сосудистые прямые | 20 | 5 |
| 72 | Пинцет анатомический (разные) | 25 | 5 |
| 73 | Пинцет для разбортовки сосудов | 30 | 5 |
| 74 | Пинцет микрохирургический | 30 | 5 |
| 75 | Пинцет хирургический (разные) | 20 | 5 |
| 76 | Пневмозонд для удаления эмболов и тромбов (Фогери) | 400 | 5 |
| 77 | Проводник ангиографических катетеров | 1000 | – |
| 78 | Ребросближатель | 2 | 5 |
| 79 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | 25 | 5 |
| 80 | Трубка интубационная | 5 | 5 |
| 81 | Фонендоскоп комбинированный | 4 | 5 |
| 82 | Штатив для длительных вливаний | 4 | 10 |
| 83 | Штатив для пробирок | 5 | 10 |
| 84 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 85 | Щипцы для захватывания легкого изогнутые | 4 | 5 |
| 86 | Эндопротезы трахеи силиконовые (комплект) | 1 | 4 |
| 87 | Языкодержатель | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 88 | Емкость для дезинфекции инструментов | 4 | 3 |
| 89 | Емкость для термометров и шпателей | 7 | 3 |
| 90 | Коробка стерилизационная круглая | 10 | 10 |
| 91 | Матрац с подогревом для операционных столов | 2 | 5 |
| 92 | Маска наркозная складная | 4 | 5 |
| 93 | Пипетка глазная | * | 1 |
| 94 | Стаканчик для приема лекарств | * | 3 |
| 95 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 96 | Держатель двух тазов | 3 | 5 |
| 97 | Кресло-каталка | 5 | 8 |
| 98 | Кушетка медицинская смотровая | * | 10 |
| 99 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 100 | Подставка для тазов | 2 | 10 |
| 101 | Стол анестезиологический | 4 | 8 |
| 102 | Стол для стерильного материала | 4 | 8 |
| 103 | Стол манипуляционный | 2 | 8 |
| 104 | Стол операционный универсальный | 2 | 8 |
| 105 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 106 | Столик инструментальный для операционной (перевязочной) сестры на кронштейне | 4 | 8 |
| 107 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 108 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 4 | 8 |
| 109 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 3 | 8 |
| 110 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 8 |
| 111 | Шкаф медицинский одностворчатый | 3 | 8 |
| 112 | Шкаф медицинский с сейфом | 3 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 113 | Грелка резиновая | 6 | 3 |
| 114 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 |
| 115 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 6 | 3 |
| 116 | Лента измерительная | 2 | 3 |
| 117 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 20 | 5 |
| 118 | Плевательница карманная | 20 | 3 |
| 119 | Поильник | 25 | 3 |
| 120 | Трубка газоотводная | 10 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 121 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 8 | 5 |
| 122 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 123 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Эндокринологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40–60 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для определения молочной кислоты | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный ручной с отсасывателем | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат ультразвукового исследования (для обследования щитовидной железы) | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат ультразвукового исследования с доплером для исследования кровотока в сосудах ног | 1 | 5 |
| 5 | Биотензиометр | 1 | 5 |
| 6 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 7 | Глюкометр (стандартный комплект) | 6 | 3 |
| 8 | Датчик для пункционной биопсии | 1 | 5 |
| 9 | Дозатор пипеточный автоматический | 2 | 5 |
| 10 | Ингалятор | 2 | 5 |
| 11 | Ингалятор кислородный | 2 | 5 |
| 12 | Микрофиламент (для определения чувствительности) | 5 | 5 |
| 13 | Монофиламент (для определения чувствительности) | 1 | 5 |
| 14 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | 5 |
| 15 | Облучатель бактерицидный потолочный | 4 | 5 |
| 16 | Орхидометр* | 3 | 9 |
| 17 | Офтальмоскоп ручной электрический | 1 | 9 |
| 18 | Периметр настольный | 1 | 9 |
| 19 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 7 | 5 |
| 20 | Прибор для измерения внутриглазного давления | 1 | 5 |
| 21 | Прибор для проведения мониторинга гликемии | 2 | 5 |
| 22 | Ростомер | 2 | 10 |
| 23 | Светильник медицинский передвижной | 2 | 8 |
| 24 | Система длительного мониторирования уровня гликемии | 1 | 5 |
| 25 | Термометр для воды | 2 | 3 |
| 26 | Термометр медицинский | 20 | 3 |
| 27 | Экзофтальмометр | 1 | 9 |
| 28 | Электрокардиограф портативный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 29 | Жгут кровоостанавливающий | 6 | 3 |
| 30 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 6 | 5 |
| 31 | Катетер металлический (разного размера) | 5 | 5 |
| 32 | Катетер полимерный (набор) | 3 | 3 |
| 33 | Катетер резиновый (набор) | 3 | 3 |
| 34 | Корнцанг изогнутый | 6 | 5 |
| 35 | Корнцанг прямой | 6 | 5 |
| 36 | Молоток неврологический | 1 | 10 |
| 37 | Набор для инъекции глюкагона | 2 | 1,5 |
| 38 | Набор для определения гликированного гемоглобина | 2 | 1,5 |
| 39 | Набор для переливания крови | 2 | 3 |
| 40 | Игла для пункционной биопсии (набор) | 5 | 2 |
| 41 | Ножницы для перевязочного материала | 3 | 3 |
| 42 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 3 | 3 |
| 43 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 3 | 3 |
| 44 | Пинцет анатомический | 4 | 5 |
| 45 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 5 |
| 46 | Роторасширитель | 1 | 5 |
| 47 | Роторасширитель винтовой | 1 | 5 |
| 48 | Фонендоскоп комбинированный | 7 | 5 |
| 49 | Шпатель металлический для языка | 3 | 5 |
| 50 | Штатив для длительных вливаний | 30 | 10 |
| 51 | Штатив для пробирок | 8 | 10 |
| 52 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 53 | Языкодержатель | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 54 | Велоэргометр (для занятий в школе диабета) | 1 | 8 |
| 55 | Видеомагнитофон (для занятий в школе диабета) | 1 | 10 |
| 56 | Динамометр ручной | 1 | 5 |
| 57 | Доска школьная | 1 | 10 |
| 58 | Емкость для термометров и шпателей | 4 | 3 |
| 59 | Камертон | 1 | 10 |
| 60 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 10 |
| 61 | Коробка стерилизационная круглая | 5 | 10 |
| 62 | Матрац противопролежневый | 1 | 3 |
| 63 | Носилки санитарные | 1 | 8 |
| 64 | Пипетка глазная | 4 | 1 |
| 65 | Стаканчик для приема лекарств | по количеству коек | 3 |
| 66 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 67 | Каталка-кресло | 4 | 8 |
| 68 | Кровать медицинская реанимационная | 5 | 8 |
| 69 | Кушетка медицинская смотровая | 8 | 10 |
| 70 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 10 |
| 71 | Подставка для таза | 1 | 10 |
| 72 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 1 | 10 |
| 73 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 10 |
| 74 | Столик инструментальный | 3 | 8 |
| 75 | Столик манипуляционный | 2 | 8 |
| 76 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 8 |
| 77 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 8 |
| 78 | Тележка медицинская многофункциональная | 3 | 8 |
| 79 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 3 | 8 |
| 80 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 6 | 8 |
| 81 | Шкаф медицинский одностворчатый | 4 | 8 |
| 82 | Шкаф-сейф для хранения наркотических ядовитых лекарств | 3 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 83 | Грелка резиновая | 12 | 3 |
| 84 | Грелка резиновая для льда | 6 | 3 |
| 85 | Груша резиновая | 2 | 3 |
| 86 | Костыли раздвижные (пар) | 1 | 8 |
| 87 | Круг подкладной | 6 | 3 |
| 88 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 4 | 3 |
| 89 | Кружка градуированная для измерения мочи | 10 | 3 |
| 90 | Кювета эмалированная | 4 | 5 |
| 91 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 92 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 10 | 5 |
| 93 | Мочеприемник | 8 | 5 |
| 94 | Поильник | 10 | 3 |
| 95 | Судно подкладное | 8 | 5 |
| 96 | Трубка газоотводная | 3 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 97 | Банка стеклянная градуированная с притертой пробкой | 3 | 3 |
| 98 | Бутыль с притертой пробкой | 4 | 3 |
| 99 | Воронка стеклянная | 2 | 3 |
| 100 | Дозатор для антисептика | 3 | 3 |
| 101 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 3 |
| 102 | Пробирка стеклянная | ** | 3 |

______________________________

*Для педиатрических эндокринологических отделений.

**По потребности.

Отделение патологии беременности

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городская больница, городской родильный дом | областной родильный дом, областная больница, клиническая больница |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Амниоскоп | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат для дезинфекции воздуха и окружающей среды (озонатор) | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для длительных внутривенных вливаний (насос инфузионный) | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | – | 5 |
| 5 | Аппарат ультразвукового исследования с гинекологическим датчиком | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Весы медицинские | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Кольпоскоп | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Монитор для регистрации сердцебиений плода и сокращений матки | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Облучатель бактерицидный | по числу палат и помещений медицинского назначения | 5 |
| 11 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Ростомер | 2 | 2 | 10 |
| 13 | Светильник медицинский однорефлекторный передвижной | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Стерилизатор (шкаф сухожаровой) | 2 | 2 | 10 |
| 15 | Термометр для воды | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Термометр медицинский | 40 | 60 | 3 |
| 17 | Электрокардиограф одноканальный | – | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 18 | Жгут резиновый | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Зеркало влагалищное двухстороннее типа Куско | 20 | 60 | 8 |
| 20 | Зеркало влагалищное одностворчатое типа Симпса | 30 | 40 | 8 |
| 21 | Корнцанг изогнутый | 10 | 20 | 5 |
| 22 | Корнцанг прямой | 10 | 20 | 5 |
| 23 | Ложка гинекологическая двухсторонняя (типа Фолькмана) | 20 | 40 | 5 |
| 24 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Ножницы для перевязочного материала | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Пинцет анатомический (разные) | 17 | 20 | 5 |
| 29 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Роторасширитель винтовой | 1 | 2 | 5 |
| 31 | Стетоскоп акушерский деревянный | 2 | 5 | 3 |
| 32 | Стетоскоп из легких сплавов | 2 | 5 | 8 |
| 33 | Тазомер | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 3 | 5 |
| 35 | Шпатель металлический для языка | 7 | 10 | 5 |
| 36 | Штатив для длительных вливаний | 10 | 20 | 10 |
| 37 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 2 | 10 |
| 38 | Штатив для пробирок | 4 | 6 | 10 |
| 39 | Щипцы однозубые (пулевые) для оттягивания матки | 3 | 3 | 3 |
| 40 | Щипцы окончатые | 3 | 3 | 3 |
| 41 | Щипцы полипные окончатые | 3 | 3 | 3 |
| 42 | Языкодержатель | 1 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 43 | Емкость для термометров и шпателей | 5 | 8 | 3 |
| 44 | Контейнер (бак) эмалированный 20 л | 2 | 4 | 10 |
| 45 | Контейнер для обработки медицинского инструментария (разные) | 12 | 16 | 10 |
| 46 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 47 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 10 | 10 |
| 48 | Носилки санитарные | 1 | 2 | 8 |
| 49 | Спиртовка | 1 | 1 | 5 |
| 50 | Стаканчик для приема лекарств | по числу коек | 3 |
| 51 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 52 | Кресло гинекологическое | 2 | 3 | 8 |
| 53 | Кресло-каталка | 1 | 2 | 8 |
| 54 | Кровать медицинская функциональная | по количеству коек | 8 |
| 55 | Кушетка медицинская смотровая | 3 | 6 | 10 |
| 56 | Подставка для тазов | 2 | 3 | 10 |
| 57 | Подставка для стерилизационных коробок | 5 | 8 | 10 |
| 58 | Столик для инструментов | 6 | 8 | 8 |
| 59 | Столик манипуляционный | 3 | 5 | 8 |
| 60 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 2 | 8 |
| 61 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 8 |
| 62 | Шкаф медицинский двухстворчатый для медицинских препаратов | 1 | 2 | 8 |
| 63 | Шкаф медицинский двухстворчатый для инструментов | 1 | 2 | 8 |
| 64 | Шкаф-сейф для сильнодействующих веществ | 1 | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 65 | Грелка резиновая | 1 | 1 | 3 |
| 66 | Грелка резиновая для льда | 2 | 4 | 3 |
| 67 | Круг подкладной резиновый | 3 | 4 | 3 |
| 68 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 5 | 7 | 3 |
| 69 | Лента измерительная | 3 | 6 | 3 |
| 70 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 8 | 5 |
| 71 | Лоток металлический почкообразный | 5 | 10 | 10 |
| 72 | Лоток эмалированный (разные) | 7 | 10 | 5 |
| 73 | Ножницы для ногтей | 2 | 3 | 3 |
| 74 | Поильник | 2 | 4 | 3 |
| 75 | Судно подкладное | 4 | 6 | 5 |
| 76 | Трубка газоотводная | 2 | 2 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 77 | Дозатор для антисептика | 3 | 3 | 3 |
| 78 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 3 | 3 |
| 79 | Стекло предметное | * | – |

______________________________

*По потребности.

Родовое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городская больница, городской родильный дом | областной родильный дом, областная больница, клиническая больница |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КОМНАТА-ФИЛЬТР |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Термометр медицинский | 4 | 5 | 3 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 4 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Контейнер для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 л | 2 | 2 | 10 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 6 | Тележка для транспортировки стерилизационных коробок | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 8 |
| СМОТРОВАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 8 | Амниоскоп | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Весы медицинские | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Ростомер | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 2 | 8 |
| 15 | Термометр медицинский | 4 | 5 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 16 | Амниотест | * | * | – |
| 17 | Инструменты для осмотра родовых путей (набор) | * | * | 5 |
| 18 | Стетоскоп акушерский | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Тазомер | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 5 |
| III. ПРЕДМЕТЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 21 | Контейнер для стерилизации инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 22 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 8 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 23 | Кресло гинекологическое | 2 | 2 | 8 |
| 24 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 2 | 10 |
| 25 | Тележка для транспортировки стерилизационных коробок | 1 | 1 | 10 |
| 26 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 27 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 | 3 |
| 28 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 | 3 |
| 29 | Таз эмалированный | 2 | 2 | 5 |
| ПРЕДРОДОВАЯ ПАЛАТА |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 30 | Аппарат для длительных внутривенных вливаний (насос инфузионный) | 6 | 10 | 5 |
| 31 | Аппарат для ингаляционного наркоза универсальный | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Аппарат ультразвукового исследования переносной | 1 | 1 | 5 |
| 33 | Дозатор лекарственных средств | * | * | 5 |
| 34 | Монитор или регистратор сердцебиения плода и сокращений матки | 2 | 1 | 5 |
| 35 | Машина моечно-дезинфекционная для подкладных суден | 1 | 1 | 10 |
| 36 | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Озонатор медицинский (аппарат для дезинфекции воздуха и окружающих предметов озоном) | 3 | 6 | 5 |
| 38 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 5 |
| 39 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 2 | 8 |
| 40 | Термометр для воды | 4 | 6 | 3 |
| 41 | Термометр медицинский | 10 | 15 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 42 | Амниотест | * | * | – |
| 43 | Амниотом (одноразовый) | * | * | – |
| 44 | Инструменты для осмотра родовых путей (набор) | * | * | 5 |
| 45 | Стетоскоп акушерский | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Тазомер | 1 | 1 | 8 |
| 47 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 48 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 4 | 3 |
| 49 | Контейнер (бак) эмалированный 20 л | 1 | 1 | 10 |
| 50 | Контейнер для обработки медицинских инструментов (разные) | 1 | 1 | 10 |
| 51 | Контейнер для стерилизации инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 52 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 53 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 8 | 10 |
| 54 | Маска наркозная | 2 | 3 | 5 |
| 55 | Секундомер | 1 | 1 | 7 |
| 56 | Стаканчик для приема лекарств | по числу коек | 3 |
| 57 | Термостат | 1 | 1 | 10 |
| 58 | Часы песочные (набор) | 2 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 59 | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 8 |
| 60 | Кровать медицинская реанимационная | 2 | 2 | 8 |
| 61 | Кровать родовая универсальная | 5 | 10 | 8 |
| 62 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 2 | 10 |
| 63 | Тележка для транспортировки стерилизационных коробок | 1 | 1 | 10 |
| 64 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 8 |
| 65 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 2 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 66 | Баллон резиновый | 1 | 8 | 3 |
| 67 | Грелка резиновая | 1 | 10 | 3 |
| 68 | Грелка резиновая для льда | 10 | 12 | 3 |
| 69 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 5 | 7 | 3 |
| 70 | Лента измерительная | 20 | 30 | 3 |
| 71 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 8 | 5 |
| 72 | Судно подкладное | 6 | 8 | 5 |
| 73 | Трубка газоотводная | * | * | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 74 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 4 | 6 | 3 |
| 75 | Воронка стеклянная | 3 | 3 | 3 |
| 76 | Дозатор для антисептика | 3 | 3 | 3 |
| 77 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 3 | 3 |
| 78 | Таз эмалированный | 2 | 2 | 5 |
| РОДОВЫЙ ЗАЛ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 79 | Аппарат для длительных внутривенных вливаний (насос инфузионный) | 1 | 1 | 5 |
| 80 | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный | 1 | 1 | 5 |
| 81 | Аппарат для наркоза | 1 | 1 | 5 |
| 82 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 5 |
| 83 | Аппарат для центральной электроанальгезии | 1 | 1 | 5 |
| 84 | Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 1 | 5 |
| 85 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных | 1 | 2 | 5 |
| 86 | Вакуум-экстрактор | 1 | 1 | 5 |
| 87 | Весы медицинские для новорожденных (до 20 кг электронные) | 2 | 2 | 10 |
| 88 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 5 |
| 89 | Дозатор лекарственных средств | * | * | 5 |
| 90 | Инкубатор транспортный для новорожденных | 1 | 1 | 5 |
| 91 | Комплект для реанимации новорожденного | 1 | 1 | 5 |
| 92 | Ларингоскоп (с набором клинков) | 2 | 3 | 5 |
| 93 | Ларингоскоп детский (с набором клинков) | 2 | 2 | 5 |
| 94 | Ларингоскоп универсальный | 2 | 2 | 5 |
| 95 | Монитор для регистрации сердцебиений плода и сокращений матки универсальный типа «Мать – дитя» | 2 | 2 | 5 |
| 96 | Облучатель бактерицидный потолочный и настенный | по 1 | по 1 | 5 |
| 97 | Обогреватель излучающий для новорожденных «Лучистое тепло» | 1 | 1 | 5 |
| 98 | Отсасыватель медицинский для новорожденных (электроотсос) | 2 | 1 | 5 |
| 99 | Отсасыватель медицинский хирургический с электроприводом | 2 | 2 | 5 |
| 100 | Палатка детская кислородная с подогревом | 2 | 2 | 5 |
| 101 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 5 |
| 102 | Пульсоксиметр для новорожденных | 1 | 1 | 5 |
| 103 | Светильник медицинский бестеневой передвижной с автономным питанием | 2 | 4 | 8 |
| 104 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | 3 | 4 | 8 |
| 105 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 1 | 8 |
| 106 | Стерилизатор для инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 107 | Шкаф сухожаровой | 1 | 2 | 10 |
| 108 | Электрокардиограф | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 109 | Амниотом (одноразовый) | * | * | – |
| 110 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 3 |
| 111 | Зажим для рассечения пуповины (одноразовый) | 2 | 2 | – |
| 112 | Зажим окончатый (абортцанг) (разные) | 30 | 40 | 5 |
| 113 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | 5 | 10 | 5 |
| 114 | Зеркало влагалищное типа Куско (разные) | * | * | 5 |
| 115 | Зеркало влагалищное типа Симпса (комплект) | 20 | * | 5 |
| 116 | Зеркало-подъемник влагалищное Отто | 10 | 10 | 5 |
| 117 | Зонд маточный с делениями | 5 | 10 | 5 |
| 118 | Игла атравматическая (разные) | * | * | – |
| 119 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | * | * | 3 |
| 120 | Игла лигатурная (разные) | * | * | 3 |
| 121 | Игла хирургическая (разные) | * | * | 1 |
| 122 | Иглодержатель (разные) | 20 | 30 | 5 |
| 123 | Игольник металлический | 5 | 10 | 5 |
| 124 | Инструменты для зашивания разрывов мягких родовых путей (набор) | * | * | 5 |
| 125 | Инструменты для осмотра родовых путей (набор, желательно одноразовый) | * | * | – |
| 126 | Инструменты для плодоразрушающей операции (комплект) | 1 | 2 | 5 |
| 127 | Корнцанг изогнутый | 20 | 25 | 5 |
| 128 | Корнцанг прямой | 10 | 15 | 5 |
| 129 | Крючок декапитационный | 3 | 3 | 5 |
| 130 | Кюретка полубумовская острая | 5 | 10 | 5 |
| 131 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 2 | 4 | 5 |
| 132 | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного | 1 | 1 | – |
| 133 | Ножницы для ногтей | 3 | 4 | 3 |
| 134 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 | 3 |
| 135 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 3 | 3 |
| 136 | Ножницы прямые хирургические | 2 | 4 | 3 |
| 137 | Ножницы хирургические (разные) | 2 | 4 | 3 |
| 138 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей | 20 | 40 | 3 |
| 139 | Пинцет анатомический (разные) | 20 | 40 | 5 |
| 140 | Пинцет универсальный для наложения и снятия скоб | * | * | 5 |
| 141 | Пинцет хирургический (разные) | 20 | 30 | 5 |
| 142 | Роторасширитель винтовой | * | * | 5 |
| 143 | Роторасширитель с кремальерой большой | 1 | 1 | 5 |
| 144 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | * | * | 5 |
| 145 | Скальпель медицинский | * | * | 3 |
| 146 | Стетоскоп акушерский деревянный | 4 | 5 | 3 |
| 147 | Стетоскоп из легких сплавов | 4 | 5 | 5 |
| 148 | Стетофонендоскоп микропедиатрический | * | * | 5 |
| 149 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | * | * | 3 |
| 150 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 3 | 5 |
| 151 | Шпатель металлический для языка | 4 | 8 | 5 |
| 152 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 5 | 10 |
| 153 | Штатив для пробирок | * | * | 10 |
| 154 | Щипцы акушерские | 2 | 3 | 5 |
| 155 | Щипцы двузубые острые типа Мюзо | 2 | 4 | 5 |
| 156 | Щипцы костные акушерские для извлечения плода при плодоразрушающих операциях | 2 | 2 | 5 |
| 157 | Щипцы однозубые острые (для шейки матки) | 2 | 4 | 5 |
| 158 | Щипцы окончатые | * | * | 5 |
| 159 | Языкодержатель | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 160 | Акушерский комплект для приема родов (стерильный одноразовый) | * | * | – |
| 161 | Контейнер (бак) эмалированный 20 л | 1 | 1 | 10 |
| 162 | Контейнер для обработки медицинских инструментов (разные) | 1 | 1 | 10 |
| 163 | Контейнер для стерилизации инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 164 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 165 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 8 | 10 |
| 166 | Лоток эмалированный для приема новорожденных | * | * | 5 |
| 167 | Маска наркозная | 2 | 3 | 5 |
| 168 | Секундомер | 1 | 1 | 7 |
| 169 | Термостат | 1 | 1 | 10 |
| 170 | Центрифуга | 1 | 1 | 6 |
| 171 | Часы песочные (набор) | 2 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 172 | Кресло-каталка | 2 | 2 | 8 |
| 173 | Кровать медицинская функциональная для приема родов | * | * | 8 |
| 174 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 2 | 10 |
| 175 | Подставка для тазов | * | * | 10 |
| 176 | Стол реанимационный для новорожденного | 1 | 1 | 10 |
| 177 | Столик анестезиолога | 2 | 2 | 8 |
| 178 | Столик для инструментов металлический | 2 | 2 | 8 |
| 179 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | 2 | 2 | 8 |
| 180 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 8 |
| 181 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 2 | 8 |
| 182 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 8 |
| 183 | Тележка медицинская многофункциональная | 1 | 1 | 8 |
| 184 | Шкаф для медицинских препаратов | 2 | 2 | 8 |
| 185 | Шкаф для перевязочного материала | 2 | 2 | 8 |
| 186 | Шкаф медицинский двухстворчатый для инструментов | 2 | 2 | 8 |
| 187 | Шкаф медицинский одностворчатый для инструментов | 2 | 2 | 8 |
| 188 | Шкаф-сейф для сильнодействующих веществ | 1 | 2 | 15 |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК |
| А. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 189 | Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей | 1 | 1 | 5 |
| 190 | Облучатель бактерицидный потолочный и настенный | по 2 | по 2 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 191 | Центрифуга | 1 | 1 | 6 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 192 | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медицинских препаратов и др. | 1 | 1 | 8 |
| 193 | Столик для инструментов разборный | 2 | 2 | 8 |
| Б. ОПЕРАЦИОННАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 194 | Аппарат для длительных внутривенных вливаний (насос инфузионный) | 1 | 1 | 5 |
| 195 | Аппарат для ингаляционного наркоза универсальный | 1 | 1 | 5 |
| 196 | Аппарат для наркоза | 1 | 1 | 5 |
| 197 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 1 | 5 |
| 198 | Аппарат для центральной электроанальгезии | 1 | 1 | 5 |
| 199 | Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 1 | 5 |
| 200 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных | 1 | 2 | 5 |
| 201 | Аппарат электрохирургический высокочастотный (электронож) | 2 | 2 | 5 |
| 202 | Аспиратор хирургический (помпа) | 1 | 1 | 5 |
| 203 | Весы медицинские для новорожденных (до 20 кг электронные) | 1 | 1 | 10 |
| 204 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 5 |
| 205 | Дозатор лекарственных средств | * | * | 5 |
| 206 | Инкубатор транспортный для новорожденных | * | * | 5 |
| 207 | Комплект для реанимации новорожденного | * | * | 5 |
| 208 | Ларингоскоп (с набором клинков) | 2 | 3 | 5 |
| 209 | Ларингоскоп детский (с набором клинков) | 2 | 2 | 5 |
| 210 | Ларингоскоп универсальный | 2 | 2 | 5 |
| 211 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии | 1 | 1 | 5 |
| 212 | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей | 1 | 1 | 5 |
| 213 | Облучатель бактерицидный потолочный и настенный | * | * | 5 |
| 214 | Отсасыватель медицинский хирургический с электроприводом | 2 | 2 | 5 |
| 215 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 5 |
| 216 | Пульсоксиметр для новорожденных | 1 | 1 | 5 |
| 217 | Светильник медицинский бестеневой передвижной с автономным питанием | * | * | 8 |
| 218 | Светильник медицинский потолочный | * | * | 8 |
| 219 | Стерилизатор для инструментов | * | * | 10 |
| 220 | Шкаф сухожаровой | * | 2 | 10 |
| 221 | Электрокардиограф | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 222 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 3 |
| 223 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные, типа Микулича, Кохера) | 30 | 40 | 5 |
| 224 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | 30 | 40 | 5 |
| 225 | Зажим для резиновых трубок | 4 | 5 | 5 |
| 226 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | 6 | 10 | 5 |
| 227 | Зажим кишечный эластичный прямой | 6 | 10 | 5 |
| 228 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 50 | 60 | 5 |
| 229 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | 30 | 60 | 5 |
| 230 | Зажим сосудистый (разные) | 20 | 30 | 5 |
| 231 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | 2 | 4 | 5 |
| 232 | Зеркало влагалищное типа Симпса (комплект) | 20 | * | 5 |
| 233 | Зеркало двухстороннее по Ричардсону | * | * | 5 |
| 234 | Зеркало для брюшной стенки большое | 6 | 6 | 5 |
| 235 | Зеркало для брюшной стенки малое | 6 | 6 | 5 |
| 236 | Зеркало для мочевого пузыря | 6 | 6 | 5 |
| 237 | Зеркало для отведения печени | * | * | 5 |
| 238 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | * | * | 5 |
| 239 | Зеркало-подъемник влагалищное Отто | 10 | 10 | 5 |
| 240 | Зонд желобоватый (разные) | 6 | 10 | 5 |
| 241 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | 6 | 10 | 5 |
| 242 | Игла атравматическая (разные) | * | * | – |
| 243 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | * | * | 3 |
| 244 | Игла лигатурная (разные) | * | * | 3 |
| 245 | Игла хирургическая (разные) | * | * | 1 |
| 246 | Иглодержатель (разные) | 10 | 15 | 5 |
| 247 | Игольник металлический | 3 | 4 | 5 |
| 248 | Инструменты хирургические (набор) | * | * | 5 |
| 249 | Катетер мочеточниковый (набор) | * | * | – |
| 250 | Клемма (зажим) для захватывания кишечной стенки | 3 | 4 | 5 |
| 251 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | 1 | 2 | 5 |
| 252 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | 1 | 2 | 5 |
| 253 | Корнцанг изогнутый | 6 | 10 | 5 |
| 254 | Корнцанг прямой | 6 | 10 | 5 |
| 255 | Крючок пластинчатый двухсторонний по Фарабефу (комплект) | 6 | 10 | 5 |
| 256 | Крючок хирургический | * | * | 5 |
| 257 | Кюретка для удаления плодного яйца и плацентарной ткани тупая | * | * | 5 |
| 258 | Кюретка полубумовская острая | 10 | 10 | 5 |
| 259 | Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей | 5 | 5 | 5 |
| 260 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 2 | 2 | 5 |
| 261 | Ножницы для ногтей | 2 | 3 | 3 |
| 262 | Ножницы для перевязочного материала | 5 | 6 | 3 |
| 263 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 5 | 6 | 3 |
| 264 | Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые по плоскости | * | * | 5 |
| 265 | Подъемник для мягких тканей | 2 | 2 | 5 |
| 266 | Ранорасширитель | 2 | 3 | 5 |
| 267 | Расширитель Гегара (комплект) | * | * | 5 |
| 268 | Роторасширитель винтовой | * | * | 5 |
| 269 | Роторасширитель с кремальерой большой | 1 | 1 | 5 |
| 270 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | * | * | 5 |
| 271 | Скальпель медицинский | * | * | 3 |
| 272 | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 | 1 | 3 |
| 273 | Стетофонендоскоп микропедиатрический | * | * | 8 |
| 274 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | * | * | 3 |
| 275 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 3 | 5 |
| 276 | Шприц для промывания полостей 50 и 100 мл | 4 | 4 | 3 |
| 277 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 2 | 10 |
| 278 | Штатив для пробирок | * | * | 10 |
| 279 | Щипцы двузубые острые типа Мюзо | 2 | 4 | 5 |
| 280 | Щипцы однозубые острые (для шейки матки) | 2 | 4 | 5 |
| 281 | Щипцы окончатые | * | * | 5 |
| 282 | Языкодержатель | 2 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 283 | Контейнер (бак) эмалированный 20 л | 1 | 1 | 10 |
| 284 | Контейнер для обработки медицинских инструментов (разные) | 1 | 1 | 10 |
| 285 | Контейнер для стерилизации инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 286 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 287 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 10 | 10 |
| 288 | Лоток эмалированный для приема новорожденных | * | * | 5 |
| 289 | Маска наркозная | 2 | 3 | 5 |
| 290 | Часы песочные (набор) | 2 | 3 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 291 | Лесенка к операционному столу | 1 | 2 | 10 |
| 292 | Ногодержатель (пар) | * | * | 10 |
| 293 | Подставка для стерилизационных коробок | 3 | 3 | 10 |
| 294 | Подставка для тазов | * | * | 10 |
| 295 | Стол для реанимации новорожденных | 1 | 1 | 8 |
| 296 | Стол пеленальный | 1 | 2 | 10 |
| 297 | Стол хирургический многофункциональный с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте | * | * | 8 |
| 298 | Столик анестезиолога-реаниматолога | 1 | 1 | 8 |
| 299 | Столик для инструментов металлический | 1 | 2 | 8 |
| 300 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | 1 | 1 | 8 |
| 301 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 8 |
| 302 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 2 | 8 |
| 303 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 8 |
| 304 | Тележка медицинская многофункциональная | 1 | 1 | 8 |
| 305 | Шкаф для медицинских препаратов | 1 | 2 | 8 |
| 306 | Шкаф для перевязочного материала | 1 | 2 | 8 |
| 307 | Шкаф медицинский двухстворчатый для инструментов | 1 | 2 | 8 |
| 308 | Шкаф медицинский одностворчатый для инструментов | 1 | 2 | 8 |
| 309 | Шкаф-сейф для сильнодействующих веществ | 1 | 2 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 310 | Баллон резиновый | 1 | 4 | 3 |
| 311 | Грелка резиновая | 1 | 2 | 3 |
| 312 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 8 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 313 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 4 | 8 | 3 |
| 314 | Воронка стеклянная | 2 | 4 | 3 |
| 315 | Дозатор для антисептика | 2 | 4 | 3 |
| 316 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 4 | 3 |
| 317 | Таз эмалированный | 2 | 3 | 5 |
| В. МАТЕРИАЛЬНАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 318 | Облучатель бактерицидный настенный | 2 | 2 | 5 |
| 319 | Облучатель бактерицидный потолочный | 2 | 2 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 320 | Контейнер для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 л | 1 | 1 | 10 |
| 321 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | * | 10 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 322 | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов | 1 | 1 | 10 |
| 323 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки многоразового операционного белья | 1 | 1 | 10 |
| 324 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала | 1 | 1 | 10 |
| 325 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 326 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | * | 10 |
| ПОСТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 327 | Аппарат для плазмафереза | 1 | 1 | 5 |
| 328 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 1 | 1 | 5 |
| 329 | Аппарат лазерный терапевтический | 1 | 1 | 5 |
| 330 | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | 1 | 5 |
| 331 | Аппарат ультразвукового исследования переносной с набором датчиков | 1 | 1 | 5 |
| 332 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 5 |
| 333 | Мониторная система с двумя блоками центрального наблюдения (определения частоты пульса, величины артериального давления, насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови, электрокардиограммы, капнограммы) | для 3 пациентов | * | 5 |
| 334 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 1 | * | 5 |
| 335 | Облучатель бактерицидный | 2 | 3 | 5 |
| 336 | Отсасыватель медицинский электрический | 1 | 2 | 5 |
| 337 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 5 |
| 338 | Термометр для воды | 4 | 6 | 3 |
| 339 | Термометр медицинский | * | * | 3 |
| 340 | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 341 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 3 |
| 342 | Инструменты для осмотра родовых путей (набор, желательно одноразовый) | * | * | – |
| 343 | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного | * | * | – |
| 344 | Ножницы хирургические (разные) | 2 | 4 | 3 |
| 345 | Роторасширитель винтовой | * | * | 5 |
| 346 | Стетоскоп акушерский | 2 | 2 | 3 |
| 347 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | * | * | 3 |
| 348 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 5 |
| 349 | Шпатель металлический для языка | 4 | 4 | 5 |
| 350 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 5 | 10 |
| 351 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 10 |
| 352 | Штатив для пробирок | * | * | 10 |
| 353 | Языкодержатель | * | * | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 354 | Контейнер (бак) эмалированный 20 л | 1 | 1 | 10 |
| 355 | Контейнер для обработки медицинских инструментов (разные) | 1 | 1 | 10 |
| 356 | Контейнер для стерилизации инструментов | 1 | 1 | 10 |
| 357 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 358 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 8 | 10 |
| 359 | Маска наркозная | 2 | 3 | 5 |
| 360 | Секундомер | 1 | 1 | 7 |
| 361 | Стаканчик для приема лекарств | * | * | 3 |
| 362 | Термостат | 1 | 1 | 10 |
| 363 | Центрифуга | 1 | 1 | 6 |
| 364 | Часы песочные (набор) | 2 | 2 | 5 |
| 365 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 366 | Кровать медицинская функциональная | * | * | 8 |
| 367 | Кровать медицинская реанимационная | * | * | 8 |
| 368 | Подставка для стерилизационных коробок | 2 | 2 | 10 |
| 369 | Подставка для тазов | * | * | 10 |
| 370 | Столик анестезиолога | 2 | 2 | 8 |
| 371 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 2 | 8 |
| 372 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 8 |
| 373 | Шкаф для медицинских препаратов | 2 | 2 | 8 |
| 374 | Шкаф для перевязочного материала | 2 | 2 | 8 |
| 375 | Шкаф медицинский двухстворчатый для инструментов | 2 | 2 | 8 |
| 376 | Шкаф медицинский одностворчатый для инструментов | 2 | 2 | 8 |
| 377 | Шкаф-сейф для сильнодействующих веществ | 1 | 2 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 378 | Баллон резиновый | 1 | 8 | 3 |
| 379 | Грелка резиновая | 1 | 10 | 3 |
| 380 | Грелка резиновая для льда | 10 | 12 | 3 |
| 381 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | * | * | 3 |
| 382 | Лента измерительная | 2 | 3 | 3 |
| 383 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 6 | 5 |
| 384 | Поильник | * | * | 3 |
| 385 | Судно подкладное | 6 | 6 | 5 |
| 386 | Трубка газоотводная | * | * | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 387 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 4 | 6 | 3 |
| 388 | Воронка стеклянная | 3 | 3 | 3 |
| 389 | Дозатор для антисептика | 3 | 3 | 3 |
| 390 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 3 | 3 |
| 391 | Таз эмалированный | 2 | 2 | 5 |

______________________________

*По потребности.

Отделение новорожденных с палатами интенсивной терапии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий на 1 койку, не менее 1 предмета на отделение | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 6 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аквадистиллятор | 1 | 6 |
| 2 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу в комплекте) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | 1 | 3 |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких у новорожденных в комплексе с газовым и гемодинамическим монитором | 0,8 | 5 |
| 4 | Аспиратор (для отсоса слизи у новорожденных) | 1 | 5 |
| 5 | Аудиометр | 0,03 | 5 |
| 6 | Весы медицинские для новорожденного электронные | 0,33 | 7 |
| 7 | Дозатор подачи кислорода с увлажнением и подогревом (флоуметр) | 1 | 5 |
| 8 | Инкубатор для новорожденных | 0,8 | 5 |
| 9 | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 0,8 | 5 |
| 10 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2,0 | 5 |
| 11 | Насос шприцевой | 1,0 | 5 |
| 12 | Облучатель бактерицидный стационарный | 2 | 5 000–10 000 часов |
| 13 | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 0,33 | 5 |
| 14 | Обогреватель излучающий для новорожденных «Лучистое тепло» | 0,33 | 5 |
| 15 | Отсасыватель медицинский электрический | 0,18 | 5 |
| 16 | Офтальмоскоп | 0,03 | 9 |
| 17 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 0,1 | 5 |
| 18 | Система для размораживания плазмы, подогрева кровезаменителей и инфузионных растворов | 0,03 | 5 |
| 19 | Система постоянного положительного давления СРАР (биназальные канюли) | 0,08 | 5 |
| 20 | Термометр медицинский | 0,5 | 3 |
| 21 | Шкаф сухожаровой | 0,03 | 10 |
| 22 | Шкаф сушильный | 0,1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 23 | Жгут кровоостанавливающий | 0,05 | 3 |
| 24 | Корнцанг хирургический | 0,25 | 5 |
| 25 | Ножницы медицинские | 0,25 | 3 |
| 26 | Пинцет анатомический | 0,25 | 5 |
| 27 | Скальпель | 0,1 | 3 |
| 28 | Фонендоскоп комбинированный | 0,2 | 5 |
| 29 | Стойка для шприцевых насосов | 0,08 | 10 |
| 30 | Штатив для мазков | 0,1 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 31 | Баллон резиновый | 0,5 | 3 |
| 32 | Емкость 30–40 л для сбора грязного белья | 0,2 | 5 |
| 33 | Контейнер 10 л | 0,1 | 5 |
| 34 | Контейнер 1 л | 0,25 | 5 |
| 35 | Контейнер 3 л | 0,5 | 5 |
| 36 | Контейнер для транспортировки пробирок | 0,03 | 3 |
| 37 | Контейнер медицинский для транспортировки биологических материалов | 0,03 | 3 |
| 38 | Контейнер медицинский для транспортировки флаконов | 0,03 | 3 |
| 39 | Коробка стерилизационная круглая | 1 | 10 |
| 40 | Очки защитные для медсестры | 0,05 | 10 |
| 41 | Пипетка глазная | 0,5 | 1 |
| 42 | Титан для подогрева воды | 0,03 | 10 |
| 43 | Холодильник для хранения вакцин | 0,03 | 10 |
| 44 | Холодильник для хранения заменителей грудного молока | 0,03 | 10 |
| 45 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 0,08 | 10 |
| 46 | Часы песочные (набор) | 0,03 | 5 |
| 47 | Электроплита для приготовления смеси | 0,03 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 48 | Кроватка для новорожденных | 1 | 8 |
| 49 | Кроватка для новорожденных с подогревом | 0,15 | 5 |
| 50 | Подставка для стерилизационных коробок | 0,08 | 10 |
| 51 | Стол реанимационный для новорожденного | 0,05 | 5 |
| 52 | Стол для приготовления смеси | 0,03 | 8 |
| 53 | Стол для разлива смеси | 0,03 | 8 |
| 54 | Стол пеленальный | 0,38 | 8 |
| 55 | Стол пеленальный с подогревом | 0,15 | 8 |
| 56 | Столик инструментальный | 0,25 | 8 |
| 57 | Столик медицинский для инструментов | 0,15 | 8 |
| 58 | Столик медицинский приборный | 0,15 | 8 |
| 59 | Тележка двухведерная с двумя ведрами по 12 л | 0,05 | 8 |
| 60 | Тележка для перевозки медицинских препаратов | 0,05 | 8 |
| 61 | Тележка для сбора белья | 0,2 | 8 |
| 62 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 0,05 | 8 |
| 63 | Шкаф для белья | 0,35 | 8 |
| 64 | Шкаф медицинский | 0,1 | 8 |
| 65 | Шкаф двухстворчатый для санпропускника | 0,25 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 66 | Грелка резиновая для льда | 0,03 | 3 |
| 67 | Кювета эмалированная | 0,13 | 5 |
| 68 | Лента измерительная | 0,20 | 3 |
| 69 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 1,25 | 5 |
| 70 | Ванночка для купания новорожденного | 0,18 | 7 |
| 71 | Соска медицинская латексная | 0,5 | 1 |
| 72 | Трубка газоотводная | 0,03 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 73 | Бутылочка градуированная по 200 мл | 2,5 | 1 |
| 74 | Дозатор для антисептика | 0,67 | 3 |
| 75 | Дозатор для жидкого мыла | 0,67 | 3 |

Отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий в расчете на 1 койку, не менее 1 предмета на отделение | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аквадистиллятор | 1 | 6 |
| 2 | Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок Амбу для новорожденных с набором мягких масок разных размеров) | 0,5 | 3 |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных в комплексе с газовым и гемодинамическим монитором | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат рентгеновский мобильный | 0,05 | 10 |
| 5 | Аппарат ультразвуковой диагностики портативный | 0,05 | 5 |
| 6 | Аудиометр | 1 | 5 |
| 7 | Весы медицинские электронные для новорожденных | 0,2 | 7 |
| 8 | Дозатор подачи кислорода (флоуметр) с увлажнением и подогревом | 1 | 5 |
| 9 | Инкубатор для новорожденных | 1 | 5 |
| 10 | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 0,2 | 5 |
| 11 | Машина моечно-дезинфекционная | 2 | 10 |
| 12 | Мойка 3-гнездовая ультразвуковая с расходными материалами | 1 | 10 |
| 13 | Монитор неонатальный с набором манжеток | 1 | 5 |
| 14 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 5 | 5 |
| 15 | Насос шприцевой | 4 | 5 |
| 16 | Негатоскоп общего назначения | 0,05 | 10 |
| 17 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 18 | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 0,5 | 5 |
| 19 | Отсасыватель медицинский электрический | 2 | 5 |
| 20 | Офтальмоскоп | 0,2 | 9 |
| 21 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 8 |
| 22 | Система для активной аспирации при постановке дренажей | 0,2 | 5 |
| 23 | Система для размораживания плазмы, подогрева кровезаменителей и инфузионных растворов | 0,2 | 5 |
| 24 | Система постоянного положительного давления СРАР (биназальные канюли) | 0,5 | 5 |
| 25 | Стол реанимационный для новорожденного | 0,15 | 5 |
| 26 | Термометр для воды | 0,07 | 3 |
| 27 | Термометр медицинский | 1,33 | 3 |
| 28 | Термометр настенный | 0,33 | 5 |
| 29 | Шкаф сухожаровой | 1 | 10 |
| 30 | Электрокардиограф | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 31 | Корнцанг хирургический | 0,33 | 5 |
| 32 | Ножницы медицинские | 0,33 | 5 |
| 33 | Пинцет анатомический | 0,33 | 5 |
| 34 | Скальпель | 0,13 | 3 |
| 35 | Стойка для шприцевого насоса | 1 | 8 |
| 36 | Фонендоскоп для новорожденных | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 37 | Коробка стерилизационная | 1,33 | 10 |
| 38 | Емкость 30–40 л для сбора грязного белья | 0,27 | 5 |
| 39 | Контейнер 10 л | 0,13 | 5 |
| 40 | Контейнер 1 л | 0,33 | 5 |
| 41 | Контейнер 3 л | 0,67 | 5 |
| 42 | Контейнер для транспортировки пробирок | 0,10 | 5 |
| 43 | Контейнер медицинский для транспортировки биологического материала | 0,10 | 5 |
| 44 | Контейнер медицинский для транспортировки флаконов | 0,03 | 5 |
| 45 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 0,10 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 46 | Столик инструментальный | 0,33 | 8 |
| 47 | Столик медицинский для инструментов | 0,50 | 8 |
| 48 | Столик медицинский приборный | 0,33 | 8 |
| 49 | Тележка двухведерная с двумя ведрами по 12 л | 0,07 | 8 |
| 50 | Тележка для перевозки чистого белья | 0,07 | 8 |
| 51 | Тележка для перевозки медицинских препаратов | 0,07 | 8 |
| 52 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 0,27 | 8 |
| 53 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 0,33 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 54 | Дозатор для антисептика | 0,67 | 3 |
| 55 | Дозатор для жидкого мыла | 0,67 | 3 |

Акушерское физиологическое* отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городская больница, городской родильный дом | областной родильный дом, областная больница, клиническая больница |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для длительных внутривенных вливаний | 6 | 8 | 5 |
| 2 | Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу в комплекте) | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Весы медицинские для новорожденных (до 20 кг электронные) | 1 на палату | 10 |
| 4 | Гемоглобинометр фотометрический портативный | ** | ** | 6 |
| 5 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Дозатор лекарственных средств | ** | ** | 5 |
| 7 | Ингалятор кислородный | ** | ** | 5 |
| 8 | Машина моечно-дезинфекционная для подкладных суден | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Облучатель бактерицидный стационарный | по числу палат + 2 | 5 |
| 10 | Облучатель бактерицидный передвижной | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновой для одиночного локализированного облучения | ** | ** | 5 |
| 12 | Озонатор медицинский (аппарат для дезинфекции воздуха и окружающих предметов озоном) | ** | ** | 5 |
| 13 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 4 | 5 | 5 |
| 14 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 2 | 4 | 8 |
| 15 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | ** | ** | 8 |
| 16 | Термометр для воды | 4 | 6 | 3 |
| 17 | Термометр медицинский | ** | ** | 3 |
| 18 | Шкаф сухо-жаровой | 2 | 2 | 10 |
| 19 | Электрокардиограф одноканальный | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Молокоотсос электрический | по числу коек | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 21 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 5 | 3 |
| 22 | Зажим двузубый типа Мюзо (для шейки матки) | 6 | 10 | 5 |
| 23 | Зажим однозубый (для шейки матки) | 6 | 10 | 5 |
| 24 | Зажим окончатый (абортцанг) (разные) | 6 | 10 | 5 |
| 25 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | ** | ** | 5 |
| 26 | Зеркало влагалищное типа Симпса (комплект) | 20 | ** | 5 |
| 27 | Зеркало влагалищное типа Куско (разные) | ** | ** | 5 |
| 28 | Зонд желобоватый (разные) | 6 | 10 | 5 |
| 29 | Зонд маточный | 10 | 20 | 5 |
| 30 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | 6 | 10 | 5 |
| 31 | Игла атравматическая (разные) | ** | ** | – |
| 32 | Игла лигатурная (разные) | ** | ** | 3 |
| 33 | Катетер мочеточниковый (набор) | ** | ** | – |
| 34 | Корнцанг изогнутый | 10 | 15 | 5 |
| 35 | Корнцанг прямой | 15 | 20 | 5 |
| 36 | Кюретка полубумовская острая | 5 | 10 | 5 |
| 37 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Ножницы для ногтей | 2 | 10 | 3 |
| 39 | Ножницы для перевязочного материала | 5 | 6 | 3 |
| 40 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 3 | 3 |
| 41 | Пинцет универсальный для наложения и снятия швов | 4 | 5 | 5 |
| 42 | Фонендоскоп комбинированный | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Шпатель металлический для языка | 4 | 4 | 5 |
| 44 | Шприц для промывания полостей 50 и 100 мл | 4 | 6 | 3 |
| 45 | Штатив для длительных вливаний | 5 | 6 | 10 |
| 46 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 4 | 10 |
| 47 | Штатив для пробирок | 3 | 3 | 10 |
| 48 | Щипцы однозубые острые (для шейки матки) | 8 | 10 | 5 |
| 49 | Языкодержатель | 2 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 50 | Емкость для термометров и шпателей | 5 | 8 | 3 |
| 51 | Контейнер (бак) эмалированный 20 л | ** | ** | 10 |
| 52 | Контейнер для обработки медицинских инструментов (разные) | 8 | 8 | 10 |
| 53 | Контейнер для стерилизации инструментов | 2 | 3 | 10 |
| 54 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 | 1 | 10 |
| 55 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 8 | 10 |
| 56 | Маска наркозная | 2 | 4 | 5 |
| 57 | Носилки санитарные | 2 | 2 | 8 |
| 58 | Секундомер | 1 | 1 | 7 |
| 59 | Стаканчик для приема лекарств | ** | ** | 3 |
| 60 | Термостат | 1 | 1 | 10 |
| 61 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | ** | 10 |
| 62 | Центрифуга | 1 | 1 | 6 |
| 63 | Часы песочные (набор) | 2 | 2 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 64 | Кресло гинекологическое | 2 | 2 | 8 |
| 65 | Кресло-каталка | 2 | 2 | 8 |
| 66 | Кушетка медицинская высокая | 2 | 2 | 10 |
| 67 | Подставка для стерилизационных коробок | 4 | 4 | 10 |
| 68 | Подставка для тазов | 2 | 2 | 10 |
| 69 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пары) | 2 | 3 | 10 |
| 70 | Стол пеленальный | по числу палат | 8 |
| 71 | Столик для инструментов металлический | 4 | 4 | 8 |
| 72 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | 1 | 1 | 8 |
| 73 | Столик для стерильного материала | 2 | 2 | 8 |
| 74 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 3 | 8 |
| 75 | Тележка для перевозки новорожденных | 2 | 2 | 8 |
| 76 | Тележка для транспортировки стерилизационных коробок | 1 | 1 | 8 |
| 77 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | 8 |
| 78 | Тележка медицинская многофункциональная | ** | ** | 8 |
| 79 | Шкаф для медицинских препаратов | 3 | 3 | 8 |
| 80 | Шкаф для перевязочного материала | 1 | 2 | 8 |
| 81 | Шкаф медицинский двухстворчатый для инструментов | 1 | 2 | 8 |
| 82 | Шкаф медицинский одностворчатый для инструментов | 1 | 2 | 8 |
| 83 | Шкаф-сейф для сильнодействующих веществ | 1 | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 84 | Баллон резиновый | 6 | 8 | 3 |
| 85 | Грелка резиновая | 8 | 10 | 3 |
| 86 | Грелка резиновая для льда | 8 | 10 | 3 |
| 87 | Костыли (пара) | 2 | 2 | 8 |
| 88 | Круг подкладной | 3 | 4 | 3 |
| 89 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 5 | 5 | 3 |
| 90 | Лента измерительная | 3 | 3 | 3 |
| 91 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 8 | 5 |
| 92 | Матрац противопролежневый | ** | ** | 3 |
| 93 | Поильник | ** | ** | 3 |
| 94 | Судно подкладное | 6 | 8 | 5 |
| 95 | Трубка газоотводная | 4 | 6 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 96 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 4 | 6 | 3 |
| 97 | Воронка стеклянная | 2 | 3 | 3 |
| 98 | Дозатор для антисептика | 3 | 3 | 3 |
| 99 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 3 | 3 |
| 100 | Таз эмалированный | 3 | 4 | 5 |

______________________________

*Оснащение подразделений обсервационного акушерского отделения соответствует принципам оснащения подразделений физиологического акушерского и родового отделений.

**По потребности.

Гинекологическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для отделения (палаты) | для манипуляционной | для операционной |  |
|  |  | городская больница, городской родильный дом | областной родильный дом, областная больница, клиническая больница | городская больница, городской родильный дом | областной родильный дом, областная больница, клиническая больница | городская больница, городской родильный дом | областной родильный дом, областная больница, клиническая больница |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для дезинфекции воздуха и окружающей среды (озонатор) | * | * | * | * | * | * | 5 |
| 2 | Аппарат для длительных внутривенных вливаний | 3 | 4 | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат для ингаляционного наркоза универсальный | 4 | * | 2 | * | 2 | * | 5 |
| 5 | Аппарат для определения центрального венозного давления | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Аппарат электрохирургический для резания и коагуляции токами высокой частоты (электронож) | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Аппарат односкобочный многозарядный для сшивания мягких тканей (комплект) | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Весы медицинские | 2 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 10 | Гистерорезектоскоп с комплектом инструментов | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Гистероскоп диагностический хирургический | 3 | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 12 | Дефибриллятор | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | Ингалятор кислородный | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | 5 |
| 14 | Ингалятор ультразвуковой с подогревом | 2 | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 15 | Кольпоскоп | – | – | 2 | 2 | – | – | 5 |
| 16 | Ларингоскоп универсальный (с набором клинков) | 1 | 1 | – | – | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Лапароскоп диагностический | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Лапароскоп операционный с комплектом инструментов (на 3 последовательные операции) и видеомагнитофоном | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Машина моечно-дезинфекционная для подкладных суден | 2 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 20 | Монитор гемодинамический | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Насос инфузионный (аппарат для длительных внутривенных вливаний) | 2 | 3 | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Негатоскоп общего назначения | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 23 | Облучатель бактерицидный | по числу палат | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 24 | Отсасыватель медицинский | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Ростомер | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 28 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | Светильник медицинский бестеневой передвижной с автономным питанием | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 |
| 30 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 |
| 31 | Скальпель высокочастотный гармонический | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Стерилизатор для инструментов | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 33 | Термометр для воды | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 34 | Термометр медицинский | 40 | 60 | 2 | 2 | – | – | 3 |
| 35 | Цистоскоп катетеризационный двухсторонний | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 36 | Шкаф сухожаровой | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 37 | Электрокардиограф многоканальный | 2 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 38 | Жгут резиновый | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 39 | Жом кишечный раздавливающий | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
| 40 | Зажим для парентеральной клетчатки (разные) | – | – | – | – | 4 | 10 | 5 |
| 41 | Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине (разные, типа Микулича, Кохера) | – | – | – | – | 30 | 60 | 5 |
| 42 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | – | – | – | – | 60 | 60 | 5 |
| 43 | Зажим для эластичных трубок | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 44 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | – | – | – | – | 6 | 10 | 5 |
| 45 | Зажим кишечный эластичный прямой | – | – | – | – | 6 | 10 | 5 |
| 46 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 8 | 12 | 10 | 20 | 40 | 60 | 5 |
| 47 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» (разные) | – | – | 10 | 10 | 30 | 40 | 5 |
| 48 | Зажим окончатый (абортцанг) (разные) | 20 | 30 | – | 10 | 16 | 16 | 5 |
| 49 | Зажим сосудистый (разные) | – | – | – | – | 30 | 50 | 5 |
| 50 | Зеркало влагалищное типа Куско (разные) | * | * | 35 | 20 | * | * | 5 |
| 51 | Зеркало влагалищное типа Симпса (комплект) | * | * | 35 | 20 | * | * | 5 |
| 52 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | * | * | 35 | 20 | * | * | 5 |
| 53 | Зеркало двухстороннее по Ричардсону | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 |
| 54 | Зеркало для брюшной стенки большое | – | – | – | – | 4 | 6 | 5 |
| 55 | Зеркало для брюшной стенки малое | – | – | – | – | 4 | 6 | 5 |
| 56 | Зеркало для мочевого пузыря | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 |
| 57 | Зеркало для отведения печени | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 |
| 58 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 59 | Зонд желобоватый (разные) | – | – | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| 60 | Зонд маточный | * | * | 30 | * | 6 | 10 | 4 |
| 61 | Зонд хирургический пуговчатый (разные) | – | – | 20 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| 62 | Игла атравматическая (разные) | * | – |
| 63 | Игла для спинномозговой пункции (набор) | – | – | – | – | * | * | 3 |
| 64 | Игла лигатурная (разные) | – | – | * | * | 100 | * | 3 |
| 65 | Игла хирургическая (разные) | – | – | 5 | * | 100 | * | 1 |
| 66 | Игла хирургическая сосудистая (разные) | – | – | – | – | * | * | 1 |
| 67 | Иглодержатель (разные) | – | – | 6 | * | 20 | * | 5 |
| 68 | Игольник металлический | – | – | * | * | * | * | 5 |
| 69 | Катетер для орошений | – | – | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 70 | Катетер мочеточниковый (набор) | 2 | * | – | – | 2 | * | 4 |
| 71 | Катетер типа Фоллея | 10 | – |
| 72 | Катетер уретральный эластичный женский (набор) | 30 | – |
| 73 | Клемма (зажим) для захватывания кишечной стенки | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 |
| 74 | Клемма для кровеносных сосудов изогнутая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 75 | Клемма для кровеносных сосудов прямая с насечкой (комплект) | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
| 76 | Конхотом для биопсии шейки матки | 5 | 7 | – | 7 | – | – | 5 |
| 77 | Корнцанг изогнутый | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 |
| 78 | Корнцанг прямой | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| 79 | Крючок пластинчатый двухсторонний по Фарабефу (комплект) | – | – | – | – | 6 | 10 | 5 |
| 80 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | – | – | – | – | * | * | 5 |
| 81 | Кюретка полубумовская острая | 5 | 7 | – | – | – | 5 | 5 |
| 82 | Кюретка острая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 2 | 15 | 15 | – | – | 12 | 15 | 5 |
|  | № 3 | 15 | 15 | – | – | 12 | 15 | 5 |
|  | № 4 | 15 | 15 | – | – | 12 | 15 | 5 |
| 83 | Ложка гинекологическая двухсторонняя (типа Фолькмана) | 10 | * | 10 | * | – | – | 5 |
| 84 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 85 | Набор для переливания крови | 2 | * | 2 | * | 2 | * | 3 |
| 86 | Наконечник металлический для электроотсоса | – | – | 20 | – | 4 | 6 | 5 |
| 87 | Нож для рассечения фистул брюшистый | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 88 | Нож для рассечения фистул остроконечный | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 89 | Ножницы для ногтей | 15 | 15 | – | – | 2 | 3 | 3 |
| 90 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 91 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 92 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 15 | 3 |
| 93 | Пинцет анатомический (разные) | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 |
| 94 | Пинцет универсальный для наложения и снятия скобок | – | – | * | * | – | – | 5 |
| 95 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 |
| 96 | Пластинка для оттеснения внутренностей | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 97 | Подъемник для мягких тканей | – | – | – | – | 5 | 6 | 5 |
| 98 | Ранорасширитель | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 |
| 99 | Расширитель Гегара (комплект) | 20 | 20 | – | – | 5 | 5 | 5 |
| 100 | Расширитель ран винтовой | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 |
| 101 | Роторасширитель винтовой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 102 | Роторасширитель с кремальерой большой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 103 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | – | – | 4 | 4 | * | * | 5 |
| 104 | Скальпель брюшистый (разные) | * | 3 |
| 105 | Скальпель остроконечный средний | * | 3 |
| 106 | Скобка для сшивания ран | – | – | * | * | * | * | – |
| 107 | Троакар (набор) | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 108 | Фонендоскоп комбинированный | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 109 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 110 | Шпатель металлический для языка | 10 | * | – | – | – | – | 5 |
| 111 | Штатив для длительных вливаний | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 112 | Штатив для кружки Эсмарха | 2 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 113 | Щипцы двузубые острые типа Мюзо | 6 | 6 | – | – | 6 | 8 | 5 |
| 114 | Щипцы однозубые острые (для шейки матки) | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | 8 | 5 |
| 115 | Языкодержатель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 116 | Емкость для термометров и шпателей | 5 | 8 | 2 | – | – | – | 3 |
| 117 | Контейнер (бак) эмалированный 20 л | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 10 |
| 118 | Контейнер для обработки инструментов | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 |
| 119 | Контейнер для стерилизации инструментов | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 120 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 121 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 8 | 8 | 9 | 9 | 50 | 60 | 10 |
| 122 | Маска наркозная | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 123 | Матрац противопролежневый | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 |
| 124 | Стаканчик для приема лекарств | по числу коек | – | – | – | – | 3 |
| 125 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | * | * | * | – | – | 10 |
| 126 | Часы песочные (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 127 | Кресло гинекологическое | – | – | 3 | 4 | – | – | 8 |
| 128 | Кресло-каталка | 2 | 3 | – | – | – | – | 8 |
| 129 | Кушетка медицинская высокая | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 10 |
| 130 | Лесенка к операционному (и перевязочному) столу | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 131 | Ногодержатель (пар) | – | – | – | – | * | * | 10 |
| 132 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 133 | Подставка для тазов | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 134 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 2 | 3 | – | – | – | – | 10 |
| 135 | Стол операционный универсальный | – | – | – | – | * | * | 8 |
| 136 | Столик анестезиологический | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 137 | Столик для инструментов металлический | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 138 | Столик для инструментов на кронштейне передвижной | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 139 | Столик для стерильного материала | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 140 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 3 | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 141 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 8 |
| 142 | Шкаф медицинский двухстворчатый для инструментов | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 143 | Шкаф для медицинских препаратов | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 144 | Шкаф для перевязочного материала | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 145 | Шкаф медицинский одностворчатый для инструментов | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 146 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 147 | Баллон резиновый | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 148 | Ванночка металлическая для ног | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 149 | Ванночка металлическая для рук | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| 150 | Грелка резиновая | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 151 | Грелка резиновая для льда | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 152 | Костыли (пара) | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 |
| 153 | Круг подкладной | 3 | 4 | – | – | – | – | 3 |
| 154 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 5 | 5 | – | – | – | – | 3 |
| 155 | Лента измерительная | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 156 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 157 | Судно подкладное | 10 | 10 | – | – | – | – | 5 |
| 158 | Трубка газоотводная | 6 | 6 | 2 | 3 | – | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 159 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | – | – | – | – | * | 3 |
| 160 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 161 | Воронка стеклянная | – | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 162 | Дозатор для антисептика | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 163 | Дозатор для жидкого мыла | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 164 | Таз эмалированный | 1 | 2 | – | – | 2 | 2 | 10 |

______________________________

*По потребности.

Отделение челюстно-лицевой хирургии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии неврологических коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 коек | 31–60 коек | свыше 61 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ингаляционной анестезии стационарный | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Аппарат для определения венозного давления | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат для хирургической диатермии | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Бормашина (зуботехники) | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Гальванокаутер для носа (со специальной ручкой и наконечниками) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Ингалятор кислородный | – | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Ингалятор паровой | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Инструмент для наложения ручного циркулярного шва на сосуды | – | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Лампа «Соллюкс» портативная | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Лампа лобная с трансформатором | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Лампа на подставке с гибким кронштейном | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Лампа ртутно-кварцевая портативная | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Ларингоскоп хирургический с набором сменных клинков | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Лупа бинокулярная операционная | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | Мукодерматом со сменными бритвенными лезвиями | – | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Набор с центрифугой для определения группы крови | – | 1 | 1 | 6 |
| 19 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 20 | Облучатель бактерицидный | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 21 | Оксигемограф | – | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Отсасыватель хирургический для жидкостей электрический | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Рефлектор лобный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 26 | Система для переливания крови | 4 | 6 | 8 | – |
| 27 | Стерилизатор для инструментов (разного размера) | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 28 | Стерилизатор для наконечников к бормашине с центрифугой | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 29 | Стерилизатор суховоздушный* | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 30 | Стерилизатор электрический* | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 31 | Термометр медицинский | 20 | 30 | 40 | 3 |
| 32 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 33 | Электродерматом (с запасным ножом) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | Электроэнцефалограф 2-канальный для наблюдения за глубиной наркоза | – | – | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 35 | Бор фиссурный для углового наконечника (11, 12, 13) | 250 | 500 | 500 | 1 |
| 36 | Бор фиссурный прямого наконечника (набор 9, 10, 11, 12, 13) | 250 | 500 | 750 | 1 |
| 37 | Векоподъемник (набор) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 38 | Векорасширитель | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 39 | Дискодержатель | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 40 | Долото для операций на слезном мешке (разных размеров) | – | 1 | 2 | 5 |
| 41 | Долото желобоватое с граненой ручкой разного размера (набор) | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 42 | Долото плоское с граненой ручкой разного размера (набор) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Долото ушное плоское | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 44 | Долото штыкообразное для резекции носовой перегородки | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Дрильбор ручной | 5 | 10 | 20 | 1 |
| 46 | Зажим боковой, сосудистый, прямой | – | 1 | 2 | 5 |
| 47 | Зажим для инфузионных наборов | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 48 | Зажим для операционного белья | 8 | 12 | 18 | 5 |
| 49 | Зажим кишечный эластичный изогнутый | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 50 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый длиной 16 см | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 51 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой длиной 16 см | 15 | 20 | 25 | 5 |
| 52 | Зажим кровоостанавливающий с нарезкой изогнутый длиной 16 см | 5 | 8 | 10 | 5 |
| 53 | Зажим кровоостанавливающий с нарезкой прямой длиной 16 см | 5 | 8 | 10 | 5 |
| 54 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» детский | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 55 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый | 5 | 8 | 10 | 5 |
| 56 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой | 5 | 8 | 10 | 5 |
| 57 | Зажим Федорова | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 58 | Зажим эластичный для сосудов | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 59 | Запасные части для наконечников и рукавов (набор) | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 60 | Зеркало гортанное (комплект 5 шт.) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 61 | Зеркало носовое (комплект) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 62 | Зеркало носовое с окончатыми губками | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 63 | Зеркало носоглоточное | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 64 | Зеркало стоматологическое | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 65 | Зонд для слезного канала цилиндрический (комплект № 1-6) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | Зонд дуоденальный | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 67 | Зонд желобоватый (разные) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 68 | Зонд желудочный | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 69 | Зонд конический для бужирования слюнных протоков (набор) | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Зонд носоглоточный с нарезками | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 71 | Зонд пуговчатый (разные) | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 72 | Зонд пуговчатый с ушком | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 73 | Зонд стоматологический прямой | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 74 | Зонд стоматологический со щелью | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 75 | Зонд стоматологический угловой | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 76 | Игла атравматическая (разные) | ** | – |
| 77 | Игла для спинномозговой пункции | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 78 | Игла Куликовского для прокола верхнечелюстной пазухи | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | Игла Куликовского для сшивания небных дужек | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 80 | Игла лигатурная левая | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 81 | Игла лигатурная правая | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 82 | Игла медицинская для взятия крови | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 83 | Игла хирургическая (разные) | 25 | 40 | 60 | 1 |
| 84 | Иглодержатель глазной | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 85 | Иглодержатель малого размера | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86 | Иглодержатель прямой (20 см) для уранопластики | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 87 | Иглодержатель с кольцевыми ручками и кремальерой большой, длиной 16 см | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 88 | Игольник металлический для хирургических игл | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 89 | Инструмент для пломбирования (набор 6 шт.) | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 90 | Инструмент Шнейдера для вскрытия перитонзилярных абсцессов | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 91 | Инструменты для остеосинтеза системами пластин (набор) | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 92 | Инструменты для трахеотомии (набор) | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 93 | Катетер для спринцеваний и орошений | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 94 | Катетер эластичный (набор) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | Конхотом для резекции носовых раковин | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 96 | Корнцанг изогнутый | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 97 | Корнцанг прямой | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 98 | Корректор носовой при переломах и смещениях | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 99 | Крючок для вправления скуловой дуги Лимберга | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 100 | Крючок для оттягивания щек и губ при операциях на верхнечелюстной пазухе (Фарабефа) | 6 | 8 | 10 | 5 |
| 101 | Крючок для разведения краев ран, зубчатый острый | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 102 | Крючок для разведения краев ран, пластинчатый двухстронний (комплект 2 шт.) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 103 | Крючок для разведения краев ран, трехзубчатый, острый | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 104 | Крючок однозубный костный | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 105 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 106 | Крючок хирургический двузубчатый и трехзубчатый острый (глазной) | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 107 | Кусачики нейрохирургические | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 108 | Кусачики реберные универсальные с изогнутым ножом | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 109 | Ложка костная острая (разные) | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 110 | Ложка костная острая двухсторонняя | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 111 | Ложка острая для лобных пазух (по Вагнеру) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 112 | Ложка ушная (разные) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 113 | Лопаточка Буяльского | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 114 | Лопаточка для разделения тканей | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 115 | Микропластины для остеосинтеза (набор) | 1 | 2 | 3 | – |
| 116 | Мини-пластины для остеосинтеза (набор) | 1 | 2 | 3 | – |
| 117 | Мобилизатор диафрагмального нерва | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 118 | Молоток хирургический металлический | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 119 | Набор для интубации | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 120 | Наконечник к бормашине прямой | 6 | 12 | 16 | 5 |
| 121 | Наконечник к бормашине угловой | 6 | 12 | 16 | 3 |
| 122 | Нож для гипса с широким брюшком | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 123 | Ножницы глазные остроконечные изогнутые | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 124 | Ножницы глазные остроконечные прямые | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 125 | Ножницы глазные тупоконечные изогнутые | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 126 | Ножницы глазные тупоконечные, прямые | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 127 | Ножницы для энуклеации | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 128 | Ножницы нейрохирургические с узкими закругленными лезвиями, изогнутые по плоскости | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 129 | Ножницы нейрохирургические, изогнутые по ребру, с предохранительной пуговкой | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 130 | Ножницы носовые для удаления нижней раковины | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 131 | Ножницы тупоконечные хирургические прямые длиной 14 см | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 132 | Ножницы хирургические с одним острым концом длиной 14 см | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 133 | Ножницы хирургические тупоконечные, изогнутые по плоскости длиной 14 см | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 134 | Оселок кварцевый для правки ножей и скальпелей | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 135 | Пила для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 136 | Пила проволочная витая (Джигли) | 10 | 15 | 20 | 3 |
| 137 | Пинцет анатомический (разные) | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 138 | Пинцет глазной анатомический | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 139 | Пинцет глазной хирургический | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 140 | Пинцет зубчато-лапчатый | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 141 | Пинцет стоматологический | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 142 | Пинцет ушной штыкообразный | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 143 | Пинцет ушной, изогнутый по ребру, с ложкообразными губками | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 144 | Пинцет хирургический (разные) | 5 | 1 | 10 | 5 |
| 145 | Пластинка стеклянная для замешивания цемента | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 146 | Пластинка стеклянная для лекарств | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 147 | Проволока алюминиевая (кг) | 3 | 4 | 5 | – |
| 148 | Проволока бронзо-алюминиевая лигатурная (кг) | 0,5 | 1 | 1,5 | – |
| 149 | Распатор изогнутый | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 150 | Распатор прямой | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 151 | Распатор прямой с овальной лопаткой | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 152 | Распатор реберный левый | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 153 | Распатор реберный правый | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 154 | Распатор удлиненный для уранопластики | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 155 | Расширитель трахеотомический | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 156 | Роторасширитель винтовой | 4 | 8 | 16 | 5 |
| 157 | Роторасширитель с кремальерой | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 158 | Рукав к бормашине (гибкий) | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 159 | Ручка для проволочной пилы (пар) | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 160 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 161 | Ручка для стоматологического зеркала | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 162 | Скальпель брюшистый средний | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 163 | Скальпель глазной (разные) | 6 | 8 | 12 | 3 |
| 164 | Скальпель остроконечный средний | 6 | 10 | 12 | 3 |
| 165 | Скобка для инструмента для наложения ручного циркулярного шва на сосуды (коробок) | – | 1 | 1 | – |
| 166 | Спица для скелетного вытяжения | 4 | 6 | 8 | – |
| 167 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 168 | Фреза (набор) для ортопедических работ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 169 | Циркулярная пила (набор от 1 до 3 см в диаметре) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 170 | Шпатель металлический | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 171 | Шпатель металлический для цемента | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 172 | Шпатель окончатый | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 173 | Шпатель пластмассовый для цемента | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 174 | Шприц для воды с изогнутой канюлей | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 175 | Шприц для промывания полостей емкостью 150 мл | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 176 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 177 | Штифт для пломбирования канала | 30 | 50 | 50 | 5 |
| 178 | Щипцы для носоглоточного пространства | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 179 | Щипцы для операции на придаточных пазухах носа | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 180 | Щипцы для разрезания коронок | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 181 | Щипцы для удаления зубов (набор) | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 182 | Щипцы для удержания костей | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 183 | Щипцы крампонные | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 184 | Щипцы-кусачики с круглыми губками изогнутые | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 185 | Щипцы-кусачики с круглыми губками прямые | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 186 | Щипцы полипные носовые | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 187 | Щипцы пулевые | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 188 | Щипцы секвестральные изогнутые | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 189 | Щипцы секвестральные прямые | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 190 | Щипцы тампонные носовые | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 191 | Элеватор для удаления зубов штыкообразный | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 192 | Элеватор для удаления корней зубов (прямой) | 6 | 12 | 12 | 5 |
| 193 | Элеватор для удаления корней зубов (угловой) правый, левый | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 194 | Элеватор зубной штыкообразный двухсторонний (набор) | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 195 | Языкодержатель | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 196 | Языкодержатель пружинный | 1 | 1 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 197 | Блок прикроватный | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 198 | Блокодержатель | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 199 | Коробка стерилизационная круглая (большая) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 200 | Коробка стерилизационная круглая (малая) | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 201 | Коробка стерилизационная круглая (среднего размера) | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 202 | Лупа | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 203 | Маска наркозная | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 204 | Пипетка глазная | 10 | 12 | 15 | 1 |
| 205 | Часы песочные 1, 3 и 10 минут (набор) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 206 | Стаканчик для приема лекарств | 30 | 30 | 40 | 3 |
| 207 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | ** | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 208 | Каталка для перевозки больных | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 209 | Кресло стоматологическое для наркоза | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 210 | Лесенка к операционному столу (подставка) | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 211 | Подставка для перевозки газовых баллонов | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 212 | Подставка для стерилизационных блоков | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 213 | Подставка для тазов | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 214 | Стол операционный | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 215 | Стол перевязочный | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 216 | Столик для инструментов | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 217 | Столик для инструментов на кронштейне | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 218 | Столик для наркоза | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 219 | Стол-каталка | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 220 | Табурет винтовой | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 221 | Шкаф для инструментов одностворчатый | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 222 | Шкаф для медицинских препаратов | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 223 | Шкаф для перевязочного материала | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 224 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 225 | Шкаф медицинский для кружек | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 226 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств малый | 2 | 2 | 3 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 227 | Баллон резиновый | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 228 | Грелка резиновая | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 229 | Грелка резиновая для льда | 8 | 12 | 15 | 3 |
| 230 | Круг подкладной | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 231 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 232 | Машинка для стрижки волос | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 233 | Мочеприемник | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 234 | Наконечник для клизм | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 235 | Поильник для челюстно-лицевых больных | 8 | 12 | 15 | 3 |
| 236 | Судно подкладное | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 237 | Тазик эмалированный почкообразный | 8 | 10 | 20 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 238 | Банка стеклянная для термометров и шпателей | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 239 | Банка стеклянная с притертой пробкой для шовного материала | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 240 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 241 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 242 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 | 4 | 3 |

______________________________

*При отсутствии центрального стерилизационного отделения.

**По потребности.

Отделение анестезиологии с палатами реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 6 коек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу в комплекте) | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких с отсасывателем портативный | 1 | 5 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокого класса | 1 | 5 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный среднего класса | 4 | 5 |
| 7 | Аппарат наркозно-дыхательный высокого класса | 1 | 5 |
| 8 | Аппарат наркозно-дыхательный среднего класса | 2 | 5 |
| 9 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 1 | 10 |
| 10 | Аппарат ультразвукового исследования для обследований сердца, сосудов, выполнения допплерографии экстракраниальных и интракраниальных сосудов (с дуплексной приставкой) | 1 | 5 |
| 11 | Аппарат ультразвукового исследования с допплеровской приставкой портативный | 1 | 5 |
| 12 | Весы медицинские мобильные (передвижные) для взвешивания в положении сидя | 1 | 10 |
| 13 | Волюметр механический | 3 | 6 |
| 14 | Дефибриллятор с монитором и функцией водителя ритма | 1 | 5 |
| 15 | Дефибриллятор высокого класса | 1 | 5 |
| 16 | Дозатор кислородно-воздушной смеси с увлажнением и подогревом (на каждую койку) | 6 | 5 |
| 17 | Дозатор шприцевой | 8 | 5 |
| 18 | Ингалятор ультразвуковой | 2 | 5 |
| 19 | Кардиомонитор прикроватный с центральным пультом и полным набором функций (электрокардиографией по требованию и с автоматическим включением сигнала тревоги, пульсоксиметром, температурным датчиком, неинвазивным измерением артериального давления) | 6 | 5 |
| 20 | Кардиостимулятор чреспищеводный | 1 | 5 |
| 21 | Консоль потолочная реанимационная двухплечевая | 1 | 5 |
| 22 | Ларингоскоп с волоконным световодом | 4 | 5 |
| 23 | Ларингоскоп универсальный | 2 | 5 |
| 24 | Мониторная система с двумя блоками центрального наблюдения (определения частоты пульса, величины артериального давления, насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови, электрокардиограммы, капнограммы) | 1 на 6 коек | 5 |
| 25 | Набор для временной эндокардиальной электрокардиостимуляции | * | 5 |
| 26 | Набор (переносной) для реанимации в инсультном отделении на общем посту и других отделениях (ларингоскоп, интубационные трубки, дыхательный мешок «Амбу», портативный дефибриллятор с кардиостимулятором, чемоданчик с набором медикаментов и игл, катетеров для магистральных вен, шприцами, роторасширителями и др.) | 1 | 5 |
| 27 | Насос инфузионный (помпа) с системами в комплекте | 4 | 5 |
| 28 | Насос (помпа) инфузионный шприцевой | 6 | 5 |
| 29 | Насос (помпа) для энтерального питания | 6 | 5 |
| 30 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 10 |
| 31 | Оксиметр церебральный | 1 | 5 |
| 32 | Облучатель бактерицидный настенный | 4 | 5 |
| 33 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 5 |
| 34 | Отсасыватель медицинский | 6 | 5 |
| 35 | Офтальмометр | 1 | 9 |
| 36 | Офтальмоскоп портативный | 1 | 9 |
| 37 | Отоскоп портативный | 1 | 5 |
| 38 | Плевроаспиратор | 2 | 5 |
| 39 | Подводка кислорода, вакуума, сжатого воздуха | 1 | 5 |
| 40 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 4 | 5 |
| 41 | Прибор для измерения ликворного давления при спинномозговой пункции | 1 | 5 |
| 42 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | 1 | 8 |
| 43 | Светильник медицинский хирургический передвижной | 1 | 8 |
| 44 | Система для подогрева больного: |  |  |
|  | а) матрац подогреваемый | 3 | 5 |
|  | б) лампа лучистого тепла | 3 | 5 |
| 45 | Станция кислородная, вакуумная сжатого воздуха | 1 | 5 |
| 46 | Система подогрева инфузионных растворов | 6 | 5 |
| 47 | Термометр для воды | 2 | 3 |
| 48 | Термометр медицинский | 10 | 3 |
| 49 | Фибробронхоскоп санационный | 1 | 5 |
| 50 | Фиброларингоскоп | 1 | 5 |
| 51 | Фонарик-ручка для исследования зрачковых реакций | 4 | 5 |
| 52 | Фонендоскоп комбинированный | 6 | 5 |
| 53 | Электрокардиостимулятор наружный | 1 | 5 |
| 54 | Электрокардиограф 6-канальный | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 55 | Воздуховод (набор) | 3 | 3 |
| 56 | Жгут кровоостанавливающий | 6 | 3 |
| 57 | Зажим для резиновых трубок | 3 | 5 |
| 58 | Зажим для эластичных трубок | 6 | 5 |
| 59 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 6 | 5 |
| 60 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» | 3 | 5 |
| 61 | Зонд хирургический желобоватый с пуговкой | 2 | 5 |
| 62 | Игла для перидуральной анестезии | 10 | 2 |
| 63 | Игла для пункционного внутрисосудистого введения проводников и катетеров | 20 | 3 |
| 64 | Игла хирургическая (разные) | 5 | 1 |
| 65 | Иглодержатель общехирургический | 5 | 5 |
| 66 | Катетер для спринцеваний и орошений | 5 | 5 |
| 67 | Катетер носоглоточный кислородный | 50 | 5 |
| 68 | Катетер носоглоточный секреторный (набор) | 50 | 5 |
| 69 | Катетер периферический | 300 | 1 |
| 70 | Катетер подключичный (разные) | 100 | 5 |
| 71 | Катетер трахеобронхиальный для отсасывания слизи (набор) | 50 | 5 |
| 72 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | 2 | 5 |
| 73 | Катетер металлический мужской (набор) | 2 | 5 |
| 74 | Катетер Фолея (для катетеризации мочевого пузыря) | 6 | 3 |
| 75 | Комплекс гастроэнтерального питания зондовый | 6 | 4 |
| 76 | Корнцанг изогнутый | 3 | 5 |
| 77 | Корнцанг прямой | 3 | 5 |
| 78 | Крючок трахеотомический острый | 2 | 5 |
| 79 | Крючок хирургический | 2 | 5 |
| 80 | Молоток неврологический | 2 | 10 |
| 81 | Набор для определения групповой принадлежности крови | 3 | 5 |
| 82 | Набор для трахеостомии | 3 | 5 |
| 83 | Нож для рассечения фистул остроконечный | 1 | 3 |
| 84 | Ножницы для перевязочного материала | 3 | 3 |
| 85 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 2 | 3 |
| 86 | Ножницы с одним острым концом прямые | 3 | 3 |
| 87 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 2 | 3 |
| 88 | Пинцет анатомический (разные) | 3 | 5 |
| 89 | Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый (разные) | 3 | 5 |
| 90 | Пинцет хирургический (разные) | 3 | 5 |
| 91 | Роторасширитель винтовой | 2 | 5 |
| 92 | Скальпель брюшистый (разные) | 2 | 3 |
| 93 | Скальпель остроконечный средний | 2 | 3 |
| 94 | Фонендоскоп комбинированный | 5 | 5 |
| 95 | Шпатель для осмотра зева | * | – |
| 96 | Шприц для промывания полостей (емкостью 100 и 150 мл) | 5 | 3 |
| 97 | Штатив для длительных вливаний | 8 | 10 |
| 98 | Штатив для кружки Эсмарха | 3 | 10 |
| 99 | Штатив для пробирок | 5 | 10 |
| 100 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | 1 | 5 |
| 101 | Языкодержатель | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 102 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 103 | Контейнер для транспортировки препаратов крови | 1 | 10 |
| 104 | Маска ларингиальная | 10 | – |
| 105 | Маска наркозная складная | 6 | 5 |
| 106 | Матрац противопролежневый | 6 | 3 |
| 107 | Пипетка глазная | 6 | 1 |
| 108 | Планшет для определения групп крови, резус-фактора | 3 | 5 |
| 109 | Секундомер | 2 | 7 |
| 110 | Стаканчик для приема лекарств | 6 | 3 |
| 111 | Центрифуга гематокритная | 1 | 6 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 112 | Каталка с подъемником для транспортировки больных с функцией регулировки высоты панели и откидных боковых ограждений или Тележка медицинская | 1 | 8 |
| 113 | Каркас для открытого лечения ран для взрослых | 1 | 8 |
| 114 | Кресло-каталка | 2 | 8 |
| 115 | Кровать медицинская функциональная (реанимационная) с боковыми ограждениями | 6 | 8 |
| 116 | Кушетка медицинская смотровая | * | 10 |
| 117 | Подставка-подхват для перевозки кроватей (пар) | 1 | 10 |
| 118 | Подъемник ванный | 1 | 10 |
| 119 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 10 |
| 120 | Приспособления реабилитационные для ранней медицинской реабилитации и пассивной кинезотерапии | 4 | 8 |
| 121 | Стол анестезиологический | 4 | 8 |
| 122 | Стол для медикаментов | 4 | 8 |
| 123 | Стол манипуляционный | 1 | 8 |
| 124 | Стол перевязочный | 1 | 8 |
| 125 | Столик для стерильного материала | 1 | 8 |
| 126 | Столик инструментальный | 2 | 8 |
| 127 | Столик медицинский передвижной | 1 на 1 операционный стол | 8 |
| 128 | Столик надкроватный | 6 | 10 |
| 129 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 3 | 8 |
| 130 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 131 | Тележка медицинская многофункциональная | 2 | 8 |
| 132 | Шкаф для медицинских препаратов группы «А» и «В» | 1 | 8 |
| 133 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 8 |
| 134 | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств | 1 | 15 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 135 | Баллон резиновый | 2 | 3 |
| 136 | Грелка резиновая | 5 | 3 |
| 137 | Грелка резиновая для льда | 6 | 3 |
| 138 | Круг подкладной резиновый | 6 | 3 |
| 139 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 1 | 3 |
| 140 | Кружка градуированная для измерения мочи | 2 | 3 |
| 141 | Кружка градуированная для измерения мокроты | 2 | 3 |
| 142 | Лента измерительная | 1 | 3 |
| 143 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 6 | 5 |
| 144 | Мочеприемник | 6 | 3 |
| 145 | Наконечник для клизм | 5 | 3 |
| 146 | Наконечник для спринцеваний | 5 | 3 |
| 147 | Поильник | 6 | 3 |
| 148 | Судно подкладное | 6 | 5 |
| 149 | Трубка газоотводная | 6 | 3 |
| 150 | Чулки компрессионные противотромботические | * | – |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 151 | Бутыль с притертой пробкой для растворов | 2 | 3 |
| 152 | Воронка стеклянная | 1 | 3 |
| 153 | Дозатор для антисептика | 2 | 3 |
| 154 | Дозатор для жидкого мыла | 2 | 3 |
| 155 | Стакан для дезинфекции инструментов | 6 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Микрохирургическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий при наличии 40 коек | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат ингаляционной и газовой анестезии | 2 | 5 |
| 2 | Аппарат для электрокоагуляции (би- и монополярный в комплекте) | 3 | 10 |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной с отсасывателем | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат для определения центрального венозного давления | 2 | 5 |
| 5 | Аппарат электрохирургический (микродрель с насадками для остеосинтеза, разнонаправленными пилами) | 2 | 5 |
| 6 | Вакуум-аспиратор хирургический передвижной | 2 | 5 |
| 7 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 8 | Дерматом электрический | 3 | 5 |
| 9 | Индикатор режима капельного переливания крови | 2 | 5 |
| 10 | Кипятильник дезинфекционный электрический | 2 | 10 |
| 11 | Лампа осветительная с волоконной оптикой передвижная | 2 | 8 |
| 12 | Лупа телескопическая бинокулярная | 6 | 6 |
| 13 | Микроскоп операционный (диплоскоп) | 3 | 5 |
| 14 | Насадка сменная к дерматому | 4 | 5 |
| 15 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 2 | 10 |
| 16 | Облучатель бактерицидный настенный | 15 | 5 |
| 17 | Перфоратор кожи 1:2 | 3 | 5 |
| 18 | Перфоратор кожи 1:4 | 3 | 5 |
| 19 | Пневмоманжета автоматическая | 3 | 5 |
| 20 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 3 | 5 |
| 21 | Пульсоксиметр | 2 | 5 |
| 22 | Ранорасширитель со световодом | 6 | 5 |
| 23 | Светильник медицинский бестеневой передвижной с автономным питанием | 1 | 8 |
| 24 | Светильник медицинский бестеневой потолочный (7- или 9-рефлекторный) | 3 | 8 |
| 25 | Термометр медицинский | 30 | 3 |
| 26 | Термометр контактный | 5 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 27 | Диссектор (разные, набор) | 5 | 5 |
| 28 | Диссектор (сосудистый) | 15 | 5 |
| 29 | Диссектор плевры (комплект) | 5 | 5 |
| 30 | Дренаж латексный | * | – |
| 31 | Зажим для прикрепления операционного белья (разные) | 30 | 5 |
| 32 | Зажим для прикрепления белья (цапка) | 15 | 5 |
| 33 | Зажим для эластичных трубок | 15 | 5 |
| 34 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 25 | 5 |
| 35 | Зажим сосудистый | 20 | 5 |
| 36 | Зонд желудочный | 10 | 3 |
| 37 | Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода | * | 3 |
| 38 | Игла атравматическая (разные) | * | – |
| 39 | Игла для взятия крови | * | 3 |
| 40 | Игла для внутривенных вливаний | * | 3 |
| 41 | Игла для переливания крови | 20 | 3 |
| 42 | Иглодержатель микрохирургический изогнутый упроченный | 6 | 5 |
| 43 | Иглодержатель микрохирургический малый упроченный | 3 | 5 |
| 44 | Иглодержатель микрохирургический прямой упроченный | 3 | 5 |
| 45 | Иглодержатель общехирургический | 3 | 5 |
| 46 | Инструменты для аппарата внешней фиксации (набор) | 1 | 5 |
| 47 | Инструменты для катетеризации центральных вен (набор) | 2 | 5 |
| 48 | Инструменты для сосудистой хирургии (набор) | 2 | 5 |
| 49 | Инструменты хирургические (набор хирургический большой) | 1 | 5 |
| 50 | Инструменты хирургические для перевязочной (набор) | 2 | 5 |
| 51 | Катетер носоглоточный кислородный | * | – |
| 52 | Катетер носоглоточный секреторный (набор) | 3 | 3 |
| 53 | Клипса микрохирургическая сосудистая большая | 80 | 5 |
| 54 | Клипса микрохирургическая сосудистая малая | 80 | 5 |
| 55 | Клипса микрохирургическая сосудистая средняя | 80 | 5 |
| 56 | Клипсодержатель прямой упроченный | 1 | 5 |
| 57 | Комплект мини-пластин для остеосинтеза | 1 | 5 |
| 58 | Корнцанг изогнутый | 10 | 5 |
| 59 | Корнцанг прямой | 10 | 5 |
| 60 | Лезвие съемное для скальпеля | 1000 | – |
| 61 | Ножницы глазные остроконечные вертикально изогнутые | 10 | 5 |
| 62 | Ножницы для перевязочного материала | 10 | 5 |
| 63 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 5 | 5 |
| 64 | Ножницы микрохирургические изогнутые по ребру упроченные | 2 | 5 |
| 65 | Ножницы микрохирургические остроконечные изогнутые упроченные | 6 | 5 |
| 66 | Ножницы микрохирургические остроконечные прямые упроченные | 3 | 5 |
| 67 | Ножницы микрохирургические пилообразные прямые упроченные | 3 | 5 |
| 68 | Ножницы микрохирургические тупоконечные изогнутые упроченные | 3 | 5 |
| 69 | Ножницы микрохирургические тупоконечные прямые упроченные | 3 | 5 |
| 70 | Ножницы остроконечные (разные) | 30 | 5 |
| 71 | Ножницы сосудистые горизонтально изогнутые | 30 | 5 |
| 72 | Ножницы сосудистые прямые | 20 | 5 |
| 73 | Пинцет анатомический (по Адсону) упроченный | 4 | 5 |
| 74 | Пинцет анатомический (разные) | 25 | 5 |
| 75 | Пинцет для кожной пластики упроченный | 6 | 5 |
| 76 | Пинцет для разбортовки сосудов | 30 | 5 |
| 77 | Пинцет микрохирургический | 30 | 5 |
| 78 | Пинцет микрохирургический анатомический изогнутый упроченный | 2 | 5 |
| 79 | Пинцет микрохирургический анатомический прямой упроченный | 6 | 5 |
| 80 | Пинцет микрохирургический для нитей изогнутый 160 мм упроченный | 2 | 5 |
| 81 | Пинцет микрохирургический остроконечный упроченный | 6 | 5 |
| 82 | Пинцет микрохирургический с зубцом упроченный | 2 | 5 |
| 83 | Пинцет микрохирургический упроченный | 6 | 5 |
| 84 | Пинцет хирургический (разные) | 20 | 5 |
| 85 | Пинцет хирургический упроченный | 6 | 5 |
| 86 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | 25 | 5 |
| 87 | Стержень Богданова (набор) | 2 | 5 |
| 88 | Фонендоскоп комбинированный | 6 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 89 | Контейнер для обработки медицинских инструментов | 4 | 10 |
| 90 | Коробка стерилизационная круглая | 10 | 10 |
| 91 | Кусачки для откусывания спиц | 3 | 5 |
| 92 | Мини-пластины, шурупы, сверла (остеосинтеза, мини-пластины разной формы, мини-шурупы диаметром 2, 7, 9 мм, сверла диаметром 1,5 мм, метчик) (набор) | 1 | 8 |
| 93 | Пластины, шурупы, сверла для остеосинтеза трубчатых костей (в комплекте) (набор) | 1 | 8 |
| 94 | Стаканчик для приема лекарств | 20 | 3 |
| 95 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | * | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 96 | Кровать медицинская для травматологических больных | 40 | 8 |
| 97 | Кушетка медицинская смотровая | * | 10 |
| 98 | Подставка для стерилизационных коробок | 4 | 10 |
| 99 | Подставка для тазов | по числу коек | 10 |
| 100 | Стол для наложения гипсовых повязок | 1 | 8 |
| 101 | Стол операционный | 3 | 8 |
| 102 | Стол операционный передвижной для хирургии | 3 | 8 |
| 103 | Стол ортопедический | 1 | 8 |
| 104 | Столик анестезиологический | 1 | 8 |
| 105 | Столик для инструментов | 2 | 8 |
| 106 | Таз для замачивания гипса | 1 | 8 |
| 107 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 8 |
| 108 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 8 |
| 109 | Ящик для гипса | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 110 | Бинт резиновый | 1 | 3 |
| 111 | Валик клеенчатый | * | – |
| 112 | Грелка резиновая | 6 | 3 |
| 113 | Грелка резиновая для льда | 2 | 3 |
| 114 | Каркас для лечения ран (для взрослых) | 1 | 8 |
| 115 | Каркас для лечения ран (для детей) | 1 | 8 |
| 116 | Костыли (пар) | 3 | 8 |
| 117 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 6 | 3 |
| 118 | Лента измерительная | 2 | 3 |
| 119 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 20 | 5 |
| 120 | Мочеприемник | 20 | 3 |
| 121 | Поильник | 25 | 3 |
| 122 | Трость | 2 | 8 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 123 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 124 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 125 | Стакан для дезинфекции инструментов | 4 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Приемное отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для больниц при наличии коек | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 коек | 251–400 коек | 401–600 коек | 601–800 коек | свыше 801 койки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Весы медицинские детские (до 20 кг)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Негатоскоп общего назначения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Облучатель бактерицидный | по числу палат для приема больных | 5 |
| 8 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 9 | Рефлектор лобный (Симановского) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 13 | Термометр для воды | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Термометр медицинский | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 |
| 15 | Угломер складной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 16 | Цистоскоп | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 18 | Воронка ушная металлическая (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Жгут кровоостанавливающий | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 20 | Зажим для прикрепления операционного белья к коже (разные) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| 21 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 22 | Зажим кровоостанавливающий (разные) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 |
| 23 | Зеркало влагалищное двухстворчатое (комплект) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Зеркало влагалищное одностороннее (комплект) | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| 25 | Зеркало для гортани (комплект) | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| 26 | Зеркало носовое (разные) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4 |
| 27 | Зонд желобоватый | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 28 | Зонд желудочный с воронкой | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | Зонд хирургический пуговчатый | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | Игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Игла атравматическая (разные) | * | – |
| 32 | Игла лигатурная (разные) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 33 | Игла хирургическая (разные) | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 1 |
| 34 | Иглодержатель | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 35 | Инструменты для разрезания гипсовых повязок (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | Катетер резиновый (набор) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | Катетер уретральный металлический детский (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Катетер уретральный металлический женский (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | Катетер уретральный металлический мужской (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | Корнцанг изогнутый | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 |
| 41 | Корнцанг прямой | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 |
| 42 | Крючок хирургический зубчатый (разные) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 43 | Кусачки с прямоугольными губками | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 44 | Набор для интубации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Набор для переливания крови | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 46 | Нож для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 47 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 49 | Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей (разные) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 50 | Пила для разрезания гипсовых повязок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Пинцет анатомический (разные) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 |
| 52 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| 53 | Роторасширитель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 54 | Скальпель (разные) | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 |
| 55 | Троакар (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 56 | Трубка интубационная (комплект) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 57 | Трубка трахеотомическая (разного размера) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 58 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 59 | Шпатель металлический для языка | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| 60 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 61 | Штатив для переливания крови | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 62 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые и изогнутые | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 63 | Щипцы-кусачки костные шарнирные с двойной передачей с прямыми губками изогнутые по плоскости | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 64 | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 65 | Языкодержатель детский | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 66 | Баллон для кислорода | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 67 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 68 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 69 | Коробка стерилизационная круглая | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 70 | Лампочка спиртовая | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 71 | Лупа ручная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 72 | Маска наркозная складная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 73 | Носилки санитарные | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 74 | Оселок для правки бритв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 75 | Пипетка глазная | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1 |
| 76 | Стаканчик для приема лекарств | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 3 |
| 77 | Таз для замачивания гипса | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 78 | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| 79 | Шина проволочная (лестничная) для верхних и нижних конечностей | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 80 | Шина транспортная для нижних конечностей (Дитерихса) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 81 | Ящик для гипса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 82 | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 83 | Кресло-каталка | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 84 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 85 | Подставка для наложения гипсовых повязок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 86 | Подставка для стерилизационных коробок | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 87 | Подставка для тазов | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 88 | Подъемник для тяжелобольных | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 89 | Стол для заготовки гипсовых бинтов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 90 | Стол для наложения гипсовых повязок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 91 | Стол операционный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 92 | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 93 | Столик для инструментов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 94 | Столик для операций на руке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 95 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 96 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 97 | Шкаф для гипсовых бинтов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 98 | Шкаф для перевязочного материала | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 99 | Шкаф для сильнодействующих лекарств малый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 100 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 101 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 102 | Грелка резиновая | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 103 | Грелка резиновая для льда | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 104 | Груша резиновая | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 105 | Круг подкладной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 106 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 107 | Кружка градуированная для измерения мочи | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 108 | Лента измерительная | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 109 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 110 | Машинка для стрижки волос | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 111 | Мочеприемник | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 112 | Поильник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 113 | Судно подкладное | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 114 | Трубка газоотводная | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 115 | Банка стеклянная с притертой пробкой | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 116 | Бутыль с притертой пробкой | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 117 | Воронка стеклянная | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 118 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 119 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Патологоанатомическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПРЕДСЕКЦИОННАЯ И СЕКЦИОННАЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Весы настольные на 10 кг | 1 на секционный зал | 6 |
| 2 | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 на секционный зал | 8 |
| 3 | Светильник медицинский бестеневой стационарный | 1 на секционный стол | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ВСКРЫТИЙ (на секционный стол) |
| 4 | Долото медицинское большое с граненой ручкой плоское шириной 12 и 25 мм | 2 | 5 |
| 5 | Долото ушное малое желобоватое шириной 6 мм | 1 | 5 |
| 6 | Зажим кишечный эластичный (прямой и изогнутый) | 2 | 5 |
| 7 | Зажим кровоостанавливающий с насечкой и зубцами длиной 20 см | 3 | 5 |
| 8 | Зонд трупный с делением | 1 | 4 |
| 9 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 2 | 4 |
| 10 | Зонд хирургический желобоватый 17 см | 1 | 4 |
| 11 | Игла трупная изогнутая | 10 | 3 |
| 12 | Иглодержатель | 1 | 5 |
| 13 | Крючок хирургический четырехзубый острый средний | 2 | 5 |
| 14 | Ложка измерительная для жидкости | 2 | 5 |
| 15 | Молоток анатомический с крючком | 1 | 10 |
| 16 | Нож ампутационный большой | 1 | 5 |
| 17 | Нож ампутационный малый | 1 | 5 |
| 18 | Нож мозговой | 1 | 5 |
| 19 | Нож резекционный брюшистый | 1 | 5 |
| 20 | Нож хрящевой реберный | 1 | 5 |
| 21 | Ножницы анатомические кишечные | 1 | 3 |
| 22 | Ножницы глазные остроконечные прямые | 2 | 3 |
| 23 | Ножницы для вскрытия сосудов изогнутые по ребру | 1 | 3 |
| 24 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые длиной 17 см | 1 | 3 |
| 25 | Ножницы хирургические с одним острым концом длиной 14 см | 1 | 3 |
| 26 | Пила медицинская листовая | 1 | 5 |
| 27 | Пинцет анатомический длиной 15 см | 2 | 5 |
| 28 | Пинцет зубчато-лапчатый (разные) | 2 | 5 |
| 29 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 5 |
| 30 | Распатор прямой | 1 | 5 |
| 31 | Скальпель брюшистый большой | 1 | 3 |
| 32 | Скальпель остроконечный средний | 1 | 3 |
| 33 | Череподержатель | 1 | 5 |
| 34 | Шприц для промывания полостей (емкостью 150 мл) | 1 | 3 |
| 35 | Щипцы костные – кусачки шарнирные с двойной передачей с прямыми губками изогнутые по плоскости | 1 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 36 | Носилки медицинские | 1 на 100 умерших | 8 |
| 37 | Станок для заточки инструмента | 1 на секционный зал | 10 |
| 38 | Тиски параллельные | 3 на секционный стол | 10 |
| 39 | Пила сцинциляционная | 1 на секционный стол | 10 |
| ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 40 | Автомат для окраски цитологических микропрепаратов | 1 на цитологическую лабораторию | 8 |
| 41 | Автомат для окрашивания тканей | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 42 | Автомат универсальный для гистологической обработки тканей | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 43 | Аппарат для заточки микротомных ножей | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 44 | Баня водяная лабораторная с электрическим подогревом | 1 на должность ф-лаборанта | 6 |
| 45 | Весы настольные электронные | 1 на гистологическую лабораторию | 6 |
| 46 | Весы равноплечные ручные до 1 г и до 20 г (с разновесом) | 1 на гистологическую лабораторию | 6 |
| 47 | Иономер | 1 на гистологическую лабораторию | 6 |
| 48 | Лупа бинокулярная козырьковая | 1 на гистологическую лабораторию | 6 |
| 49 | Микротом | 1 на должность ф-лаборанта | 8 |
| 50 | Микротом для больших срезов | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 51 | Микротом для парафиновых серийных срезов модернизированный | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 52 | Микротом замораживающий | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 53 | Микротом криостатный | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 54 | Микротом санный полуавтоматический | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 55 | Панель охлаждающая | 1 на 1 должность ф-лаборанта | 8 |
| 56 | Парафинонагреватель | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 57 | Станция для заливки парафином | 1 на 2 должности ф-лаборанта | 8 |
| 58 | Стерилизатор для инструментов | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 59 | Термостат для парафиновой заливки | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 60 | Термостат электрический с водяной рубашкой | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 61 | Термостат электрический суховоздушный | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 62 | Центрифуга | 2 на цитологическую лабораторию | 6 |
| 63 | Цитоспин | 1 на цитологическую лабораторию | 8 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 64 | Долото медицинское большое с граненой ручкой плоское шириной 12 и 25 мм | 2 | 5 |
| 65 | Зонд трупный с делением | 1 | 4 |
| 66 | Зонд хирургический желобоватый 17 см | 1 | 4 |
| 67 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 2 | 4 |
| 68 | Игла препаровальная | 2 | 3 |
| 69 | Ложка измерительная для жидкости | 2 | 5 |
| 70 | Молоток анатомический с крючком | 1 | 10 |
| 71 | Нож ампутационный большой | 1 | 5 |
| 72 | Нож ампутационный малый | 1 | 5 |
| 73 | Нож мозговой | 1 | 5 |
| 74 | Нож резекционный брюшистый | 1 | 5 |
| 75 | Нож хрящевой реберный | 1 | 5 |
| 76 | Ножницы анатомические кишечные | 2 | 3 |
| 77 | Ножницы глазные остроконечные прямые | 1 | 3 |
| 78 | Ножницы для вскрытия сосудов изогнутые по ребру | 2 | 3 |
| 79 | Ножницы хирургические тупоконечные прямые длиной 17 см | 1 | 3 |
| 80 | Ножницы хирургические с одним острым концом длиной 14 см | 1 | 3 |
| 81 | Пила анатомическая листовая | 1 | 5 |
| 82 | Пинцет анатомический длиной 15 см | 2 | 5 |
| 83 | Пинцет зубчато-лапчатый (разные) | 2 | 5 |
| 84 | Пинцет хирургический (разные) | 2 | 5 |
| 85 | Скальпель брюшистый большой | 2 | 3 |
| 86 | Скальпель остроконечный средний | 2 | 3 |
| 87 | Шпатель односторонний | 2 | 5 |
| 88 | Шпатель двухсторонний | 2 | 5 |
| 89 | Шприц для промывания полостей (емкостью 150 мл) | 1 | 3 |
| 90 | Щипцы костные – кусачки с двойной передачей с прямыми губками изогнутые по плоскости | 1 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 91 | Аквадистиллятор | 1 на гистологическую лабораторию | 6 |
| 92 | Блюдо или кювета эмалированная (разные) | 3 на гистологическую лабораторию | 5 |
| 93 | Ванна для секционного набора | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 94 | Коробка стерилизационная круглая | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 95 | Лупа ручная складная | 1 на гистологическую лабораторию | 9 |
| 96 | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией | 1 на гистологическую лабораторию | 6 |
| 97 | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией исследовательский | 1 на каждую должность врача–патологоанатома | 6 |
| 98 | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией с цифровой фотонасадкой | на 5 должностей врача-патологоанатома | 6 |
| 99 | Папка для препаратов | 10 на каждую должность врача–патологоанатома | – |
| 100 | Пипетка глазная | * | 1 |
| 101 | Полоскательница эмалированная | 10 на каждую должность врача–патологоанатома | 5 |
| 102 | Проектор мультимедийный | 1 | 10 |
| 103 | Фотоаппарат цифровой | 1 | 10 |
| 104 | Холодильный шкаф для хранения операционных отходов | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 105 | Холодильный шкаф для хранения трупов | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 106 | Ящик железный для хранения горючих реактивов | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 107 | Тележка (каталка) для перевозки и хранения трупов | 3 на секционный стол | 8 |
| 108 | Стол для весов | на каждые весы | 10 |
| 109 | Стол для микротома | на каждый микротом | 10 |
| 110 | Стол для посуды (в моечной) | 1 | 10 |
| 111 | Стол лабораторный | 2 на каждую должность ф-лаборанта | 8 |
| 112 | Стол препаровочный (настольный) для вскрытия органов | 1 на 2 патолого- анатомических вскрытия в день | 8 |
| 113 | Стол секционный |  | 8 |
| 114 | Шкаф лабораторный вытяжной | 1 на 2 должности ф-лаборанта | 10 |
| 115 | Шкаф для архивных материалов | * | 10 |
| 116 | Шкаф для гистологических препаратов | * | 10 |
| 117 | Шкаф для музейных препаратов | * | 10 |
| 118 | Шкаф для реактивов большой | 1 на 10 должностей ф-лаборанта | 10 |
| 119 | Шкаф для реактивов малый | 1 на гистологическую лабораторию | 10 |
| 120 | Шкаф для фотоматериалов малый | 1 | 10 |
| 121 | Шкаф для хранения материалов | 1 на 10 должностей ф-лаборанта | 10 |
| 122 | Шкаф для хранения трупных материалов | * | 10 |
| 123 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 на гистологическую лабораторию | 8 |
| 124 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 на 1 должность ф-лаборанта | 8 |
| 125 | Шкаф сушильный | * | 10 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 126 | Банка стеклянная (аккумуляторная) емкостью от 5 до 20 л для временного хранения препаратов | 400 | 3 |
| 127 | Банка стеклянная широкогорлая с притертой крышкой для музейных препаратов (разного размера) | * | 3 |
| 128 | Бутыль с тубусом внизу | 4 | 3 |
| 129 | Бутыль стеклянная (разной емкости) | 25 | 3 |
| 130 | Бюкс | 100 | 10 |
| 131 | Воронка | 10 | 3 |
| 132 | Дозатор для жидкого мыла | * | 3 |
| 133 | Колба мерная (емкостью 50 и 100 мл) | 10 | 3 |
| 134 | Склянка с притертой пипеткой | * | 3 |
| 135 | Склянка с тубусом (емкостью 10 л) | * | 3 |
| 136 | Стекло покровное | * | – |
| 137 | Стекло предметное | * | – |
| 138 | Цилиндр градуированный (разной емкости) | 5 на гистологическую лабораторию | 3 |
| 139 | Чашка для биологических культур (Коха) | 5 на гистологическую лабораторию | 3 |
| 140 | Чашка для выращивания бактерийных культур (Петри) | 10 | 3 |

______________________________

*По потребности

Физиотерапевтическое отделение

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий с учетом уровня оказания помощи | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | участковая больница | центральная районная больница, районная больница | городская больница | областная больница, клиническая областная больница | республи- канская больница, республи- канский практический центр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат вакуумной терапии | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат виброакустического воздействия | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат для аэроионотерапии (люстра Чижевского) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат для вибромассажа портативный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 6 | Аппарат для гальванизации портативный (в чемодане) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Аппарат для гальванизации с ваннами для конечностей (комплект) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Аппарат для дарсонвализации | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 9 | Аппарат для индуктотермии передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 5 |
| 10 | Аппарат для инфитатерапии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Аппарат для крайне высокочастотной терапии (КВЧ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Аппарат для лечения электросном портативный | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Аппарат для локальной гипотермии | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Аппарат для магнитолазерной терапии | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 15 | Аппарат для магнитотерапии | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| 16 | Аппарат для микроволновой (дециметроволновой, сантиметроволновой) терапии стационарный большой мощности | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 17 | Аппарат для микроволновой (дециметроволновой, сантиметроволновой) терапии малой мощности | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Аппарат для мониторной очистки кишечника | – | – | – | 1 | * | 5 |
| 19 | Аппарат для низкочастотной импульсной электротерапии (синусоидальные модулированные, диадинамические, интерференционные, флюктуирующие и др. токи) | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 20 | Аппарат для пневмокомпрессионной терапии (аппарат для лечения лимфатических отеков) | – | – | 1 | 1 | * | 5 |
| 21 | Аппарат для стимуляции лимфооттока | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии высокой мощности | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии малой мощности | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии средней мощности | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | Аппарат для ультратонотерапии | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | Аппарат для франклинизации | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Аппарат для чрескожной электростимуляции | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 28 | Аппарат для электростимуляции | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | Аппарат лазерный терапевтический | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | Аппарат полихроматического поляризованного света | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | Аппарат ультразвуковой терапевтический | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 32 | Аппарат электродиагностики | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | Аэрогидроионизатор | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | Биодозиметр для ультрафиолетового облучения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | Ванна светотепловая для конечностей | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 36 | Ванна светотепловая для туловища | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | Измеритель мощности лазерного излучения | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 38 | Ионизатор | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 39 | Лампа инфракрасных лучей на штативе | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Лампочка неоновая (контрольная) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 41 | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| 42 | Облучатель светотепловой настольный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Облучатель светотепловой портативный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Облучатель светотепловой стационарный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Облучатель ультрафиолетовый для групповых облучений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 46 | Облучатель ультрафиолетовый для общих индивидуальных облучений (солярий) | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 47 | Облучатель ультрафиолетовый на штативе | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Облучатель ультрафиолетовый настольный | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 49 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 50 | Стерилизатор для прокладок | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| ВОДОЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 51 | Аппарат для насыщения воды углекислым газом | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 52 | Аппарат для подводно-кишечных промываний | – | – | * | * | * | 5 |
| 53 | Ванна вихревая для нижних конечностей | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 54 | Ванна вихревая для верхних конечностей | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | Ванна фаянсовая (или эмалированная) | – | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 56 | Ванна для подводного душа-массажа | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 57 | Ванна для подводного вытяжения позвоночника | – | – | – | – | * | 5 |
| 58 | Кафедра водолечебная с душами (комплект) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 59 | Компрессор для приготовления жемчужных ванн | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 60 | Система очистки и ароматизации воздуха | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 61 | Решетка для газирования воды в ванне | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 62 | Парафинонагреватель с электрическим обогревом | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 63 | Термостат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 64 | Термометр химический на 100 и 150 °C | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 65 | Душ дождевой (количество рожков) | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 66 | Нагреватель паровой автоматический для грязи | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 67 | Термометр для грязи (от 60 до 100 °C) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 68 | Ингалятор небулайзерный компрессорный | 1 | 1 | 2 | 3 | * | 5 |
| 69 | Ингалятор аэрозольный масляный | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Ингалятор паровой | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 71 | Ингалятор ультразвуковой переносной | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 72 | Ингалятор ультразвуковой портативный | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 73 | Галоингалятор портативный | – | 2 | 2 | 2 | * | 5 |
| 74 | Галокомплекс для камерной галотерапии | – | – | – | 1 | * | 5 |
| 75 | Термометр для воды | – | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 76 | Кабина экранированная для подавления радиопомех | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 77 | Кисть флейцовая | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 78 | Ковш для парафина и озокерита | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 79 | Контейнер для замачивания отработанных наконечников | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 80 | Кювета для парафина и озокерита | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 |
| 81 | Нож для отскабливания парафина | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 82 | Отжималка деревянная для салфеток | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 83 | Очки для защиты от ультрафиолетовых лучей | * | 3 |
| 84 | Редуктор к баллону | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 85 | Холодильник для хранения растворов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 86 | Часы процедурные настольные с электрическим звуковым сигналом | 4 | 8 | 8 | 20 | 4 | 5 |
| 87 | Часы песочные (набор) | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 88 | Шапочка резиновая | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 89 | Кресло гинекологическое | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 90 | Кушетка медицинская массажная | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 |
| 91 | Кушетка для механического термомассажа | – | – | 1 | 1 | * | 5 |
| 92 | Подножка для ног (для ванн) | – | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 |
| 93 | Стол для парафинонагревателя (с огнеупорным покрытием) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 94 | Столик (тумбочка) для аппаратов | по количеству аппаратов | 10 |
| 95 | Столик для портативных аппаратов | * | 10 |
| 96 | Тележка комбинированная для перевозки чистого и грязного белья | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 97 | Шкаф медицинский для медицинских препаратов | * | 8 |
| 98 | Шкаф медицинский для перевязочного материала | * | 8 |
| 99 | Шкаф для чистого и грязного белья | * | 8 |
| 100 | Шкаф сушильный (для сушки электродов-прокладок) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 101 | Грелка резиновая для льда | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 102 | Лоток эмалированный (для чистых наконечников) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 103 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 104 | Бутыль емкостью 25, 30 и 50 л | * | 3 |
| 105 | Дозатор для жидкого мыла | * | 3 |
| 106 | Мензурка градуированная | * | 3 |
| 107 | Цилиндр измерительный емкостью 0,5 и 1 л | * | 3 |
| 108 | Штанглаз емкостью 0,5 и 1 л | * | 5 |

______________________________

*По потребности.

Оториноларингологический кабинет

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для ультразвуковой деструкции | 1 | 5 |
| 2 | Аудиометр клинический | 1 | 5 |
| 3 | Аппарат регистрации отоакустической эмиссии и коротколатентных вызванных потенциалов | 1 | 5 |
| 4 | Аппарат слуховой для занятий с дефектологом и подбора пациентам (набор) | 1 | 5 |
| 5 | Импедансометр | 1 | 5 |
| 6 | Отоскоп | 2 | 5 |
| 7 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 8 | Рабочее место врача-оториноларинголога | 1 | 5 |
|  | Установка рабочая отоларинголога1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
|  | Осветитель налобный с встроенным источником света1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
|  | Микроскоп диагностический1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 6 |
|  | Фиброназофарингоскоп1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
|  | Эндоскоп жесткий 0°, 70° с видеомонитором и системой видеоархивации2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
| 9 | Термостат | 1 | 10 |
| 10 | Установка для групповых занятий с дефектологом | 1 | 10 |
| 11 | Электроотсасыватель | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 12 | Баллон Политцера | 5 | 3 |
| 13 | Воронка Зигле | 1 | 5 |
| 14 | Воронка ушная | 30 | 5 |
| 15 | Заглушитель ушной | 2 | 5 |
| 16 | Зеркало гортанное | 30 | 4 |
| 17 | Зеркало носовое | 30 | 5 |
| 18 | Зеркало носоглоточное | 30 | 4 |
| 19 | Зонд аттиковый | 10 | 4 |
| 20 | Зонд гортанный | 10 | 4 |
| 21 | Зонд носовой | 10 | 4 |
| 22 | Зонд ушной с навивкой | 30 | 4 |
| 23 | Игла Куликовского | 10 | 3 |
| 24 | Инструменты Гартмана (набор) | 2 | 3 |
| 25 | Канюля для промывания аттика | 10 | 4 |
| 26 | Катетер для продувания уха № 1 | 5 | 4 |
| 27 | Катетер для продувания уха № 2 | 5 | 4 |
| 28 | Катетер для продувания уха № 3 | 5 | 4 |
| 29 | Пинцет носовой | 10 | 5 |
| 30 | Пинцет ушной | 20 | 5 |
| 31 | Пинцет хирургический | 6 | 5 |
| 32 | Шпатель металлический для языка | 30 | 5 |
| 33 | Шприц для промывания полостей (Жанэ) 100 мл | 3 | 3 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 34 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 35 | Камертон (набор) | 2 | 10 |
| 36 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 4 | 10 |
| 37 | Магнитофон | 2 | 10 |
| 38 | Секундомер | 1 | 7 |
| 39 | Тест для речевой аудиометрии | 4 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 40 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| 41 | Кресло Барани | 1 | 5 |
| 42 | Кресло отоларингологическое функциональное | 1 | 5 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 43 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 10 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 44 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 45 | Стакан мерный | 10 | 3 |
| 46 | Мензурка | 10 | 3 |
| КАБИНЕТ ПО ОКАЗАНИЮ ФОНИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 47 | Аппарат голосообразующий | 1 | 5 |
| 48 | Аппарат ультразвуковой деструкции | 1 | 5 |
| 49 | Воронка ушная пневматическая Зигле | 1 | 5 |
| 50 | Рабочее место врача-оториноларинголога | 1 | 5 |
|  | Установка рабочая отоларингологическая3, 5 | 1 | 5 |
|  | Осветитель налобный с встроенным источником света3, 5 | 1 | 5 |
|  | Микроскоп диагностический3, 5 | 1 | 6 |
|  | Фиброназофарингоскоп3, 5 | 1 | 5 |
|  | Видеоларингостробоскоп с системой архивации3, 5 | 1 | 5 |
| 51 | Термометр медицинский | 20 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 52 | Воронка ушная | 30 | 5 |
| 53 | Держатель надгортанника | 2 | 5 |
| 54 | Зеркало гортанное | 30 | 4 |
| 55 | Зеркало носовое | 30 | 4 |
| 56 | Зеркало носоглоточное | 30 | 4 |
| 57 | Зонд гортанный с навивкой | 30 | 4 |
| 58 | Зонд носовой пуговчатый (Воячека) | 10 | 4 |
| 59 | Зонд носовой с навивкой | 20 | 4 |
| 60 | Зонд ушной пуговчатый (Воячека) | 5 | 4 |
| 61 | Зонд ушной с навивкой | 20 | 4 |
| 62 | Инструмент для взятия отпечатков из гортани | 1 | 5 |
| 63 | Инструменты для трахеотомии (набор) | 1 | 5 |
| 64 | Кюретка гортанная биопсийная | 2 | 5 |
| 65 | Микроинструменты для операции на гортани (набор) | 1 | 5 |
| 66 | Нож гортанный по Тобольду | 1 | 5 |
| 67 | Ножницы тупоконечные | 5 | 3 |
| 68 | Петля полипная гортанная | 5 | 1 |
| 69 | Пинцет ушной изогнутый по ребру с ложкообразными губками | 10 | 5 |
| 70 | Пинцет штыковидный | 30 | 5 |
| 71 | Проволока для гортанных полипных петель (моток) | 1 | 1 |
| 72 | Ручка для носоглоточных и гортанных зеркал | 10 | 4 |
| 73 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | 5 | 3 |
| 74 | Шипцы гортанные для удаления опухолей ложкообразные | 3 | 5 |
| 75 | Шпатель для языка двухсторонний с круглыми отверстиями | 30 | 5 |
| 76 | Шприц гортанный | 10 | 1 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 77 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 78 | Камертон (набор) | 1 | 10 |
| 79 | Контейнер для обработки медицинского инструментария | 10 | 10 |
| 80 | Магнитофон | 1 | 10 |
| 81 | Пианино | 1 | 10 |
| 82 | Распылитель растворов | 5 | 5 |
| 83 | Рояль | 1 | 10 |
| 84 | Секундомер | 1 | 7 |
| 85 | Шумомер | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 86 | Кресло функциональное | 1 | 5 |
| 87 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 88 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 89 | Мензурка | 20 | 3 |
| 90 | Стакан мерный | 15 | 3 |
| ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 91 | Вибромассажер | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 92 | Зонд логопедический (набор) | 2 | 5 |
| 93 | Ручка для скальпеля со съемным лезвием | 2 | – |
| 94 | Шпатель металлический для языка | 20 | 5 |
| 95 | Шприц гортанный 2 мл | 50 | 1 |
| 96 | Шприц гортанный 5 мл | 30 | 1 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 97 | Видеомагнитофон | 1 | 10 |
| 98 | Емкость для термометров и шпателей | 2 | 3 |
| 99 | Зеркало настенное | 8 | 10 |
| 100 | Зеркало ручное | 10 | 10 |
| 101 | Кассета для магнитофона или видеомагнитофона | 10 | 1 |
| 102 | Компьютер с программой «Видимая речь» | 1 | 10 |
| 103 | Магнитофон, диктофон | 1 | 10 |
| 104 | Метроном | 1 | 10 |
| 105 | Наушники стереофонические | 1 | 5 |
| 106 | Секундомер | 1 | 7 |
| 107 | Телевизор | 1 | 10 |
| 108 | Шумомер | 1 | 10 |
| 109 | Экспериментально-психологические методики, разработки и пособия: |  |  |
|  | детская литература, художественная литература (комплект) | 4 | 10 |
|  | набор игрушек для детей | 3 | 3 |
|  | настольные игры | 3 | 3 |
|  | методические пособия | 4 | 3 |
|  | муляжи, речевые профили (комплект) | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 110 | Стол для инструментов (тумба) | 1 | 10 |

______________________________

1Районный уровень.

2Межрайонный уровень.

3Областной уровень.

4Городской уровень.

5Республиканский уровень.

Отделение лучевой диагностики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | участковая больница | центральная районная больница, районная больница | городская больница | областная больница, клиническая областная больница | республи- канская клиническая больница, республи- канский научно-практический центр, клиника НИИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Ангиограф | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Аппарат рентгеновский денситометрический | – | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Аппарат рентгеновский дентальный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Аппарат рентгеновский флюорографический | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Аппарат рентгенодиагностический урологический | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Весы медицинские | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Комплекс рентгеновский диагностический с телевизионной установкой и усилителем рентгеновского изображения | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 9 | Комплекс рентгеновский диагностический: аппарат рентгенографический, стойка рентгеновская, томографическая приставка | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Комплект контроля качества автоматического фотопроцесса (сенситометр, денситометр, цифровой термометр) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Комплект контроля качества маммографии и автоматического фотопроцесса (тестфантом, сенситометр, денситометр, цифровой термометр) | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Маммограф | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Машина проявочная автоматическая | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 14 | Негатоскоп демонстрационный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Негатоскоп общего назначения с диафрагмирующими шторками | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 16 | Негатоскоп стоматологический | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | Негатоскоп маммографический | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Томограф рентгеновский компьютерный | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Томограф магнитно-резонансный | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 20 | Томограф панорамный дентальный | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 21 | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 22 | Бак-танк для фотохимической обработки рентгенограмм (комплект) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 23 | Кассета для рентгеновских пленок (разных размеров) | 10 | 30 | 80 | 100 | 100 | 4 |
| 24 | Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 25 | Рамка для проявления рентгеновских пленок (разных типоразмеров) | 10 | 30 | 72 | 92 | 92 | 10 |
| 26 | Резак рентгеновских пленок | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 27 | Трафарет маркировки времени и стороны объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 28 | Фонарь неактиничный | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 29 | Часы фотолабораторные | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 30 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 31 | Стол для мониторов | – | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 32 | Стол для проявочной машины | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 33 | Стол рентгенолаборанта | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 34 | Столик манипуляционный | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 35 | Тележка медицинская многофункциональная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 36 | Шкаф-сейф металлический для хранения рентгенограмм | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 37 | Шкаф-сейф для хранения лекарств | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| 38 | Шкаф медицинский одностворчатый | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 39 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 40 | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 41 | Шкаф-стеллаж для хранения диагностических катушек | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 42 | Лента измерительная | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 43 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 44 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | Емкость для стерилизации инструментов | – | – | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 46 | Емкость для приготовления химреактивов на 20 л | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| 47 | Емкость для сбора фиксажных растворов на 10 литров | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 |

Отделение (лаборатория) радионуклидной диагностики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуа-тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | центральная районная больница, межрайонный онкодис- пансер | городская больница, городской онкодис- пансер | областная больница, клиническая областная больница, областной онкодис-пансер | республи- канская клиническая больница, республи- канский научно-практический центр, клиника НИИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Гамма-камера | – | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Установка радиографическая трехканальная | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3 | Кондиционер | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Радиометр | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Дозкалибратор | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Сигнализатор загрязненности рук радиоактивными веществами | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | Шкаф защитный для генератора Тс 99m на 2 рабочих места с вытяжной вентиляцией | – | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | Контейнер для сбора твердых отходов радиоактивных веществ (защитный, педальный) | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 9 | Экран защитный из оргстекла | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 10 | Стекло просвинцованное 60 x 40 см | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 11 | Кирпич свинцовый | 50 | 120 | 120 | 120 | 20 |
| 12 | Весы медицинские | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 13 | Установка душевая | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 14 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 15 | Стеллаж | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 16 | Стол металлический для радиоактивных веществ | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 17 | Шкаф архивный картотечный | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 18 | Шкаф металлический для временного хранения свинцовых контейнеров от радиоактивных веществ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 19 | Шкаф-сейф | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 20 | Шкаф-сейф со свинцовой защитой для хранения отходов радиоактивных веществ в течение 10 периодов полураспада с 12 ячейками | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 21 | Шкаф-сейф со свинцовой защитой для хранения радиоактивных веществ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 22 | Шкаф для спецодежды | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 23 | Стулья-кресла моющиеся (дермантиновые) | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 24 | Стол рабочий | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 25 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | участковая больница | централь- ная районная больница, районная больница | городская больница | областная больница, клини- ческая областная больница | республи- канская клиниче- ская больница, республи- канский научно- практиче- ский центр, клиника НИИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат ультразвуковой портативный | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Аппарат ультразвуковой стационарный | 1 | 1 | – | – | – | 5 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой цветной высокого и экспертного класса | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Аппарат ультразвуковой цветной среднего класса | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Допплерограф | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Набор биопсийный для ультразвукового аппарата | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7 | Емкость для дезинфицирующих средств | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |  |
| 8 | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 9 | Стол инструментальный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 11 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Эндоскопическое отделение (кабинет)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий на кабинет | Срок эксплуа- тации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бронхо- скопии | эзофаго- гастродуо- деноскопии | колоно- скопии | рентген-опера- ционная | малая опера- ционная | для обработки эндоскопи- ческого оборудования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат наркозный | – | – | – | 1 | 1* | – | 5 |
| 2 | Аппарат рентгеновский с электрооптическим преобразователем (цифровой) | – | – | – | 1 | – | – | 10 |
| 3 | Аппарат эндоскопический сшивающий гибкий* | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| 4 | Блок подачи воды | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 7 |
| 5 | Бронхоскоп: видеобронхоскоп** или фибробронхоскоп | 3 | – | – | – | – | – | 5 |
| 6 | Видеобронхоскоп | 4 | – | – | – | – | – | 5 |
| 7 | Фибробронхоскоп | 8 | – | – | – | – | – | 5 |
| 8 | Комплект для ригидной бронхоскопии у взрослых* | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 9 | Комплект для ригидной бронхоскопии у детей* | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 10 | Гастроскоп двухканальный: видеогастроскоп** или фиброгастроскоп | – | – | – | – | 1 | – | 5 |
| 11 | Гастроскоп ультратонкий**: видеогастроскоп или фиброгастроскоп | – | 2 | – | – | – | – | 5 |
| 12 | Гастроскоп: видеогастроскоп** или фиброгастроскоп | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 5 |
| 13 | Дезинфектор ручной | – | – | – | – | – | 1 | 10 |
| 14 | Дуоденоскоп диагностический: видеодуоденоскоп** или фибродуоденоскоп | – | 1 | – | 1 | – | – | 5 |
| 15 | Дуоденоскоп манипуляционный: видеодуоденоскоп** или фибродуоденоскоп | – | – | – | 2 | – | – | 5 |
| 16 | Зонд-мини ультразвуковой с блоком управления и монитором* | – | – | – | – | 3 | – | 5 |
| 17 | Источник света (ксеноновый, галогеновый) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 18 | Ксеноновый источник света | 1 | – | – | – | – | – | 8 |
| 19 | Галогеновый источник света | 3 | – | – | – | – | – | 8 |
| 20 | Источник света галогеновый для ригидной бронхоскопии* | 2 | – | – | – | – | – | 8 |
| 21 | Источник света для ректороманоскопа | – | – | 1 | – | – | – | 8 |
| 22 | Источник света портативный | – | 1 | 1 | – | – | – | 8 |
| 23 | Колоноскоп: видеоколоноскоп** или фиброколоскоп | – | – | 4 | – | – | – | 5 |
| 24 | Комплекс для записи и архивирования изображений с автоматизированным рабочим местом врача-эндоскописта и редактором протоколов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
| 25 | Комплект оборудования для эндотрахеального наркоза | – | – | – | 1 | 1** | – | 5 |
| 26 | Лазер медицинский высокоэнергетический** | – | – | – | – | 1 | – | 5 |
| 27 | Машина моечная для эндоскопов | – | – | – | – | – | 1(3)** | 10 |
| 28 | Монитор пациента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
| 29 | Монитор цветной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
| 30 | Насос портативный для техобслуживания | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 31 | Негатоскоп общего назначения | – | – | – | 1 | – | – | 10 |
| 32 | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | Отсасыватель медицинский | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Очиститель ультразвуковой | – | – | – | – | – | 2 | 10 |
| 35 | Принтер для цветной фотопечати | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 7 |
| 36 | Процессор** для видеоэндоскопа или видеосистема для фиброэндоскопа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
| 37 | Ректороманоскоп | – | – | 2 | – | – | – | 5 |
| 38 | Сигмоскоп: видеосигмоскоп** или фибросигмоскоп | – | – | 2 | – | – | – | 5 |
| 39 | Система двухбаллонная энтероскопическая* | – | – | 1 | – | – | – | 5 |
| 40 | Стойка приборная с креплением для эндоскопов | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 5 |
| 41 | Стойка приборная с потолочным креплением | – | – | – | 1 | – | – | 5 |
| 42 | Течеискатель | – | – | – | – | – | для каждой модели эндоскопа | 10 |
| 43 | Трансформатор изолирующий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
| 44 | Устройство для аргоноплазменной коагуляции** | – | – | – | – | 1 | – | 10 |
| 45 | Устройство для видеозаписи** | – | – | – | 1 | 1 | – | 10 |
| 46 | Устройство для теплового зонда** | – | – | – | – | 1 | – | 10 |
| 47 | Устройство электрохирургическое | – | – | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 48 | Холедохоскоп интраоперационный* с источником света | – | – | – | – | 1 | – | 5 |
| 49 | Холедохоскоп трансдуоденальный* с источником света | – | – | – | 1 | – | – | 5 |
| 50 | pH-метр с набором зондов** | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 51 | Адаптер очистки каналов | для каждой модели эндоскопа | 3 |
| 52 | Баллон для бужирования протоков** (разные) | – | – | – | 5 | – | – | – |
| 53 | Бужи для эндоскопического бужирования стенозов с направляющей струной** (разные) | – | – | – | – | 10 | – | 1 |
| 54 | Зеркало ректальное | – | – | 2 | – | – | – | 5 |
| 55 | Игла пункционная** | – | – | – | – | 2 | – | 3 |
| 56 | Инъектор эндоскопический | 3 | 10 | – | 10 | 10 | – | – |
| 57 | Инструменты для трахеотомии (набор) | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 7 |
| 58 | Канюля для ретроградной холангиопанкреатографии (разные) | – | – | – | 12 | – | – | 1 |
| 59 | Кардиодилятатор баллонный эндоскопический** | – | – | – | – | 3 | – | – |
| 60 | Катетер эндоскопический | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | 3 |
| 61 | Кистотом эндоскопический* | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 62 | Колпачок прозрачный для гастроскопа** | – | – | – | – | 6 | – | 3 |
| 63 | Корзина Дормиа (разные) | – | – | – | 5 | 2 | – | 3 |
| 64 | Корнцанг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | Лигатуры, устройства наложения лигатур для гастроскопа** | – | – | – | – | 20 | – | – |
| 66 | Литотриптор механический (разные модели) | – | – | – | 2 | – | – | 5 |
| 67 | Клипсы для устройства наложения клипс для гастроскопа | – | – | – | – | 20 | – | – |
| 68 | Набор для интубации | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 69 | Набор для проведения биопсии при колоносигмоскопии | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 70 | Набор для проведения биопсии при эзофагогастродуоденоскопии | – | 10 | – | – | – | – | 5 |
| 71 | Набор для эндоскопической гастростомии** | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 72 | Нож для сфинктеротомии струнный (разные) | – | – | – | 20 | – | – | – |
| 73 | Нож для сфинктеротомии игольчатый | – | – | – | 3 | – | – | 5 |
| 74 | Ножницы медицинские | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 75 | Ножницы эндоскопические для удаления лигатур | – | 1 | – | – | 2 | – | 5 |
| 76 | Петля диатермическая (разные) | 6 | – | 6 | – | 6 | – | 5 |
| 77 | Петля диатермическая вращающаяся | – | – | 1 | – | 2 | – | 5 |
| 78 | Пинцет хирургический | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 79 | Проводник для эндоскопических инструментов, стентов (разные) | – | – | – | 20 | 10 | – | – |
| 80 | Стент панкреабилиарный (разные) | – | – | – | 30 | – | – | – |
| 81 | Трубка дренажная эндоскопическая (разные) | – | – | – | 20 | – | – | – |
| 82 | Устройство V-фиксирующее для эндоскопа** | – | – | – | 3 | – | – | 1 |
| 83 | Устройство для латеральной биопсии** | – | – | – | 2 | – | – | 10 |
| 84 | Устройство для нагнетания давления с манометром для баллона для бужирования протоков** | – | – | – | 1 | – | – | 10 |
| 85 | Устройство для нагнетания давления с манометром для баллонного кардиодилятатора** | – | – | – | – | 1 | – | 10 |
| 86 | Устройство для наложения клипс | – | – | – | – | 2 | – | 5 |
| 87 | Устройство для наложения лигатур** | – | – | – | – | 2 | – | 5 |
| 88 | Штатив для крепления эндоскопов и инструментария | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 89 | Щетка для очистки каналов эндоскопа | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 90 | Щипцы биопсийные | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | 5 |
| 91 | Щипцы биопсийные вращающиеся | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 5 |
| 92 | Щипцы для горячей биопсии | 1 | – | 2 | – | 4 | – | 5 |
| 93 | Щипцы захватывающие (тип «крокодил») | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 5 |
| 94 | Щипцы захватывающие (пятиногий тип) | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
| 95 | Щипцы для ригидной бронхоскопии: оптические щипцы (детские)* | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 96 | Щипцы для ригидной бронхоскопии: детские (щучий зажим)* | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
| 97 | Щипцы для ригидной бронхоскопии: детские (зажим рифленый с окошком)* | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 98 | Щипцы для ригидной бронхоскопии: детские (ложкообразные, загнутые)* | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
| 99 | Щипцы для ригидной бронхоскопии: детские (ложкообразные, загнутые влево)* | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
| 100 | Щипцы для ригидной бронхоскопии: детские (ложкообразные, прямые)* | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 101 | Оптические щипцы для мягких инородных тел при ригидной бронхоскопии для взрослых* | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 102 | Оптические щипцы для извлечения чужеродных тел при ригидной бронхоскопии для взрослых* | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
| 103 | Щипцы для ригидной бронхоскопии для взрослых (зажим захватывающий «пасть щуки»)* | 3 | – | – | – | – | – | 5 |
| 104 | Щипцы захватывающие для ригидной бронхоскопии для взрослых (тип «крокодил»)* | 3 | – | – | – | – | – | 5 |
| 105 | Щипцы для ригидной бронхоскопии для взрослых (зажим ложкообразный, изогнутый вверх)* | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
| 106 | Экстрактор баллонный (разные) | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 107 | Электрод для коагуляции | 2 | – | 4 | 2 | 4 | – | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 108 | Загубник автоклавируемый | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | 8 |
| 109 | Контейнер для биоптатов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 10 |
| 110 | Контейнер для обеззараживания биоматериалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 111 | Контейнер для дезинфицирующих средств | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 112 | Контейнер для эндоскопов | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 113 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 114 | Одежда рентгенозащитная (комплект) | – | – | – | – | 5 | – | 10 |
| 115 | Очки защитные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 116 | Стекло для цитологии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 2 |
| 117 | «Пистолет» воздушный | – | – | – | – | – | 3 | 10 |
| 118 | Респиратор | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 119 | Комплекс для мойки эндоскопов с двумя раковинами и локтевыми смесителями | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 120 | Лесенка к операционному (перевязочному) столу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
| 121 | Стол анестезиологический | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 122 | Столик для инструментов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 123 | Стол для исследований | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 8 |
| 124 | Стол для комплекса для записи и архивирования изображений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
| 125 | Стол для рентгенологических исследований | – | – | – | 1 | – | – | 10 |
| 126 | Стол операционный | – | – | – | – | 1 | – | 8 |
| 127 | Шкаф вытяжной | – | – | – | – | – | 1 | 10 |
| 128 | Шкаф для инструментов подвесной | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 129 | Шкаф-сейф для хранения инструментов и медицинских препаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 130 | Шкаф-сейф для хранения эндоскопов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 131 | Дозатор для антисептика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 132 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 133 | Лоток эмалированный (разные, для инструментов) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 134 | Лоток пластмассовый | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 |

______________________________

*Рекомендуется для отделений республиканских, областных, городских клинических больниц, диагностических центров.

**Рекомендуется для специализированных отделений.

Отделение (кабинет) функциональной диагностики

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий на рабочее место врача (в смену) | Срок эксплу- атации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | участковая больница | централь- ная районная больница, районная больница | городская больница | областная больница, клини- ческая областная больница | республикан- ская больница, республикан- ский научно-практический центр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Электрокардиограф портативный 1–3-канальный | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Электрокардиограф стационарный 6–12-канальный с компьютерной обработкой | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 5 | Ножницы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Пинцет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Электроды для электрокардиографа (комплект) | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9 | Аптечка медицинская | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 10 | Емкость для дезинфектанта | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | Емкость для отработанных салфеток | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Емкость для электродов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Емкость для отработанных шариков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Емкость для чистых салфеток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Емкость для чистых шариков | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Емкость для пинцета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 17 | Кушетка медицинская функциональная | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 18 | Стол для аппаратуры | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 19 | Столик медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 20 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 21 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 22 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Велоэргометр или тредмил (бегущая дорожка) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 24 | Дефибриллятор | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Облучатель бактерицидный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Система электродновакуумная | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Электрокардиограф, или компьютерная система с программным обеспечением нагрузочного теста, или монитор кардиолога | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 29 | Жгут кровоостанавливающий | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Фонендоскоп комбинированный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | Штатив для длительных вливаний | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 32 | Емкость для дезинфектанта | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 33 | Емкость для отработанных салфеток | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Емкость для чистых салфеток | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Емкость для электродов | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Секундомер | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 37 | Кушетка медицинская смотровая | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 38 | Столик манипуляционный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 39 | Тележка для перевозки больных (каталка) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 40 | Шкаф медицинский двухстворчатый | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 41 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 42 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | Дефибриллятор | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Зонд пищеводных электродов | – | – | 6 | 6 | 6 | 0,5 |
| 45 | Кардиостимулятор программируемый | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 46 | Облучатель бактерицидный | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 47 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 48 | Электрокардиограф с кардиоскопом | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | Система электродновакуумная | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 50 | Жгут кровоостанавливающий | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Ножницы | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | Пинцет | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 53 | Система для внутривенных вливаний | – | – | 10 | 10 | 10 | – |
| 54 | Фонендоскоп комбинированный | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | Штатив для длительных вливаний | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 56 | Электроды электрокардиографические | – | – | 1 | 4 | 1 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 57 | Емкость для дезинфектанта | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 58 | Емкость для отработанных салфеток | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Емкость для чистых салфеток | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 60 | Емкость пластмассовая для дезинфекции зондов | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 61 | Кушетка медицинская смотровая | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 62 | Столик манипуляционный | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 63 | Тележка для перевозки больных (каталка) | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 64 | Шкаф медицинский двухстворчатый | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 65 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ ФУНКЦИЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 66 | Барометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 67 | Велоэргометр | – | – | – | 1 | 1 | 8 |
| 68 | Весы напольные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 69 | Комплекс компьютерный для исследования функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 70 | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 71 | Облучатель кварцевый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 72 | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 73 | Загубник многоразовый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 |
| 74 | Загубник (одноразовый) | * | * | * | * | 5000 | – |
| 75 | Зажим носовой | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | Ножницы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 77 | Пинцет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 78 | Фильтры для спирографа | * | * | * | * | 400 | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 79 | Емкость для высушивания загубников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 80 | Емкость для высушивания зажимов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 81 | Емкость для высушивания пинцета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 82 | Емкость для дистиллированной воды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 83 | Емкость для обработки многоразовых загубников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 84 | Емкость для хранения чистых загубников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | Секундомер | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 86 | Тумбочка для аппаратуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 87 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 88 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ (РЕОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 89 | Аппарат компьютерный для проведения реографических исследований | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 90 | Облучатель бактерицидный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 91 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 92 | Ножницы | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 93 | Пинцет | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 94 | Фонендоскоп комбинированный | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 95 | Электрод круглый для проведения реоэнцефалографии | – | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
| 96 | Электрод ленточный длинный | – | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| 97 | Электрод пластинчатый короткий | – | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 98 | Емкость для дезинфектанта | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 99 | Емкость для отработанных салфеток | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 100 | Емкость для пинцета | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 101 | Емкость для отработанных электродов | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 102 | Емкость для чистых салфеток | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 103 | Кушетка медицинская функциональная | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 104 | Стол для аппаратуры | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 105 | Столик медицинский передвижной | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 106 | Шкаф медицинский двухстворчатый | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 107 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ЭХОКАРДИОГРАФИИ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 108 | Дефибриллятор | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 109 | Инфузомат для фармакологических проб при проведении стресс-эхокардиографии | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 110 | Облучатель бактерицидный настенный | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 111 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 112 | Система ультразвуковая с набором датчиков для исследования сердечно-сосудистой системы и видеомагнитофоном | – | – | 1 | 2 | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 113 | Датчик ультразвуковой чреспищеводный | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 114 | Жгут кровоостанавливающий | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 115 | Загубник | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 116 | Фонендоскоп комбинированный | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 117 | Штатив для чреспищеводного датчика | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 118 | Аптечка для оказания экстренной помощи | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 119 | Емкость для дезинфектанта | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 120 | Емкость для загубников | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 121 | Емкость для использованного материала | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 122 | Емкость для обработки чреспищеводного датчика | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 123 | Емкость для хранения чреспищеводного датчика | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 124 | Кресло стоматологическое | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 125 | Кушетка медицинская или кровать медицинская функциональная | – | – | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 126 | Столик манипуляционный | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 127 | Шкаф медицинский двухстворчатый | – | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 128 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 129 | Аппарат для проведения электроэнцефалографии с компьютерной обработкой данных | – | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 130 | Облучатель бактерицидный | – | – | 1 | 1 | – | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 131 | Ножницы | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 132 | Пинцет | – | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 133 | Электрод мостиковый (набор для электро-энцефалографии) | – | – | 3 | 3 | – | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 134 | Емкость для дезинфектанта | – | – | 2 | 2 | – | 3 |
| 135 | Емкость для отработанных салфеток | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 136 | Емкость для отработанных шлемов | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 137 | Емкость для чистых салфеток | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 138 | Емкость для чистых шлемов | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 139 | Емкость для электродов | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 140 | Кресло стоматологическое | – | – | 1 | 1 | – | 8 |
| 141 | Стол для аппаратуры | – | – | 1 | 1 | – | 10 |
| 142 | Столик медицинский передвижной | – | – | 1 | 1 | – | 8 |
| 143 | Шкаф медицинский двухстворчатый | – | – | 1 | 1 | – | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 144 | Шлем резиновый | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 145 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Отделение стерилизации

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | больница скорой медицинской помощи, специализированная больница, республиканский центр хирургического профиля с количеством коек | учреждения, оказывающие стационарную медицинскую помощь с количеством коек хирургического профиля | поликлиника с количеством посещений в смену |  |
|  |  | до 100 коек | свыше 101 койки (на каждые последующие 100 коек) | до 50 коек | от 51 до 100 коек | от 101 до 200 коек | свыше 201 койки | до 500 посещений | от 501 до 700 посещений | от 701 до 900 посещений | свыше 901 посещения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для мойки и дезинфекции перчаток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Весы настольные циферблатные до 10 кг | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Генератор аэрозолей дезинфекционных средств | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 4 | Гидропульт | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | 10 |
| 5 | Дезкамера с опцией пароформалином | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 10 |
| 6 | Машина моечно-дезинфекционная с фронтальной загрузкой | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Мойка 3-гнездовая с ультразвуковой ванной | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | Облучатель бактерицидный настенный | по 1 ед. в каждое функциональное помещение ЦСО | 5 |
| 9 | Облучатель бактерицидный передвижной | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Стерилизатор воздушный1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 11 | Стерилизатор газовый этилено-оксидный2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Стерилизатор для эндоскопического оборудования (растворами) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Стерилизатор паровой проходного типа (с предварительным вакуумированием и объемом стерилизационной камеры 500–600 куб. м) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | 10 |
| 14 | Стерилизатор плазменный | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 15 | Термометр для воды | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 16 | Корнцанг изогнутый | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 |
| 17 | Корнцанг прямой | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 |
| 18 | Нож с элетроприводом для резки перевязочного материала | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 19 | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 20 | Пинцет анатомический | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 40 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 21 | Аквадистиллятор (25 л/ч) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 22 | Бутылеопрокидыватель | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | Ведро 10 л | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 24 | Деминерализатор | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 25 | Ерш (разного размера) | 20 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 | 20 | 30 | 40 | 3 |
| 26 | Индикатор химический различных типов (наружный, внутренний, мультипараметрический, интегратор) (комплект)3 | * | – |
| 27 | Источник автономного горячего водоснабжения (с накопительным баком вместимостью не менее 50 л) с подключением к моечной ванне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 28 | Коробка стерилизационная круглая (набор) | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 | 10 |
| 29 | Машина упаковочная для термозапаивания стерилизационного материала | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | до 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 30 | Озонатор (для дезинфекции воздуха и поверхности) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 31 | Пистолет воздушный к моечным ваннам | 1 на каждую ванну | 10 |
| 32 | Станция водоподготовки многопрофильная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 33 | Установка для химического приготовления дезинфицирующего раствора (аналита нейтрального) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | Холодильник (для хранения реактивов по контролю за качеством предстерилизационной очистки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35 | Часы процедурные настенные с электрическим звуковым сигналом | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 36 | Электроводонагреватель (титан) непрерывного действия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 37 | Стеллаж | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 38 | Стол для материала | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 39 | Стол упаковочный с устройством для резки рулонов с упаковочным материалом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 40 | Столик инструментальный | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 41 | Тележка для транспортировки простерилизованных изделий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 42 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 43 | Шкаф медицинский одностворчатый | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 44 | Кювета эмалированная | 16 | 4 | 12 | 14 | 16 | 20 | 10 | 12 | 15 | 18 | 5 |
| 45 | Лоток (тазик) эмалированный почкообразный | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 15 | 30 | 40 | 50 | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 46 | Бутыль емкостью 5–10 л | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | 20 | 5 | 7 | 12 | 15 | 3 |
| 47 | Дозатор для антисептика настенный | по 1 в каждое функциональное помещение | 3 |
| 48 | Дозатор для жидкого мыла настенный | по 1 в каждое функциональное помещение | 3 |
| 49 | Кружка мерная емкостью 100 мл | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | Кружка мерная емкостью 500 мл | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |

______________________________

1При наличии централизованной системы стерилизации количество воздушных стерилизаторов в ЦСО следует уменьшить до 3 ед.; при децентрализованной системе стерилизации допускается установка воздушных стерилизаторов по одной единице в стерилизационные комнаты при лечебных отделениях.

2При наличии газовых стерилизаторов, рекомендуемое количество плазменных стерилизаторов следует уменьшать с 3 до 1 ед.

3В соответствии с требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения Республики Беларусь не менее месячной потребности в них.

4Количество единиц – в зависимости от мощности стационара.

*По потребности.

Больница сестринского ухода

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | 1 | 5 |
| 2 | Весы медицинские | 1 | 10 |
| 3 | Облучатель бактерицидный | 3 | 5 |
| 4 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 5 | Ростомер | 1 | 10 |
| 6 | Стерилизатор паровой | 1 | 10 |
| 7 | Электрокардиограф | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 8 | Зажим для резиновых трубок | 1 | 5 |
| 9 | Катетер резиновый или полимерный | 4 | 3 |
| 10 | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | 1 | 3 |
| 11 | Ножницы остроконечные | 2 | 3 |
| 12 | Ножницы тупоконечные | 2 | 3 |
| 13 | Пинцет (разные) | 6 | 5 |
| 14 | Скальпель | 3 | 3 |
| 15 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| 16 | Шпатель металлический для языка | 10 | 5 |
| 17 | Языкодержатель | 1 | 5 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 18 | Аппарат для диадинамотерапии | 1 | 5 |
| 19 | Аппарат для местной гальванизации и электрофореза | 1 | 5 |
| 20 | Аппарат для местной дарсонвализации | 1 | 5 |
| 21 | Аппарат для сантиметроволновой терапии | 1 | 5 |
| 22 | Аппарат для ультравысокочастотной терапии | 1 | 5 |
| 23 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 | 5 |
| 24 | Биодозиметр для ультрафиолетового облучения | 1 | 5 |
| 25 | Ингалятор ультразвуковой | 2 | 5 |
| 26 | Облучатель бактерицидный настенный | 1 | 5 |
| 27 | Облучатель светотепловой портативный | 1 | 5 |
| 28 | Облучатель ультрафиолетовый | 1 | 5 |
| 29 | Облучатель ультрафиолетовый для носоглотки (Тубус кварцевый) | 1 | 5 |
| 30 | Прибор для измерения артериального давления (тонометр) | 1 | 5 |
| 31 | Термометр медицинский | * | 3 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 32 | Гидрофильные прокладки для проведения гальванизации, лекарственного электрофореза и диадинамотерапии с графитизированной тканью или свинцом (комплект) | 3 | – |
| 33 | Фонендоскоп комбинированный | 1 | 5 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
| I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ |
| 34 | Облучатель бактерицидный (настенный) | 1 | 5 |
| 35 | Облучатель ультрафиолетовый (в комплекте с лампами и очками) | 1 | 5 |
| II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 36 | Жгут кровоостанавливающий | 4 | 3 |
| 37 | Набор для определения группы крови | 4 | 5 |
| 38 | Ножницы | 3 | 3 |
| 39 | Пинцет анатомический | 5 | 5 |
| 40 | Штатив для длительных вливаний | 2 | 10 |
| 41 | Штатив для стеклянных пробирок | 2 | 10 |
| 42 | Штатив для хранения стандартных сывороток | 1 | 10 |
| 43 | Штатив для кружки Эсмарха | 1 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 44 | Контейнер для дезинфицирующих средств | 6 | 10 |
| 45 | Коробка стерилизационная круглая (разные) | 4 | 10 |
| 46 | Набор (укладка) противопедикулезный | 1 | 3 |
| 47 | Пипетка глазная | 500 | 1 |
| 48 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 2 | 10 |
| 49 | Шина транспортная Дитерихса | 4 | 8 |
| 50 | Шина Крамера для иммобилизации переломов костей нижних конечностей | 4 | 8 |
| 51 | Шина Крамера для иммобилизации переломов костей верхних конечностей | 4 | 8 |
| 52 | Часы песочные (набор) | 2 | 5 |
| 53 | Часы процедурные настольные | 1 | 5 |
| IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ |
| 54 | Кресло инвалидное | 2 | 8 |
| 55 | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 10 |
| 56 | Столик манипуляционный | 2 | 10 |
| 57 | Стул туалетный (для инвалидов) | 3 | 10 |
| 58 | Тележка для перевозки больных (каталка) | 1 | 8 |
| 59 | Тумбочка (для аппаратов) | по количеству аппаратов | 10 |
| 60 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 3 | 8 |
| 61 | Шкаф сухожаровой | 1 | 10 |
| V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ |
| 62 | Кружка Эсмарха для клизм с набором наконечников | 2 | 3 |
| 63 | Поильник | 5 | 5 |
| 64 | Судно подкладное | 1 на 2 больных | 5 |
| VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 65 | Лоток эмалированный (разные) | 4 | 5 |
| 66 | Дозатор для антисептика | 1 | 3 |
| 67 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |

______________________________

*По потребности.

Примечания:

1. Стерилизация и дезинфекция в отделениях стационаров проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 ноября 2002 г. № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения».

2. Оснащение противопожарным оборудованием, первичными средствами пожаротушения и знаками противопожарной безопасности производится по действующим нормам и правилам.

3. Средствами индивидуальной защиты медперсонал обеспечивается в соответствии с утвержденными Отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты в учреждениях системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

|  | Приложение 3 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.11.2008 № 1044 |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ЛАБОРАТОРИЙ

Клинико-диагностическая лаборатория

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий для | Срок полезного использования (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диагностических центров, централизованных лабораторий и учреждений республиканского подчинения | центральных районных больниц, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь | больничной организации, оказывающей только стационарную медицинскую помощь, с количеством коек | самостоятельной поликлиники с количеством посещений в смену |  |
|  |  |  |  | до 400 коек | от 401 до 600 коек | свыше 601 койки | до 500 посещений | от 501 до 750 посещений | свыше 751 посещения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Анализатор глюкозы из проб цельной крови автоматический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Анализатор иммуноферментный автоматический | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 3 | Анализатор агрегации тромбоцитов | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Анализатор аминокислотный1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 5 | Анализатор билирубина фотометрический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Анализатор гематологический с частичной дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Анализатор гематологический с полной дифференцировкой лейкоцитарной формулы гематологического профиля (при наличии гематологического отделения) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 8 | Анализатор гематологический с полной дифференцировкой лейкоцитарной формулы общего профиля | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Анализатор иммуноферментный лекарственного мониторинга2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови (при наличии реанимационного отделения) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 11 | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови с коаксиметром (при наличии реанимационного отделения) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 12 | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови с коаксиметром, электролитным и экспресс-биохимическим блоком (при наличии реанимационного отделения) | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 13 | Анализатор многоканальный автоматический биохимический средней мощности (при нагрузке биохимического участка лаборатории в диапазоне 400–800 исследований в среднем в день) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Анализатор многоканальный высокопроизводительный биохимический (при нагрузке биохимического участка лаборатории в диапазоне 800–2000 исследований в среднем в день) | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 15 | Анализатор многоканальный высокопроизводительный биохимический при нагрузке биохимического участка лаборатории свыше 2000 исследований в среднем в день | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 |
| 16 | Анализатор общего анализа мочи на основе методов сухой химии (полуавтоматический) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | Анализатор электролитов (калий, натрий, кальций, магний) автоматический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Анализатор электролитов (калий, натрий, хлор) автоматический | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | Анализатор электролитов (калий, натрий, кальций, магний, литий) автоматический2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 20 | Анализатор осадка мочи | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 21 | Анализатор качества спермы | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 22 | Баня водяная (с терморегулятором) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | Бокс ламинарный для работы в стерильных условиях | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 24 | Весы аналитические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 25 | Весы технические (с точностью 0,01 г) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | Весы торсионные (до 500 мг) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Гемоглобиномер фотометрический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | Глюкометр портативный | 1 | 1 на специалиста | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 29 | Камера Горяева | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 10 | 15 | 20 | 6 |
| 30 | Камера Фукс-Розенталя | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| 31 | Коагулометр многоканальный автоматический | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 32 | Коагулометр одноканальный полуавтоматический | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | Коагулометр четырех-восьмиканальный полуавтоматический | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 34 | Комплект оборудования для выполнения аллергологических исследований на основе иммуноферментного анализа5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 35 | Комплект оборудования для выполнения исследований на основе полимеразной цепной реакции3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 36 | Комплект оборудования для иммуноферментного анализа плашечного типа (полуавтоматический) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 37 | Комплект оборудования для радиоиммунного анализа автоматического типа4 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 38 | Комплект оборудования для радиоиммунного анализа полуавтоматического типа4 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 39 | Конденсор темного поля | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 6 |
| 40 | Лупа телескопическая бинокулярная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 41 | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией | 6 | 10 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 |
| 42 | Микроскоп люминесцентный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 43 | Микрофотонасадка или специальный микроскоп для микрофотографии | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 44 | Нефелометр для иммунохимических исследований полуавтоматический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 45 | Нефелометр автоматический | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 46 | Облучатель бактерицидный потолочный | по количеству лабораторных помещений | 5 |
| 47 | Окуляр-микрометр | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 48 | Осмометр | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 49 | Поляриметр портативный | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 6 |
| 50 | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | 10 | 40 | 20 | 40 | 60 | 10 | 15 | 20 | 3 |
| 51 | Рефрактометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 52 | Система электрофоретическая с денситометром | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 53 | Система электрофоретическая с денситометром автоматическая | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 54 | Спектрофотометр атомно-абсорбционный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 55 | Спектрофотометр2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 56 | Термометр химический (до 100 °C) | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 57 | Термостат водяной | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 58 | Термостат суховоздушный | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 59 | Тромбоэластометр автоматический | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 60 | Установка ультразвуковой отмывки | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 61 | Устройство для окраски мазков крови (автоматическое) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 62 | Флюориметр | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 63 | Фотометр многоканальный полуавтоматический биохимический или аналогичная по реальной производительности система автоматическая (до 400 исследований в смену) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 64 | Фотометр одноканальный полуавтоматический биохимический с термостатируемым кюветным отделением | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 65 | Хроматограф газовый2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 66 | Хроматограф жидкостной2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 67 | Центрифуга лабораторная | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | Центрифуга лабораторная для микропробирок | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 69 | Цитофлюориметр проточный | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 70 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 71 | Экспресс-анализатор биохимический на основе методов сухой химии (полуавтоматический) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 72 | Ареометр для определения плотности растворов (набор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 73 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом 200–1000 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 74 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом 50–200 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 75 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом 5–50 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 76 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом до 5000 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 77 | Кассета для мануальных цитологических методов | – | 40 | 20 | 40 | 60 | – | – | – | 6 |
| 78 | Комплект-укладка для взятия проб на дому | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 79 | Комплект устройств для пробоподготовки в копрологии | 2 | 6 | 4 | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 80 | Копье-скарификатор | по числу планируемых исследований в день | 20 000 | 40 000 | 80 000 | – |
| 81 | Лупа офтальмологическая ручная | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 82 | Наконечник к дозатору полуавтоматическому | 100 000 | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 100 000 | 20 000 | 40 000 | 100 000 | 1 |
| 83 | Ножницы хирургические тупоконечные (прямые) | по числу рабочих мест | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 84 | Пинцет (анатомический) | по числу рабочих мест | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 85 | Пинцет (хирургический) | по числу рабочих мест | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 86 | Планшет для иммунологических реакций круглодонный | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | – | – | – | 5 |
| 87 | Планшет для определения групп крови | – | 6 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 88 | Скальпель остроконечный | по числу рабочих мест | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 89 | Скарификатор лазерный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 90 | Спиртометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 91 | Урометр | 6 | 8 | 6 | 10 | 20 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| 92 | Устройство для окраски мазков крови (мануально) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 93 | Шпатель лабораторный | 20 | 20 | 10 | 20 | 35 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 94 | Штатив для кипячения пробирок | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 95 | Штатив полиэтиленовый для пробирок | 100 | 60 | 40 | 60 | 100 | 10 | 20 | 40 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 96 | Архив микропрепаратов (общеклинические, гематологические и цитологические исследования) на 6000 стекол | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 97 | Дистиллятор или установка для получения деионизированной воды | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 98 | Коробка стерилизационная круглая | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 99 | Секундомер | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 15 | 7 |
| 100 | Счетчик-калькулятор для форменных элементов крови | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 101 | Счетчик-калькулятор | по 1 на специалиста – врача или лаборанта | 6 |
| 102 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 20 | 7 | 5 | 10 | 20 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 103 | Часы процедурные настольные или таймер | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ |
| 104 | Шкаф лабораторный вытяжной | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 105 | Дозатор для жидкого мыла | * | 3 |
| 106 | Капилляр для определения скорости оседания эритроцитов | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 3 |
| 107 | Микропробирка | 6 000 | 5 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 3 |
| 108 | Посуда лабораторная (единица) | 400 | 300 | 100 | 200 | 400 | 50 | 100 | 150 | 3 |
| 109 | Пробирка | 50 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 3 |
| ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
| I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 110 | Автоклав электрический (тип определяется требуемым режимом стерилизации) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 111 | Анаэростат, оснащенный газовыми баллонами или пакетами с газогенерирующей смесью, катализаторами, индикаторами анаэробиоза и т.п. | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | – | – | – | 6 |
| 112 | Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 113 | Автоматический свертыватель питательных сред (для противотуберкулезных организаций) | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 6 |
| 114 | Баня водяная (с терморегулятором) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 115 | Вакуумметр (к автоклаву) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 116 | Весы аналитические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 117 | Весы технические (с точностью до 0,01 г) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 118 | Весы торсионные | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 119 | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 120 | Дистиллятор или установка для получения деионизированной воды | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 121 | Иономер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 122 | Конденсор темного поля | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 6 |
| 123 | Лупа телескопическая бинокулярная | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 124 | Манометр электроконтактный (к автоклаву) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 125 | Машина для изготовления ватных пробок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 126 | Машина моечно-дезинфекционная | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6 |
| 127 | Мешалка магнитная | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 128 | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 129 | Микроскоп люминесцентный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 130 | Облучатель бактерицидный переносной | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 131 | Облучатель бактерицидный потолочный | по количеству лабораторных помещений | 5 |
| 132 | Облучатель ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 5 |
| 133 | Отсасыватель медицинский | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 5 |
| 134 | Пресс для отжима пробок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 135 | Прибор для бактериологического анализа воздуха | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | – | – | – | 6 |
| 136 | Система автоматическая для идентификации бактерий и определения чувствительности к антибиотикам | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 137 | Система полуавтоматическая для идентификации бактерий и определения чувствительности к антибиотикам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 138 | Автоматизированная система для гемокультивирования | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 139 | CO2-инкубатор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 |
| 140 | Термостат суховоздушный | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 141 | Установка ультразвуковой отмывки для мойки пипеток | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 142 | Устройство автоматическое для подсчета колоний бактерий | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 143 | Устройство для автоматического розлива питательных сред в пробирки и чашки | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 144 | Устройство для отбора проб воздуха | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | – | – | – | 6 |
| 145 | Устройство для сверления пробок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 146 | Центрифуга лабораторная | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 147 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 148 | Диспенсер дисков с антибиотиками | – | – | 4 | 6 | 8 | – | – | – | 6 |
| 149 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом 200–1000 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 6 |
| 150 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом 50–200 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 6 |
| 151 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом 5–50 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 6 |
| 152 | Дозатор (пипетка) полуавтоматический с переменным объемом до 5000 мкл | по числу рабочих мест врача или лаборанта | 6 |
| 153 | Зажим для резиновых трубок винтовой | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 154 | Зажим для резиновых трубок пружинящий | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 155 | Колба (кастрюля для приготовления питательных сред) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 156 | Лупа офтальмологическая ручная | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 157 | Насос водоструйный | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 5 |
| 158 | Ножницы хирургические тупоконечные (прямые) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 159 | Петледержатель | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 160 | Петля бактериологическая | 60 | 40 | 20 | 40 | 60 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 161 | Пинцет (анатомический) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 162 | Планшет для хранения предметных стекол | 60 | 40 | 20 | 40 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 163 | Поплавок для пробирок и колб | 300 | 200 | 100 | 200 | 300 | 50 | 50 | 50 | 3 |
| 164 | Система для внутривенных вливаний (капельница) | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | – | – | – | – |
| 165 | Скальпель остроконечный | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 166 | Фильтр дисковый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| 167 | Фильтр-воронка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 168 | Футляр металлический для пипеток | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 169 | Футляр металлический для чашек Петри | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 170 | Шпатель лабораторный | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 171 | Штатив для розлива сред наклонный | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 172 | Штатив лабораторный | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 173 | Штатив полиэтиленовый для пробирок | 50 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 174 | Бак печатка | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 175 | Горелка газовая | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | – | – | – | 6 |
| 176 | Контейнер для транспортировки биологического материала | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 177 | Корзина проволочная для стерилизации | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 178 | Коробка стерилизационная круглая | 15 | 10 | 6 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 179 | Мясорубка электрическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 5 |
| 180 | Нож столовый | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | – | – | – | 3 |
| 181 | Плита электрическая или газовая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 10 |
| 182 | Сетка асбестовая | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 183 | Спиртовка | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | – | – | – | 5 |
| 184 | Тележка для транспортировок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 185 | Холодильник для хранения медицинских препаратов | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | – | – | – | 10 |
| 186 | Часы песочные (набор) | 20 | 15 | 8 | 15 | 20 | – | – | – | 5 |
| 187 | Часы процедурные настольные или таймер | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ |
| 188 | Шкаф лабораторный вытяжной | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 189 | Дозатор для антисептика | * | 3 |
| 190 | Дозатор для жидкого мыла | * | 3 |
| 191 | Кювета эмалированная | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | – | – | – | 5 |
| 192 | Пипетка Мора | 100 | 80 | 50 | 80 | 100 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| 193 | Пипетка разной вместимости | 600 | 400 | 200 | 400 | 600 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 194 | Посуда лабораторная (единиц) | 150 | 100 | 50 | 100 | 150 | 50 | 50 | 50 | 3 |
| 195 | Стекло часовое | 40 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 196 | Ступка фарфоровая | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 197 | Флакон емкостью 100–250 мл | 250 | 150 | 100 | 150 | 250 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 198 | Цилиндр мерный 1000 мл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 199 | Цилиндр мерный 250 мл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 200 | Цилиндр мерный 500 мл | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 201 | Чашка Петри | 7 000 | 4 000 | 2 000 | 4 000 | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 |

______________________________

1Для психиатрических больниц.

2Для больниц скорой медицинской помощи, психиатрических больниц.

3Для областных инфекционных больниц в областных центрах и г. Минске.

4Для областных больниц или других учреждений, выполняющих в областях и г. Минске функции централизованной лаборатории радиоиммунного анализа.

5Для областных больниц или других учреждений, выполняющих в областях и г. Минске функции централизованной аллергологической лаборатории.

*По потребности.

Примечание.

В разделе «самостоятельная поликлиника» (столбцы 8–10) внесен полный перечень оборудования, включая и оборудование для биохимических исследований, что должно быть учтено при комплектации лабораторий, в которых не планируется выполнение биохимических исследований.

Химико-токсикологическая лаборатория

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения и медицинской техники | Количество изделий | Срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ И ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ |
| I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 1 | Баллон для сжатых газов | 4 | 6 |
| 2 | Баня водяная с электроподогревом | 1 | 10 |
| 3 | Генератор водорода | 1 | 6 |
| 4 | Дозатор полуавтоматический пипеточный 0,5 и 1 мл | по 5 | 6 |
| 5 | Дозатор для порошков | 1 | 6 |
| 6 | Зажим для фиксирования пробок на флаконах | 10 | 6 |
| 7 | Испаритель ротационный (комплект 250 мл) | 1 | 6 |
| 8 | Колонка для газового хроматографа | 1 | 6 |
|  | длиной 1 м (аналитическая) | 8 | 6 |
|  | длиной 2 м (аналитическая) | 8 | 6 |
|  | длиной 25 м (капиллярная) | 4 | 6 |
|  | длиной 50 м (капиллярная) | 4 | 6 |
| 9 | Компрессор с рабочим давлением 2–2,5 атмосферы | 1 | 6 |
| 10 | Кристаллизатор стеклянный 20, 50, 100 мл | по 2 | 6 |
| 11 | Насос вакуумный (отсасыватель хирургический) | 1 | 5 |
| 12 | Пробоотборник – пипетка полиэтиленовая на 1 и 3 мл | по 50 | 6 |
| 13 | Редуктор газовый 150/25 атмосфер | 4 | 6 |
| 14 | Хроматограф газовый с масселективным детектором (хромато-масспектрометр) | 1 | 6 |
| 15 | Хроматограф газовый с плазменно-ионизационным детектором, статическим парофазным пробоотборником и станцией обработки данных на базе персонального компьютера | 1 | 6 |
| 16 | Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором и катарометром | 1 | 6 |
| 17 | Хроматограф жидкостной с диодной матрицей | 1 | 6 |
| 18 | Шкаф сушильный с диапазоном температур 50–250 °C | 2 | 10 |
| II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 19 | Микрошприц на 1, 10 и 100 мкл (каждого номинала) | 2 | 3 |
| 20 | Патрон для твердофазной экстракции (на одно полное химико-токсикологическое исследование) | 50 | – |
| 21 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 22 | Бутылеопрокидыватель | 2 | 8 |
| 23 | Вата стеклянная | 20 г | – |
| 24 | Карандаш восковой | 10 | – |
| 25 | Контейнер для обработки инструментария | 5 | 10 |
| 26 | Микрокалькулятор | 1 | 10 |
| 27 | Секундомер | 1 | 7 |
| 28 | Холодильник для хранения биологических сред | 1 | 10 |
| IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ |
| 29 | Стеллаж лабораторный | 3 | 10 |
| 30 | Стол лаборантский | 10 | 8 |
| 31 | Стол физический лабораторный | 2 | 8 |
| 32 | Тележка для перевозки баллонов с медицинскими газами | 1 | 8 |
| 33 | Шкаф лабораторный вытяжной | 2 | 10 |
| 34 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 4 | 8 |
| 35 | Шкаф медицинский одностворчатый металлический (для хранения реактивов) | 8 | 10 |
| 36 | Шкаф-сейф для хранения медицинских препаратов | 1 | 15 |
| V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 37 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 38 | Колба для ротационного испарителя 25, 50, 100 мл | по 10 | 3 |
| 39 | Колба мерная на 25, 50, 100 мл (каждого номинала) | 5 | 3 |
| 40 | Колпачок алюминиевый (на одну пробу) | 2 | – |
| 41 | Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл | по 3 | 3 |
| 42 | Пипетка на 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 мл | по 2 | 3 |
| 43 | Пробка резиновая к флаконам из дрота | 200 | 3 |
| 44 | Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл | по 5 | 3 |
| 45 | Флакон (штанглаз) для реактивов 50, 100 и 250 мл | по 10 | 3 |
| 46 | Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл | по 5 | 3 |
| 47 | Флакон из дрота на 12 мл (пенициллиновый) | 200 | 3 |
| 48 | Чашка стеклянная для концентрирования и упаривания органических экстрактов, на 10 мл | 25 | 3 |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ |
| I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 49 | Аллонж Ш 14,5 | 2 | 6 |
| 50 | Дозатор полуавтоматический | 1 | 6 |
| 51 | Дозатор для порошков | 1 | 6 |
| 52 | Камера для опрыскивания окрашенным веществом с установочным столиком | 1 | 6 |
| 53 | Камера хроматографическая 10 x 10 | 4 | 6 |
| 54 | Камера хроматографическая 15 x 15 | 2 | 6 |
| 55 | Компрессор (рабочее давление 1,5–2,5 атмосферы) | 1 | 6 |
| 56 | Кристаллизатор стеклянный 20, 50, 100 мл | по 2 | 3 |
| 57 | Микротермостат 4–6-гнездный, температура 60–100 °C | 1 | 6 |
| 58 | Нагревательное устройство для сушки пластин универсального сушильного прибора (УСП-1) или мармит 210 x 110 мм, температура 60–65 °C | 1 | 6 |
| 59 | Насадка Вюрца Ш 29 14,5 | 2 | 6 |
| 60 | Облучатель хроматографический ультрафиолетового света УФС-254/365 нм | 1 | 6 |
| 61 | Патрон для твердофазной экстракции (на одно полное химико-токсикологическое исследование) | 10 | – |
| 62 | Пластина для тонкослойной хроматографии «АРМ СОРБ» УФ-254 аналитическая, 15 x 15, по 50 шт. в упаковке | 3 | – |
| 63 | Пластина для тонкослойной хроматографии «Силуфол» УФ-254, 15 x 15, по 20 шт. в упаковке | 5 | – |
| 64 | Пластина для тонкослойной хроматографии «Сорбтон Диол» УФ-254 аналитическая, 10 x 15, по 50 шт. в упаковке | 1 | – |
| 65 | Пластина для тонкослойной хроматографии «Сорбтон С2» УФ-254 аналитическая, 10 x 10, по 50 шт. в упаковке | 1 | – |
| 66 | Пластина для тонкослойной хроматографии «Сорбфил» УФ-254 аналитическая, 10 x 10, по 50 шт. в упаковке | 5 | – |
| 67 | Пластина для тонкослойной хроматографии «Сорбфил» УФ-254 высокоэффективная, 10 x 10, по 50 шт. в упаковке | 5 | – |
| 68 | Пульверизатор стеклянный | 5 | 5 |
| 69 | Распылитель компрессорный | 5 | 6 |
| 70 | Система тонкослойной хроматографии «Toxi-Lab A, B, THC» | 1 | 6 |
| 71 | Станок для нанесения проб | 1 | 6 |
| 72 | Трафарет для двухкамерной хроматографии | 1 | 6 |
| 73 | Трафарет для двухмерной хроматографии | 1 | 6 |
| 74 | Трафарет для однокамерной хроматографии | 1 | 6 |
| 75 | Трафарет для одномерной хроматографии | 1 | 6 |
| 76 | Холодильник Либиха со шлифом Ш 14,5 x 14,5 | 2 | 10 |
| 77 | Центрифуга лабораторная (1500–3000 оборотов в минуту) | 1 | 6 |
| 78 | Центрифуга лабораторная настольная (1000–10000 оборотов в минуту) | 1 | 6 |
| II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 79 | Капельница (разные) | 15 | – |
| 80 | Катетер внутривенный 0,8–1,0 мм | 20 см | – |
| 81 | Микрошприц на 10, 50 и 100 мкл | по 2 | 3 |
| 82 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 83 | Трубка силиконовая 4–6 мм | 4 м | – |
| 84 | Штатив лабораторный (комплект) | 3 | 10 |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 85 | Карандаш восковой | 10 | – |
| 86 | Фен электрический | 1 | 10 |
| IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ |
| 87 | Шкаф сушильный с диапазоном температур 50–250 °C | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 88 | Воронка для фильтрования 3 и 6 см | по 5 | 3 |
| 89 | Воронка делительная на 50 и 100 мл | по 10 | 3 |
| 90 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 91 | Капилляр стеклянный 2–25 мкл | 500 | 3 |
| 92 | Колба коническая 250 мл | 10 | 3 |
| 93 | Колба мерная на 25, 50, 100 мл | по 10 | 3 |
| 94 | Колба круглодонная 1000 мл | 4 | 3 |
| 95 | Колпачок алюминиевый (на одну пробу) | 2 | – |
| 96 | Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл | по 3 | 3 |
| 97 | Пипетка на 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 мл | по 10 | 3 |
| 98 | Пробоотборник – пипетка полиэтиленовая, на 1,0 и 3,0 мл | по 50 | 3 |
| 99 | Пробирка мерная с притертой пробкой на 5, 10, 25 мл | по 10 | 3 |
| 100 | Пробирка центрифужная на 10–20 мл | 20 | 3 |
| 101 | Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл | по 5 | 3 |
| 102 | Фильтр бумажный 5,5 и 9 см | по 1 | – |
| 103 | Флакон (штанглаз) для реактивов 50, 100 и 250 мл | по 20 | 3 |
| 104 | Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл | по 10 | 3 |
| 105 | Флакон из дрота на 12 мл (пенициллиновый) | 50 | 3 |
| 106 | Чашка выпарительная | 10 | 3 |
| 107 | Чашка стеклянная для концентрирования и упаривания органических экстрактов на 10 мл | 25 | 3 |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ |
| I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 108 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | 1 | 6 |
| 109 | Весы электронные аналитические | 1 | 6 |
| 110 | Дозатор для порошков | 1 | 6 |
| 111 | Насадка Бюхнера Ш 29 | 5 | 6 |
| 112 | Патрон для твердофазной экстракции (на одно полное химико-токсикологическое исследование) | 10 | – |
| 113 | Печь муфельная | 2 | 10 |
| 114 | Ионометр (РН-метр) | 1 | 6 |
| 115 | Спектрофотометр (регистрирующий) | 1 | 6 |
| 116 | Термостат 25–56 | 1 | 10 |
| 117 | Фотоэлектроколориметр | 1 | 6 |
| 118 | Центрифуга лабораторная (1500–3000 оборотов в минуту) | 1 | 6 |
| 119 | Центрифуга лабораторная настольная (8000 оборотов в минуту) | 1 | 6 |
| II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 120 | Штатив для пробирок | 2 | 10 |
| III. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 121 | Воронка для фильтрования 3 и 6 см | по 10 | 3 |
| 122 | Воронка делительная на 50 и 100 мл | по 4 | 3 |
| 123 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 124 | Колба коническая 250 мл Ш 29 | 10 | 3 |
| 125 | Колба мерная на 25, 50, 100 мл | по 5 | 3 |
| 126 | Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл | по 5 | 3 |
| 127 | Пипетка на 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 мл | по 5 | 3 |
| 128 | Пробирка мерная с притертой пробкой на 5, 10, 25 мл | по 10 | 3 |
| 129 | Пробирка центрифужная на 10–20 мл | 20 | 3 |
| 130 | Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл | по 5 | 3 |
| 131 | Фильтр бумажный 5,5 и 9 см (упаковка 100) | по 1 | – |
| 132 | Фильтр стеклянный № 4 | 5 | 3 |
| 133 | Флакон (штанглаз) для реактивов 100 и 250 мл | по 10 | 3 |
| 134 | Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл | по 5 | 3 |
| РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
| 1. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА |
| I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 135 | Вортекс | 1 | 6 |
| 136 | Дозатор для порошков | 1 | 6 |
| 137 | Дозатор пипеточный переменного объема восьмиканальный 5–50 мкл, 50–200 мкл | по 1 | 6 |
| 138 | Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный 5–40 мкл, 40–200 мкл, 200–1000 мкл, 1000–5000 мкл | по 2 | 6 |
| 139 | Промыватель планшетов | 1 | 6 |
| 140 | Фотометр 492 нм (однолучевой или многолучевой) | 1 | 6 |
| 141 | Шейкер (встряхиватель) для иммуноферментного анализа | 1 | 6 |
| II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 142 | Ванночка для реагентов, пластмасс на 20 мл | 10 | 3 |
| 143 | Наконечник к дозатору пипеточному 5–10 мкл, 50–200 мкл (в блоках) | по 100 | 1 |
| 144 | Наконечник к дозатору пипеточному 5–200 мкл, 200–1000 мкл, 1000–5000 мкл | по 1000 | 1 |
| 145 | Планшет стрипованный на 96 лунок | 10 | 3 |
| 146 | Штатив для восьмиканальных пипеток-дозаторов | 1 | 10 |
| 147 | Штатив для одноканальных пипеток-дозаторов | 1 | 10 |
| III. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 148 | Воронка делительная на 50 и 100 мл | по 4 | 3 |
| 149 | Воронка для фильтрования 3 и 6 см | по 10 | 3 |
| 150 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 151 | Колба коническая 250 мл Ш 29 | 10 | 3 |
| 152 | Колба мерная на 25, 50, 100 мл | по 5 | 3 |
| 153 | Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл | по 5 | 3 |
| 154 | Пипетка мерная 2, 5 и 10 мл | по 10 | 3 |
| 155 | Пробирка 10 мл | 100 | 3 |
| 156 | Стакан 100 мл | 3 | 3 |
| 157 | Цилиндр мерный 50 и 250 мл | по 3 | 3 |
| 2. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА |
| I. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 158 | Панель иммунохроматографических тестов для выявления наркотических средств в моче человека | 1 | 3 |
| II. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 159 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 160 | Пипетка пластиковая на 0,3–1,5 мл | 100 | 3 |
| 161 | Стакан химический на 50 мл | 25 | 3 |
| ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ИССЛЕДУЮЩАЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ НА НАЛИЧИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА |
| I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ |
| 162 | Баня водяная с электрическим подогревом | 1 | 10 |
| 163 | Генератор водорода | 1 | 6 |
| 164 | Дозатор полуавтоматический пипеточный 0,5 и 1 мл | по 5 | 6 |
| 165 | Дозатор для порошков | 1 | 6 |
| 166 | Колонка для газового хроматографа |  |  |
|  | длиной 1 м (аналитическая) | 8 | 6 |
|  | длиной 2 м (аналитическая) | 8 | 6 |
|  | длиной 25 м (капиллярная) | 4 | 6 |
|  | длиной 50 м (капиллярная) | 4 | 6 |
| 167 | Компрессор с рабочим давлением 2–2,5 атмосферы | 1 | 6 |
| 168 | Кристаллизатор стеклянный 20, 50, 100 мл | по 2 | 3 |
| 169 | Пробоотборник – пипетка полиэтиленовая на 1 и 3 мл | по 50 | 3 |
| 170 | Редуктор газовый 150/25 атмосфер | 4 | 6 |
| 171 | Хроматограф газовый с плазменно-ионизационным детектором и катарометром | 1 | 6 |
| 172 | Шкаф лабораторный вытяжной | 1 | 10 |
| II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ |
| 173 | Игла к шприцу «Рекорд» 04 x 20, 08 x 40 | по 50 | – |
| 174 | Микрошприц на 1, 10 и 100 мкл (каждого номинала) | 2 | 3 |
| 175 | Патрон для твердофазной экстракции (на одно полное химико-токсикологическое исследование) | 50 | – |
| 176 | Пинцет анатомический | 2 | 5 |
| 177 | Шприц типа «Рекорд» на 1 мл с силиконовым уплотнителем | 10 | – |
| III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 178 | Карандаш восковой | 10 | – |
| 179 | Контейнер для обработки инструментария | 3 | 10 |
| 180 | Секундомер | 2 | 7 |
| 181 | Холодильник для хранения реактивов | 2 | 10 |
| IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ |
| 182 | Тележка для перевозки баллонов с медицинскими газами | 1 | 8 |
| 183 | Стеллаж лабораторный | 1 | 10 |
| 184 | Стол лаборантский | 6 | 8 |
| 185 | Стол физический лабораторный | 1 | 8 |
| 186 | Шкаф медицинский двухстворчатый | 2 | 8 |
| 187 | Шкаф медицинский одностворчатый металлический (для хранения реактивов) | 2 | 15 |
| 188 | Шкаф-сейф для хранения медицинских препаратов | 1 | 15 |
| 189 | Шкаф сушильный с диапазоном температур 50–250 °C | 1 | 10 |
| V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ |
| 190 | Дозатор для жидкого мыла | 1 | 3 |
| 191 | Колба для ротационного испарителя 25, 50, 100 мл | по 10 | 3 |
| 192 | Колба мерная на 25, 50, 100 мл (каждого номинала) | 5 | 3 |
| 193 | Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл | по 3 | 3 |
| 194 | Пипетка на 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 мл | по 2 | 3 |
| 195 | Пробка резиновая к флаконам из дрота | 200 | 3 |
| 196 | Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл | по 5 | 3 |
| 197 | Флакон (штанглаз) для реактивов 50, 100 и 250 мл | по 10 | 3 |
| 198 | Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл | по 5 | 3 |
| 199 | Флакон из дрота на 12 мл (пенициллиновый) | 200 | 3 |
| 200 | Чашка стеклянная для концентрирования и упаривания органических экстрактов на 10 мл | 25 | 3 |